预案编号：

中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站

突发环境事件应急预案

(2019年版)

中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站

2019年6月

发布公告

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律、法规有关规定，建立健全中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站突发环境事件应急体系，确保企业在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的危害和损失，结合企业的实际情况，制定了《中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站突发环境事件应急预案》。

《突发环境事件应急预案》现批准发布，自发布之日起实施。

批准人：

年  月  日

前   言

突发环境事件具有发生突然、扩散迅速、危害范围广的特点，污染物没有固定的排放方式和排放途径，事件对环境可能造成严重污染和破坏，给人民的生命和国家财产造成重大损失。为有效防范突发环境事件的发生，并及时、合理处置可能发生的各类突发环境事件，保障人民群众身心健康及正常生产、生活，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》等法律法规相关规定和江西省、南昌市的有关要求，中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站制定了《突发环境事件应急预案》。预案主要有突发环境事件预防、响应、应急、报告、处置等内容，重点加强可能导致突发环境事件的各个环节的日常管理和安全防范工作，严防各种突发环境事件的发生，规范和强化应对突发环境事件的应急处置工作，以预防发生为重点，逐步完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

该预案由中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站制定，由法定代表人批准发布并实施。

目 录

1 总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4预案体系	2

1.5工作原则	3

2 企业基本情况	4

2.1企业概况	4

2.2 生产工艺及排污节点	4

2.3 地理位置及气候情况	4

2.4 环境功能区划及环境现状	7

2.5 环境敏感点及保护目标	7

3 环境风险分析	8

3.1环境风险源识别及危险性评估	8

3.2环境风险目标确定	9

3.3事故类型及影响分析	10

4 应急组织体系及职责	11

4.1应急组织体系	11

4.2机构及职责	11

5预防与预警	14

5.1 风险源预防	14

5.2风险源监控与预警	15

5.3预警及响应措施	15

5.4预警解除	16

6应急响应	17

6.1分级响应机制	17

6.2应急响应流程	18

7应急处置	19

7.1处置原则	19

7.2环境目标优先保护次序	19

7.3现场处置措施	19

7.4应急疏散	22

7.5应急监测	22

8应急终止	25

8.1应急终止的条件	25

8.2应急终止的程序	25

9信息报告、上报、通报	26

9.1信息报告	26

9.2信息上报	26

9.3信息通报	27

9.4报告内容	28

10后期处置	29

10.1 现场恢复	29

10.2 善后赔偿	30

11 应急保障	31

11.1 通信与信息保障	31

11.2 应急队伍保障	31

11.3 应急物资装备保障	32

11.4 经费保障	32

11.5 医疗保障	32

11.6 交通运输保障	32

12 监督与管理	33

12.1预案演练	33

12.2宣传培训	34

12.3责任与奖惩	35

12.4预案修订	35

12.5预案备案	36

13附则	37

13.1术语与定义	37

13.2发布实施	37

14附图与附件	38

14.1附件	38

附件1：应急指挥通讯录	39

附件2：应急物资一览表	42

附件3  应急处置卡	43

附件4突发环境事件信息报告表	45

附件5 突发环境事件应急预案演练记录表	46

14.2附图	58

附图1  企业地理位置示意图	58

附图2  企业周边500米环境风险受体分布示意图	59

附图3  企业平面布置、风险目标、雨水管网、应急设施分布示意图	61

# 1 总则

## 1.1编制目的

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关法律、法规和规章要求，建立健全中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站应急救援体系，提高企业对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，通过实施有效的预防和监控措施，尽可能地避免和减少突发环境事件的发生，通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，特制定本预案。

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日施行）；

（6）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）；

（7）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日施行）；

（8）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日施行）；

（9）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（10）《危险化学品环境管理登记办法》2013年3月1日施行；

（11）《突发环境事件信息报告办法》（环保部令第17号）；

（12）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（13）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

（14）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》；

（15）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发〔2013〕20号）；

（16）《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》2015年7月1日施行；

（17）《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号）；

（18）《危险化学品目录》（2015版）及其分类信息表；

（19）《国家危险废物名录》（2016版）；

（20）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

（21）《江西省突发环境事件应急预案》（2016年）；

（22）《南昌市突发环境事件应急预案》（2016年）；

（23）《中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站环境应急资源调查报告》；

（24） 《中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站突发环境事件风险评估报告》；

（25）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》。

## 1.3适用范围

本应急预案适用于中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站运行过程中发生或可能发生的突发环境事件的预警、报告、处置、应急监测和应急终止等工作。企业可能发生的突发环境事件主要包括

（1）安全事故导致的突发环境事件，主要为汽油泄漏、火灾爆炸事故等；

（2）其他突发环境事件。

## 1.4预案体系

中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站应急预案体系主要包括火灾事故应急预案、突发环境事件应急预案。其中突发环境事件应急预案在《江西省突发环境事件应急预案》、《南昌市突发环境事件应急预案》和《高新区突发环境事件应急预案》的框架范围内制定，与企业火灾事故应急预案相互协调、相互衔接。火灾事故应急预案中主要侧重火灾的消防处置工作。突发环境事件应急预案主要侧重消防工作后期事故水的处置工作。

在发生突发环境事件时，由中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站应急指挥部启动《中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站突发环境事件应急预案》，进行突发环境事件的应急处置工作。当企业突发环境事件可能影响到外部时，应急指挥部总指挥或副总指挥在半小时内通知区生态环境主管部门和县政府。当启动区突发环境事件应急预案或更高级别预案时，企业应急组织服从上级突发环境事件应急指挥部安排，根据上级指令参与突发环境事件应急处置工作。

《高新区突发环境事件应急预案》

《中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站火灾事故综合应急预案》

相互配合

相互协调

《中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站突发环境事件应急预案》

参照标准

图1.4-1  应急预案体系图

## 1.5工作原则

中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站突发环境事件应急预案坚持以人为本，环保优先；预防为主，防控结合；快速响应，高效统一；就近处置，防止扩散；科学应急，损失最小；汲取经验，持续改进为原则，树立全面、协调、可持续的科学发展观，提高企业应对突发环境事件的能力。

# 2 企业基本情况

## 2.1企业概况

世纪星加油站位于南昌市昌北瀛(昌北开发区舍里甲)。该站设置5台30m3的汽油卧式油罐，双枪机油机6台，计12枪。

中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站劳动定员11人，实行四班三运转生产。

企业详细情况见下表。

表3.1-1  企业信息一览表

| 序号 | 项目名称 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 | 中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站 |
| 2 | 统一社会信用代码/组织机构代码 | 91360100705528446P |
| 3 | 法人代表 | 刘剑品 |
| 4 | 单位地址 | 南昌市昌北瀛(昌北开发区舍里甲) |
| 5 | 所属行业类别 | F5264机动车燃料零售 |
| 6 | 成立日期 | 2000年12月28日 |
| 7 | 联系方式 | 13870067537 |
| 8 | 企业规模 | 中小型企业 |
| 9 | 从业人数 | 12人 |

## 2.2 生产工艺及排污节点

2.2.1加油工艺流程：

（1）油品运输：油品均采用中国石油天然气股份有限公司油罐车运送至本项目加油站。

（2）卸油：该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸，卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油。油品卸完后，拆卸油管与油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入油罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止5min后，发动油品罐车缓慢离开罐区。

汽油罐卸油油气回收：汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线输回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。

卸油工艺流程图如下：

图2.2-1卸油工艺流程图

- 存储：本项目设置4座埋地汽油罐。每具油罐均设有液位仪，用于预防溢油事故，有效保障加油站安全。本项目4座油罐全部埋设在油罐池内。

- 加油：采用自吸式加油工艺（采用真空辅助分散式汽油加油油气回收），

通过加油机内的油泵把油品从储油罐（双层储罐）抽出，经过底阀、加油管线（采用双层复合管道）、油气分离器、计量器，再经自封式加油枪加到受油容器。汽油加油油气回收是利用加油枪上油气回收装置（加油机内设真空泵），将汽车油箱中的油气，经加油枪、真空泵回收入油罐内。

汽油加油工艺流程图如下：

图3.4-2加油工艺流程图

## 2.3 地理位置及气候情况

### 2.3.1地理位置

南昌市地处江西中部偏北，赣江、抚河下游，三环，濒临我国第一大淡水湖鄱阳湖西南岸。位于东经115°27'至116°35'、北纬28°10'至 29°11'之间。东连余干、东乡、南接临川、丰城、西靠高安、奉新、靖安，北与永修、都昌、鄱阳三县共鄱阳湖，南北最大纵距约121公里，东西最大横距约108公里，总面积约7402平方公里。

项目位于南昌市昌北开发区。

### 2.3.2 地形、地貌

南昌市位于江南台隆构造单元的丰城——乐平凹陷之中，构造上主要受赣江大断裂的影响，区内河谷阶地属内迭或上送类型。根据钻孔分析，未揭露明显的断裂构造。

区内第四系地层分布最广，岩性以洪积红土、砾石层及粗沙、砥石层为主，多分布于赣、抚、锦河两侧和滨湖地带。前震旦系地层断续分布于石岗、西山至樵舍。西部的欧阳村至华源一带，则有雪峰期喜山期岩浆岩出露。在白虎岭、柏岗等小褶皱发育地区，老土层隆起第三系、白垩系、三叠系、二叠系、石炭系、泥盆系等地层均有另星分布出露，岩性以炭岩、砂岩为代表。以上土层给全市地貌以深刻影响，形成西部山地逶迤，中部丘岗起伏，东部赣江、抚河下游平原绵延。区内第四纪发育，下伏基岩为第三纪红岩系。第四纪厚度约15-37m，基岩顶面自赣江上游向下游倾斜，第四系岩性变化复杂，总的规律是颗粒分布上细下粗，分属于粘性土和砂类土两大类。

### 2.3.3 气候气象

南昌市气侯湿润温和，属亚热带季风区，雨量充沛，四季分明，春秋短，夏季长。根据南昌市气象站近二十年气象统计结果显示，年平均气温18.2℃，极端最高气温40.6℃，极端最低气温-9.7℃。年平均降水量为1613.9mm，降水日为144天，年暴雨日58天，年平均相对湿度为78%。年日照时间1850.5小时，日照率为42%。年平均风速2.0m/s，年最大风向为东北偏北风，夏季盛行西南风，冬季主导风向是北风或东北风。年无霜期291天。

### 2.3.4 水文

区域主要河流为赣江、抚河。赣江是鄱阳湖水系的第一大河流，发源于闽赣交界的武夷山赣南地区，干流全长439km，由南向北纵贯江西全省，在市汊进入南昌后流经市区约78km，最终注入鄱阳湖；抚河是江西省第三大河流，发源于武夷山（广昌县境内），全长276km，流经进贤、南昌二县，并由青岚湖注入鄱阳湖；抚河故道在南昌城区西部经潮阳洲、新洲闸闸口注入鄱阳湖，长约5km。

南昌市湖泊众多、军山湖、青岚湖、金溪湖、瑶湖、青山湖、艾溪湖、象湖、梅湖、前湖、碟子湖、黄家湖等星罗棋布，由城内东、南、西、北四湖点缀其间的数百个大水湖泊，形成水天一色，河湖环绕的自然景观。全市年均产水量为66.25亿立方米，地表水资源为61.53亿立方米，地表径流量为51.42亿立方米，还原水量为4.07亿立方米，地下水资源为14.97亿立方米。水资源蕴藏量为7.27万千瓦，可供开发的资源为3.45万千瓦，占蕴藏量的33.7%。

### 2.3.5地下水及水文地质条件

南昌市区地下浅部广泛分布有第四系砂砾石孔隙地下水，水量丰富，南昌市地下含水层厚度自西向东(八一桥5m,南昌大学17m,太子殿一带达28m)和自南向北(青云谱10m,龙王庙14m，江纺20m，南新乡30m)逐渐增厚。赣江沿岸及以东的广大地区单井涌水量为1016～4916m3/d，渗透系数一般为53～160.9m/d,漫滩、心滩渗透系数为260～360m/d。八一桥以下的赣江北支、中支、南支河间地块为极强富水,单井涌水量5486～9776m3/d，渗透系数一般为23.4～149.0m/d。

赣江以西的岗间谷地及残坡积层富水性弱,单井涌水量≤100～1000m3/d，渗透系数4～25.0m/d。赣、抚冲积平原的全新统,上更新统冲积层,地下水交替条件较好，一般为HCO3-Ca·K+Na型水,沿江局部地段及中更新统分布区，一般为HCO3-Cl·Na·Ca型水。南昌降漏斗区受红层地下水的越流补给,致使矿化度和SO42-离子含量增高。西部岗间沟谷冲积层和残坡积层,地下水交替条件好，地下水水质为HCO3-Ca型水。

## 2.4 环境功能区划及环境现状

本项目所在区域环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；区域地表水为IV类，执行《地下水质量标准》(GB3838-2002) IV类类标准。区域声环境为3类，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。

## 2.5 环境敏感点及保护目标

### 2.5.1大气环境风险受体

企业周边500米大气环境风险受体情况见下表，具体分布情况见附图2。

表2.5-1  周边大气环境风险受体情况一览表-500m

| 序号 | 名称 | 方位 | 距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铭雅欧洲城 | NE | 130 |
| 2 | 荷兰苑小区 | E | 350 |
| 3 | 江西建设职业技术学院 | E | 100 |
| 4 | 昌北水泥厂宿舍 | S | 30 |
| 5 | 万寿园小区 | W | 470 |
| 6 | 江西省建设工程学校 | W | 360 |

加油站周边500米范围内人口大于1000人，因此企业大气环境风险受体敏感程度属于E1类别。

### 2.5.2 水环境风险受体

根据中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站现状调查和查阅环评等相关资料，公司外排废水为冲洗废水和生活污水，生活污水经化粪池处理，冲洗废水经隔油沉淀池处理，产生的废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，一并进污水处理厂处理。

中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站周边无自然保护区、重要湿地等环境敏感点。本项目外排废水排入污水处理厂，不直接排入地表水体，不会对地表水体产生明显影响。

# 3 环境风险分析

## 3.1环境风险源识别及危险性评估

### 3.1.1物质环境风险识别

从企业运行过程中涉及的物质及“三废”污染物产生等方面识别企业涉及的危险化学品、环境风险物质。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》附录A“突发环境事件风险物质及临界量清单”，企业涉及的环境风险物质见下表：

表3.1-1  企业环境风险物质情况一览表

| 序号 | 物质名称 | 最大存在量（t） | 临界量（t） | Qi | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 87.6 | 2500 | 0.035 | 对应分级方法附录A第八部分序号392油类物质 |
| 合计 |  |  |  | 0.035 | —— |

危险废物产生情况见下表：

表3.1-2  企业危险废物情况一览表

| 序号 | 危废种类 | 产生量 | 危废类别 | 危害性质 | 最大 储存量 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泥 | 0.3 | 危险废物（HW08） | T | 0.3 | 危废暂存间 |

### 3.1.2环境风险单元识别

3.1.2.1运营过程风险识别

企业生产过程中涉及环境风险物质汽油的使用，因此生产过程中可能会造成突发环境事件。

3.1.2.2储存系统环境风险识别

企业可能造成环境风险的储存系统主要包括环境风险物质的储存和危险废物的储存。详见下表：

表3.1-3  环境风险物质储存情况一览表

| 序号 | 物质名称 | 物理状态 | 最大存在量（t） | 储运方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 液态 | 87.6 | 罐装 | 5台30m3的储罐 |

表3.1-4  企业危险废物情况一览表

| 序号 | 危废种类 | 产生量 | 危废类别 | 危害性质 | 最大储存量 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泥 | 0.3t/a | 危险废物（HW08） | T | 0.3t/a | 危废 暂存间 |

3.1.2.3污染物治理设施环境风险识别

厂区污染物治理设施见下表：

表3.1-5 污染设施治理情况一览表

| 类别 | 排放源 | 主要污染物 | 产生浓度/量 | 治理措施 | 排放浓度/量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油罐大小呼吸、加油机作业 | 非甲烷总烃 | 34.5t/a | 密闭加卸油油气回收系统 | 1.98t/a | 《加油站大气污染排放标准》（GB20952-20017） |
| 废水 | 生活 废水 | CODCr | 0.25 t/a | 隔油沉淀池，化粪池 | 0.22 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及污水厂进水指标 |
|  |  | BOD5 | 0.05 t/a |  | 0.04 |  |
|  |  | NH3-N | 0.01 t/a |  | 0.01 |  |
|  |  | SS | 0.65 t/a |  | 0.14 |  |
|  |  | 石油类 | 0.12 t/a |  | 0.01 |  |

废气中非甲烷总烃排放均达标，若治理措施失灵或非正常运行会产生环境风险，因此考虑治理措施失灵或非正常运行情景下产生的突发环境事件。

## 3.2环境风险目标确定

企业环境风险目标为：

1号目标：储罐区；

2号目标：加油区。

## 3.3事故类型及影响分析

依据上面的环境危险性分析，公司可能存在的环境危险类型、危险表现形式、以及危害，汇总于表3.3-1。

表 3.3-1    企业环境危险源及危险因素

| 风险目标 | 污染源 | 污染物质 | 目标危险性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号目标 储罐区 | 汽油储罐区 | 汽油 | 汽油泄露后遇火源可能发生火灾爆炸事故，燃烧产生的CO2造成环境空气污染。 |
| 2号目标 加油区 | 汽油 | 汽油 | 火灾、爆炸，火灾产生的有毒气体飘散，引起中毒，污染大气泄漏污染土壤，产生消防废水 |

# 4 应急组织体系及职责

## 4.1应急组织体系

中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站设突发环境事件应急指挥部，下设机构为指挥部办公室和应急处置小组，应急处置小组分为专家组、应急监测组、医疗救护组、污染处置组、应急保障组、新闻宣传组和社会稳定组。详见下图和下表。

应急保障组

应急监测组

新闻宣传组

污染处置组

专家组

总指挥（站长）

副总指挥（综合管理员）

应急指挥部办公室（办公室）

医疗救护组

社会稳定组

图4.1-1  企业应急救援组织体系图

当发生的突发环境事件影响到企业外部和/或企业应对能力不足时，企业及时向区政府、区环境保护局及外部有关单位求援。当由政府或环境保护局等有关部门介入或主导突发环境事件应急处置时，企业内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。

## 4.2机构及职责

表4.2-1  企业应急指挥系统名单一览表

| 职位 | 姓名 | 职务 | 主要职责 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 熊雄 | 站长 | 指挥企业突发环境事件应急救援工作，负责与环保、消防等政府有关部门联系、沟通，宣布应急状态的启动和解除，全面指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险。 | 18807099122 | 兼任新闻宣传组组长 |
| 副总指挥 | 熊海媛 | 综合管理员 | 协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施。向总指挥提出救援过程中技术方面应考虑和采取的安全措施，主要协助做好事故报警、情况通报、灭火、警戒、治安保卫、疏散、人员救护、道路管制及事故的处理工作。若总指挥不在时，由副总指挥全权负责应急救援工作。 | 18270832518 | 兼任社会稳定组组长 |
| 组员 | 李荣 | 设备管理员 | 负责突发环境事件应急物资保障、污染现场处置、现场监测、受伤人员的紧急救治及送医、对外联络、与政府部门配合等 | 13979192613 | 应急监测组组长 |
|  | 张徐华 | 加油员 |  | 17370891386 | 污染处置组组长 |
|  | 雷鸣 | 加油员 |  | 13979169210 | 应急保障组组长 |
|  | 付艳琴 | 加油员 |  | 15070930822 | 医疗救护组组长 |

表4.2-2各应急响应小组及职责

| 所在组别 | 责任人 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 污染处置组 | 熊雄 | 收集汇总相关数据，及时掌握突发环境事件的地点及影响范围，组织进行技术研判，开展事态分析；迅速组织切断污染源，分析污染途径，确定防止污染物扩散的程序；组织采取有效措施，消除或减轻已经造成的污染；明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施；组织建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，疏散转移受威胁人员至安全紧急避险场所；应急物资的保管及维护，及时上报需购置的应急物资清单。完成指挥部交办的其他事宜。 |
| 应急监测组 | 熊海媛 | 联系外部单位进行应急监测，确定事故的影响范围。完成指挥部交办的其他事宜。 |
| 应急保障组 | 李荣 | 负责应急物资的采购和维护；完成指挥部交办的其他事宜。 |
| 医疗救护组 | 张徐华 | 受伤人员的紧急救治及送医；完成指挥部交办的其他事宜。 |
| 社会稳定组 | 雷鸣 | 做好与受影响单位、个人的纠纷处置工作；配合县社会稳定组的工作；完成指挥部交办的其他事宜。 |
| 新闻宣传组 | 付艳琴 | 做好公司和突发环境事件工作的对外宣传，配合县新闻宣传组完成工作；完成指挥部交办的其他事宜。 |

注：企业根据事故需要成立应急小组，应急小组设置与县突发环境事件应急预案小组设置一一对应，在启动区突发环境事件应急预案时，配合相对应政府应急工作组开展工作。

# 5预防与预警

企业应加强对各种可能发生的突发环境事件的监控和预测分析，应急指挥部建立预防预报系统，做到早发现、早报告、早处置。

## 5.1 风险源预防

定期开展对环境风险源的调查评估工作，有针对性的提出和更新相应的风险防范和应对措施，建立并逐步完善的环境风险源监控体系，配备必要的监控仪器和技术人员；建立健全各项安全及环境保护管理和责任制度，强化管理，落实责任，突出环境风险意识。

（1）各车间按照各自分工对所涉环节进行监督检查；

（2）定期安排专业人员对环境风险源开展调查评估工作，发现异常情况及时进行处理，确保全员掌握环境风险源的种类、分布和规模，摸清各装置和风险源的底数，了解各风险源、风险物质的技术信息和理化特性，提出和更新相应的风险防范和应对措施；

（3）建立健全突发环境事件应急值班制度、应急演练制度、应急培训制度、应急预案更新制度、应急救援物资设备设施防护装备检查维护制度、责任追究制度，强化管理，落实责任，突出环境风险意识；

（4）强化环保和安全生产教育。所有职工必须具备安全环保生产基本知识，必须接受安全环保生产知识教育和安全知识培训，学习安全防护的基本知识和注意事项、所涉化学品相关知识、个人防护用品使用知识等；

（5）建立健全日常巡回检查、专项检查、定期检查、领导监督检查制度和安全环保检查制度，按照规定的时间、指定的路线进行巡回检查，每月组织检查一次，各车间每周检查一次，要以自查为主，互查为辅，以查思想、查制度、查记录、查隐患为主要内容，确保风险排查规范化、制度化、程序化，做到发现问题和隐患后立即进行整改；

（6）按计划和制度开展环境保护宣传教育和培训，每年至少进行一次组合演练或单项演练，两年进行一次全面演练；

（7）按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保设备和设施，并加强维护保养，确保设备设施完好有效；

（8）定期检查应急物资，一经发现不足或过期，及时进行补充。

## 5.2风险源监控与预警

为了及时掌握风险源的情况，对危险事故做到早发现早处理，降低或避免危险事故造成的危害，必须建立健全风险源监控体系，监控内容主要包括监控对象、监控部位、监控方式、监控时间以及监控频率；监控人员落实到位，监控设施齐全，并且落实到位。

表5.2-1  风险源监控与预警措施一览表

| 监控位置 | 监控项目 | 监控方式 | 监控频次 | 负责人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 储存环节 | 定期巡查 | 24h巡查一次 | 熊海媛 | 18270832518 |
| 加油区 | 汽油 | 定期巡查 | 24h巡查一次 | 熊海媛 | 18270832518 |

当确认突发事件发生征兆时，第一时间（10分钟内）上报设备管理员，设备管理员立即（10分钟内）了解确认事件相关情况，向应急指挥部汇报，指挥部总指挥根据可能发生事件的严重程度发布相应预警。

## 5.3预警及响应措施

### 5.3.1 预警分级

根据导致事故发生的原因与可能会发生的突发环境事件的趋势，对突发环境事件预警进行等级划分，突发环境事件的预警级别由低到高分为III级预警、II级预警和I级预警，分别用黄色、橙色、红色表示。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

（1）III级预警（黄色）

III级预警是指发现事故隐患，可能对环境造成一定程度的威胁，但威胁范围仅限车间或事故点，未波及其他现场而做出的预警。

（2）II级预警（橙色）

II级预警是指发现事故隐患，可能对环境造成一定程度的威胁，预计威胁程度为厂区内，不会影响厂区外部环境。

（3）I级预警（红色）

I级预警是指发现事故隐患，可能对环境造成严重威胁，预计威胁程度会影响到厂区外部，或仅依靠公司力量无法满足救援要求。

I级预警需要应急指挥部总指挥授权相关人员或应急总指挥直接向区环境保护局等部门进行汇报。

### 5.3.2预警响应程序

（1）现场一旦发生可能导致环境污染事件的征兆，可能造成突发环境事件时，则马上启动III级预警；

（2）一旦启动III级预警，应急指挥部需立即派人赶赴现场，了解事故情况，及时向应急指挥部报告情况，并做好启动II级预警的准备；

（3）一旦启动II级预警，应急指挥部应将事故情况上报区环境保护局，并评估事故的发展态势。

（4）当达到I级预警时，应急指挥部向区环境保护局报告并提出相应的建议。

### 5.3.3预警响应措施

当发布预警信息后，应急指挥部统筹采取以下措施：

（1）下达进入相应防范等级的指令，及时发布和传递预警信息；

（2）接到警报后，各应急小组相关人员进入待命状态，准备好应急抢险工具和物资，做好启动应急预案，进行应急响应的准备；

（3）通知与应急处置无关的可能受到伤害的人员做好撤离准备；

（4）指令各应急小组进入应急状态，污染处置组立即安排人员开展事故排查工作，随时掌握并报告事态情况；

（5）针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或限制使用/出入有关场所，中止可能导致危险扩大的行为和活动；

（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作；

（7）根据事件的情况变化，适时宣布应急状态是否解除。

5.4预警解除

现场环境风险得到控制后，当污染物不再扩散并得到有效地收集、处理后，污染处置组根据现场的实际情况，结合监测数据将结果上报给环境应急指挥部决策层领导，确定引起预警的条件消除和各类隐患排除后，应急指挥部将预警解除。当启动县突发环境事件应急预案时，由县突发环境事件应急指挥部宣布预警解除。

# 6应急响应

## 6.1分级响应机制

中国石化销售有限公司江西南昌石油分公司昌大加油站根据突发环境事件严重性和紧急程度，将公司应急响应级别分为车间级、公司级和社会级，均有应急指挥部总指挥发布相关信息。公司车间级事故的应对主体为罐区，责任人为当班加油员，事故情况需上报应急指挥部副总指挥；公司级事故的应对主体为罐区和加油区，责任人为站长，事故情况需上报应急指挥部总指挥；社会级事故应对主体为公司所有救援力量，责任人为公司应急指挥部总指挥，事故情况需上报区政府和区环境保护局。

6.1-1  企业突发环境事件应急响应分级一览表

| 事件类型 | 污染物 | 发生位置 | 车间级 | 公司级 | 社会级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油泄漏、火灾 | 汽油 | 储罐区、加油区 | 汽油泄漏事故 | 汽油火灾事故次生事故 | / |
| 废气催化净化装置失效 | 非甲烷总烃 | 站内 | 废气催化净化装置失效 | 废气超标排放 | / |
| 油泥流失事故 | 油泥 | 危废暂存间 | 油泥流失事故 | / | 油泥流失/非法排污 |

## 6.2应急响应流程

企业应急响应流程见下图。

事故发生

车间级

公司级

社会级

现场处置

对应现场负责人

上报应急指挥部

情况上报到应急指挥部副总指挥

处置、救援

外部救援

处置救援

立即赶赴事故现场

各应急小组

救援成功

政府协助

公司救援

应急总指挥

是否成功

是

否

是否成功

是否

成功

否

是

是

情况上报到应急指挥部副总指挥

组长

后期处置，恢复生产

事故调查总结，修订预案

否

图6.2-1    企业应急响应流程

# 7应急处置

## 7.1处置原则

坚持以人为本，保证生命安全；从源头上控制污染，避免或减少污染扩大； 防止和控制事故蔓延。

## 7.2环境目标优先保护次序

环境目标优先保护次序如下：

(1)周围居民；

(2)加油站外围的其他单位。

## 7.3现场处置措施

### 7.3.1加油区现场处置措施

1、储罐泄漏事故应急措施

（1）泄漏源控制

①泄漏时，关闭相关储罐、管线、阀门，启用应急物资进行堵漏，使用防爆工具进行维修，可用消防砂等进行围堵，吸附棉进行收集；

②工艺输油路线阀门关闭，岗位操作人员要立即通知当班班长并上报应急办公室，同时疏散可能遭到泄漏波及的岗位人员。

③指挥部根据事故情况启动相应程序，事故抢修应急工作组人员戴呼吸器，穿工作服迅速进入危险区域确认泄漏处的形状、大小、流速及主要的流散方向。

④事故抢修应急工作组人员采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。如：利用钉木楔、胶塞（或球胆）堵、抱箍打卡子等方法处理泄漏点。

⑤应急专家组协助监测部门负责现场及周边污染情况监测、调查，将污染情况及时反馈到指挥部，由指挥部根据情况通知周围受污染区域职工，组织好安全撤离。

（2）储罐泄露，关闭工艺输油路线阀门，将罐内油品抽出，倒罐、清罐；现场操作人员必须佩戴防护器具。

2、油罐发生火灾、爆炸事故应急措施

油品储罐主要有汽油储罐，在物料的储存和输送过程中可能发生泄漏、火灾、爆炸等事故。储罐区、加油区放置灭火器。

发生事故后，启动《生产安全事故综合应急预案》，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，严格限制出入。切断火源和泄漏源，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。

（1）小型火灾用消防沙覆盖灭火。

（2）采用泡沫消火栓灭火后，地面进行冲洗，冲洗废水暂储存起来，交由危废单位单位处置。

（3）灭火结束后按照泄漏处置措施进行堵漏。

### 7.3.2加油区火灾事故处置措施

停止受事故影响的生产作业，采取相应的措施切断泄漏管线与其他设备的联系，对管线进行泄压处理，关闭泄漏管线上下游阀门，将泄漏管线隔离。

现场立即警戒布控，停止一切动火作业，立即切断事故周围高、低压电源，防治火灾发生。

利用消防沙做好临时土坝，防治成品油漫流，对泄漏设备设施堵漏，控制泄漏，减少泄漏量，做好漏油设备的堵漏工作。

对泄露油品，使用吸油毡、消防沙、铜铝质容器等回收，进行处理。

应急处置措施：

（1）现场灌装人员立即停止作业和关闭与该管线相联阀门。抢险救援人员佩戴好防护用品，防爆工具等，对罐车进行检查，采取措施封闭泄漏点。

（2）相关人员组织封锁泄漏地点周围交通，封堵周边下水通道，停止周围一切明火及防止静电。

（3）抢险救援人员佩戴好防护用品，视泄漏情况，进行堵漏和灭火。

（4）灭火后对地面进行冲洗，收集进行处理。

（5）现场监测组监测现场可燃气体浓度和扩散情况，根据当时气象条件作出可燃气体在扩散方向。

（6）当事故状态得到控制，对设备、排污状况进行认真检查，确认事故隐患已经消除，并检查事故池是否有外排的现象。

（7）根据情况及时切断加热源、及时切断电源，及时切断物料输送源。尽量将事故缩小至可控范围内，以免引发连锁反应，引起重大事故。

（8）在应急指挥中心和现场指挥部的指令下，由污染处置组，进行现场污染清理。

（9）事故结束后，组成污染评估和事故调查小组，调查事故原因，研究制定处置和防范措施，进行现场监测，防止引发次生环境事件。

### 7.3.3油气回收装置

该单元油气只是物理输送过程和物理溶解过程，不存在化学反应。油气回收装置区安装可燃气体报警器，一旦发生故障，可燃气体报警，工作人员立即停止汽油付油作业。

发生少量泄露，用吸附棉对油品进行吸附。救援人员需配备个人防护用品。

发生火灾爆炸时，用消火栓进行灭火，启动《生产安全事故综合应急预案》。

应急处置严禁单独行动，防止泄漏物向重点目标扩撒，采用防爆工具等进行堵漏。

表7.3-1  一般容器泄漏堵漏方法

| 部位 | 形式 | 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 罐(柜)体 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏。 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏。 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏。 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组堵漏。 |
| 管道 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏。 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏。 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具堵漏。 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组堵漏。 |
| 阀门 | -- | 使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏。 |
| 法兰 | -- | 使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏。 |

### 7.3.4次生灾害现场处置

为在事故发生时能够及时对事故进行处理，防止次生灾害事故发生，主要采取以下应急处置措施：

（1）发生事故时，根据情况及时切断加热源、及时切断电源，及时切断物料输送源。尽量将事故缩小至可控范围内，以免引发连锁反应，引起重大事故。

（2）在应急指挥中心和现场指挥部的指令下，由污染处置组，进行现场污染清理。

（3）事故结束后，组成污染评估和事故调查小组，调查事故原因，研究制定处置和防范措施，进行现场监测，防止引发次生环境事件。

## 7.4应急疏散

7.4.1 内部应急疏散

（1）撤离前尽可能携带一些个人防护装备如湿毛巾、湿手套、口罩（打湿）；

（2）撤离时注意观察周围灾害扩散形势及大致风向，选择高点、逆风向作为逃生路线；

（3）撤离过程中用佩戴逃生用过滤式面罩或以湿物堵住口鼻防止中毒；

（4）人员相对集中的生产班组应指定不少于2人的撤离引导员，平时按预案熟悉撤离路线，自觉训练，撤离时担任引导任务；

（5）岗位及人员分散的单位必须人人训练撤离技能，熟练掌握正确撤离路线；

（6）负责应急疏导的应急小组在撤离过程中负责指挥引导人群的疏散与撤离。

7.4.2 厂外应急疏散

当事件危及厂外时，企业应向可能受到影响范围内的敏感受体发布通报，明确事件的危害性，提出疏散的建议。在政府相应应急人员未抵达前，派工作人员协助相关的人员组织应急疏散。在政府力量抵达后，统一听从政府人员的安排，由政府应急人员指挥应急疏散工作。

## 7.5应急监测

7.5.1 应急监测组

企业不具备监测能力，发生风险目标泄漏或火灾事故后，公司根据实际情况，迅速确定救援方案，及时请求南昌市环境监测站支援。

应急监测组负责联系外部单位，并配合监测人员进行监测。根据监测结果，确定污染程度和可能污染的范围，并提出处理处置建议，及时上报有关部门。

7.5.2应急监测要求

监测组人员须严格按《环境监测技术规范》、《大气监测质量保证手册》的要求和《环境应急响应实用手册》、《突发性环境污染事故应急监测与处理技术》规定进行采样和分析。

7.5.3点位布设、采样

#### 7.5.3.1布点原则

(1)采样断面(点)的设置一般以环境污染事故发生地点及其附近为主，同时必须注重人群和生活环境，考虑对地表水、居民住宅区空气、农田土壤等区域的影响，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况、反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围为目的。

(2)对被环境污染事故所污染的土壤应设置对照断面(点)、控制断面(点)，尽可能以最少的断面(点)获取足够的有代表性的信息，同时需考虑采样的可行性和方便性。

#### 7.5.3.2 布点采样方法

(1)对于环境空气污染事故

应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故发生地为中心，根据事故发生地的地形特点、事故时间风向，在事故发生地下风向(污染物漂移云团经过的路径)影响区域、掩体或低洼等位置，按一定间隔，如50m、100m、150m、500m、200m等处进行布点采样，并根据污染物的特点在不同高度采样。

同时，在事故发生地的上风向适当位置布设对照点。在距事故发生地最近的工厂、生活区、村庄或其他敏感区域应布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点的位置。

(2)对于土壤环境污染事故

监测点位以事故发生地为主，根据地形地貌等进行布点采样。

#### 7.5.3.3 监测频次的确定

为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，需要实时进行连续的跟踪监测。应急监测全过程应在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，但各个阶段的监测频次不尽相同，参见下表。

表7.4-1    应急监测频次的确定原则

| 事故类型 | 监测点位 | 应急监测频次 | 监测物质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气污染事故 | 事故发生地 | 初始加密(6次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 | 非甲烷总烃、H2S、臭气浓度、SO2 |
|  | 事故发生地下风向厂界 | 初始加密(6次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |  |
|  | 事故发生地周围居民区等敏感区域 | 初始加密(6次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |  |
|  | 事故发生地下风向 | 4次/天或与事故发生地同频次(应急期间) |  |
|  | 事故发生地上风向对照点 | 3次/天(应急期间) |  |
| 土壤环境污染事故 | 以泄漏地点为中心圆形布点 | 初始加密(1次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 | pH、石油类 |

### 7.5.4 应急监测因子及方法

应急监测因子及检测手段见下表。

表7.4-2    应急监测因子及方法

| 监测类别 | 序号 | 监测项目 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 非甲烷总烃、CO、CO2 | 非分散红外线 |
| 土壤 | 2 | pH、石油类 | 红外分光光度法 |

# 8应急终止

明确应急终止的条件。事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经事故现场应急指挥机构批准后，现场应急处置结束。应急结束后，应明确：

（1）通知上级有关单位、本单位相关部门事故危险已解除；

（2）事故情况上报事项；

（3）需向事故调查小组移交的相关事项；

（4）事故损失调查与责任认定；

（5）事故应急处置工作总结报告；

（6）突发环境事件应急预案的修订。

## 8.1应急终止的条件

凡符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事故条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以下，且事故造成的危害已经被消除，无继发可能。

（3）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（4）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

## 8.2应急终止的程序

（1）各应急队伍依次向应急指挥部报告应急处置情况，以及现场当前状态，包括人员伤亡情况、设备损失情况、环境污染情况等。应急指挥部根据情况确认终止时机，宣布终止应急响应。

（2）应急指挥部负责组织人员保护现场，组织事故调查取证。

（3）经应急指挥部决定，通知本企业撤离人员返回各自岗位。

（4）应急指挥部对应急救援工作进行总结、上报。

（5）组织好受伤人员的医疗救治以及善后处理工作。

（6）生产经理根据应急指挥部的指示，指挥落实各工段恢复生产。

当公司应急指挥部总指挥上报区环境保护局和区政府启动政府应急预案时，由县应急指挥部宣布应急终止命令。

# 9信息报告、上报、通报

中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站突发环境事件应急指挥部根据《突发环境事件信息报告办法》及有关规定的要求，及时报告、上报或通报突发环境事件信息。

## 9.1信息报告

（1）企业内任何人一旦发现事件征兆或发生环境事件的情况，应迅速向应急总指挥部报告。

（2）当发生突发环境事件后，由事件目击者或本岗位操作者立即将地点、时间、危险场地及范围等情况汇报通知总指挥部值班人员，总指挥部值班人员要当机立断，采取果断措施，控制事故蔓延，同时发出紧急报警信号，迅速把相关情况详细报告应急总指挥。

（3）事件发生部门在报警的同时，立即采取有效自救措施，防止事件进一步扩大；如事态失控，立即将人员撤到安全地点。

（4）应急救援指挥部接到报警后，立即按事件应急程序展开事故救援，下达应急处置指令，组织应急人员、应急车辆、应急物资，赶赴现场，抢险救护。

事件现场发现者→污染处置组组长→总指挥→应急处置队。

报警方式采用现场报警系统或就近报警，一旦发现事故，应立即向应急指挥部报警，并及时启动企业应急救援工作，展开先期救援抢险，为减少事故损失赢得时间。

突发环境事件应急指挥部办公室接报后，立即（十分钟内）通知其指挥部成员，成员接报后，立即（十分钟内）出发赶赴事发地现场。

## 9.2信息上报

公司突发环境事件应急指挥部办公室接报后立即通知指挥部总指挥/副总指挥和相关应急小组赶赴事发现场。指挥部总指挥/副总指挥根据现场情况，对于达到上报标准的突发环境事件于半小时内上报区政府和区环境保护局。

表9.3-1  信息通报联络工作分工情况

| 信息上报负责人 | 信息通报内容 | 单位 | 联系人 | 联系方式 | 信息通报 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 突发环境事件种类，污染物质和浓度，发生时间、地点、范围、隐患程度，参加应急处置有关部门的到位情况，已经采取的措施和下一步的处置方案，需要解决的问题和请求帮助解决的问题等 | 南昌市环保局红谷滩分局 | 值班人员 | 0791-86359137 | 电话；面报 |
|  |  | 南昌市红谷滩新区人民政府 | 值班人员 | 0791-83839670 |  |
|  |  | 消防部门 | 值班人员 | 119 |  |
|  |  | 公安部门 | 值班人员 | 110 |  |

注：其他可能涉及的外部单位，公司请求区政府/区环境保护局通知。

## 9.3信息通报

突发环境事件已经或者可能涉及相邻区域的，企业应急指挥中心应通过手机、座机等联络方式及时向可能受影响的单位及区域进行通报，并组织人员撤离或疏散，随时保持通话联系。

突发环境事件已经或者可能涉及相邻行政区域的，企业应急指挥部通过手机、座机等联络方式及时向镇（乡）政府进行汇报，由镇（乡）政府负责通知可能涉及区域的村领导班子成员，由各村领导班子成员组织人员撤离或疏散，随时保持通话联系。信息通报的职责有应急联络组负责。详见下表：

表9.3-1  信息通报联络工作分工情况

| 信息通报负责人 | 信息通报内容 | 对接人单位 | 对接人 | 对接人联系 方式 | 信息通报方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 事故发生时间、地点、污染物、影响范围；建议采取的防护措施等 | 南昌市红谷滩新区人民政府 | 值班人员 | 0791-83839670 | 电话；喇叭 |

注：若涉及的信息通报范围较大，请求县政府协同通报。

## 9.4报告内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。

初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。

书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

# 10后期处置

## 10.1 现场恢复

明确现场清洁净化、污染控制和环境恢复工作需要的设备工具和物资，事故后对现场中暴露的工作人员、应急行动人员清除污染的清洁净化的方法和程序，以及在应急终止后，对受污染现场进行恢复的方法和程序。

### 10.1.1事故现场的保护措施

事故得到控制后，污染处置组要保护好事故现场，以便对事故进行调查。因应急抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标记，绘制现场简图并做出书面纪录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直接方式反映现场原状。

（1）设定保护区、控制人员对可疑人员进行排查。

（2）签订现场保护责任制，按照谁分管谁负责，层层把关，层层负责。

（3）安排专门的人员值班，不允许任何不相干的人员到警戒区内，防止破坏现场。

（4）严格控制车辆出入，并要做好相应的记录。

（5）对现场上岗人员进行清点，抢险及救援人员进行登记。

（6）各种记录要清楚、准确。

（7）值班保卫人员要坚守岗位，做好交换记录。

### 10.1.2确定现场净化方式、方法

污染处置组对现场人员进行洗消，并对事故现场进行洗消。

### 10.1.3明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍

（1）现场洗消工作的负责人

事故现场洗消工作由污染处置组负责。

负责消除危害后果，如涉及土壤污染，聘请县专业洗消队伍针对事故对土壤造成的现实危害和可能发生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，防止对人的继续危害和对环境的污染。

（2）洗消队伍的组成

洗消队伍由企业污染处置组组成。由污染处置组组长统一协调指挥。

## 10.2 善后赔偿

应急终止后，根据相应的法律、法规，发生突发环境事件的企业应对事故造成的经济损失进行赔偿，并对被破坏的环境进行恢复工作。

善后赔偿包括人员安置补偿，征用物资补偿，受污染和破坏的生态环境恢复等事项。

# 11 应急保障

## 11.1 通信与信息保障

（1）应急联络要制定应急通讯保障措施，保证在各种应急情况下能够通讯畅通，信息传递及时，同时建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息畅通。

（2）应急指挥部成员要配备完好的通讯工具，应急救援工作主要通过生产调度电话网络、对讲机和手机等作为通信联络方式，互为备用和补充；应急指挥部成员必须保持手机24小时开机，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要在第一时间内赶到事故现场。

（3）应急指挥部要公布应急电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到所属科室和部门。

（4）定期对电话网络、对讲机等通信设施进行检查维护，避免出现通信故障。

办公室设立应急值守电话，同时，办公室建立调度网络电话联络簿、对讲机使用管理规定和应急指挥部办公室、各应急救援工作队以及外部专家、救援力量和政府等机构和人员的电话和手机号码簿，并根据人员变动情况及时更新。内部相关人员手机、电话更新必须告知应急指挥部；外部救援机构和人员的联系方式由各专业对口部门人员收集更新。

## 11.2 应急队伍保障

明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍 、兼职应急队伍的组织与保障方案。

（1）企业根据应急工作的需要，成立应急指挥部。整合我公司现有应急资源，提高装备水平，并充分利用和依托社会应急资源，提供应急期间的医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障，加强广大员工应急能力建设，不断提高应急队伍的素质。

（2）所有应急指挥部成员必须无条件的服从总指挥部的命令。服从指挥，遵守纪律，不得推诿扯皮，对抢险中出现失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃的人员要坚决给予严肃处理，情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

（3）各部门负责人如有变动，由接替人履行职责。

## 11.3 应急物资装备保障

明确应急处置需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。

应急物品储备由应急指挥部提出计划，各部门统一储备、管理、调度，确保应急所需物资及时供应。

## 11.4 经费保障

办公室为公司应急救援工作提供物质、资金保障。设立专项资金1万元/年，保证专款专用，并能随时取出。

## 11.5 医疗保障

公司备有急救箱作为紧急救治物资。当人员受伤严重超出企业医疗救护能力时，及时联系该医院或直接拨打120。

管理部负责落实与地方医疗卫生、职业病防治部门的应急医疗救援协议的签订，落实急救药箱药品，急救器材的配备与更新，落实组织现场应急人员与医疗急救人员定期的医疗急救知识与技术的培训。

## 11.6 交通运输保障

企业具有救护车作为交通运输车辆。当突发环境事件影响严重，需要交通运输援助时，企业及时联系附近交警大队，请他们协助安排好交通封锁和疏通，保证及时调运有关应急救援人员、装备和物资。

# 12 监督与管理

## 12.1预案演练

应急演练是检验、评价和保持应急能力的一个重要手段。它可在事故真正发生前暴露预案和程序的缺陷；发现应急资源的不足（包括人力和设备等）；改善各应急部门、机构、人员之间的协调；增强公众对突发环境事件应急救援的信心和应急意识；提高应急人员的熟练程度和技术水平；进一步明确各自的岗位与职责；提高整体应急反应能力。

### 12.1.1 演练形式和频次

应急演练可通过以下方式：

（1）桌面演练。由应急小组的代表或关键岗位人员参加，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时采取行动的演练活动。一般可在修订预案前或修订完成后进行。

（2）功能演练。针对某项应急预案或其中某些应急响应行动举行的演练活动。

（3）全面演练。针对应急预案中全部或大部分应急响应功能，检验、评价应急小组应急行动能力的演练活动。

企业每年至少组织一次应急预案演练。

### 12.1.2演练组织与级别

应急演练分为部门、公司级演练和配合政府部门演练三级；

部门级的演练由部门负责人（现场指挥）组织进行，公司应急指挥领导小组观摩指导；

公司级演练由公司应急指挥小组组织进行，各相关部门参加；

与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急领导小组成员参加，相关部门人员参加配合。

### 12.1.3演练评估和总结

预案演练要全过程记录演练过程，在全面分析演练记录及相关资料的基础上，对比参演人员表现与演练目标要求，对演练活动及其组织过程作出客观评价，并编写演练评估报告。所有应急演练活动都应进行演练评估。

在演练结束后，要根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行系统和全面的总结，并形成演练总结报告。

## 12.2宣传培训

### 12.2.1 目的和范围

为提高应急人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便在事故救援行动中达到快速、有序、有效，定期开展应急救援培训。旨在锻炼和提高队伍在遇到突发环境事件时能够快速抢险堵源，及时营救伤员，正确指导和帮助人员防护或撤离，有效消除危害后果，开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和提高应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。

办公室负责组织、实施应急预案的培训工作。根据预案实施情况制定培训计划，采取多种形式对应急人员、员工与公众进行法律法规、应急知识和技能的宣传与培训。培训需做好记录和评估工作。

### 12.2.2 信息宣传

企业应按照突发环境事件的特性，采取适当方式向周边群众宣讲可能造成的危害，广泛宣传相关法律法规、应急防护知识等。

### 12.2.3 应急人员培训

培训内容包括

（1）风险目标分布与事故风险；

（2）事故报警与报告程序、方式；

（3）泄漏、火灾等事故的抢险处置措施。

（4）各种应急设备设施及防护用品的使用；

（5）应急疏散程序与事故现场的保护；

（6）医疗急救知识与技能。

### 12.2.4 员工与公众培训

培训内容包括：

（1）可能发生的事故及其后果；

（2）事故报警与报告；

（3）泄漏处置基本防护知识；

（4）疏散撤离的组织、方法和程序；

（5）自救与互救的基本常识。

### 12.2.5 培训要求

（1）针对性：针对可能发生的事故及承担的应急职责不同，对不同的人员予以不同的培训内容；

（2）周期性：每年至少组织一次培训；

（3）实战性：培训需贴近实际应急活动。

## 12.3责任与奖惩

### 12.3.1 责任

企业应急处置工作实行行政领导责任制和责任追究制。

### 12.3.2 奖励

在突发环境事件应急救援工作中有下列表现之一的单位和个人，应依据有关规定给予奖励：

(1)出色完成应急处置任务，成绩显著的；

(2)防止或抢救事故灾难有功，使企业、国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的；

(3)对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

(4)有其它特殊贡献的。

### 12.3.3 惩罚

企业应急救援工作实行行政领导责任制和责任追究制。在突发环境事件应急救援工作中有下列行为之一的，按照法律、法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由企业给予处分；其中，属于违反治安管理行为的，由公安机关依照有关法律法规的规定予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

(1)不按照规定制订事故应急预案，拒绝履行应急救援义务的；

(2)不按照规定报告、通报事故灾难真实情况的；

(3)拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的；

(4)盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的；

(5)阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的；

(6)散布谣言，扰乱社会秩序的；

(7)有其它危害应急工作行为的；

(8)对迟报、瞒报、漏报和谎报重要情况或者有其他失职行为的。

## 12.4预案修订

（1）应急预案评审由企业应急领导指挥小组根据演练结果及其他信息，每年组织一次评审，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定；在下列情况下，应对应急预案及时修订：

①环境风险发生重大变化，需要重新进行环境分析评估时；

②应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化时；

③环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化时；

④重要应急资源发生重大变化时；

⑤在突发环境事件实际应对或应急演练中发现问题，需要对应急预案做出重大调整时；

⑥其他需要修订的情况。

（2）应急预案更改、修订程序

应急预案的修订由应急领导指挥小组根据上述情况的变化和原因，向企业领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件传递给相关部门。

（3）预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

## 12.5预案备案

企业在应急预案制修订后15日内向区环境保护局备案。

# 13附则

## 13.1术语与定义

(1)环境事件

是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

(2)突发环境事件

突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成和可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气环境污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。

(3)环境应急

针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

(4)应急监测

环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

(5)应急演习

指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习(演练)、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

## 13.2发布实施

(1)本预案由中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站制定发布，由中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司世纪星加油站负责解释与组织实施。

(2)本预案自颁布之日起施行。

# 14附图与附件

## 14.1附件

附件1：应急指挥通讯录

附件2：应急物资一览表

附件3：风险物质理化性质及危险特性表

附件4：应急处置卡

附件5：突发环境事件信息报告表

附件6：突发环境事件应急预案演练记录表

## 14.2附图

## 附图1  企业地理位置示意图

## 附图2  企业周边500米环境风险受体分布示意图

## 附图3  企业平面布置、风险目标、雨水管网、应急设施分布示意图

## 附件1：应急指挥通讯录

表1  企业应急指挥系统名单一览表

| 职位 | 姓名 | 职务 | 主要职责 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 熊雄 | 站长 | 指挥企业突发环境事件应急救援工作，负责与环保、消防等政府有关部门联系、沟通，宣布应急状态的启动和解除，全面指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险。 | 18807099122 | 兼任新闻宣传组组长 |
| 副总指挥 | 熊海媛 | 综合管理员 | 协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施。向总指挥提出救援过程中技术方面应考虑和采取的安全措施，主要协助做好事故报警、情况通报、灭火、警戒、治安保卫、疏散、人员救护、道路管制及事故的处理工作。若总指挥不在时，由副总指挥全权负责应急救援工作。 | 18270832518 | 兼任社会稳定组组长 |
| 组员 | 李荣 | 设备管理员 | 负责突发环境事件应急物资保障、污染现场处置、现场监测、受伤人员的紧急救治及送医、对外联络、与政府部门配合等 | 13979192613 | 应急监测组组长 |
|  | 张徐华 | 加油员 |  | 17370891386 | 污染处置组组长 |
|  | 雷鸣 | 加油员 |  | 13979169210 | 应急保障组组长 |
|  | 付艳琴 | 加油员 |  | 15070930822 | 医疗救护组组长 |

表2  各应急响应小组及职责

| 所在组别 | 责任人 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 污染处置组 | 熊雄 | 收集汇总相关数据，及时掌握突发环境事件的地点及影响范围，组织进行技术研判，开展事态分析；迅速组织切断污染源，分析污染途径，确定防止污染物扩散的程序；组织采取有效措施，消除或减轻已经造成的污染；明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施；组织建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，疏散转移受威胁人员至安全紧急避险场所；应急物资的保管及维护，及时上报需购置的应急物资清单。完成指挥部交办的其他事宜。 |
| 应急监测组 | 熊海媛 | 联系外部单位进行应急监测，确定事故的影响范围。完成指挥部交办的其他事宜。 |
| 应急保障组 | 李荣 | 负责应急物资的采购和维护；完成指挥部交办的其他事宜。 |
| 医疗救护组 | 张徐华 | 受伤人员的紧急救治及送医；完成指挥部交办的其他事宜。 |
| 社会稳定组 | 雷鸣 | 做好与受影响单位、个人的纠纷处置工作；配合县社会稳定组的工作；完成指挥部交办的其他事宜。 |
| 新闻宣传组 | 付艳琴 | 做好公司和突发环境事件工作的对外宣传，配合县新闻宣传组完成工作；完成指挥部交办的其他事宜。 |

应急小组；企业应急小组设置与县突发环境事件应急预案小组设置一一对应，在启动区突发环境事件应急预案时，配合相对应政府应急工作组开展工作。

表3  外部救援单位

| 序号 | 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌市环保局红谷滩分局 | 值班人员 | 0791-86359137 |
| 2 | 南昌市红谷滩新区人民政府 | 值班人员 | 0791-83839670 |
| 3 | 消防部门 | 值班人员 | 119 |
| 4 | 公安部门 | 值班人员 | 110 |
| 5 | 南昌市人民医院 | 值班人员 | 0791-85712198 |
| 6 | 南昌市环境监测站 | 值班人员 | 0791-86356077 |

表4  专家组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘志春 | 江西蓝盈环保科技有限公司 | 工程师 | 18170014155 |
| 2 | 郑江 | 江西愽晟环保咨询有限公司 | 工程师 | 18970985235 |
| 3 | 赖新云 | 南昌市环保技术服务中心有限公司 | 高工 | 18979153160 |

## 附件2：应急物资一览表

表1  应急抢险设备物资一览表

| 序号 | 名称 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急预警及通讯设备 | 接警电话 | 办公室 | 1个 |
|  | 防爆对讲机 | 办公室 | 1个 |
|  | 喇叭 | 办公室 | 1个 |
| 应急救护装备 | 消防柜 | 应急办公室 | 1个 |
|  | 消防沙 | 罐区附近 | 2m3 |
|  | 4kg干粉灭火器 | 罐区附近 | 14个 |
|  | MFTZ35推车式干粉灭火器 | 罐区附近 | 2个 |
|  | 二氧化碳灭火器 | 罐区附近 | 16个 |
|  | 灭火毯 | 罐区附近 | 7块 |
|  | 消防锹 | 罐区附近 | 6把 |
| 应急救援防护装备 | 绝缘手套 | 办公室 | 1套 |
|  | 应急灯 | 办公室 | 5盏 |
|  | 绝缘鞋 | 办公室 | 1双 |
|  | 防毒面具 | 办公室 | 3个 |
|  | 防化服 | 办公室 | 2套 |

## 附件3  应急处置卡

表1  泄漏、火灾爆炸事故应急处置卡

| 危险性分析 | 燃烧性 | 易燃 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险特性 | 泄漏后的汽油遇明火、高温等燃烧引起火灾。 |
|  | 事故类型 | 汽油在储罐储存，阀门及连接管道损坏会导致泄漏。泄漏后的汽油遇明火、高温等燃烧引起火灾。 |
| 信息报告 |  | 上报程序：事件第一发现人→化学品负责人→应急响应中心→应急指挥中心；若情况紧急，可由事件第一发现人直接上报给应急指挥中心总指挥。 上报方式：面报、手机或者电话上报 现场处置组组长：熊雄；联系方式：18807099122； 应急指挥领导小组组长：熊海媛；联系方式：18270832518。 |
| 应急处置措施 |  | 应急处置措施： 发生汽油泄漏时，运行值班人员应穿戴好专用防毒面具、胶靴、手套、工作服等个人防护用品；对储罐区泄漏区域进行排查，及时发现泄漏源并排除。 泄漏时先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用沙或泥土吸收溢出的汽油，然后移至安全地区，以待日后处理。 泄漏现场禁止出现明火、高温，防止发生火灾等。 小型火灾时立刻用灭火器灭火，如其有迅速扩大之势，应避免靠近，须立即打开消火栓降低着火点及附近汽油的温度，控制火势，避免发生爆炸，待火焰减低后再用灭火器灭火。大型火灾时应立刻开启消火栓降温，控制火势，避免爆炸，等待救援。 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |
| 注意事项 |  | ①现场救人之前应先确认自己的能力和现场状况是否满足对他人施救的需要。 ②抢险过程有限空间内抢险人员要与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。 ③应急救援人员进入事故现场，应做好安全防护措施。 |

表2  废气超标排放事故应急处置卡

| 事故特征 | 事故类型和危险程度 | 废气超标排放，根据废气超标排放时间及程度分为车间级（Ⅱ级）、公司级别（I级） |
| --- | --- | --- |
|  | 事故征兆 | 废气处理设施故障 |
|  | 危险化学品 | 非甲烷总烃 |
|  | 事故发生区域 | 废气处理设施 |
|  | 事故后果 | 可能影响大气环境 |
| 信息报告 | 上报程序：事件现场发现者→班组组长→应急指挥领导小组组长→各应急处置队队长→应急处置队。 上报方式：面报、手机或者电话上报。 现场处置组组长：熊雄；联系方式：18807099122； 应急指挥领导小组组长：熊海媛；联系方式：18270832518。 |  |
| 应急 处置 | ①第一发现人应第一时间向站长和应急指挥领导小组报警，应急指挥领导小组及时上报区人民政府和区环境保护局。 ②应急指挥领导小组组织研究院、技术部门研究人员组成调查组，调查事故原因。 ③由于公司没有废气监测能力，发现废气未经处理直接排放时，及时请求南昌市环境监测站协助监测。 并采取如下废气处理措施： 现场处置组队员根据超标项目的不同，溯源到废气治理设施，并对其进行修理。 |  |

## 附件4突发环境事件信息报告表

| 污染等级 |  | 发生时间 |  | 发生地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 过程描述 |  |  |  |  |  |
| 首要污染物 |  |  |  |  |  |
| 目前大气、水等污染情况 |  |  |  |  |  |
| 气象及主要自然天气情况 |  |  |  |  |  |
| 原因分析 |  |  |  |  |  |
| 已经实施或正在采取的控制措施 |  |  |  |  |  |
| 事件潜在后果以及可能对周边造成的影响 |  |  |  |  |  |
| 处理结果 |  |  |  |  |  |
| 防治对策 |  |  |  |  |  |
| 签报批示 | 应急指挥部 |  |  |  |  |
|  | 填表人 |  |  |  |  |
| 接收信息部门 |  |  |  |  |  |
| 报告时间 |  |  |  |  |  |
| 要求下次报告时间 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

## 附件5 突发环境事件应急预案演练记录表

| 预案名称 |  |  | 演练地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  | 总指挥 |  | 演练时间 |  |
| 参加部门及人员 | (可附后) |  | 演练方式 |  |  |
| 演练级别 |  |  | 演练程 | （可附后） |  |
| 预案评审 | 适宜性：□全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 充分性：□完全满足应急要求 □基本满足但需完善 □不充分，必须修改 |  |  |  |  |
| 演练效果评审 | 人员到位情况 | 到位情况：□迅速准确，基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位 熟练情况：□职责明确，操作熟练 □职责明确，操作不够熟练 □职责不明，操作不熟练 |  |  |  |
|  | 物资到位情况 | 现场物资：□现场物资成分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 个人防护：□全部人员防护到位 □个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位 |  |  |  |
|  | 协调组织情况 | □准确、高效 □协调基本顺利，能满足要求 □协调低，有待改进 |  |  |  |
|  | 演练效果 | □达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，必须重新演练 |  |  |  |
|  | 支援部门和协作有效性 | □联系不上 □不配合 □行动迟缓 □按要求协作 |  |  |  |
| 存在问题 | 人员 □无□有 物资 □无□有 组织协调 □无□有 技术支持 □无□有 应急措施 □无□有 各部门应急联动 □无□有 其他 □无□有 |  |  |  |  |
| 改进措施 | 人员 □无□有 物资 □无□有 组织协调 □无□有 技术支持 □无□有 应急措施 □无□有 各部门应急联动 □无□有 其他 □无□有 |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 审核人 |  | 记录时间 |  |