南昌慧华高科混凝土有限公司

环境应急资源调查报告

南昌慧华高科混凝土有限公司

二〇二〇年九月

目录

1 编制目的	1

2 突发环境事件类型及所需应急资源配置	2

2.1 环境风险物质及环境风险源	2

2.2 突发环境事件类型及扩散途径	2

2.3 所需应急资源配置	3

3 环境应急人力资源调查	4

3.1 企业内部应急队伍	4

3.1.1 应急组织机构	4

3.1.2 指挥机构职责	6

3.1.3 应急救援小组职责	7

3.1.4 应急救援办公室职责	9

3.2 外部救援人力资源	10

3.2.1 政府协调应急救援力量	10

3.2.2 单位互助	11

4 环境应急设施装备调查	12

5 环境应急专项经费调查	13

6 结论	16

6.1 现状	16

6.2 存在问题	16

6.3 建议	16

编制目的

突发性环境污染事件是威胁人类健康、破坏生态环境的重要因素，其危害直接或间接影响着生态平衡和经济、社会的发展。因此企事业单位迫切需要做好突发性环境污染事件的预防，提高预防、减缓、处置突发性环境污染事故处置的应急能力。

为了预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，规范突发事件应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序。公司建立突发环境事件应急预案救援体系，组织及时有效的应急救援行动，抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果。

应急资源是突发环境事件应急处置的基础。目前大部分企业自身应急资源不足以应对各类突发环境事件，若不开展应急资源调查，则无法对应急人力、财力、装备进行科学地调配和引进。为掌握公司的应急资源，促进公司科学地调配和引进应急人力、财力及装备，特开展应急资源调查，编制环境应急资源调查报告。

为此，南昌慧华高科混凝土有限公司积极采取自查自纠措施，对厂区使用的原辅材料、“三废”污染物及生产设施进行了风险识别及隐患排查，统计了厂区现有应急物资与装备，并针对厂区需要完善和补充的物资进行核算，在此基础上，编制完成了《南昌慧华高科混凝土有限公司环境应急资源调查报告》。

突发环境事件类型及所需应急资源配置

环境风险物质及环境风险源

厂区内涉及的环境风险物质主要为废矿物油泄漏事故、沉淀池泄漏事故、火灾爆炸事故、废气排放事故。

突发环境事件类型及扩散途径

《南昌慧华高科混凝土有限公司环境风险评估报告》列出了厂区内可能发生的突发环境事件类型、最坏情景及扩散途径。

可能发生的突发环境事件包括：废矿物油泄漏事故、沉淀池泄漏事故、火灾爆炸事故、废气排放事故。

矿物油泄漏

设备油箱破裂，矿物油泄漏。

沉淀池泄漏

沉淀池破损或防渗层损坏，污水泄漏，导致地表水污染，地下水污染。

废气排放事故

全厂正常情况下，下风向粉尘经监测浓度值未超标；事故情况下，全厂粉尘会大大增加，对厚溪陈家、东华理工大学的环境空气产生不利的影响。

火灾爆炸事故

厂内粉尘静电磨擦和除尘器滤袋摩擦，都可能发生火灾。

所需应急资源配置

针对可能发生的事故情况，企业需要配备相应的应急资源，包括能迅速、有序、高效地开展应急处置的应急救援队伍以及可以第一时间使用的、有效的应急物资和应急装备。应急救援队伍在应急指挥中心的统一指导下，各组成员各司其职，迅速、有序、高效地开展应急救援工作。应急物资包括在线堵漏工具、吸附处理泄漏物的吸附材料和现场围挡材料，应急装备包括个人防护装备、应急通信系统和警戒器材等。

环境应急人力资源调查

人力资源的合理配置是突发环境事件应急管理体系中的重要环节之一。在“人、财、物”三大资源中，人力资源居于首位。本企业应急队伍人员配置、培训、应急演练及外部救援等方面情况如下所述。

企业内部应急队伍

应急组织机构

公司成立了以总经理蒋祖林为总指挥、副总经理吴玉红为副总指挥的应急指挥部，应急指挥部办公室设在公司办公室。

同时成立了事故应急救援执行队伍，并针对应急抢险抢修、现场保卫、后勤保障等各方面指定了专职人员，明确了主要职责和任务。应急组织包括应急救援指挥部，下设综合协调组、疏散警戒组、工艺生产组、应急监测组等应急机构。

所有工作人员应以一定形式将事故状况、应急工作状况等报告应急指挥部。指挥部根据事故及其处理状况，下达应急指令。应急队伍接受指令后，立即按照职责、分工行动；并在行动过程中，随时将事故状况反馈给指挥部；指挥部根据反馈情况再次下达指令，直到完成应急事故处理。应急过程中各应急人员以及应急指挥人员应佩戴相应的标志性袖章，以示辨识。具体应急组织机构如图3-1。

图 3-1应急组织机构

总指挥：周剑文（13907089796）

副总指挥：胡文斌（15970629327）

指挥部成员：陈勇（13979112577）等

总指挥不在企业时，由副总指挥担任临时总指挥，全权负责应急救援工作，并随时与总指挥保持联系。

表 3-1公司应急救援小组成员联系方式

| 机构 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 总经理：周剑文 | 13907089796 |
| 副总指挥 | 副总经理：胡文斌 | 15970629327 |
| 现场处置组 | 组长陈勇 | 13979112577 |
|  | 组员：张金梁 | 13697002406 |
|  | 组员：程茂松 | 13437093200 |
|  | 组员：胡南平 | 15083806720 |
| 应急医疗组 | 组长：应雪霞 | 18979110151 |
|  | 组员：涂林影 | 13879133451 |
|  | 组员：胡小英 | 13755798870 |
| 信息通讯组 | 组长：叶明明 | 13870086073 |
|  | 组员：夏丽梅 | 13979163979 |
| 安全保卫组 | 组长：夏友谊 | 13755697638 |
|  | 组员：熊忠信 | 13627097137 |
| 应急监测组 | 组长：杨武 | 13677913605 |
| 后勤保障组 | 组长：刘芳 | 13507081220 |

指挥机构职责

1)在日常工作中，负责制订和管理应急预案，配置应急人员、应急装备，对外签订相关应急支援协议，并制定应急演习工作计划和组织应急演习等；

2)在事故发生时，负责应急指挥、调度、协调等工作，包括就是否需要外部应急救援力量做出决策。

3)第一时间接警，启动紧急联络网，对整体行动进行指挥并保持联络，并根据事故等级下达启动应急预案指令，同时向地方政府和上级应急处理指挥部报告；

4)负责制定危险废物事故的应急方案并组织现场实施，做好事故处置、控制和善后工作，消除事故影响；

5)落实环境污染事故应急处理指挥部的指令。

6)当紧急情况解除后，发出解除警报的信息。

7)组织事故调查，评估事故损失情况，总结经验教训。

8)督促做好重大紧急事故的预防措施和紧急救援的各项准备工作。

应急救援小组职责

公司各职能部门和全体职工都负有事故应急救援的责任，各救援专业队伍，是事故应急救援的骨干力量,其任务主要是担负本公司各类事故的救援及处置。

1）应急指挥中心

南昌慧华高科混凝土有限公司的应急指挥中心由总指挥、副总指挥、应急办公室组成，事件发生时，应急指挥中心自动转换为现场指挥部。应急指挥中心总指挥为转为现场指挥部总指挥，副总指挥转为现场指挥部副总指挥。“应急办公室”由周剑文负责。

应急指挥中心在发生突发环境事件时，负责应急指挥、调度、协调等工作，包括就是否需要外部应急/救援力量做出决策。

- 总指挥：周剑文

- 职责：

（1）负责组织指挥全厂的应急救援工作；

（2）配置应急救援的人力资源、资金和应急物资；

（3）向政府各相关部门报告事故情况及处置情况；

（4）配合、协助政府部门做好事故的应急救援。

2、副总指挥：胡文斌

职责：

（1）协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作；

（2）协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

（3）负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作；

（4）协助总指挥负责工程抢险、抢修的现场指挥；

（5）负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作。

2）应急办公室

应急办公室受应急指挥中心直接领导，负责处理应急指挥中心的日常事务，应急预案的编制与管理，对外联络，应急物资的贮备管理等。

应急办公室机构职责：

（1）服从应急指挥中心的领导，处理应急指挥中心的日常应急工作以及突发环境事件时的工作；

（2）每日例行巡检厂区内各可能发生环境污染危害行为的区域，发现问题及时纠正并排除隐患；

（3）每日例行巡检厂区内应急抢险救援设备、救援物资是否完好及到位，发现问题及时维修救援设备及补充救援物资，保证物资落实到位；

（4）每年组织1次以上突发环境事件应急演练等；

（5）负责厂区《环境污染事件应急预案》的制定、修订；

（6）检查、督促做好突发环境事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

3）现场指挥部

当发生突发事故（件）时，立即启动应急救援预案，应急指挥中心自动转化成“现场指挥部”，现场指挥部所有成员参加事故现场应急救援指挥工作。如总指挥不在企业时，副总指挥全权负责事故应急救援指挥工作。总指挥和副总指挥皆不在企业时，由值班负责人全权负责事故应急救援指挥工作。

4）现场处置组

由陈勇担任现场处置小组组长，生产员工经培训后担任现场处置小组成员。当发生事故时，依据污染防治的程序，进行现场救援活动，并参与生产恢复工作，具体职责如下：

（1）协助预防各区域可能发生的环境污染危害行为；

（2）应急处理，制定排险、抢险方案；

（3）提出落实抢险救援装置、设备抢修所需物资；

（4）组织落实排险、抢险方案，控制事故蔓延；

（5）依现场状况，按照救援程序，进行现场援救活动，并按事件的发展，将事件发展信息向应急指挥中心汇报；

（6）参与事故调查。

5）应急医疗组

应急医疗组组长由应雪霞担任，配合医疗卫生部门对受伤人员展开救援工作，其主要职责：

（1）南昌慧华高科混凝土有限公司不具备医疗救治能力，联络南昌市人民医院（120）；

（2）做好医疗救护应急药品及卫生防护药品等物质的储存与保护；

（3）对伤员进行急救处理，积极配合医院开展救治工作。

6）信息通讯组

信息通讯组由叶明明担任组长，环境事件发生时主要负责对内、外信息报送和指令传达等任务。启动应急预案的第一时间打电话向有关部门报告，配合应急指挥中心做好内外的联络通信工作。

（1）及时向应急指挥中心报告发生在本企业的突发环境事件处置的实时进展情况；

（2）负责厂区突发环境事件的具体处置的指导、协调和督促；

（3）发生突发事件或发现负面报道后，及时向应急指挥中心报告并提出工作建议；

（4）向周边居民、企业、政府部门通报事故情况；

（5）配合政府部门开展媒体应对。

7）应急监测组

应急监测组组长由杨武担任，配合环保部门对周围环境进行布点监测，及时向应急指挥中心提供监测数据。

（1）监控事件救援过程中的污染物产生量；

（2）开展厂区内自行污染指标监测；

（3）南昌慧华高科混凝土有限公司不具备监测能力，联络南昌市昌北生态环境局（0791-83805600）。协调应急监测人员开展厂区环境应急监测工作，并将监测结果向应急指挥中心报告；

（4）组织制定事件应急处置结束后受污染场所的环境修复方案；

（5）组织协调相关部门对事件造成的环境影响进行分析评估，形成事件环境影响评估报告。

8）后勤保障组

由刘芳担任后勤保障组组长，负责应急物资供应以及后勤保障工作，其主要职责：

（1）负责污染防治物资、设施、装备、器材、防护用品等的及时供应及保障；

（2）协助疏散及安顿员工；

（3）协助伤员救护、运转及安抚工作；

（4）做好紧急情况发生时必要物资的储备、采购与发放工作；

9）安全保卫组

安全保卫组由夏友谊、生产成员组成，主要负责事故发生后人员的紧急疏散、现场警戒、秩序维护、安全救护等。

（1）执行应急指挥中心命令，组织人员紧急疏散及秩序维护措施；

（2）进行现场警戒及保卫工作；

（3）对受伤人员进行安全救护，清点统计人员受灾情况；

（4）根据警情迅速组织出警、参与泄漏控制、参与制定灭火方案、组织控制火势、火灾现场人员搜救、灭火抢险物资的保管及补充事故调查。

应急救援指挥及各小组通信联络表见表3-1。

应急救援工作中人员替补规定：

（1）公司应急总指挥离岗时，由公司副总经理履行应急救援指挥中心中指挥职责。

（2）部门正职离岗时，由被授权的副职履行其职责。

（3）其他人员离岗时，应该取得其所在小组负责人的同意，委托或者调换岗位时需经过副总指挥批准同意。

外部救援人力资源

政府协调应急救援力量

外部救援机构均为政府职能部门或服务型机构，公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。外部救援机构名单见下表。

表 3-2外部救援机构联系方式

| 序号 | 所在部门 | 值班电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公安 | 110 |
| 2 | 急救 | 120 |
| 3 | 火警 | 119 |
| 4 | 南昌市生态环境局昌北分局 | 0791-83805600 |
| 5 | 南昌市应急管理局 | 0791-83986158 |
| 7 | 南昌市公安局 | 0791-5215472 |
| 8 | 南昌市自然资源局 | 0791-83986657 |
| 9 | 南昌市气象局 | 0791-86224159 |
| 10 | 南昌市应急救援支队 | 0791-88446703 |
| 12 | 南昌市市场监管局 | 0791-88560129 |
| 14 | 南昌市疾病预防控制中心 | 0791-86363837 |
| 15 | 昌北供电局 | 0791-87336062 |
| 17 | 国家化学事故应急咨询专线 | 053-83889090 |
| 18 | 江西华检检测技术有限公司 | 19979952299 |

单位互助

与公司最邻近的单位为南昌华力超硬材料发展有限公司，长期以来，公司同周边企业保持着良好的合作关系，相互依存，互利互惠。在事故时，能够给予公司运输、人员、救治以及救援部分物资等方面的帮助。同时也能够依据救援需要，提供其他相应支持。一旦发生重大环境事件，本单位抢救抢险力量不够时，或有可能危及社会安全时，指挥部可向邻近单位申请支援，并立即向南昌经济技术开发区消防大队请求救援力量。

表 3-3周边区域单位有关联系方式

| 单位名称 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- |
| 南昌华力超硬材料发展有限公司 | 刘德力13807007279 |

环境应急设施装备调查

应急设施装备是突发环境事件应急救援的重要物质保障，也是保证应急队伍有效开展工作的基础。企业现有环境风险事故的应急物资和装备情况如下表所示。

表 4-1重要消防设施装备一览表

| 类别 | 应急物资名称 | 数量 | 单位 | 配备位置 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已有应急物资 | 视频监控系统 | 1 | 套 | 值班室 | 周剑文 |
|  | 在线监控系统 | 1 | 套 | 值班室 | 周剑文 |
|  | 急救药箱 | 1 | 套 | 综合管理室 | 周剑文 |
|  | 灭火器 | 30 | 个 | 每层楼2-4个 | 周剑文 |
|  | 防护手套 | 5 | 套 | 各生产车间 | 周剑文 |
|  | 防爆工器具 | 1 | 套 | 仓库 | 周剑文 |
|  | 担架 | 1 | 套 | 仓库 | 周剑文 |
|  | 防毒面具 | 1 | 套 | 各生产车间 | 周剑文 |
|  | 防护眼镜 | 均配 | 个 | 各车间 | 周剑文 |
|  | 应急灯 | 20 | 个 | 生产车间、办公楼 | 周剑文 |
|  | 对讲机 | 6 | 个 | 生产车间 | 陈勇 |
|  | 安全带 | 5 | 个 | 仓库 | 周剑文 |
|  | 消防水带、水枪、 | 5 | 个 | 生产车间 | 周剑文 |
|  | 安全帽 | 50 | 个 | 发放到个人 | 周剑文 |
| 需补充应急物资 | 警铃 | 2 | 个 | 生产车间、办公楼 | 周剑文 |
|  | 消防服 | 2 | 套 | 生产车间 | 周剑文 |
|  | 防护眼罩 | 5 | 个 | 仓库 | 周剑文 |
|  | 消防水泵 | 1 | 台 | 生产车间 | 周剑文 |

项目周边企业应急物资配备清单见表4-2。

表4-2  南昌华力超硬材料发展有限公司应急物资一览表

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 顶 | 10 |
| 2 | 消防腰斧 | 把 | 4 |
| 3 | 消防员灭火防护靴 | 双 | 4 |
| 4 | 消防腰带 | 根 | 4 |
| 5 | 安全帽 | 顶 | 8 |
| 6 | 灭火毯1m*1m | 块 | 5 |
| 7 | 空气呼吸器 | 套 | 2 |
| 8 | 防火服 | 套 | 4 |
| 9 | 消防水带 | 条 | 5 |
| 10 | 消防直流水枪DN65 | 个 | 5 |
| 11 | 二氧化碳灭火器 | 具 | 10 |
| 12 | 干粉手提式灭火器 | 具 | 5 |
| 13 | 手电 | 把 | 12 |
| 14 | 雨衣 | 件 | 9 |
| 15 | 洋镐 | 把 | 2 |
| 16 | 铁锹 | 把 | 16 |
| 17 | 编织袋 | 个 | 40 |
| 18 | 警戒线 | 卷 | 4 |

环境应急专项经费调查

应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的重要保障，可靠的资金渠道和充足的经费才能保证有效开展应急救援工作和维护应急管理系统的正常运转，为此公司制定了应急救援专项经费保障措施，具体如下。

1、建立应急经费保障机制

应急经费保障着眼应对多种安全威胁，完成多样化救援任务的需要，按照战时应战、平时应急的思路，将现有应急管理体系中的抢险救灾领导机构和各应急救援专业小组有机结合起来。应急救援财力保障小组把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理，平时做好动员准备、开展动员演练的经费保障，以及防灾抗灾经费管理的基础工作，负责对包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金的管理和运营；制定应对各种自然灾害和突发事件经费保障的应急经费保障预案、紧急状态下的财经执行法规和制度；与包括现场抢险、安全救护、通信信息、交通运输、后勤服务在内的各有关职能小组建立紧急状况下的经费协调关系。一旦发生自然灾害或突发紧急事件，经费保障管理小组即成为应急救援经费管理中心，负责召集上述相关部门进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员、各部门资金需求统计和协调、救灾物资的采购和统一支付以及阶段性资金投入使用。

2、建立可靠的资金保障体系

建立一定规模的应急资金。每年制定安全生产投入计划时将应急资金列入企业预算。

3、强化经费保障监管

健全完善救灾经费管理办法，使经费监管工作有章可循。监管工作覆盖经费筹措、申请划拨、采购支付全过程。

结论

现状

本次环境应急资源调查从环境应急人力资源、环境应急设施装备物资、经费管理方面进行了调查。企业已组建了应急救援队伍，已配备了部分必要的应急物资和应急装备，并制定了专项经费保障措施。厂区现有应急处置物资和应急装备等较为齐全，缺少防尘口罩、正压式空气呼吸器一类的应急物资，已有物资根据各区域可能发生的事故类型将所需应急资源合理分布，部分满足厂区突发环境事故时的应急需要。

存在问题

公司已开展的应急演练多为消防或安全生产事故演练，有针对性的突发环境污染事故演练欠缺。

厂内配置有灭火器、消防栓等，缺少防尘口罩、正压式空气呼吸器一类的应急物资，厂内编制了安全生产应急预案，未在生产区建设事故应急池，未在雨水排口设置截止阀。

建议

本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查，可知本企业已组建应急救援队伍，并根据环保等部门要求配备了部分必要的应急设施及装备。但由于突发环境事件造成的危害难以预测，企业自身的应急能力也相对有限。故通过本次调查，已摸清企业内、外部救援力量的联系方式，对企业遇到突发环境事件时的及时应对非常有利。此外，为了使突发环境事件发生时各项应急救援工作有序开展，相关制度、培训、演练及预案是必不可少的。而在本次调查中可知，企业已有较为完善的制度、应急预案，但暂未制定完善的应急培训及演练计划。建议尽快制定落实相关的应急培训及演练，补充防尘口罩等应急物资，尽快进行消防应急备案，雨水排口设置截止阀并连通至应急事故池。