目录

第一部分  突发环境事件应急预案备案表	1

第二部分  环境应急预案及编制说明	2

一、 签署发布文件	2

二、环境应急预案文本	3

1、总则	4

1.1编制目的	4

1.2编制原则	4

1.3适用范围	5

1.4应急预案关系说明	5

1.5 应急预案体系	7

2 应急组织指挥体系与职责	8

图2-1  应急组织机构图	8

2.1应急指挥中心	8

2.2应急协调人	9

2.3现场指挥部	9

2.4应急工作小组	9

2.5应急小组名单及联系方式	11

2.6外部应急、救援力量	14

3 环境应急能力评估	15

3.1公司目前应急能力	15

3.2自身应急能力不足	18

4 预防和预警	19

4.1 环境风险源监控	19

4.2 预警行动	20

4.3 报警与通讯联络方式	22

5 信息报告	23

5.1 内部报告	23

5.2 信息上报	26

6 应急响应与措施	28

6.1 响应分级	28

6.2 应急响应程序	29

6.3 应急处理	30

6.4 现场应急救援、疏散及隔离	35

6.5 应急监测	39

6.6 应急终止	40

6.7 应急终止后的行动	42

7 后期处置	44

7.1 现场保护	44

7.2 现场洗消	44

7.3 善后处理	44

7.4 环境影响评估	45

7.5 工作总结与评价	46

8 应急培训和演练	47

8.1 应急培训	47

8.2 应急演练	50

9 奖惩	51

9.1 奖惩	51

9.2 责任追究	51

10 保障措施	52

10.1 经费保障	52

10.2 应急物资装备保障	52

10.3 应急队伍保障	52

10.4 通信与信息保障	52

10.5 交通运输保障	53

10.6 公共安全保障	53

10.7 医疗卫生保障	53

11 预案的评审、备案、发布和更新	54

11.1 预案的评审	54

11.2 备案管理	54

11.3 发布与更新	54

11.4 预案的实施和生效时间	54

12 附则 	55

12.1 术语和定义	55

三、编制说明	56

第三部分 环境风险评估报告	58

1 前言	58

1.1 工作由来	58

1.2 评估程序	58

1.3 环境风险评估的一般要求	59

2 总则	59

2.1 编制原则	59

2.2 编制依据	60

3 资料准备与环境风险识别	62

3.1 企业基本信息	62

3.2 企业周边环境风险受体情况	64

3.3 涉及环境风险物质情况	66

3.4 生产工艺及设备情况	67

3.5 安全生产管理	94

3.6 现有环境风险防控与应急措施情况	94

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况	99

4 突发环境事件及后果分析	99

4.1 国内外同类企业的突发环境事件信息	99

4.2 突发环境事件情景分析	100

4.3 突发环境事件情景源强分析	100

4.4 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	103

4.5 突发环境事件危害后果分析	108

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	109

5.1 环境风险管理制度	109

5.2 环境风险防控与应急措施	110

5.3 环境应急资源	110

5.4 历史经验教训总结	114

5.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容	115

6 完善环境风险防控和应急措施的建议与实施计划	116

7 企业突发环境事件风险等级	118

7.1 突发大气环境事件风险分级	118

7.2 突发水环境事件风险分级	120

7.3 企业突发环境事件风险等级确定与调整	122

8 附图	123

附图1企业地理位置图	124

附图2 厂区平面布置及应急疏散图	125

附图3 风险受体分布图	126

附图4 企业雨水管网分布图	127

附图5 企业污水管网分布图	128

附图6 综合制剂车间消防设施分布图	129

附图7 GSP仓库消防设施分布图	130

附图8  质检楼消防设施分布图	131

附图9  危险化学品库房消防设施分布图	132

附图10  制剂车间一消防设施分布图	133

附图11  制剂车间二消防设施分布图	134

9附件	136

附件1  环评批复	136

附件2 公司突发环境事件信息通告表	140

附件3 应急救援演练	141

第四部分  环境应急资源调查报告	142

1、调查概述及目的	142

2调查结果	142

2.1内部救援资源	142

2.2外部救援资源	146

3环境应急专项经费调查	147

4调查质量控制与管理	148

5调查结论	149

第五部分  环境应急预案评审意见	150

江西济民可信医药产业投资有限公司

突发环境事件应急预案修改说明表

| 序号 | 评审意见 | 采纳情况 | 说明 | 索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

- 第一部分  突发环境事件应急预案备案表

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

| 单位名称 | 江西济民可信医药产业投资有限公司 | 信用代码 | 91360106076870379Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 李义海 | 联系电话 | 19100218831 |
| 联系人 | 周艳华 | 联系电话 | 18070292580 |
| 传 真 | / | 电子邮箱 | / |
| 地 址 | 南昌高新技术产业开发区东外环高速以东、天祥大道以南 |  |  |
| 预案名称 | 江西济民可信医药产业投资有限公司突发环境事件应急预案 |  |  |
| 风险等级 | 一般环境风险（Q0） |  |  |
| 本单位于2020年12月10日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息经本单位确认真实，无虚假，并未隐瞒事实。 预案制定单位（公章） |  |  |  |
| 预案签署人 |  | 报送时间 | 2020年 月 日 |
| 突发环境 事件应急 预案备案 文件目录 | 1.突发环境事件应急预案备案表； 2.环境应急预案及编制说明：环境应急预案(签署发布文件、环境应急预案文本)；编制说明(编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明)； 3.环境风险评估报告； 4.环境应急资源调查报告； 5.环境应急预案评审意见。 |  |  |
| 备案意见 | 该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2020年 月 日收讫，文件齐全，予以备案。 备案受理部门（公章） 2020年 月 日 |  |  |
| 备案编号 |  |  |  |
| 报送单位 | 江西济民可信医药产业投资有限公司 |  |  |
| 受理部门 负责人 |  | 经办人 |  |

- 第二部分  环境应急预案及编制说明

- 签署发布文件

突发环境事件应急预案发布令

公司全体同仁：

为贯彻以人为本，预防为主的方针，提高公司应对突发环境事件和险情的处置能力，提升公司应急管理水平，保证员工生命财产安全，保护生态环境和资源，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家突发环境事件应急预案》、《危险化学品名录》、《国家危险废物名录》等法律、法规及相关文件，本公司制定了突发环境事件应急预案。

公司突发环境事件应急预案是公司应急管理工作纲领性文件，明确了公司应急机构及职责，建立了应急指挥系统及应急响应程序，是指导应急管理工作指南，各部门要认真贯彻和学习，确保公司应急管理工作得到有效落实。

本突发环境事件应急预案，于2020年12月10日批准发布，2020年12月10日起实施。

江西济民可信医药产业投资有限公司

总经理（签字）：

2020年 12月10日

# 二、环境应急预案文本

（一）成立环境应急预案编制组，明确编制组组长和成员组成、工作任务、编制计划和经费预算。

（二）开展环境风险评估和应急资源调查。环境风险评估包括但不限于：分析各类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境危害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险的等级。应急资源调查包括但不限于：调查企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。

（三）编制环境应急预案。合理选择类别，确定内容，重点说明可能的突发环境事件情景下需要采取的处置措施、向可能受影响的居民和单位通报的内容与方式、向生态环境主管部门和有关部门报告的内容与方式，以及与政府预案的衔接方式，形成环境应急预案。编制过程中，应征求员工和可能受影响的居民和单位代表的意见。

（四）评审和演练环境应急预案。企业组织专家和可能受影响的居民、单位代表对环境应急预案进行评审，开展演练进行检验。评审专家一般应包括环境应急预案涉及的相关政府管理部门人员、相关行业协会代表、具有相关领域经验的人员等。

（五）签署发布环境应急预案。环境应急预案经企业有关会议审议，由企业主要负责人签署发布。

（六）环境应急预案体现自救互救、信息报告和先期处置特点，侧重明确现场组织指挥机制、应急队伍分工、信息报告、监测预警、不同情景下的应对流程和措施、应急资源保障等内容。经过评估确定为较大以上环境风险的企业，可以结合经营性质、规模、组织体系和环境风险状况、应急资源状况，按照环境应急综合预案、专项预案和现场处置预案的模式建立环境应急预案体系。环境应急综合预案体现战略性，环境应急专项预案体现战术性，环境应急现场处置预案体现操作性。跨县级以上行政区域的企业，编制分县域或者分管理单元的环境应急预案。

- 1、总则

突发环境事件应急预案是公司为预防、预警和应急处置突发环境事件或由安全生产次生、衍生的各类突发环境事件而制定的应急预案。规范了我公司应对突发环境事件的应急机制，提出了我公司突发环境事件的预防预警和应急处置程序和应对措施，完善了各级政府相关部门和公司救援抢险队伍的衔接和联动体系，为公司有效、快速应对环境污染，保障区域环境安全提供科学的应急机制和措施。

- 1.1编制目的

为贯彻落实国家关于突发环境应急管理的法律法规，确保突发环境事件发生时能高效应对，从而降低环境事件风险，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的相关要求，建立健全突发环境污染事件应急救援体系，确保在发生环境污染事件时，各项应急工作能够快速、高效、有序地启动和运行，最大限度减轻污染事故对环境造成的损失，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，特制定本预案。

- 1.2编制原则

公司的环境应急理念和指导思想为：预防为主、以人为本、统一思想、快速响应、属地管理、依法办事、环境优先、先期处置、防止危险扩大。

预防为主，以人为本：一旦事故发生，在采取各种措施时，首先考虑和保证人员安全，包括公司职工和外部相关人员的安全。定期开展风险识别、完善风险防范措施、确保应急物资供给保障。发生环境污染事件时，调用一切可用资源，采取必要措施，最大限度地减少环境污染事件造成的人员伤亡和环境破坏。

统一思想，快速响应：突发环境污染应急工作服从公司应急指挥中心的统一领导，各部门落实相应职责，实施分级管理。发生突发环境事件时，现场应急指挥部到达前，应由现场责任人负责指挥；现场指挥部到达后，由现场指挥部统一指挥处理。

环境优先、先期处置、防止危险扩大：发生突发环境事件之后，要救环境优先于救财物，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响。

属地管理，依法办事：应急工作的主体是江西济民可信医药产业投资有限公司，服从南昌市生态环境局、南昌市人民政府等部门协同处理。充分发挥公司的自救作用，自救为主，社会救援为辅。将地方政府和监管部门在处置环境突发事件时，提供的法律依据和法律监督，作为必须遵守的基本原则、法律程序。

工作原则：突发环境事件应对工作坚持统一领导、分级负责，属地为主、协调联动，快速反应、科学处置，资源共享、保障有力的原则。突发环境事件发生后，地方人民政府和有关部门立即按照职责分工和相关预案开展应急处置工作。体现救人第一、环境优先、先期处置、防止危害扩大等原则。

- 1.3适用范围

江西济民可信医药产业投资有限公司在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中发生的人为或自然因素造成的废气、废水、固废、危险化学品、有毒化学品等环境污染、破坏事件以及发生的火灾、泄漏等事故及所造成的伴生或者次生环境污染事故的预警、处置、监测。

- 1.4应急预案关系说明

- 1.4.1内部关系

本次突发环境事件应急预案与突发环境事件分级响应相衔接情况，详见表1-1。

表1-1  突发环境事件分级响应级别对照表

| 突发环境事件分级 | 对应防控响应级别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级（特别重大突发环境事件）： （1）因环境污染直接导致10人以上死亡或100人以上中毒的； （2）因环境污染需疏散、转移群众5万人以上的； （3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； （4）因环境污染造成区域生态功能丧失或国家重点保护物种灭绝的； （5）因环境污染造成地市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的； （6）1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果的；核设施发生需要进入场外应急的严重核事故，或事故辐射后果可能影响邻省区市的，或按照“国际核事件分级(INES)标准”属于3级以上的核事件。 | Ⅰ级 | 突发事件的影响超出单位边界，需要向其他单位和政府力量参与应急，江西济民可信医药产业投资有限公司采取“Ⅰ级响应”措施。 |
| Ⅱ级（重大突发环境事件）： （1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或50人以上100人以下中毒的； （2）因环境污染需疏散、转移群众1万人以上5万人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的； |  |  |
| （4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； （5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的； （6）重金属污染或危险化学品生产、贮运、使用过程中发生爆炸、泄漏等事件，或发生在国家重点流域、国家级自然保护区、风景名胜区或居民聚集区、医院、学校等敏感区域，因倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物等造成突发环境事件的； （7）1、2类放射源丢失、被盗、失控造成环境影响，或核设施和铀矿冶炼设施发生的达到进入场区应急状态标准的，或进口货物严重辐射超标的事件； （8）跨省区市界突发环境事件。 | Ⅰ级 | 突发事件的影响超出单位边界，需要向其他单位和政府力量参与应急，江西济民可信医药产业投资有限公司采取“Ⅰ级响应”措施。 |
| Ⅲ级（较大突发环境事件）： （1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以上50人以下中毒的； （2）因环境污染需疏散、转移群众5000人以上1万人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的； （4）因环境污染造成国家重点保护动植物物种受到破坏的； （5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； （6）3类放射源丢失、被盗或失控，造成环境影响的； （7）跨市州界突发环境事件。 |  |  |
| Ⅳ级（一般突发环境事件）： 除特别重大突发环境事件、重大突发环境事件、较大突发环境事件以外的突发环境事件。 | Ⅱ级 | 需单位管理人员参与，采取“Ⅱ级响应”措施 |

- 1.4.2外部关系

如果发生的事故超出企业本身范围，公司应及时与地方政府部门联系，及时向上一级有关部门和地方各级人民政府及其相关部门汇报，启动相应应急预案，并按照属地为主，分级响应的原则，由事件发生地人民政府成立现场应急救援指挥部，环境应急指挥部，负责指导、协调应急处置工作，具体组织实施有关处置工作。本公司的应急预案与外部应急预案相衔接，可充分利用社会的救援力量。包括消防队、环境监测部门等。本预案与《南昌市突发环境事件应急预案》相衔接，当本公司发生突发环境事件时，应急救援能力不足时，根据现场需要，向南昌市请求支援，应急指挥依据《南昌市突发环境事件应急预案》执行。

- 1.5 应急预案体系

公司按照上级环保部门要求，认真学习了《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家突发环境事件应急预案》、《江西省突发公共事件总体应急预案》、《江西省突发环境事件应急预案》、《南昌市突发环境事件应急预案》，制订了公司突发环境事件应急预案体系。根据环境风险等级评估结果，本公司为一般风险企业。

事故发生后，立即启动我公司应急预案采取切断或者控制污染源以及其他防止危害扩大的必要措施及时通报可能受到危害的单位和居民，同时上报政府和主管部门，部门预案、政府预案启动后，公司各部门无条件服从政府总指挥部调动，提供各方面的支持。

公司的突发环境应急预案体系是由公司突发环境事件综合应急预案、现场处置方案组成。

国家突发公共事件总体应急预案         国家突发环境事件应急预案

江西省突发公共事件总体应急预案 　　 江西省突发环境事件应急预案

南昌市突发环境事件应急预案

江西济民可信医药产业投资有限公司    江西济民可信医药产业投资有限公司

安全生产应急预案                      突发环境事件应急预案

图1-1 预案关系图

当发生风险事故时，公司应急指挥部应根据现场情况及时联系当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并执行上级指挥机构的命令；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。公司还可以联系南昌高新技术产业开发区管理委员会，南昌高新技术开发区消防大队及南昌市专职消防队、南昌高新技术开发区生态环境局、南昌市生态环境局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

企业对厂内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和周边企业的交流，如发生事故，可更好的疏散人群、防护污染，同时还应积极配合南昌高新技术产业开发区管理委员会、南昌市、江西省开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与南昌市应急组织取得联系。

- 应急组织指挥体系与职责

应急指挥中心

总指挥：林文彬；副总指挥：曹艳林

现场指挥

总指挥：林文彬；副总指挥：曹艳林

应急协调人主任：梁宏涛

义务消防队

组长：饶浩

设备抢修组

组长：姚德慧

后勤保障组

组长：罗小燕

疏散员

应急监测组

组长：周艳华

江西济民可信医药产业投资有限公司成立了突发环境事件应急指挥体系，全面负责公司突发环境事件的领导和指挥，制订公司环境事件应急管理方针、编制应急预案和管理以及日常预案工作计划并监督实施情况。为了防止事故的发生以及减轻事故所造成的危害，公司成立突发环境事件应急机构包括：应急指挥中心、应急协调人、现场指挥部、各应急工作小组，各小组组长由公司现有的相关部门的领导担任，同时，预案建议应急机构设置应与企业现有生产管理机构进行对应。公司应急组织机构见图2-1。

## 图2-1  应急组织机构图

- 2.1应急指挥中心

江西济民可信医药产业投资有限公司的应急指挥中心由总指挥、副总指挥、应急协调人组成，事件发生时，应急指挥中心自动转换为现场指挥部。应急指挥中心总指挥为转为现场指挥部总指挥，副总指挥转为现场指挥部副总指挥。“应急协调人”由梁宏涛负责。

应急指挥中心在发生突发环境事件时，负责应急指挥、调度、协调等工作，包括就是否需要外部应急/救援力量做出决策。

（1）总指挥：林文彬

职责：

- 组织指挥全厂的应急救援工作。

- 日常负责对全公司应急体系进行统一领导，负责应急响应协调和指挥。

- 当外部消防队伍到位、政府主管部门接管应急处置时，总指挥需移交指挥权，并辅助政府主管部门进行指挥。

（2）副总指挥：曹艳林

职责：

- 总指挥不在现场时承担总指挥职责，

- 协助总指挥负责事故现场通讯联络和对外联系

- 负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、通路管制工作

- 协助总指挥做好事故报警，情况通报，事故调查，善后处理工作。日常监督各项应急工作的开展

- 2.2应急协调人

应急协调人由梁宏涛担任，受总指挥直接领导。

应急协调人机构职责：

- 协助总指挥应急救援工作

- 统一组织、协调、指挥、调度相关部门开展应急处置。

- 2.3现场指挥部

当发生突发事故（件）时，立即启动应急救援预案，应急指挥中心自动转化成“现场指挥部”，现场指挥部所有成员参加事故现场应急救援指挥工作。如总指挥不在企业时，副总指挥全权负责事故应急救援指挥工作。总指挥和副总指挥皆不在企业时，由值班负责人全权负责事故应急救援指挥工作。

现场指挥交接程序：总指挥、副总指挥、组长（以先到现场者具有优先指挥权）。指挥人员可以根据应急职责，通过电话下达远程指令。根据以上顺序现场交接指挥权。

- 2.4应急工作小组

应急工作小组是依据实际需要设定的，是紧急情况已经发生或将要发生时在现场指挥部的领导下开展工作，应急工作小组有：义务消防队、后勤保障组、应急监测组、疏散员。

江西济民可信医药产业投资有限公司各职能部门和全体员工都负有突发环境事件应急救援的责任，各应急工作小组是突发环境事件应急救援的骨干力量，担负着单位内各类突发环境事件的救援和处置工作的责任。

### 2.4.1义务消防队

组长：饶浩

副组长：梁宏涛

组员：李嘉欣、杨金印、钟远标、雷建波、张帅、蔡亚楠、康学斌、肖运樟、袁小明

由饶浩担任义务消防队组长，梁宏涛担任副组长。生产员工经培训后担任义务消防队成员。当发生事故时，依据污染防治的程序，进行现场救援活动，并参与生产恢复工作，具体职责如下：

（1）协助预防各区域可能发生的环境污染危害行为；

（2）应急处理，制定排险、抢险方案；

（3）提出落实抢险救援装置、设备抢修所需物资；

（4）组织落实排险、抢险方案，控制事故蔓延；

（5）依现场状况，按照救援程序，进行现场援救活动，并按事件的发展，将事件发展信息向应急指挥中心汇报；

- 2.4.2设备抢修组

组长：姚德慧

组员：刘祥、胡俊、谌祖国、刘斌

设备抢修组组长由姚德慧担任，设备抢修组主要负责

- 提出泄漏补救措施

- 设备、设施抢修。

- 2.4.3后勤保障组

组长：罗小燕、黎璇

后勤保障组由罗小燕、黎璇担任组长，环境事件发生时主要负责受伤、中毒人员就医的车辆安排，与医院联系开通绿色通道职责及应急时厂区警戒职责。

组员：张笑蓉、黄涛

紧急情况公司人员联络和内部信息发布。启动应急预案的第一时间打电话向有关部门报告并告知周边风险环境受体及其信息发布，配合应急指挥中心做好内外的联络通信工作。

（1）及时向应急指挥中心报告发生在本企业的突发环境事件处置的实时进展情况；

（2）负责厂区突发环境事件的具体处置的指导、协调和督促；

（3）发生突发事件或发现负面报道后，及时向应急指挥中心报告并提出工作建议；

（4）向周边居民、企业、政府部门及时通过电话或者人工走访告知事故情况，告知环境污染事件发生的时间、单元、事故装置、泄漏物质、泄漏量和污染区域。

（5）配合政府部门开展媒体应对。

组员：曾耀、于海龙、谢昆仑

其主要职责：负责供应抢险救援物资和运输工作

（1）负责污染防治物资、设施、装备、器材、防护用品等的及时供应及保障；

（2）做好紧急情况发生时必要物资的储备、采购与发放工作；

- 2.4.4应急监测组

组长：周艳华

组员：舒凯、王来福

应急监测组组长由周艳华担任，配合生态环境部门对周围环境进行布点监测，及时向应急指挥中心提供监测数据。

（1）监控事件救援过程中的污染物产生量；

（2）开展厂区内自行污染指标监测；

（3）江西济民可信医药产业投资有限公司不具备监测能力，联络南昌市生态环境局（0791-83884056）。协调应急监测人员开展厂区环境应急监测工作，并将监测结果向应急指挥中心报告；

（4）组织制定事件应急处置结束后受污染场所的环境修复方案；

（5）组织协调相关部门对事件造成的环境影响进行分析评估，形成事件环境影响评估报告。

- 2.4.6疏散员

组员：白帆、卢珍、李文祥、李史荣、戴晨阳、赵飞翔、罗俣嵚、王志斌、袁任春、于莲欣、洪浩、王高峰、龚圣群、曹晓蕾、张一军、雷万林、肖烈鑫

疏散员主要负责

- 在收到疏散指令时组织负责区域所有人员避开事故影响区高效有序向疏散点疏散

- 到达疏散点及时点名确认

- 应急指挥部现场应急协调人汇报。

- 2.5应急小组名单及联系方式

公司应急小组名单及联系方式见表2-1。

表2-1  应急小组名单及联系方式

| 职务 |  | 人员名单 |  |  | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 联系方式 | 职务 |  |
| 总指挥 |  | 林文彬 | 13636685758 | 总经理 | 组织指挥全厂的应急救援工作。日常负责对全公司应急体系进行统一领导，负责应急响应协调和指挥。 当外部消防队伍到位、政府主管部门接管应急处置时，总指挥需移交指挥权，并辅助政府主管部门进行指挥。 |
| 副总指挥 |  | 曹艳林 | 13767186526 | 副总经理 | 总指挥不在现场时承担总指挥职责，协助总指挥负责事故现场通讯联络和对外联系，负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、通路管制工作，协助总指挥做好事故报警，情况通报，事故调查，善后处理工作。日常监督各项应急工作的开展。 |
| 应急协调人 |  | 梁宏涛 | 19100218831 | EHS部经理 | 协助总指挥应急救援工作，统一组织、协调、指挥、调度相关部门开展应急处置。 |
| 应急专家组 （视情形动态补充） |  | 赵军波 | 15867589033 | 中心EHS总监 | 应急安全专家担任评估现场事故影响范围的职责，应急指挥部应充分听取应急安全专家意见和专业建议。当发生和公司有关的外部事故时，公司根据需要指派应急安全专家参与事故处理。 |
|  |  | 赵亮 | 18071506708 | 中心EHS经理 |  |
| 义务消防队 | 组长 | 饶浩 | 18620369493 | EHS部安全管理岗 | 担负能力范围内灭火、泄漏处置、洗消、紧急抢险工作。 |
|  | 副组长 | 梁宏涛 | 19100218831 | EHS部经理 |  |
|  | 组员 | 李嘉欣 | 15270890136 | 防控操作岗 |  |
|  | 组员 | 杨金印 | 15807941961 | 综合岗 |  |
|  | 组员 | 钟远标 | 18070593148 | 运行岗 |  |
|  | 组员 | 雷建波 | 18070156321 | QA岗 |  |
|  | 组员 | 张帅 | 18702629156 | 仪器化验员 | 担负能力范围内灭火、泄漏处置、洗消、紧急抢险工作。 |
|  | 组员 | 蔡亚楠 | 18407878970 | 生产工人 |  |
|  | 组员 | 康学斌 | 18379803382 | 生产工人 |  |
|  | 组员 | 肖运樟 | 15018021499 | 生产工人 |  |
|  | 组员 | 袁小明 | 18720929549 | 生产工人 |  |
| 设备抢修组 | 组长 | 姚德慧 | 18624061882 | 设备工程部经理 | 提出泄漏补救措施，设备、设施抢修。 |
|  | 组员 | 刘祥 | 18679148455 | 设备工程部设备管理岗 |  |
|  | 组员 | 胡俊 | 13802672403 | 设备工程部机修岗 |  |
|  | 组员 | 谌祖国 | 15170245193 | 设备工程部机修岗 |  |
|  | 组员 | 刘斌 | 18907080097 | 机电专业工程师 |  |
| 后勤保障组 | 组长 | 罗小燕 | 13576074697 | 行政人力部经理 | 受伤、中毒人员就医的车辆安排，与医院联系开通绿色通道职责及应急时厂区警戒职责。 |
|  | 组长 | 黎璇 | 18970928565 | 人力资源管理岗 |  |
|  | 组员 | 张笑蓉 | 18170569046 | 人力资源岗 | 紧急情况公司人员联络和内部信息发布。 |
|  | 组员 | 黄涛 | 18007091969 | IT岗 |  |
|  | 组员 | 曾耀 | 18870827166 | 原辅料采购岗 | 供应抢险救援物资和运输工作。 |
|  | 组员 | 于海龙 | 13155826657 | 运输员 |  |
|  | 组员 | 谢昆仑 | 18270724683 | 财务管理岗 |  |
| 应急监测组 | 组长 | 周艳华 | 18070292580 | EHS部环保管理岗 | 负责事故时监测和评估事故可能造成的环境危害。 |
|  | 组员 | 舒凯 | 13803532955 | EHS部环保操作岗 |  |
|  | 组员 | 王来福 | 18590559725 | EHS部环保操作岗 |  |
| 疏散员 | 组员 | 白帆 | 18720938002 | 培训文化 | 在收到疏散指令时组织负责区域所有人员避开事故影响区高效有序向疏散点疏散，到达疏散点及时点名确认并向应急指挥部现场应急协调人汇报。 |
|  | 组员 | 卢珍 | 15770765299 | 行政岗 |  |
|  | 组员 | 李文祥 | 15797674937 | 零星物资采购岗 |  |
|  | 组员 | 李史荣 | 15697898506 | 原辅料采购岗 |  |
|  | 组员 | 戴晨阳 | 15083545669 | 运行管理岗 |  |
|  | 组员 | 赵飞翔 | 15647122943 | 运行岗 |  |
|  | 组员 | 罗俣嵚 | 18702523495 | 综合事务 | 在收到疏散指令时组织负责区域所有人员避开事故影响区高效有序向疏散点疏散，到达疏散点及时点名确认并向应急指挥部现场应急协调人汇报。 |
| 疏散员 | 组员 | 组员 | 郭建波 | 13979259494 |  |
|  | 组员 | 王志斌 | 13112376815 | 二车间技术管理岗 |  |
|  | 组员 | 袁任春 | 18270517247 | 生产工人 |  |
|  | 组员 | 于莲欣 | 18979155343 | 济鑫医药质量副总经理 |  |
|  | 组员 | 洪浩 | 15070096150 | 济鑫医药质量管理部负责人 |  |
|  | 组员 | 王高峰 | 15279885231 | 仓库管理员 |  |
|  | 组员 | 龚圣群 | 18779153269 | 仓库管理员 |  |
|  | 组员 | 曹晓蕾 | 15979336064 | QA岗 |  |
|  | 组员 | 张一军 | 18170971804 | QA岗 |  |
|  | 组员 | 雷万林 | 13476658791 | 验证工程师 |  |
|  | 组员 | 肖烈鑫 | 17779112005 | 验证工程师 |  |
| 各部门 |  | 陈明伟 | 13958198650 | 二车间主任 | 组织本车间的应急救援，根据命令组织撤离现场操作人员、组织救援，发生微量和小量泄漏时应急处置，初起轻微火灾现场处置，事故发生后的后期现场处理等工作。 在应急时随时待命，听从应急指挥部指令行动。 |
|  |  | 王广志 | 18889183878 | 质量管理部经理 |  |
|  |  | 余宣 | 18579069090 | 济鑫医药总经理 |  |
|  |  | 任中明 | 13645168696 | 技术部经理 |  |
|  |  | 郑龙龙 | 18251891376 | 一车间主任 |  |

- 2.6外部应急、救援力量

突发环境事件发生时，可请求支援的外部应急、救援力量，如若发生事故应及时通过电话联络外部救援单位，具体见下表。

表2-2  外部应急、救援力量名单及联系方式

| 单位 | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- |
| 南昌市生态环境局 | 0791-86356015/86356108 |  |
| 南昌市应急管理局 | 0791-83986158 |  |
| 南昌市公安局 | 110 |  |
| 南昌市高新区城市管理局 | 0791-88161458 |  |
| 南昌市高新生态环境局 | 0791-88167016 |  |
| 消防大队 | 119 |  |
| 医院 | 120 |  |
| 南昌市华测检测认证有限公司 | 13576061020 |  |
| 应急咨询 |  |  |
| 江西省应急救援指挥中心电话 | 咨询电话 | 0791—85257110 |
| 国家中毒控制中心 | 咨询电话 | 010-83132345 010-63131122 |

环境应急能力评估

- 3.1公司目前应急能力

- 3.1.1公司应急救援队伍

公司成立突发环境事件应急指挥部，由总经理任总指挥，总工程师任副总指挥，成员为各部门负责人。突发环境事件应急指挥部下设应急协调人。突发环境事件时由总指挥指挥应急救援工作；总指挥不在现场时，由副总指挥临时担任总指挥的职务，组成临时应急救援指挥小组，依次递补负责应急救援工作。应急协调人下设应急救援组，应急救援小组有义务消防队、后勤保障组、应急监测组、疏散员。

应急人员职责划分明确，应急小组分工明确，并有现场处置方案作为指导，对一般事故可以迅速反应、及时处置。

- 3.1.2公司应急救援措施

公司备有应急物资和应急装备，保障了公司的突发环境事件应急救援工作。公司应急物资和装备见表3-1。在发生突发环境事件时，公司自身应急监测的能力不足，需委托外部第三方机构进行应急监测。

表3-1  公司应急物资和装备

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对讲机 | 5部 | 微型消防站 |
| 2 | 手机 | 多部 | 办公室 |
| 3 | 火警广播装置 | 6套 | 各区域 |
| 4 | 消火栓 | 292个 | 各区域 |
| 5 | 灭火器 | 639具 | 各区域 |
| 6 | 手动火灾报警按钮 | 308个 | 各区域 |
| 7 | 声光报警 | 309个 | 各区域 |
| 8 | 消防电话 | 88个 | 各区域 |
| 9 | 防火门 | 185扇 | 各区域 |
| 10 | 防火卷帘 | 18扇 | 各区域 |
| 11 | 消防水池 | 2个 | 综合固体制剂车间负一层 |
| 12 | 消防喷淋泵 | 3台 | 综合固体制剂车间负一层 |
| 13 | 消火栓泵 | 2台 | 综合固体制剂车间负一层 |
| 14 | 灭火毯 | 16张 | 微型消防站、质检四楼 |
| 15 | 空气呼吸器 | 5套 | 微型消防站 |
| 16 | 防毒全面具 | 2套 | 微型消防站 |
| 17 | 防爆强光照明手电 | 2个 | 微型消防站 |
| 18 | 警戒绳 | 5卷 | 微型消防站 |
| 19 | 急救箱 | 6个 | 各部门 |
| 20 | 消防扳手 | 4个 | 微型消防站 |
| 21 | 消防斧 | 2把 | 微型消防站 |
| 22 | 消防锹 | 4把 | 微型消防站 |
| 23 | 轻型防护服 | 4套 | 微型消防站 |
| 24 | 消防服、消防靴、消防头盔、消防手套、安全腰带 | 6套 | 微型消防站 |
| 25 | 吸附棉 | 1箱 | 微型消防站 |
| 26 | 吸附棉条 | 1箱 | 微型消防站 |
| 27 | PH试纸 | 5包 | 污水站 |
| 28 | 发电机 | 1台 | 综合固体制剂车间柴油机房 |
| 29 | 泵 | 1台 | 污水站 |
| 30 | 护目镜 | 20副 | 门卫 |
| 31 | 安全帽 | 30顶 | 各部门 |
| 32 | 警示牌 | 若干 | 厂区各处 |
| 33 | 应急药品（纱布、绷带、75%酒精、碘伏、棉签、医用手套、创可贴、剪刀、体温计、蛇药等等） | 6套 | 各部门 |

- 3.1.3公司应急救援措施

(1)公司对可能发生突发环境事件的生产工序周围进行定期巡检，主要位置是生产装置区、储存区、原辅材料库、污水处理站、废气处理措施等，2小时一次巡检。公司危险化学品库设有危险化学品告知牌、事故现场处置方案告知牌、人员安全职责告示牌等，规范人员操作、人员职责、操作流程等。

(2)公司生产区、生产车间、进出口及主要道路均设有监控，值班人员24小时监控。

- 3.1.4其他技术措施

厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区防渗设计参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）的设计要求，主要针对危险化学品仓库、危险废物暂存区、污水收集池、事故池及污水排水管道等区域，采取防渗层的防渗性能不低于6.0m 厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗要求。一般防渗区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）Ⅱ类场进行设计，不会对地下水环境造成污染的区域，主要包括绿化区、办公区等区域，不采取专门针对地下水污染的防治措施。

- 3.1.5人员培训管理制度

事故发生的主要原因是人为因素，提高职工素质，加强岗位培训，严格安全生产制度是防范事故风险的主要手段。根据企业的生产工艺特点和岗位操作要求，对入厂新员工和转岗人员必须经过三级培训，达到合格后方可上岗，培训内容见表3-2。

表3-2  员工三级培训计划

| 序号 | 级别 | 内容 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂级教育 | 环境保护基础知识；污染减排法规政策；环境保护法律体系和标准体系；企业社会责任和企业环境社会责任；企业环境管理与监督基本理论及方法，包括日常环境管理和环境应急管理等；环境污染控制和监测技术进展；企业环境监督员制度框架。安全生产的重要性、方针、政策；公司介绍、厂规厂纪；工作概况、生产特点、安全规定；安全生产、消防方面基础知识；公司安全生产的经验教训。 | >8 |
| 2 | 部门（车间）教育 | 环保法律法规，环保政策，排放标准，环保工作的重要性。车间（部门）概况，生产特点及其在全厂生产中的地位和作用；车间工艺流程及工艺操作方面的安全要求与注意事项；车间设备和维修方面的要求与注意事项；车间安全生产规章制度及要求和安全方面的经验教训；车间概况、生产特点和重要作用；安全技术常识、岗位危险源和危害因素控制要点，典型事故案例及事故抢救与应急处理措施 | >8 |
| 3 | 车间（班组）教育 | 岗位的任务和作用，生产特点，生产设备，安全装置；岗位安全管理制度，安全技术操作规程；岗位个人防护用品、工具、器具的具体使用方法及安全方面事故和经验教训。 | >8 |

- 3.1.6健全管理制度

必须意识到管理工作对预防事故的重要作用，工艺设计和工艺控制监测等必须纳入预防事故的工作中。在生产操作过程中，应严格按照操作规程操作，并重视生产装置区和管道的检查和维修，及时消除事故隐患。

公司应按不同性质分别建立事故预防系统，监测报警系统，设计应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所；设置危险化学品告知牌、事故现场处置方案告知牌、人员安全职责告知牌等，规范人员操作、人员职责、操作流程等。

- 3.2自身应急能力不足

公司一向注重环保工作，为防止环境事故的发生，公司采取了很多有效措施，制定了较为完善的管理制度，并制定相应的事故应急预案，建立了应急队伍，配备了应急装备，储存了部分应急物资。但在建设及设计过程中仍发现存在以下问题：

（1）定期开展环境风险管理宣传和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等；向周边村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等，提醒周边公众紧急疏散事项；加强相关演习。

（2）完善外部求援、外部应急救援相互衔接关系。

针对现有应急能力不足需采取的整改措施见下表。

表3-3  针对现有应急能力不足需整改的措施及整改时间

| 序号 | 存在的问题 | 整改的内容 | 整改完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与周边可能受废气非正常排放影响范围的人群的沟通机制不完善，相关演习不足 | 定期开展环境风险管理宣传和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等；向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等，提醒周边公众紧急疏散事项；加强相关演习 | 长期 （6个月以上） |
| 2 | 完善外部求援、外部应急救援相互衔接关系 | 定期与政府应急救援部门进行联合演习 |  |

预防和预警

  - 环境风险源监控

公司存在的环境风险源主要有：各危化品储存区、危废暂存库、废气处理设备、污水处理站等（详见公司风险受体分布图）。为了及时掌握危险源的情况，对环境风险事故做到早发现早处理，降低或避免危险事故造成的危害，公司建立了重要环境因素及危险源识别、评价体系，并对危险源进行监控，主要措施有：

（1）可燃气体泄漏监控预警系统（锅炉房天然气探测仪，质检楼有乙炔和氧气泄漏监控预警系统，叉车充电间氢气泄漏监控预警系统，危化品库乙醇和丙酮泄漏监控预警系统）、现场火灾报警系统，一旦周围可燃气体浓度超标将进行自动报警。

（2）各特种设备按规定定期检测；安全附件和仪表按国家相关法律法规强制检定，主要包括各机组、储罐、压力容器、压力管道应该配备的安全阀、压力表等。

（3）重点部位设置摄像头监控，值班人员24小时监控，一旦发生突发环境事件，工作人员可通过显示装置迅速通知生产车间或应急指挥部，同时启动相应应急预案。

（4）制定日常岗位巡检表，定时巡检，作好巡检记录。

（5）设备设施定期保养并保持完好。

（6）环保设施：每班每2小时进行一次厂区巡查，检查内容主要有各工段工作纪律执行情况、废气处理设施、废水处理设施、各储存区、应急物资以及个人防护用品等。巡检内容主要为生产工段是否严格按规范进行，废水、废气污染治理设施运行是否正常，应急物资及急救用品是否齐全有效。

（7）应急设备和物资设置专人负责。正常情况下按照规定进行例行检查，特殊时期要每天进行检查，保证各种物资的充足与完备。

（8）应与当地供电部门保持沟通渠道，及时了解停电计划以便安排实施应对措施。

（9）生产过程中的危险预防措施

1)对厂区主要位置执行监控制度，及时发现风险事故隐患。

2)加强人员巡检，对发现的风险隐患及时进行消除。

（10）管理及操作环节危险预防措施

1）建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程；

2）对工作人员进行安全生产教育和培训，并定期进行理论和实践考核，保证工作人员具备必要的安全生产能力，并熟悉安全生产规章制度和安全生产规程；

3）工作人员严格按照规程进行操作，并按照要求穿工作服和使用劳动防护用品，如电气检修时应穿绝缘靴、戴绝缘手套等；对劳保用品如防尘面具等应定期检查、检测，以确保其有效性。

突发事故的发生第一地点为厂区内部，做好第一地点、第一时间的防范工作是防止突发环境事件造成周围环境影响最重要环节。

(11)极端天气等自然灾害、生产安全事故等事故灾难、相关监控监测信息，通过网络、电视、报纸等途径获得极端天气等自然灾害信息，通过厂区监测获得安全事故等相关信息，以便及时启动应急预案。

  - 预警行动

    - 预警条件、等级

根据收集到的有关信息证明环境风险目标即将发生环境污染事故或者发生的可能性增大时，对人员生命和设备财产安全构成威胁时，按照相关的突发环境事件应急救援预案执行。

预警分为红色、橙色、黄色和蓝色，红色预警一般为企业自身力量难以应对；橙色预警一般为企业需要调集内部绝大部分力量参与应对；黄色、蓝色预警根据企业实际需求确定。

    - 预警的方式、方法

(1)公司红色预警在半小时内通过电话上报给南昌市生态环境局应急办，并根据临时应急指挥部的指示通过电话通知可能受到影响的敏感目标，使之转移到事故发生点的上风向区域；公司内部通过对讲机（调到同一频道）、电话联络；

(2)公司橙色、黄色、蓝色预警通过对讲机（调到同一频道）、电话联络。

    - 预警等级

根据公司突发环境事件的严重性和紧急程度，实行分级预警制。

（1）III级环境事件

1）设备、设施严重故障，可能导致少量泄漏、火灾爆炸等安全生产事故的；

2）现场发现存在泄漏事故或火灾迹象的；

3）其他异常现象，包括：污水处理设施发生故障，尾气超标排放事故，桶装物料泄漏事故，危险废物泄漏事故。

发布车间内部预警，为车间级环境事件，影响较小。由应急指挥部办公室发布黄色、蓝色预警，车间内部小范围动员，相关职能小组5分钟内赶赴事故现场采取应急措施，消除危害。III级环境事件危害较小，影响范围小，以自救为主。

（2）II级环境事件

根据火灾报警器检测系统发出警报，有毒有害其他报警器发出警报声等为判断依据。为已发生火灾和泄漏，在极短时间内可处置控制，未对公司周边及外环境产生影响的事故，包括储存区小量泄漏事故，事故波及范围主要在厂区内。发布公司橙色预警，为公司级环境事件，影响一般。由突发环境事件应急指挥部总指挥发布，并进行全公司总动员，启动应急预案，各职能小组5分钟内做好应急准备。II级环境事件危害一般，影响范围为公司范围内，以自救为主。

（3）I级环境事件

根据火灾报警器检测系统发出警报，有毒有害其他报警器发出警报声等为判断依据。为已发生火灾爆炸和大面积泄漏事故，泄漏已流入水域或扩散到外环境；造成的泄漏公司已无能力进行控制；对公司周边、单位和村庄有造成危害影响的可能性，包括：储存区大量泄漏事故；物料泄漏引发的火灾爆炸事故。发布区域红色预警，由公司突发环境事件应急指挥部和南昌市生态环境局应急办组成的临时应急指挥部发布，本公司各应急职能小组需确保在5分钟内能达到事故现场，控制事故现场。

根据可能发生的突发环境事故的控制程度和发展态势，当危害程度超出已发布预警范围时，则应提高预警级别；当事故得到有效处置，危害程度明显小于已发布预警范围时，则应降低预警级别。

    - 预警发布方式、接收、解除

应急协调人接到报警后，应根据事故情况及时向有关单位和有关人员报告。当事故影响的范围只涉及一个车间或一个班组时，应急协调人负责指挥，启动黄色、蓝色预警程序；当事故影响的范围涉及多个车间或部门，影响整个公司时，应急协调人应上报给应急指挥部，启动橙色预警程序；对于能威胁到人员生命安全、构成较大环境污染、影响到其它单位生产的较大事故，应急指挥部应迅速启动红色预警程序，同时根据实际情况将事故情况上报给南昌市生态环境局应急办。

预警发布内容包括：

（1）预警的等级；

（2）现场信息及基本情况；

（3）伤亡情况；

（4）相应的应急措施；

III级预警事件预警信息，由应急协调人通过电话负责发布解除，由车间班组接收。

责任人：各车间、班组负责人

II级预警事件预警信息，由应急指挥部负责发布、降级或解除，经应急指挥部批准后由应急协调人通过厂内电话发布和解除，由公司警戒疏散组接收。

责任人：后勤保障组  罗小燕13711330459

I级预警事件预警信息，由南昌市生态环境局应急办和公司应急指挥部组成的临时应急指挥部发布，向可能受到事故影响的村庄和单位发布、降级或解除，由公司应急协调人、应急处置小组接收，并配合外部救援力量执行应急措施。

责任人：应急协调人  梁宏涛19100218831预警行动

收集到的有关信息证明环境风险源即将发生环境污染事故或者发生的可能性增大，对人员生命和设备财产安全构成威胁时，按照相关的突发环境事件预警程序执行。应急指挥部接到可能突发环境事件信息后，应按照分级响应的原则及时研究确定应对方案，并通知有关部门、车间采取有效措施预防事故发生；当应急指挥部认为事故较大，有可能超出公司处置能力时，要及时向南昌市生态环境局应急办报告，及时研究应对方案，采取预警行动。

发生I级环境预警事件时，临时应急指挥部要通知可能受到事故影响的敏感目标，同时采取必要的防护措施。

  - 报警与通讯联络方式

    - 公司内部应急救援联系电话

公司设置24小时应急电话：19100218831。如果发生了突发环境事件，人员应立即通过厂内的所有通讯报警装置进行报警：

（1）对讲机；

（2）内部电话或手机报警。

    - 外部通讯联络

（1）医疗急救

如有人员受伤严重，立即联系救护车。求助时应注意：①讲清公司名称、地址；②受伤人数、受伤原因、伤员状态；③派人到路口迎接急救车。

（2）信息上报

初报及继报：公司发生I级突发环境预警事件，应在1小时之内将事故相关情况上报给南昌市生态环境局应急办，初报可用电话报送，一般情况使用传真和电子邮件同时报送。初报和续报应包括现场信息、事件基本情况、现场勘查情况、现场监测情况、应急处置措施等内容。

处理结果报告：处理结果报告应包括事件基本情况、处理事件的措施过程和结果、事件造成的危害损失和社会影响、处理后的遗留问题、肇事者责任追究等内容。

I级突发环境事件发生后请求支援单位的联系方式见表4-1。

- 信息报告

  - 内部报告

公司发生II级、III级突发环境事件时，为公司内部报告。各有关部门对可能发生、即将发生或已经发生的突发环境事件，应当在第一时间（5分钟内）通过公司内各种通讯设施报告至公司环境应急指挥办公室。

    - 报告的程序

（1）现场操作人员或最先发现者立即向当班班长或直接向应急协调人报警，同时在做好自身防护的情况下，进行自救、互救；

（2）应急协调人判断突发环境事件为III级时，应急协调人负责事故现场的应急救援工作；

（3）应急协调人判断突发环境事件分级为II级时要立即向突发环境事件应急指挥部报告，由应急指挥部负责事故现场的应急救援工作。突发环境事件信息报告流程见图5-1。

南昌市生态环境局、应急管理局等部门

应急协调人

图5-1  突发环境事件信息报告流程

    - 报告的主体

（1）突发环境事件部门和应急协调人为逐级责任报告部门；事故风险源的岗位员工或第一发现者以及事故风险源负责人、应急协调人为逐级责任报告人。

（2）任何部门和个人都有义务向公司突发环境事件应急协调人或应急指挥部报告突发环境事件，有权举报不履行或者不按照规定履行突发环境事件应急处理职责的部门及个人。

    - 报告原则

（1）按照“早发现、早报告、早处置”的原则，一旦发现突发环境事件，事故发生地岗位员工或第一发现者立即报告生产班长或应急协调人，应急协调人视突发环境事件可能造成的影响和危害程度，及时逐级上报信息。

（2）一旦出现突发环境污染事故影响范围超出本公司范围的态势，公司指挥部要根据紧急处置工作的需要，及时向上级有关部门、应急指挥小组报告，共同协调指挥做好处置工作。

    - 报告时限

（1）发生任何突发环境事件后，现场操作人员或最先发现者要立即向当班班长或直接向应急协调人报警。

（2）应急协调人接到报警后根据事件的紧急程度和严重性判断突发环境事件为III级及以上事件时要在5分钟内上报应急指挥部。

（3）应急指挥部立即向总指挥报告。

    - 报告内容

公司内突发III级以上环境事件报告内容见表5-1。

表5-1  突发环境事件报告内容一览表

| 序号 | 突发环境事件报告内容 |
| --- | --- |
| 1 | 事件概述 |
| 2 | 事件时间 |
| 3 | 事件地点 |
| 4 | 初步原因 |
| 5 | 污染物泄漏量 |
| 6 | 污染影响范围 |
| 7 | 人员伤亡情况 |
| 8 | 人员救治情况 |
| 9 | 受影响单位或居民需开展的个人防护注意事项 |
| 10 | 疏散要求 |
| 11 | 需要有关部门和单位协助事故抢救和处理的有关事宜 |
| 12 | 设施损坏情况 |
| 13 | 财产损失情况 |
| 14 | 事故（事件）的报告单位、签发人和时间 |

信息通报应明确具体的负责人，公司发生I级突发环境事件具体的负责人是应急指挥部总指挥(林文彬13636685758)或副总指挥(曹艳林13767186526)；公司发生II级突发环境事件具体的负责人是应急协调人(梁宏涛19100218831)；公司发生III级突发环境事件具体的负责人是各车间或工段负责人。结合企业实际情况，针对已发生的突发环境事件，当发生事故时，根据事故类型、等级，后勤保障组应及时对公司附近的可能受影响的居民、单位进行上报，主要报告事故发生单位概况、事故发生的时间、地点以及事故现场情况、事故的简要经过、已经采取的措施、避险、自救方式及避险交通路线。

  - 信息上报

（1）最早发现事故者应立即向班长或车间负责人报告。

（2）车间负责人接到报警后，应迅速了解现场情况，初步判断事故危害后果。

（3）根据对事故危害级别的判断，事故车间按照响应分级通知相关领导以及救援专业组负责人。

（4）指挥部领导根据事故情况，向环保部门上报事故信息。报告事故应当包括下列内容：1）事故发生单位概况；2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；3）事故的简要经过；4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；5）已经采取的措施；6）其他应当报告的情况。

（5）公司发生I级突发环境事件难以自行处理，除执行内部报告外，须在半小时之内将事件的详细情况汇报给南昌市生态环境局应急办，请求援助以控制事故的发展扩大。

当突发环境事件发生初期无法按突发环境事件分级标准确认等级时，报告上注明初步判断的可能等级；随着事件的续报，可视情况核定突发环境事件等级并报告应报送的部门。

    - 信息上报分类

突发环境事件的信息上班分为初报、续报和处理结果报告。

（1）初报是从发现事件后立即上报；

（2）续报是在查清事件基本情况后或事故升级、危害扩大时随时上报；

（3）处理结果报告是在事件处理完毕后立即上报。

    - 信息上报程序

（1）初报

情况紧急时，初报可用电话直接报告，但应及时补充书面报告。初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、人员受害情况、可能受影响的村庄、学校、企业等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

（2）续报

续报必须是书面报告，可通过网络或传真等报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。

续报在初报的基础上报告突发环境事件有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

（3）结果报告

处理结果报告采用书面报告。处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或间接的危害及损失、应急监测结果、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。处理结果报告应当在突发环境事件处理完毕后立即报送。

    - 信息上报时限

当发现突发环境事件后，应立即向南昌市人民政府报告，同时向南昌市生态环境局报告。紧急情况下，可以越级上报。

- 应急响应与措施

  - 响应分级

针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、单位内部（车间、企业）控制事态的能力以及需要调动的应急资源，且按照分级响应的原则，明确应急响应级别，指挥调度应急救援工作和开展应急救援响应。

（1）巡检人员或岗位人员发现突发环境事件时，要立即向当班班长或应急协调人报告，并根据事故危害情况采取控制措施或撤离躲避措施。

（2）应急协调人接到事件报告后，根据事件的突发环境事件分级情况，立即判断环境事件类型和事件的预警级别。

（3）应急协调人判断突发环境事件级别为II级以上时，立即上报应急指挥部；应急指挥部判断事件级别为I级时，立即上报南昌市生态环境局。

（4）应急响应级别与预警级别相一致，分为I级、II级、III级三级响应。

I级响应：发生I级突发环境事件时，需立即启动公司应急预案，发布红色预警（区域级），启动I级响应，应在半个小时内上报南昌市生态环境局，向南昌市生态环境局求助。公司所有人员做好防范措施，应急救援小组赶赴事故现场，查明情况汇报应急指挥部。应急指挥部根据影响范围联合南昌市生态环境局进行区域范围内的人员疏散工作和紧急救援工作。

II级响应：发生 II级突发环境事件，需立即启动公司应急预案，发布橙色预警（公司级），启动II级响应。上报公司应急协调人，需要启动公司级应急预案才可以完成救援工作，并进行公司总动员，各职能小组应确保在5分钟内能做好应急准备工作。II级响应启动后，事故发生点周围50m人员停止生产活动，做好防范措施。

III级响应：发生III级突发环境事件时，需立即启动车间应急预案及现场处置方案，发布黄色或蓝色预警（车间级），启动II级响应，车间可自行处理，以自救为主，车间范围内响应。所有救援小组紧急动员，按照应急指挥部指令，进行现场警戒，做好防范措施准备撤离。

图6-1  突发环境事件区域应急预案响应机制

  - 应急响应程序

突发环境事件应急响应程序见图6-2。

图6-2  突发环境事件应急响应程序

发生任何突发环境事件后，现场操作人员或最先发现者立即向当班班长汇报或直接向应急协调人报警。应急协调人接到报警后根据事件的紧急程度和严重性判断事件为II级以上突发环境事件时立即上报应急救援指挥部。

应急救援指挥部接到报警后，立即根据当前所发生事故的状态和实际情况，判断启动应急救援预案的响应级别，以便明确调配应急物资，信息网络开通、协调组织应急行动、工程抢险、警戒与交通管制。倘若发生I级突发环境事件时，必须启动公司级应急预案和外界救援时，立即组织无关人员疏散，现场有受伤人员时还应紧急医疗救护、扩大应急等。请求社会援助时应注意：应明确告之事故发生的地点，事故介质和行走路线；应派人在指定地点等候，负责联络引导；应详细告之事故的具体情况和安全注意事项；社会救援队伍参与救援时，应统一指挥，明确信号。

  - 应急处理

在应急救援过程中，应急救援人员首先要确保自身人身安全，才能保证顺利采取应急救援措施。应急救援过程中，以救人为主，抢救财产损失为次。

    - 突发环境事件现场应急处置程序

岗位人员或第一发现人发现事故立即向班长（主操作）、应急协调人报告，报告内容如下：

（1）事故发生地点、时间等。

（2）事故的简要经过、伤亡情况、伤害程度、涉及范围等。

（3）事故发生原因的初步判断。

（4）事故发生后已采取的措施及当前事故抢险情况等。

应急指挥部决定启动现场处置方案，通知相关人员到位，按照职责分工采取应急措施，应急救援组到达现场先抢救受伤人员，应急处置组先控制污染源，根据现场情况判断可能受影响的范围，通知应急警戒疏散组，需要疏散的敏感目标；应急处置组先控制污染源的进一步扩散，然后进行应急救援抢险堵漏、污染物控制工作。警戒疏散组在厂门口设立警戒线、引导危险区内人员疏散；应急监测组协助外援监测单位监测事故点及受事故影响点的污水及大气。

当事态扩大，影响到外环境时，包括附近企业、村庄、交通干线，以及附近的地表水。经现场指挥部同意向应急协调人请求启动综合应急救援预案，并通知附近的企业参与救援工作，有需要时向南昌市生态环境局请求支援，公司应急救援组配合外部救援队伍，参与应急救援工作。

抢修救援结束后负责现场有毒、有害物质及扩散区域的监测，符合要求后向现场指挥部报告，由现场指挥部宣布应急结束。

    - 物质泄漏应急处置卡

表6-1  甲醇泄漏应急处置一览表

| 车间工段 | 甲醇桶 |
| --- | --- |
| 事故现象 | 甲醇桶泄漏时，从泄漏处冒出大量的甲醇，周围环境有强烈的刺激性气味，易燃，其蒸气与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火能引起燃烧、爆炸 |
| 泄漏部位 | 甲醇桶破损 |
| 上报程序与应急操作 |  |
| 上报程序 | 1.岗位员工在事故发生时第一时间向负责人上报 2.车间负责人根据实际情况决定是否向应急指挥部上报 |
| 个人防护措施 | 应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏 |
| 现场应急处置措施 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用不然性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃 |
| 污染控制措施 | 根据事件发展情况，生产系统做好紧急停车准备，必要时严格按照已制定的安全停车程序进行安全停车 |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 食入：误服者给充分漱口、饮水，尽快洗胃。就医。 |
| 预防措施 | 日常加强检修与岗位应急培训。 |
| 危害 | 健康危害：对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用；长期作用可影响肝、肾功能。 急性中毒：病人有咳嗽、流泪、结膜充血等；重症者有幻觉、谵妄、神志不清等，有的有癔病样发作。 慢性中毒：病人有神经衰弱综合征的表现，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |
| 应急物资 | 负责人：梁宏涛；电话：19100218831 围堰；沙土；干粉灭火器；空气呼吸器；防毒面具；急救医药箱 |

表6-2  乙醇泄漏应急处置卡

| 车间工段 | 乙醇桶 |
| --- | --- |
| 事故现象 | 乙醇泄漏时，从泄漏处冒出大量的乙醇，周围环境有强烈的刺激性气味，遇明火引发火灾甚至爆炸 |
| 泄漏部位 | 乙醇桶破损 |
| 上报程序与应急操作 |  |
| 上报程序 | 1.岗位员工在事故发生时第一时间向负责人上报 2.车间负责人根据实际情况决定是否向应急指挥部上报 |
| 个人防护措施 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴滤式防毒面罩(半面罩)；穿防静电工作服；工作现场严禁吸烟 |
| 现场应急处置措施 | ①少量泄漏：用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。②大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收。 |
| 警戒疏散措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |
| 污染控制措施 | 根据事件发展情况，生产系统做好紧急停车准备，必要时严格按照已制定的安全停车程序进行安全停车； |
| 预防措施 | 日常加强检修与岗位应急培训。 |
| 危害 | 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎 |
| 应急物资 | 负责人：梁宏涛；电话：19100218831 围堰；沙土；木塞；事故池；洗眼器；化学防护服；呼吸器 |

表6-3  二氯甲烷泄漏应急处置卡

| 事故类型 | 二氯甲烷泄漏 |
| --- | --- |
| 发现/识别 | 现场操作员发现二氯甲烷泄漏，立即向班长报告。 |
| 报警 | 1、向班长报告：二氯甲烷泄漏位置、泄漏量，现场是否有人员受伤； |
|  | 2、根据泄漏量、影响范围，用对讲机或广播系统通知现场人员远离泄漏区域。 |
|  | 3、向生产经理及厂长报告。若现场有人员受伤，拨打电话医疗急救电话120； |
| 关闭/隔离 | 立即停止作业，关闭围堰出口阀门，保持泄漏的二氯甲烷收集在围堰内。 |
| 启动应急预案 | 1、启动公司应急预案，报告应急总指挥，组织班组人员开展事故应急处置工作； |
|  | 2、依灾情发展决定是否启动II级应急处置方案，或请求厂外支援。 |
| 警戒 | 将二氯甲烷泄漏区域设定为危险区，在此范围内，对通往该区域的各道路设立安全警戒区，禁止非救援人员、车辆来往。 |
| 人员疏散 | 撤离警戒区内非救援人员。 |
| 急救 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通畅。呼吸困难时给输氧。给予2~4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。应医。 食入：误服者立即漱口，饮牛奶或蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。 |
| 应急处置 | 1、发现泄漏、发现者立即报告负责人，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 |
|  | 2、用开花水流稀释、冲洗，排入污水处理系统。 |
| 清理 | 对泄漏带来污染的机器、设备、设施、工具、器材等，用碱性的开花或喷雾水进行集中洗消，防止造成二次污染。 |
| 维修 | 具备作业条件后，组织维修人员进入现场维修。 |
| 环境保护 | 1、对受污染的地面采用碱性水溶液进行冲洗，污水排入污水处理站进行处理； |
|  | 2、必要时，用沙袋封堵雨水沟或管线，防止酸液进入雨水系统。 |
|  | 负责人：梁宏涛；电话：19100218831 |

    - 危险废物泄漏事故现场应急处置措施

表6-4 危险废物泄漏应急处置一览表

| 车间工段 | 危废库 |
| --- | --- |
| 泄漏部位 | 容器：桶 |
| 上报程序与应急操作 |  |
| 上报程序 | 1.岗位员工在事故发生时第一时间向危废库负责人上报 2.车间负责人根据实际情况决定是否向应急指挥部上报 |
| 个人防护措施 | 应迅速判断泄漏点，穿戴好防毒面具，手套以及防护靴。 |
| 现场应急处置措施 | 1.应迅速判断泄漏点，穿戴好防护用品，应从上风处接近现场，严禁盲目进入。 采用堵漏器材进行堵漏。 2.严禁火种，避免一切因摩擦、碰撞而引起的静电或火花。扑灭任何明火及任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性。 3.使用不产生冲击、静电火花的工具把泄漏物回收至密闭的容器中，移至安全场所。切断火源。 4.具体处置措施如下：小量泄漏时，采用砂土对泄漏物进行吸附或吸收；大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至危废暂存处储存，以便后续处理。 5.保持空气流通，减少挥发性溶剂聚集，避免发生安全事故。 6.液态危废泄漏应及时对泄漏物控制，把泄漏物回收至回收槽，再装入备用桶中；用于吸附物料产生的消防沙，属于危废，要集中储存在容器中，交由有资质的单位集中处置。 7.如遇明火燃烧，少量初起阶段可使用消防沙、灭火器进行灭火，若火势过大需立即报警处理。 8.如有人员中毒需及时送医救治。 |
| 预防措施 | 日常加强应急物资维护与岗位培训；严格遵守危险废物交接管理制度、危险废物处置安全操作规程。 |
| 危险特性 | 毒性( Toxicity, T)，易燃性（Ignitability, I） |
| 应急物资 | 负责人：梁宏涛；电话：19100218831 围堰；沙土；干粉灭火器；防毒面具、灭火器 |

    - 天然气泄漏造成的火灾、爆炸事故消防废水现场处置应急预案

表6-5 火灾爆炸事故现场处置方案

事故类型：火灾爆炸事故

危害：发生火灾爆炸，对周围大气产生污染。

常识： 及时报告：发生异常情况，立即报告公司应急协调人；

处置通则： 根据事故的大小和严重程度，分别按以下处置程序进行。

事故处置程序： 1、现场作业人员立即终止所有作业； 2、大声呼救请求救助，立即报告当班班长、车间主任； 3、迅速切断装置所有电源和管道内物料； 4、采取就近消防设施对着火点灭火；穿戴好个人防护器具（防毒面具、正压式呼吸器等）进入现场，进行人员抢救； 5、处理过程中注意防滑防跌倒。 6、根据事故发展情况判断是否扩大影响，必要时，向政府有关部门报告并请求增援。

火灾事故现场应急处置措施： （1）细微小漏着火，可用湿泥、湿麻袋等堵住着火处，待火熄灭后再按规定补好泄漏处。 （2）管道着火应当逐步关闭天然气进口蝶阀。 （3）随着火势逐步减小，用灭火器等灭火设施进行灭火。待火熄灭后，要可靠隔断可燃物来源。 （4）事故处理完后，查找着火原因及泄漏处，并立即进行抢修。

重大事故处置程序： 1、立即报告公司应急协调人，应急协调人报告应急指挥部、视事件情况上报县环保局、县政府，启动公司级应急预案。 2、经现场确认要求，现场人员无法控制，可能产生重大事故的预兆，应根据公司应急预案的要求，无关人员撤离现场，应急人员听从公司应急协调人的统一抢险调度。

影响范围：①爆炸事故主要是公司内部员工及建筑，及周边道路行人及车辆造成影响；②消防废水产生的次生灾害的影响范围主要为附近的地表水。

负责人：梁宏涛；电话：19100218831 消防炮、消防栓、灭火器、事故池、医药箱、围堰；空气呼吸器、气体泄漏检测仪等。

应急程序如下：

（1）火灾、爆炸事故发生时抢险抢修组及时用沙袋将公司雨水外排口堵住，防止消防废水流出厂外，污染地表水；如果废水外溢应及时导流至事故池中；

（2）在事故发生点周围产生的消防废水沿着地沟流入事故水池内；

（3）抢险抢修组人员穿戴个人防护用品，做好个人防护工作后，进入事故现场抢救或搜寻可能的受伤、被困人员，转移现场可燃或易燃物品；

（4）通讯联络组联系南昌市华测检测认证有限公司对周边的环境进行监测；

（5）应急监测组要迅速的引导监测站指导应急救援工作。

（6）因灭火产生的消防废水应收集进事故水池，严禁消防废水漫流，污染地表水、土壤和地下水。该部分废水最终回用于生产，不外排。

由于发生火灾时一般是消防人员执行灭火任务，环保人员很难进入现场。如果消防人员缺乏应对突发环境事件的专业知识，在救援行动过程中因处置不当可能会造成新的污染，甚至扩大污染程度，造成不必要的损失。

本公司为防止消防废水引发次生环境污染，采取如下措施：

（1）对义务消防队人员进行相关突发环境事件应急培训，熟知公司内环境风险物质、物料、装置、设备危险特性，具备一定的环境保护专业知识，熟知本公司的水环境污染防控体系、大气污染防治措施，降低因处置不当导致的环境污染事件，同时降低因对化学物质处置不当而造成不必要的伤亡；

（2）在发生火灾、爆炸事故时，县消防、公安、环保、安监等相关部门到场救援时，义务消防队应报告清楚发生火灾的物料、装置、设备危险特性，以便上级部门做好准备，协同作战；

（3）在发生火灾、爆炸事故时，义务消防队疏散周边群众，让物料燃烧完毕是最好的选择，但必须注意次生及高温状态挥发的有毒有害物质；

（4）义务消防队提前将厂区的雨、污水总排口全部切断，事故应急池污水进水阀门打开，以便事故废水自流进入事故水池。

（5）火灾、爆炸事故发生时抢险抢修组及时用沙袋将公司雨水外排口堵住，防止消防废水流出厂外污染地表水；同时，还应该补充废水外溢情况

    - 非正常工况现场处置应急预案

（1）开停工、检修首先报告调度室，按岗位操作规程、动火作业规程进行；

（2）在开停工及检修过程中突发环境污染事件，首先采取紧急切断措施，切断泄漏源，减少污染排放量；

（3）当非正常工况下环保治理设施发生故障情况，导致废气中二氧化硫、氮氧化物、粉尘、氨气、甲醛以及污水处理站废水超标排放，废气、废水监测数据超标，厂区应立即下达停车通知，保证污染治理设施及时修复；停产期间严格检修，确保生产时正常运转。

（4）其他照实际情况按照泄漏、燃爆处理。

  - 现场应急救援、疏散及隔离

突发环境事件造成人员伤亡时，医疗救援组应立即将伤者救离危险现场，并视受伤类型（外伤、烧伤、中毒）和程度采取相应的抢救措施，情况紧急者立即送往南昌市人民医院。

    - 现场救护

（1）现场急救一般原则

1）发生伤亡事故，抢救、急救工作要分秒必争，及时、果断、正确，不得耽误、拖延；

2）救护人员进入有毒气体区域必须两人以上分组进行；

3）救护人员必须在确保自身安全的前提下进行救护；

4）救护人员必须听从指挥，了解中毒物质及现场情况，防护器具佩戴齐全；

5）迅速将伤员抬离现场，搬运方法要正确；

（2）烧伤时的急救处置

轻度烧伤处理

1）用冷水冲洗，或将烧伤部位泡在冷水里，直至不感到疼痛和灼热为止。不宜浸泡部位可用冷敷法，借以减轻疼痛，抑制伤势的发展。

2）烧烫伤时穿着的衣服，要在冷水冲洗后用剪刀剪除。用清水冲洗后，搌干，局部涂各种烫伤膏（市售），无需包扎。

3）不要把水疱挤破。当水疱过大时可用缝衣针（火灼烧几秒钟或用60度白酒、75％酒精消毒后）刺破水疱，慢慢放出疱液，但切忌剪除表皮。

4）创面冲洗搌干后，涂上烫伤膏。可不用包扎或用干净布覆盖。

（3）较严重的烧伤

1）救护病人尽快安全脱离失火现场。

2）用冷水冲洗或浸泡、冷却烧伤部位，以降低皮肤温度。可用水管冲或将干净的布单浸上冷水进行冷敷。

3）清除呼吸道的异物，保持呼吸道通畅；呼吸道烧伤易发生窒息，要高度警惕。一旦发生窒息或呼吸停止，立即进行心肺复苏。

4）妥善保护创面：用干净的纱布、被单、衣服覆盖在创面上，或包好后用衣夹固定。尽量不要弄破水疱，以保护表皮。

5）尽快送往医院进一步治疗。

    - 医院救治

公司应急救援应指定医疗救护单位，预案启动后，根据事故性质和规模，由应急指挥部决定是否通知医疗单位来人进行现场救护，后勤保障组接到报警电话后，应询问事故发生详细地点和人员受伤情况，带足急救药品后，以最快的时间和最捷径的路线赶到事故地点。

    - 紧急撤离、疏散

（1）警戒疏散

当发生火灾、爆炸、危险品泄漏等事故时，后勤保障组应立即警戒事故现场，并打开最近通道，当消防车辆到达后，引导消防车辆进入事故现场，同时，禁止无关人员进入事故现场，组织与施救无关人员到安全地带。事故现场周围采用醒目隔离带围挡，严禁无关群众进入事故现场。

在运输途中发生泄漏，车辆驾驶员、押运员配带防毒面具，将车辆开到无人的偏僻处进行处理，禁止停留在人口密集或交通要道区域，并严禁无关人员靠近，立即拨打当地消防电话进行应急救援。

（2）现场人员清点

除义务消防队在做好自身防护情况下进入危险区域外，其余人员应立即撤出。现场人员清点方式为：由各片区疏散员负责清点片区人员，清点结果向应急协调人报告。

（3）撤离方式、逃生路线

发生严重事故情况下，应急指挥部下达撤离事故现场的命令后，各班组成员应在各片区疏散员带领下，有序撤离，撤离过程严格按指定逃生路线撤离，服从指挥，以便在发生意外时，可以进行及时有效的救治，缩短抢救人员的救援时间。

波及范围内主要为本公司及邻近公司职工，义务消防队组应根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定疏散方向，疏散时需要用毛巾、衣物等沾湿护住嘴鼻过滤毒气，事故发生时按照疏散路线向发生时上风向疏散。

在上风向隔离范围外设立紧急避难场所，紧急避难所应选择在地势平坦、交通方便、通风条件好的地方，以便事故扩大时及时转移群众。

（4）厂外应急疏散

当事件危及厂外时，企业应向可能受到影响范围内的敏感受体发布通报，明确事件的危害性，提出疏散的建议。并在政府相应应急人员未抵达前，派工作人员协助相关的人员组织应急疏散。并在政府力量抵达后，统一听从政府人员的安排，由政府应急人员指挥应急疏散工作。

    - 危险区的隔离

（1）危险区的设定：发生事故的原料仓库区及生产区为危险区；

（2）事故现场隔离区划定：事故发生后，根据对人体威胁程度划定隔离区；

（3）事故现场隔离方法：在主要道路或出入口利用围绳或警戒带的方法进行隔离；

（4）事故现场周边区域的道路隔离：设置警示牌进行隔离。

    - 应急救援时注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项

1）首先检查防护器具是否完好，发现不合格及时调换；

2）正确熟练使用防护器具；

3）使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用。选用的防毒面具必须经过定期检测，各单位严格执行《劳动防护用品管理标准》。

（2）使用抢险救援器材方面的注意事项

1）各类救援器材严格按照标准存放，规定专人管理、定期保养维护并记录；

2）各类防护器具必须经检测合格；

3）所有人员必须能够正确使用应急救援器材。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项

1）生产岗位出现紧急情况时，严格按照《操作规程》的规定进行处理，操作规程不能体现的，要及时汇报班组长（主操作）、应急协调人；

2）遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则。

（4）现场自救和互救注意事项

1）处理泄漏事故进行救人和堵漏时，必须安排两人以上进行作业；

2）无关人员尽量撤离现场，防止发生次生灾害。了解现场情况，防止事故扩大；

3）保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的由公司后勤保障组送医院就医。

（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

1）应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员；

2）严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得离开现场；

3）参与救援人员认为防护不到位，且不能解决的问题不得参与抢险。

（6）应急救援结束后的注意事项

在确定各项应急救援工作结束时，由总指挥宣布应急救援工作结束清点人员后，留有专人巡视事故现场防止遗留隐患问题。

（7）其他需要特别警示的事项：严格服从指挥部的指挥，做好救援工作。

    - 应急人员的安全防护

义务消防员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，穿戴防护服、佩戴防毒面具等，严格执行应急人员出入事发现场程序。事故安全防护措施有以下几种：呼吸系统防护；佩戴过滤式防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议配备正压式呼吸器、穿工作服（防腐材料制作）、戴橡胶手套等。

  - 应急监测

公司委托南昌市华测检测认证有限公司监测，当发生突发环境事件时，立即联系南昌市华测检测认证有限公司对公司的环境应急监测工作进行援助。监测机构在公司应急监测组的引导下，携采样器具、防护设备赶赴事故现场和监测点位进行调查、采样和分析，并在事故结束后进行跟踪监测，要全力配合监测机构的监测工作。

    - 布点

（1）布点原则

采样点的设置一般以突发环境事件发生地及其附近区域为主，重点关注村庄、学校、企业等保护目标，并合理设置监测点，以掌握污染发生地状况、反映事故发生区域环境的污染程度和范围。

（2）布点位置

1）对废水的监测重点为事故发生地排水沟，公司雨水外排口；

2）对大气的监测应以事故地点为中心，在下风向与事故发生点成60°角的扇形范围内，等角度每隔10m布置4个监测点；在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置，同时也要在事故发生地上风向采集对照样品。

（3）监测项目

公司发生突发环境事件时应急监测内容见表6-6。

表6-6 公司发生突发环境事件时应急监测一览表

| 项目 | 环境事件类型 | 地表水环境监测项目 | 大气环境监测 项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾事故 | pH、COD、氨氮、SS、BOD5、二氯甲烷、石油类、TP | 二氯甲烷、非甲烷总烃、TVOC等 | 地表水每20min采样一次，大气每30min采样一次，直至应急结束 |
| 2 | 污水处理设施发生故障 | pH、COD、氨氮、SS、BOD5、石油类、TP | -- |  |
| 3 | 尾气处理措施发生故障 | - | 颗粒物、二氯甲烷、非甲烷总烃、TVOC |  |
| 4 | 危险废物泄漏 | COD、氨氮 | -- |  |

（4）现场监测仪器设备

现场监测仪器设备应能快速鉴定、鉴别污染物，并能给出定性、半定量或定量的监测结果，直接读数，使用方便，易于携带，对样品的前处理要求低。

（5）监测频次

一般在环境突发事件刚发生时，适当增加采样频次，待摸清污染物变化规律后，则可以减少采样的频次。

1）地表水

事故发生及处理过程中进行实时监测，每20min监测一次直至应急结束。

2）地下水

事故发生后，不定期进行跟踪监测。

3）大气

事故发生及处理过程中进行实时监测，每30min监测一次直至应急结束。

4）厂区及周边土壤

事故发生后检测一次。

    - 采样和现场监测的安全事项

（1）应急监测，至少二人同行。

（2）进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必需的防护设备。

（3）进入事故现场的应急监测车辆有防火、防爆安全装置，应使用防爆的现场应急监测仪器设备（包括附件如电源等）进行现场监测，或在确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。

（4）监测人员的防护

呼吸系统的防护：可能接触危险物质蒸气或烟雾时，必须佩带正压式呼吸器。

防护服：根据事故类型确定。

参加应急监测人员必须按规定着装，佩带戴好个人防护器具，并注意风向，在昏暗地区救援时，应配备有照明灯具。

  - 应急终止

事件现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事件隐患消除后，经事件现场应急指挥机构批准后，预案立即结束。

    - 应急终止的条件

符合下列条件，即满足终止条件：

（1）大气环境质量得到有效控制，废气治理设施经维修调整后可以正常使用，外排废气稳定达标；

（2）受伤人员已得到救治；

（3）事件所造成的灾害已彻底消除，无继发可能；

（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

    - 信息发布

（1）根据事件发生时所采取的处置状况，由后勤保障组组长向应急指挥中心和环保局报告，并按程序向媒体发布信息。

（2）后勤保障组应当遵循“及时准确、客观全面、严禁慎重、经过批准”的原则。

（3）信息发布内容包括：①环境污染事件发生时间、单元、事故装置、泄漏物质、泄漏量和污染区域；②人员中毒、伤亡情况；③事故简要情况；④已采取的应急措施。

    - 应急终止的程序

各小组完成救援任务后，及时反馈信息，应急指挥部根据反馈信息，确认救援结束：

（1）II级突发环境事件由车间应急救援指挥部决定终止救援，发布终止命令。应急救援指挥部向应急协调人下达应急救援终止命令，再由应急协调人向各救援小组转达应急救援终止命令；

（2）I级突发环境事件由公司应急救援指挥部决定终止救援，向应急协调人下达救援终止命令。再由应急协调人向各救援小组和周围受影响的敏感目标转达救援终止命令。

突发环境事件应急终止的程序见图6-4。

图6-3  突发环境事件应急终止程序

  - 应急终止后的行动

（1）事故处理完毕后，应急救援指挥部要及时将环境危险已解除的情况通报给公司相关部门和根据指挥部的指示通知周边单位、社区和社会关注区事件危险已解除，以恢复他们正常的工作和生活；

（2）由应急协调人负责采用照相和录像的方法保存事故现场资料；

（3）应急协调人负责组织对现场中暴露的工作人员、应急行动人员进行身体检查和受污染设备、事故现场进行清洁净化、整理、分类回收；

（4）对工艺流程、设备进行全面检查，排除故障和不安全因素；

（5）弄清楚污染状况和污染覆盖面，确定事故的波及范围和影响程度，对事故污染的经济损失进行评估，评价报告报南昌市生态环境局应急办作为事故处理的依据；

（6）应急协调人负责调查事故的原因，经济损失，认定事故的责任者；

（7）突发环境污染事故应急处理结束后，应急协调人应组织公司相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改完善；

（8）应急协调人组织各职能小组对应急计划和实施程序的可行性、应急装备的有效性、应急人员的素质和反应速度作出评价，并提出对应急预案的修改意见和建议；

（9）如有需要，应急协调人可组织环境监测、环境评价人员及相关部门专家进行跟踪监测，并对事故进行污染损失评估。

报告一般包括如下几个方面：①自然资源和能源流失的损失；②人员生命、健康和劳动力的损失；③事故清污费用及其他事故处理费用；④事故环境恢复措施及相关监测费用；⑤其他相关费用。

跟踪环境监测与评估方案: 事故现场经过处置后，为检验其处置效果，同时为掌握事故影响的程度和范围，还应做好跟踪监测，直到污染物达到排放标准和环境质量标准为止。

- 后期处置

  - 现场保护

由后勤保障组负责抢险后事故现场保护，划出警戒线，无关人员不得随便入内，不得故意破坏、践踏事故现场，保护事故现场及相关数据，等待事故调查人员取证。

  - 现场洗消

当泄漏源等完成封堵后，需要及时进行清洗现场。泄漏物料首先进行收集至备用储存设施，收集完成后对现场进行清水冲洗，直至现场未见明显泄漏物料。现场消洗人员由义务消防队人员分配，由义务消防队组长作为负责人。

现场消洗产生的二次污染物主要为冲洗后的废水，送至事故水池。

表7-1 抢险救险组人员名单

| 序号 | 部门 | 姓名 | 联系方式 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义务消防队 | 饶浩 | 18620369493 | EHS部安全管理岗 |
| 2 |  | 梁宏涛 | 19100218831 | EHS部经理 |
| 4 |  | 李嘉欣 | 15270890136 | 防控操作岗 |
| 5 |  | 杨金印 | 15807941961 | 综合岗 |
| 6 |  | 钟远标 | 18070593148 | 运行岗 |
| 7 |  | 雷建波 | 18070156321 | QA岗 |
| 8 |  | 张帅 | 18702629156 | 仪器化验员 |
| 9 |  | 蔡亚楠 | 18407878970 | 生产工人 |
| 10 |  | 康学斌 | 18379803382 | 生产工人 |
| 11 |  | 肖运樟 | 15018021499 | 生产工人 |
| 12 |  | 袁小明 | 18720929549 | 生产工人 |

  - 善后处理

善后安置工作由后勤保障组负责，配合政府相关部门负责组织突发环境应急事件的善后安置工作，包括人员安置、损失补偿、征用物资补偿及灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项。

表7-2 应急指挥部人员名单

| 部门 | 职责 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后勤保障组 | 组长 | 罗小燕 | 13576074697 |
|  | 组长 | 黎璇 | 18970928565 |
|  | 组员 | 张笑蓉 | 18170569046 |
|  |  | 黄涛 | 18007091969 |
|  |  | 曾耀 | 18870827166 |
|  |  | 于海龙 | 13155826657 |
|  |  | 谢昆仑 | 18270724683 |

    - 伤亡人员的安置与抚恤

后勤保障组要配合保险机构及时开展环境应急救援人员保险受理和受灾人员保险理赔工作。

    - 调用物资的清理与补偿

（1）后勤保障组对调用物资进行及时清理；

（2）清查短缺应急救援物资，并及时补充。

    - 社会救助

（1）整理救助财务，制定发放方案，及时发放；

（2）协调保险公司，及时进行保险理赔；

（3）制定恢复生产方案，核算并筹集恢复生产所需资金。

    - 原因调查

应急事故处理领导小组会同有关部门组织对事故进行调查和取证工作，查明事故原因，确定事故责任，报上级有关部门。

    - 实施赔偿

根据事故污染损失的评估结果和事故调查的结果，确定事故赔偿数额和相应的赔偿人，按法定程序进行赔偿。

    - 生态监测与生态修复

对于造成生态破坏的环境污染事故，应在事故处理后进行生态监测，并视生态破坏的严重程度，酌情采取相应的生态修复措施。

  - 环境影响评估

应急监测组负责组织环境监测、环境评价人员及相关部门或专家对事故进行污染损失评估和进行后续追踪监测，弄清污染状况和污染覆盖面，确定事故的波及范围和影响程度，对事故污染的经济损失进衍评估，报南昌市生态环境局应急办；必要时，可以请应急安全专家担任评估现场事故影响范围的职责。

环境污染事故的经济损失一般包括如下几方面：

（1）自然资源和能源流失的损失；

（2）人员生命、健康和劳动力损失；

（3）事故清污费用及其它事故处理费用；

（4）事故后期环境恢复措施及相关监测费用；

（5）其它相关费用。

  - 工作总结与评价

应急响应和救援工作结束后，由应急协调人牵头，按事故“四不放过”原则，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

应急协调人负责收集、整理应急救援工作记录、方案、文件等资料，组织专家对应急救援过程和应急救援保障等工作进行总结和评估，提出改进意见和建议，并将总结评估报告报南昌市生态环境局应急办。

- 应急培训和演练

  - 应急培训

对公司员工进行培训，防止突发性环境事件的发生，并能在事件发生后，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援。应急救援培训的目的：

（1）提高公司员工的安全意识和应对突发环境事故的思想重视程度。

（2）提高公司特殊岗位和参与应急响应人员的岗位操作水平和应急技能。

（3）了解并掌握主要危化品的特性和危害。

（4）提高对企业危险目标、潜在风险的预防、控制能力和水平。

（5）熟悉理解“突发环境事件应急预案”的内容和要求，正确作出应急响应。

    - 培训组织

培训的实施：①全体员工分别按培训计划参加培训；②师资以专兼职结合，内请外聘解决；③培训过程中，应急协调人负责检查培训进度和培训质量；④各类培训做好培训记录，培训考试试卷由应急协调人保存；⑤特殊工种参加法定的持证上岗培训。

    - 培训内容和对象

根据受培人员的不同情况，选择不同侧重点，制定切实可行的培训计划，确定培训内容，详见表8-1。

表8-1  培训内容和培训对象

| 序号 | 培训内容 | 接受培训对象 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事故应急救援预案 | 企业员工 |
| 2 | 应急知识宣传资料 | 企业员工、外部公众 |
| 3 | 危险化学品特性 | 企业主要岗位入员、应急参与人员 |
| 4 | 突发事故危害性 | 企业员工、外部公众 |
| 5 | 应急演练知识培训 | 应急响应人员及领导 |
| 6 | 事故报警程序 | 企业员工 |
| 7 | 消防、初期灭火知识 | 环境、安全工作人员，主要危险源场所人员 |
| 8 | 抢救抢修知识 | 消防与抢险救灾专业人员，主要危险源场所人员 |
| 9 | 现场人员救援 | 消防与抢险救灾专业人员，主要危险源场所人员 |
| 10 | 受伤人员临时急救 | 主要危险源场所人员，医疗救治专业人员 |
| 11 | 现场环境监测 | 环保工作人员 |
| 12 | 安全专业培训 | 安全环保人员 |
| 13 | 事故现场逃生自救 | 危险源现场作业人员 |

（1）灭火器的使用方法

将灭火器提到起火地点附近，站在火场的上风头，1）拔下保险销；2）一手握紧喷管；3）另一手捏紧压把；4）喷嘴对准火焰根部扫射。

（2）事件发生后知何开展自救和互救

1）必须确保在做好个人防护的前提下，才能进入事件现场；

2）必须要两人以上同时进入事件现场。

（3）事故废水的处置方法

1）公司发生事故后，要及时用沙袋封堵雨水外排口；

2）将所有的事故废水沿着排水沟自流入事故水池；

3）事故后，将事故水池内的事故废水进行处理，委托有资质单位进行处理。

（4）中毒急救方法

1）将患者移到上风向通风地，并松开衣服，保持仰卧姿势；2）将患者头部后仰，使气道畅通；3）患者如有呼吸，要以毛毯保温，迅速就医；4）患者如无呼吸，要一面施行人工呼吸，一面呼叫救护车。

（5）人员急救

1）人工呼吸

首先确认呼吸道是否通畅；

①以耳靠近病人的鼻和口，以听或感觉是否有气流（也可观察棉花或纸条）。

②观察病人的胸廓是否有起伏，判断呼吸是否停止。

③然后清除呼吸道内的异物或分泌物，利用托下颌或将头部后仰可消除舌后缀引起的气道梗阻。

④再进行口对口人工呼吸法：抢救者用手捏住患者的鼻孔，以每分钟16-20次的速度向患者口中吹气，也可进行心脏按压法。

2）按压术

针对心跳骤停者，方法：患者平躺在硬地上或木板床上，抢救者用双手挤压患者胸骨下端略靠左方，每分钟挤压60-70次，挤压时不要用力过猛，防肋骨骨折，心跳恢复的可靠指征是颈动脉或股动脉搏动恢复，血压复升，听诊有心音。

3）现场外伤止血方法

外伤止血方法有肢体抬高法和止血带止血法。肢体抬高法：抬起并保持出血的肢体高于胸部。一般用于四肢远端的出血，一般不单独用；止血带止血法：四肢大动脉的出血可用一米长的橡皮带或手帕、领带、长袜、丝巾等折叠成带状，宽度5厘米以上。先将伤肢抬高，然后将代用止血带缠绕在伤口近心端（先垫好

衬垫）并用力勒紧至伤口无血，打结或用笔杆、筷子等插入其中，一提、二缚、三固定。每隔一小时（寒冷季节半小时）松开1-2分钟，以防肢体坏死。

一般情况下出血分类分为以下几种情况：

外出血：血液从皮肤向体外流出。

内出血：血液从破裂的血管流入组织，脏器或体腔内。

静脉出血：颜色暗红，流出缓慢，呈持续性。

动脉出血：颜色鲜红，血流急，呈喷泉状或一汩汩涌出。

    - 培训要求

应急培训的基本要求：

（1）每位应急人员应有坚强的意志和作风，健康的体能，临场处置各种突变事故的能力，有自救和互救的能力。

（2）正确使用各种防护设施、通讯装备。

（3）熟练使用各种救护器材、工具，明确自己的救援任务。

（4）预案涉及人员明确各自的职责和应急应对能力。

（5）外部公众的培训，根据疏散、个体防护等需要进行。需要时向周边群众进行宣传，使事故波及到区域的外部公众都能对事故应急救援的基本程序、采取的措施等内容有全面了解。

（6）培训频次：公司应急协调人每年向公司申请专项资金、聘请或抽调专业人员开展两次对应急救援人员根据专业分工不同进行危险废弃物火灾或泄漏事故的专业性培训，重点掌握危险废弃物物理化学性质、扑救处置方法和注意事项，不断提高应急救援队伍的整体素质和救援专业水平。

（7）应急协调人应对培训的计划、内容、方式、考核等予以记录归档。

    - 培训考核

应急培训结束后，公司应急协调人对参与培训的人员进行考核。考核结果由公司应急救援办公室备案。

考核对象：主要是公司管理人员、生产人员。

考核方法：采取试卷问答、现场提问、实际操作演练三种相结合的方式进行考核。

考核结果：考核结束后，由公司应急救援办公室将考核结果予以公布，对考核不合格的人员进行再培训。应急救援人员培训考核不合格的，由应急救援办公室在公司范围内进行通报批评。应急预案培训考核表见附件十五。

  - 应急演练

通过预案演练来考察应急预案的完善性和可操作性，考察应急设备设施性能的可靠性，考察和锻炼应急人员的应急能力，培养应急指挥人员对事故预警的判断能力和公司员工的自救能力。

    - 应急演练的组织

由应急协调人负责，适时组织应急预案演练。

    - 应急演练的准备

演练前要精心制定演练计划和脚本，规定演练的时间、地点、演练范围、演练参加人员、演练内容及演练工作程序等。

    - 应急演练的方式、范围和频次

应急演练的方式：结合实际，贴近实战，可采用桌面推演，模拟演练、仿真演练等方式。

演练的范围：根据演练的方式，本着节俭、实用的原则，确定演练的范围，可根据需要进行全面演练、也可针对重点进行局部演练。

演练频次：综合性应急演练每年不少于1次，专项应急演练视情况每年不少于1次。

    - 应急演练的评价和总结

（1）应急演练结束后，应急协调人适时组织本单位专业技术人员进行分析评价，总结经验，分析不足之处，完善应急预案，健全应急保障。

（2）演练应留有相应的演练记录并归档。

- 奖惩

  - 奖惩

在突发环境事件应急处理救援工作中有下列行为之一的部门和个人依据公司奖励制度给予表扬奖励和经济奖励：

（1）对反应迅速、处置果断出色完成突发环境事件应急救援任务，成绩显著的，每人每次给予1000元；

（2）对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失，成绩显著的，每人每次给予500元；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的，每人每次给予300元；

（4）有其他特殊贡献的，根据实际情况给予经济奖励。

  - 责任追究

在突发环境事件应急处置救援工作中有下列行为之一的，依据公司的相关规定对有关责任人员视情节和危害后果给予一定的处罚，情节严重的移交相关部门依法追究其法律责任：

（1）不遵从突发环境事件应急预案的规定，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的，罚款300元；

（2）不按规定报告突发环境事件真实情况，造成危害扩大，导致严重后果的，罚款1000元；

（3）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令、指挥或者在事件应急响应时临阵脱逃的，罚款2000元；

（4）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的，除将资金、装备和物资收回外，给予开除；

（5）有其他对环境事件应急工作造成危害行为的，根据实际情况给予经济处罚。

- 保障措施

  - 经费保障

公司应急救援所需经费，公司财务部应设立专项安全应急经费。安全经费投入包括应急救援器材的购置、维护、校验，为应急救援队员提供足够的劳保用品、用具，安全应急经费可从公司安全投入经费中列支，确保应急经费及时到位，为应急救援过程中所亟需的费用提供强劲保障。突发环境事件应急经费使用情况见表10-1。

表10.1-1  突发环境事件应急经费使用情况

| 序号 | 使用范围 | 数量 | 监督管理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急人员培训 | 1万元 | 年终统计开支使用，向指挥部汇报 |
| 2 | 应急人员演练 | 3万元 |  |
| 3 | 应急救援物资的保养、维修、更新 | 6万元 |  |
| 合计 | 10万元 |  |  |

  - 应急物资装备保障

公司配备应对突发环境事件的物资和人员装备，专门存放并由应急救援物资保障组管理维护，定期检查使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置,配备物资质量是否完好、数量否足够，能否满足应急状态时的需要，并做好记录，并及时更新过期物资。

  - 应急队伍保障

公司建立突发环境事件应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟知环境应急知识，充分掌握各类突发环境事件处置措施的预备应急力量；定期组织环境应急实战演练，提高防范和处置突发性环境事件的技能，增强实战能力，保证在突发环境事故发生后，能迅速赶赴现场完成抢救、排险、监测等现场处置工作。详见第五章。

各职能小组人员构成有变动的，由其上级机构作出人员调整说明，并及时补足人员，对于新入组的成员，组长要尽职尽责，将本小组职责说明，并做好小组内应急演练和培训。

  - 通信与信息保障

公司应急预案相关人员要确保手机24小时正常开机，各部门电话处于值班监听状态，确保本预案启动时各应急小组之间的联络畅通。

对讲机报警或内部电话、手机报警。

  - 交通运输保障

（1）突发环境事件发生后，报请交通安全管理部门及时对事故现场实行道路交通管制，组织开设应急救援“绿色通道”。

（2）公司办公室负责落实车辆和驾驶员。以便在应急救援中承担运送伤病员和疏散人员，应急物资的运输调度，危险品的转送，重要财产的转移，确保应急物资的运输保障。

  - 公共安全保障

（1）突发环境事件发生后，报请公安部门对事故现场实行安全警戒和治安管制，加强对重点场所、重点人群的保护，严厉打击各种破坏活动。

（2）需要时报请公安机关立即在救灾现场周围组织设立警戒区和警戒哨，维持秩序，必要时及时疏散受灾群众。

  - 医疗卫生保障

预案启动后由应急协调人负责现场人员疏散工作，并控制好现场做好治安保障工作。用彩带设置警戒线，限制人员进出，避免无关人员进入危险区域及危害波及区域；为事故发生后的单位和人员提供一切方便、避免因措施不当而导致人为事故或继发性事故蔓延或扩大。在110民警到达现场后，主动说明情况并积极配合民警展开工作。

- 预案的评审、备案、发布和更新

  - 预案的评审

为了保证其科学性、实用性，由市环保局应急办、南昌市生态环境局应急办和环保专家、相关行业专家成立评估小组进行评估。

    - 内部评审

方案制定后，由公司组织预案相关部门、应急管理人员进行内部技术评审。

    - 外部评审

为了保证其科学性、实用性，由公司邀请环保局应急办和环保专家、相关行业专家成立评估小组进行评估。

  - 备案管理

企业环境应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，报南昌市生态环境局应急办管理中心备案。

  - 发布与更新

随着应急救援相关法律法规的制订、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或应急过程中发现存在问题和出现新的情况，应及时修订完善预案，由EHS部组织调整，负责人为梁宏涛，调整后由总经理林文彬签署发布。有下列情况之一的立即进行修订：

1、预案依据的相关法律法规等发生重大变化。

2、本公司生产工艺或技术等发生重大变化。

3、公司周边及大气排放影响范围内环境敏感目标发生重大变化。

4、预案相关部门和人员发生变化影响到应急体系的。

企业环境应急预案有重大修订的，应当在发布之日起20个工作日内向原受理部门变更备案。环境应急预案个别内容进行调整、需告知生态环境主管部门的，应当在发布之日起20个工作日内以文件形式告知原受理部门。

  - 预案的实施和生效时间

本预案自审批后发布实施。

- 附则

  - 术语和定义

危险物质：指《危险化学品名录》（2015）中的物质和易燃易爆物品。

危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据《危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

环境敏感区：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

环境保护目标：指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

环境事件：指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

应急救援：指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

应急监测：指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

# 三、编制说明

（1）编制过程概述

本应急预案严格参照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号）、《突发环境事件应急管理办法》（环保部令34号）等相关文件规定进行。根据现场踏勘核实，识别环境风险，判定风险等级，分析现有环境风险防控与应急措施差距，提出完善整改建议，制定应急处置措施。本应急预案成立了应急预案编制小组，由林文彬担任编制组长，曹艳林担任编制副组长。林文彬组织开展环境风险环境风险评估和环境应急资源调查，并制定应急组织指挥体系，建立预防与预警机制等。在编制应急预案的过程中，充分征集关键岗位员工和可能受影响的居民、单位代表的意见，根据意见对预案进行调整，最终形成《环境风险评估报告》、《环境应急预案》和《环境应急资源调查报告》。

（2）重点内容说明

本预案分为环境风险评估和应急预案两部分。为公司指导、规范应急行动为应急预案部分，阐明了公司内部的环境风险源分布情况，叙述了可能发生的环境风险及其可能性和后果，并提出了一系列的应急措施，是指导我公司进行突发环境事件应急的技术性指导文件。本次应急预案由《环境应急预案》、《环境风险评估报告》和《环境应急资源调查报告》组成。

企业应急预案基本原则上应包括：1、应急组织指挥体系与职责；2、预防与预警机制；3、应急响应及处置；4、后期处置；5、保障措施；6、应急培训与演练；7、环境风险评估；8、应急资源调查。

- 《预案》桌面推演情况

- 企业根据《预案》开展了桌面推演，应急预案指挥部成员以及各个小组成员共10余人参加。此次桌面推演，主要推演内容为企业可能出现的突发环境事件如：火灾爆炸、泄漏引起的次生、衍生厂外环境污染及人员伤亡事故；污染治理设施异常；通讯或运输系统故障事故。推演结束后，参与人员对推演情况进行总结风险，并且对推演中暴露的问题提出了解决措施。

表1 推演暴露问题及解决措施清单

| 序号 | 存在问题 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂内对环境污染的途径，可能造成的危害缺乏了解 | 增加环境培训，了解环境污染的产生、影响途径及造成的危害 |
| 2 | 应急监测组人员对可能产生的环境污染物缺乏了解 | 增强应急监测组人员总体素质，做到熟知污染物的特征、处置方式、污染途径 |

（4）征求意见及采纳情况说明

本预案为首次发布，经总经理会同各部门负责人、公司EHS负责人经讨论、审议。

为确保《预案》的编制更加全面、具体，在进行预案编制和内部审核时，邀请了员工代表和当地居民参与到编制和审核的工作中，并征求了他们的意见和建议。编制小组对提出的建议进行了汇总，见下表：

表2 建议及解决方法

| 序号 | 预案建议 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 突发环境事件发生后，及时通知可能受到污染危害的单位和居民 | 在应急小组中安排后勤保障组负责通知可能受到污染危害的单位和居民 |
| 2 | 突发环境事件发生后，提前疏散、转移可能受到危害的附近居民，并进行妥善安置 | 在应急小组中安排后勤保障组负责提前疏散、转移可能受到危害的附近居民，并进行妥善安置 |

- （5）评审情况说明

江西济民可信医药产业投资有限公司于2020年12月2日邀请了有关专家代表对应急预案进行评审。专家代表认真审阅了应急预案等相关材料，经认真讨论与评议，出具了评估意见，专家组一致同意该应急预案经修改完善后可上报行政部门备案。

- 第三部分 环境风险评估报告

- 前言

  - 工作由来

江西济民可信医药产业投资有限公司为认真落实省、市环保部门的相关要求，组成编制领导小组，对公司的生产、储存、运输等全过程进行排查，找出可能突发环境事件的风险源，提出环境风险防控措施及应急措施，找出现有环境风险防控措施及应急资源的不足，提出整改措施等，并按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的技术要求编制《江西济民可信医药产业投资有限公司突发环境事件风险评估报告》。

通过开展突发环境事件风险评估，编制《江西济民可信医药产业投资有限公司突发环境事件风险评估报告》可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施及应急措施，为企业编制《突发环境事件应急预案》、环境风险管理奠定基础，最终达到大幅度降低突发环境事件、减少对周围环境的污染，保护人民生命财产安全。同时有利于各级环保部门对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

  - 评估程序

企业环境风险评估，按照资料准备与环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级五个步骤实施。

图 1-1突发环境事件风险评估程序

  - 环境风险评估的一般要求

有下列情况之一时，我公司将及时重新划定环境风险等级，编制或修订本企业的环境风险评估报告：

1、未划定环境风险等级或划定环境风险等级已满三年的；

2、涉及环境风险物质的种类或数量、生产工艺过程与环境风险防范措施或周边可能受影响的环境风险受体发生变化，导致企业环境风险等级变化的；

3、发生突发环境事件并造成环境污染的；

4、有关企业环境风险评估标准或规范性文件发生变化的。

- 总则

  - 编制原则

本报告按照“以人为本”的宗旨，预防和减少突发环境事件的发生、提高突发环境事件控制水平，控制和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急处置、管理工作合理保障人民群众的身体健康、公众生命安全和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

（1）环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

（2）环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

（3）认真排查企业的环境风险，严格按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》制定整改方案；

（4）评估报告的内容和形式必须符合《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的要求。

  - 编制依据

    - 法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（6）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日实施）；

（7）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012年7月3日发布）；

（8）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号，2010年9月28日）；

（9）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日实施）；

（10）《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日修正）；

（11）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日修正）；

（12）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号，2011年10月17日发布）；

（13）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年6月5日实施）；

（14）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号，2013年10月25日发布）；

（15）《国务院关于加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号，2006年6月15日发布）；

（16）《江西省突发事件应对条例》（2013年7月27日发布）；

（17）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第79号修订，2015年7月1日实施）；

（18）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第89号修订，2017年3月6日）；

（19）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（2015年7月1日实施）；

（20）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号，2014年12月29日）；

（21）《江西省环境污染防治条例》（2009年1月1日施行）；

    - 技术规范、标准

（1）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（2014，环境保护部）；

（2）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

（3）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）；

（4）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）

（5）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（6）《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）；

（7）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；

（8）《国家危险废物名录》（2016年）

（9）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发[2005]272号，2005年10月1日）；

（10）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（11）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（12）《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)；

（13）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

（14）《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)；

（15）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单要求；

（16）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求。

（17）《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T 18664-2002）；

（18）《突发环境事件应急处置阶段环境损害评估推荐方法》（环办[2014]118号，2014年12月31日）；

（19）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号，2015年1月8日实施）;

（20）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年5月1日实施）；

（21）《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第32号，2015年3月1日施行）；

    - 其他文件

（1）《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日施行）；

（2）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日施行）；

（3）《江西省突发公共事件总体应急预案》（2008）

（4）《江西省突发环境事件应急预案》

（5）《江西济民可信医药产业投资有限公司济民可信总部及新药产业化基地项目（一期）环境影响报告表》

（6）《江西济民可信医药产业投资有限公司济民可信总部及新药产业化基地项目（一期）环境影响报告表的批复》（洪行审城字[2018]63号）。

- 资料准备与环境风险识别

  - 企业基本信息

    - 基本信息

江西济民可信医药产业投资有限公司基本信息详见表 3-1。

表 3-1企业基本信息

| 企业名称 |  | 江西济民可信医药产业投资有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 | 91360106076870379Y |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 李义海 |  | 邮政编码 | 330096 | 厂区面积 |  | 28130.8平方米 |
| 联系人 |  | 梁宏涛 |  | 电话 | 19100218831 | 从业人数 |  | 200 |
| 单位地址 |  | 南昌高新技术产业开发区东外环高速以东、天祥大道以南 |  |  |  |  |  |  |
| 所在工业园区 |  | 南昌高新技术产业开发区 | 地理坐标 |  | E116°04′38″，N28°44′09″ |  |  |  |
| 年运行天数（天） |  | 250 | 主要产品 |  | 尿囊素铝片、米格列奈钙片、替格瑞洛片、金水宝）、金水宝胶囊、甲磺酸达比加群酯胶囊、度他雄胺软胶囊 |  |  |  |
| 行业类别 |  | 化学药品制剂制造 |  |  | 行业代码 | C2720 |  |  |
| 开工建设时间 |  | 2019年10月 |  |  | 调试时间 | 2020年10月1日 |  |  |
| 环境事故发生情况 |  | 无 有，其中火灾次数： 爆炸次数： 泄漏次数： |  |  |  |  |  |  |
| 近三年突发环境事件发生情 | 发生时间 | 事故维持时间（小时） | 发生工段 |  | 事件描述（损失、伤亡、影响范围、处置措施、整改措施） |  | 原因及经验教训 |  |
|  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |

    - 主要产品方案

本公司一期工程生产能力：金水宝片20亿片、金水宝胶囊10亿粒、盐酸罗匹尼罗缓释片23.463t/a，硫酸羟氯喹片70.875t/a，马来酸阿伐曲泊帕片0.2322t/a，茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂用胶囊2.0625t/a，甲磺酸仑伐替尼胶囊0.45738t/a，哌柏西利胶囊0.7425t/a，硫酸艾沙康唑胶囊1.6704t/a，吸入用异丙托溴铵雾化液87.5t/a，吸入用丙酸倍氯米松混悬液73.5t/a，盐酸左旋沙丁胺醇吸入溶液108.5t/a，吸入用丙酸氟替卡松混悬液73.5t/a，注射用硫酸艾沙康唑0.116325t/a、注射用尼可地尔0.54t/a、硫酸特布他林雾化液73.5t/a、两性霉素B脂质体1.4805t/a、注射用头孢他啶阿维巴坦钠4.8t/a、注射用头孢洛扎他唑巴坦钠9.0042t/a、瑞卢戈利片7.524t/a、罗沙司他胶囊4.2525t/a以及氢化泼尼松注射液135.9t/a。

    - 所在地环境质量等级

企业位于南昌高新技术经济开发区，按照企业项目环评所确定的执行标准，企业所在地区属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定的二类区，环境空气质量现状评价执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；地表水纳污水体位于III类水质区，保护等级为地表水环境质量标准（GB3838-2002）III类类标准。

表3-2 企业所在地环境质量等级

| 所在地环境质量等级 | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 大气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定的二类区 |

    - 建设内容

江西济民可信医药产业投资有限公司位于南昌高新技术产业开发区东外环高速以东、天祥大道以南地块，整个厂区分为综合制剂车间、制剂车间一、制剂车间二、综合库、办公质检楼、食堂、宿舍、锅炉房、GSP库房、危险化学品仓库、一般固废暂存间、危险废物暂存间等。厂区平面布置图详见附图2。

  - 企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括：居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；水环境风险受体主要包括：饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

现对周边环境受体进行现场调查，识别了水环境、声环境和大气环境保护目标，详见表 3-2，环境保护目标图详见附图3 周边敏感点分布图。

- 大气环境风险受体

大气环境风险受体主要为周边居民、村庄。

表3-3 大气风险受体

| 环境要素 | 序号 | 环境保护对象名称 | 坐标 |  | 距离项目厂房最近距离（m） | 规模（人） | 方位 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 大气环境 | 1 | 芦原熊村 | 50 | 558 | 560 | 300 | 东北 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 |
|  | 2 | 江西省高速集团瑶北收费所 | -260 | 485 | 550 | 50 | 西北 |  |
|  | 3 | 滁槎安置房 | 456 | 308 | 550 | 500 | 东北 |  |
|  | 4 | 万坊龚家安置棚区 | 455 | 291 | 540 | 150 | 东北 |  |
|  | 5 | 芦原村 | 587 | 200 | 620 | 500 | 东北 |  |
|  | 6 | 巷口村安置棚区 | -270 | 0 | 270 | 200 | 西 |  |
|  | 7 | 古塘黄家 | -450 | 0 | 450 | 20 | 西 |  |
|  | 8 | 塘南龚家安置棚区 | 169 | -125 | 210 | 200 | 东南 |  |
|  | 9 | 巷口村 | -500 | 551 | 744 | 30 | 西北 |  |
|  | 10 | 昌东镇巷口小学 | -530 | 576 | 783 | 100 | 西北 |  |
|  | 11 | 赛维住宅区 | -1373 | -1156 | 1795 | 300 | 西南 |  |
|  | 12 | 钱岗村 | -1995 | 556 | 2071 | 400 | 西北 |  |
|  | 13 | 巷口赵家 | -994 | 1354 | 1680 | 400 | 西北 |  |
|  | 14 | 巷口第二小学 | -680 | 1383 | 1541 | 200 | 西北 |  |
|  | 15 | 巷口万家 | -240 | 1547 | 1566 | 400 | 西北 |  |
|  | 16 | 新塘村 | 540 | 1457 | 1554 | 500 | 西北 |  |
|  | 17 | 罗家 | 926 | 1708 | 1943 | 150 | 东北 |  |
|  | 18 | 郭家山 | 800 | 2170 | 2313 | 150 | 东北 |  |
|  | 19 | 郭家 | 1039 | 2000 | 2254 | 450 | 东北 |  |
|  | 20 | 安溪熊家 | 412 | 1505 | 1560 | 200 | 东北 |  |
|  | 21 | 墩子刘家 | 0 | 2182 | 2182 | 300 | 北 |  |
|  | 22 | 麻垾角 | 10 | 2392 | 2393 | 50 | 东北 |  |

（2）地表水环境风险受体

厂区雨污分流，雨水经雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；废水经厂区污水处理站处理后通过污水管网排至航空城污水处理厂处理，最终汇入赣江南支。

企业排水受纳水体基本情况见表3-4。

表3-4  企业排水受纳水体基本情况表

| 分类 | 排放去向 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 汇入河流 | 环境功能 |
| 生产废水、生活污水 | 航空城污水处理厂 | 赣江南支 | （GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 雨水 | 雨水管网 | 赣江南支 | （GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 最近水体 | / | 赣江南支 | （GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 饮用水源 | 无 |  |  |

企业周边500米范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、公园等，人口总数500人以下；5公里范围内人口总数1万人以下；参照《企业突发环境事件风险分级方法》表4（即表 3-5），大气环境风险受体敏感程度类型划分，本公司大气环境风险受体为E3型。

表 3-5企业周边大气环境风险受体情况划分

| 类别 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 1、企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上； 2、或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域。 |
| 类型2（E2） | 1、企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下； 2、或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下。 |
| 类型3（E3） | 1、企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下。 |

厂区雨污分流，雨水经雨水管网收集后直接排入厂外雨水管网；废水经废水处理设施处理后通过污水管网排至航空城污水处理厂处理，最终汇入赣江南支。

经调查雨水、污水排口下游10公里范围内不涉及《企业突发环境事件风险分级方法》表7（即表 3-6）中类型1和类型2的情况，属于类型E3。

表 3-6企业周边水环境风险受体情况划分

| 类别 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 1、企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区)：农村及分散式饮用水水源保护区； 2、废水排入受纳水体后24小时流经范围(按受纳河流最大日均流速计算)内涉及跨国界的。 |
| 类型2（E2） | 1、企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； 2、企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； 3、企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区。 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况。 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准。 |  |

  - 涉及环境风险物质情况

    - 风险物质识别

从公司生产全过程识别环境风险物质，包括原料、燃料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅料、“三废”污染物等。按照《危险化学品重大危险源识别》（GB 18218-2009）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）突发环境事件风险物质及临界量清单，本公司涉气风险物质和涉水风险物质情况详见表 3-7。

表 3-7风险物质一览表

| 物质名称 | 最大储存总量(t) | 临界量(t) | 涉风险物质类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 0.725t | 10t | 涉气风险物质 |
| 无水乙醇 | 1t | 500t | 涉气、水风险物质 |
| 盐酸 | 20kg | 7.5t | 涉气、水风险物质 |
| 硝酸 | 21kg | 7.5t | 涉气、水风险物质 |
| 乙醚 | 10kg | 10t | 涉气、水风险物质 |
| 硫酸 | 20kg | 10t | 涉气、水风险物质 |
| 废机油 | 0.5t | 2500t | 涉气、水风险物质 |
| 二氯甲烷 | 0.23t | 10 | 涉气、水风险物质 |
| 甲醇 | 0.23t | 10 | 涉气、水风险物质 |

根据危险废物名录，公司在生产过程中将产生危险废物。厂区设置了危险废暂存库，完全封闭做到“三防”（防风、防雨、防晒），危险废物暂存库外面墙上有标识。危险废物拟交有资质单位处理。

表3-8  危险废物一览表

| 编号 | 名称 | 危险 特性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危废代码 | 产生量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器收集尘 | 毒性 Toxicity, T | BIBO高效过滤器 | 固态 | / | 900-002-03 | 10.79 |
| 2 | 不合格品 | 毒性 Toxicity, T | 质检 | 固态 | / | 900-002-03 | 6 |
| 3 | 废过滤材料及滤渣 | 毒性 Toxicity, T | 注射剂及冻干针生产 | 固态 | / | 900-041-49 | 0.7 |
| 4 | 危险废弃物擦洗物 | 毒性 Toxicity, T | 地面清洁 | 固态 | / | 900-041-49 | 0.2 |
| 5 | 实验室失效试剂 | 毒性 Toxicity, T | 质检实验室 | 液态 | / | 900-999-49 | 0.2 |
| 6 | 废气处理废活性碳 | 毒性 Toxicity, T | 活性炭吸附 | 固态 | 废活性炭 | 900-041-49 | 0.7611 |
| 7 | 废溶剂 | 毒性 Toxicity, T | 两性霉素B脂质体及氢化泼尼松生产 | 液态 | / | 900-403-06 | 10 |
| 8 | 氢化泼尼松生产废活性炭 | 毒性 Toxicity, T | / | 固态 | 废活性炭 | 900-041-49 | 0.045 |
| 9 | 检测废液及微生物检测废弃物 | 毒性 Toxicity, T | 质检 | 液态 | / | 900-047-49 | 1.2 |
| 10 | 废试剂瓶 |  | 质检 | 固态 | / | 900-041-49 | 0.075 |
| 11 | 废机油 |  | 检修设备 | 液体 | / | 900-214-08 | 0.5 |

  - 生产工艺及设备情况

本项目主要产品有盐酸罗匹尼罗缓释片、硫酸羟氯喹片、马来酸阿伐曲泊帕片、金水宝胶囊、金水宝片、茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂用胶囊、甲磺酸仑伐替尼胶囊、哌柏西利胶囊、硫酸艾沙康唑胶囊、注射用尼可地尔、硫酸特布他林雾化液、吸入用异丙托溴铵雾化液、吸入用丙酸倍氯米松混悬液、盐酸左旋沙丁胺醇吸入溶液、吸入用丙酸氟替卡松混悬液、注射用硫酸艾沙康唑、注射用头孢他啶阿维巴坦钠、头孢他啶阿维巴坦钠冻干粉针、氢化泼尼松注射液等

### 3.4.1生产工艺

1、盐酸罗匹尼罗缓释片

（1）工艺流程图

项目盐酸罗匹尼罗缓释片主要生产工序在D级洁净区中进行，属十万级洁净车间。

图2  盐酸罗匹尼罗缓释片生产工艺流程及产污环节图

G1-3、N

S1-1、S1-2

G1-4、N

- 工艺流程简述：

①预混过筛：称取处方量API（盐酸罗匹尼罗）、处方量一半乳糖，等量叠加混合均匀，并过60目，因为设备密闭，因此该工序不产生粉尘。

②称量过筛：称取处方量羟丙甲纤维素、羧甲纤维素钠、氢化蓖麻油、剩余的乳糖，分别过40目筛，此工序产生少量粉尘G1-1。

③混合：将所有原辅料在湿法制粒机中混合，此工序产生设备噪声N。

④湿法制粒：用水做粘合剂湿法制粒。

⑤湿整粒：将软材湿整理。

⑥干燥整粒：湿颗粒在流化床干燥，并干整粒，此工序产生少量粉尘G1-2。

⑦总混：加入硬脂酸镁和二氧化硅进行总混，此工序产生设备噪声N。

⑧压片：将总混料压片，此工序产生少量粉尘G1-3和设备噪声N。

⑨包衣：用欧巴代水溶液对素片进行包衣，此工序产生少量粉尘G1-4和设备噪声N。

⑩铝塑包装：药品包装用铝箔，PVC/aclar/PVC固体药用硬片热压成型，后经检验入库，此工序产生废包材S1-1和不合格产品S1-2。

2、硫酸羟氯喹片

（1）工艺流程图

项目硫酸羟氯喹片主要生产工序在D级洁净区进行，属10万级洁净车间。

图3  硫酸羟氯喹片生产工艺流程及产污环节图

（2）工艺流程简述：

①过筛：将硫酸羟氯喹原料药（API）、玉米淀粉、聚维酮（PVP）置于ZS-515高效旋涡振荡筛过相应目数，供下一步工序使用，此工序产生少量粉尘G2-1、设备噪声N。

②称量：按照处方量称量一定的原辅料，供下一步工序使用。

③预混：将硫酸羟氯喹、一水乳糖、玉米淀粉、聚维酮置于混合机中干混，供下一步工序使用。

④一步制粒：将预混好的物料置于流化床锅体中，使用玉米淀粉溶液进行顶喷制粒。喷浆完毕后开始干燥，干燥颗粒水分控制在1%-3%，此工序产生少量粉尘G2-2、设备噪声N。

⑤整粒：将干燥后的颗粒过20目筛整粒，此工序产生少量粉尘G2-3、设备噪声N。

⑥总混：取干燥后颗粒计算收率，并加入玉米淀粉、硬脂酸镁进行总混。

⑦压片：用φ9.65mm浅弧圆形冲进行压片，压片硬度控制在9-11kg •f，此工序产生少量粉尘G2-4。

⑧包衣：取素片，薄膜包衣预混剂配浆后进行包衣。

⑨铝塑包装：药品包装用铝箔、聚氯乙烯（PVC）固体药用硬片热压成型。

⑩外包装：采用纸和铝塑包装后的药品包装，此工序产生废包材S2-1。

⑪入待检库：将包装好的药品放入待检库，合格品外售，不合格品S2-2交由有资质单位处理。

3、马来酸阿伐曲泊帕片

（1）工艺流程图

阿伐曲泊帕片主要生产工序在D级洁净区进行，属10万级洁净车间。

S3-2

图4  马来酸阿伐曲泊帕片生产工艺流程及产污环节图

（2）工艺流程简述：

①称重：按照处方量称取一定量的原辅料，供下一步工序使用。

②预混：对原辅料进行初步预混。

③过筛：将辅料过锥形整粒机过筛，此工序产生少量粉尘G3-1，设备噪声N。

④预混：将过筛后的物料置于料斗混合机中混合。

⑤干法制粒：将预混好的物料置于干法制粒机中制粒，此工序产生粉尘G3-2，设备噪声N。

⑥总混：将制粒后的物料加入外加的硬脂酸镁等辅料，混合均匀。

⑦压片：用φ7.5mm的浅圆冲压片，次工序产生少量粉尘G3-3。

⑧包衣：采用胃溶型薄膜包衣预混剂对素片进行包衣。

⑨双铝包装：聚酰胺聚氯乙烯铝膜和聚对苯二甲酸乙二酯铝箔热压成型。

⑩外包装：采用纸箱将双铝包装后的药品包装，此工序产生废包材S3-1。

⑪入待检库：将包装好的药品放入待检库，合格品外售，不合格品S3-2交由有资质的单位处理。

4、金水宝片

（1）工艺流程图

G4-2、N

G4-1、N

S4-2

S4-1

G4-3、N

G4-4

N

图5  金水宝片生产工艺流程及产污环节图

（2）工艺流程简述：

项目金水宝片主要生产工序在D级洁净区进行，属10万级洁净车间。

①粉碎：对原料发酵虫草菌粉进行粉碎，此工序产生少量粉尘 G4-1、设备噪声 N。

②过筛：将粉碎后的蔗糖过80目筛、氢氧化铝过100目筛、发酵虫草菌过120目筛，此工序产生少量粉尘G4-2、设备噪声N。

③称重：按照处方量称取一定量的原辅料，供下一步工序使用。

④混合制粒：将称重后的原辅料置于GHL-250高速湿法制粒机干混，加入10%明胶液制成软材，此工序产生设备噪声 N。

⑤沸腾干燥：对制备的湿颗粒采用蒸汽进行干燥，干燥温度在70℃左右，颗粒水分控制在1%-3%。干燥设备全密闭，不产生粉尘。

⑥整粒：将干燥后的颗粒过18目筛整粒，此工序产生少量粉尘G4-3、设备噪声N。

⑦混合：取颗粒，加入硬脂酸镁混合均匀。

⑧压片：用φ10mm浅圆冲压片，片剂硬度控制在9-11kg·f，产生少量粉尘 G4-4。

⑨包衣：在压片后的药片表面包装包衣料。

⑩铝塑包装：药品包装用铝箔、聚氯乙烯（PVC）固体药用硬片热压成型。

⑪外包装：采用纸箱将铝塑包装后的药品包装，此工序产生废包材S4-1。

⑫入待检库：将包装好的药品放入待检库，不合格品S4-2交由有资质单位处理。

5、金水宝胶囊

（1）工艺流程图

图6  金水宝胶囊生产工艺流程及产污环节图

（2）工艺流程简述：

项目金水宝胶囊主要生产工序在D级洁净区进行，属10万级洁净车间。

①粉碎：对原料发酵虫草菌粉进行粉碎，此工序产生少量粉尘G5-1、设备噪声N。

②过筛：将粉碎后的发酵虫草菌过120目筛，此工序产生少量粉尘G5-2、设备噪声N。

③配料：按照处方量称取一定量的原辅料，供下一步工序使用。

④灌装：将总混后的颗粒装入明胶空心胶囊。

⑤抛光：对灌装好的胶囊进行抛光处理，工序产生少量粉尘G5-3。

⑥分装：对药品进行分装。

⑦外包装：采用纸箱将铝塑包装后的药品包装，此工序产生废包材S5-1。

⑧入待检库：将包装好的药品放入待检库，合格品外售，不合格品S5-2交由有资质单位处理。

6、茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂用胶囊

（1）工艺流程图

S6-2

S6-1

S6-1

G6-3

S6-1

S6-1

G6-5

G6-5

图7  茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂用胶囊生产工艺流程及产污环节图

（2）工艺流程简述：

项目茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂用胶囊主要生产工序在D级洁净区进行，属于10万级洁净车间。

①马来酸茚达特罗前处理：醇氛：将气体洗瓶内加入无水乙醇，出口与玻璃过滤器顶部连接，玻璃过滤器底部放滤纸阻隔，将马来酸茚达特罗置于过滤器内。连接氮气，使氮气通过气体洗瓶内的无水乙醇，然后将乙醇气化随气流通过马来酸茚达特罗，达到醇氛的作用，醇氛时间6-8小时。干燥：将醇氛后的马来酸茚达特罗平铺于称量瓶内，厚度不超过1cm，进行真空干燥，温度30℃，真空度0.6bar~0.8bar，干燥时间12小时，取样检测，其余物料置于带干燥剂的铝箔袋中贮藏，备用，此工序会有少量乙醇气体挥发G6-1。

②硬脂酸镁气流粉碎：硬脂酸镁进行粉碎。此过程产生少量粉尘G6-2和噪声N。

③混合1：乳糖、硬脂酸镁粉碎物置于MPM高能混合机内，混合获得载体，备用。

④马来酸茚达特罗过筛：马来酸茚达特罗手工过筛。此过程将产生少量粉尘G6-3。

⑤混合2：载体、马来酸茚达特罗置于MPM高能混合机内，混合获得中间体1，备用。

⑥格隆溴铵硬脂酸镁气流粉碎：格隆溴铵—硬脂酸镁混合物进行粉碎。此过程产生少量粉尘G6-4和噪声N。

⑦格隆溴铵过筛：格隆溴铵手工过筛。此过程将产生少量粉尘G6-5。

⑧混合3：中间体1、格隆溴铵置于MPM高能混合机内，混合获得中间体2，备用。

⑨胶囊干燥：胶囊在电热鼓风干燥箱内30℃干燥。

⑩胶囊灌装：将中间体2进行灌装，装量控制在24-26mg。此过程将产生少量粉尘G6-6。

⑪双铝包装：使用药用铝箔、聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片包装。此过程产生少量废弃包材S6-1。

⑫外包装：将双铝包装板装入小盒，然后再装入纸箱。此过程产生少量废弃包材S6-1。

⑬成品入库：将包装好的样品入库，待检，此过程会有不合格品产生S6-2。

7、甲磺酸仑伐替尼胶囊

（1）工艺流程图

G7-2

G7-4

G7-5

S7-1

S7-2

S7-1

G7-3

G7-1

图8  甲磺酸仑伐替尼胶囊生产工艺流程及产污环节图

（2）工艺流程简述：

仑伐替尼胶囊采用湿法制粒工艺。生产工艺包括：制粒、干燥、整粒、混合、灌胶囊、泡罩包装等工序。

①仑伐替尼和碱性辅料、微晶纤维素、低取代羟丙基纤维素于湿法高剪切制粒机中，混合，过筛。此工序产生粉尘G7-1；

②将羟丙基纤维素溶解于在不锈钢容器中的纯化水中。混合过程后，旋转叶片和切片，在一段时间内，加入羟丙基纤维素的水溶液于湿法高剪切制粒机中，制粒，此工序产生少量粉尘G7-2；

③使用流化床干燥湿的颗粒，入口空气温度设定为约70℃进行干燥。此工序产生粉尘G7-3；

④干燥颗粒采用整粒机进行整粒，此工序产生粉尘G7-4；

⑤转移后整粒后颗粒，置于料斗混合机中，加入微晶纤维素和滑石粉，混合。

⑥胶囊填充：将最终混料填充到胶囊壳中；此工序产生粉尘G7-5。

⑦内包装：将散装胶囊包装在泡罩中，此工序产生少量废包装材料S7-1；

⑧外包装：将包装了胶囊的泡罩包装在包装盒中，此工序产生少量废包装材料S7-1；

⑨待全检，检验工序会有不合格品S7-2产生。

8、哌柏西利胶囊

G8-1、N

（1）工艺流程图

S8-2

S8-1

图9  哌柏西利胶囊生产工艺流程及产污环节图

（2）工艺流程简述：

项目哌柏西利胶囊主要生产工序在D级洁净区进行，属10万级洁净车间

①过筛：将胶态二氧化硅添加到筛分机中过相应的目数，此工序产生少量粉尘G8-1和设备噪音N。

②初混：将哌柏西利、微晶纤维素、乳糖、羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁加入到混合器中混合均匀。

③干法制粒：将步骤2中的混合物添加到干法制粒机中制粒，此工序产生少量的粉尘G8-2。

④整粒：将步骤3中制粒产物添加到整粒机中过80目筛整粒，此工序产生少量的粉尘G8-3和设备噪音N。

⑤总混：将步骤4中的产物和羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁添加到混合器中，混合均匀。

⑥灌胶囊：将混合均匀的终混物添加到胶囊剂中灌胶囊，此工序产生少量的粉尘G8-4和设备噪音N。

⑦瓶包装：将胶囊装到高密度聚乙烯瓶中，用聚丙烯的瓶盖热封包装。

⑧外包装：采用纸盒将包装后的药品包装，此工序会产生少量废包装材料S8-1。

⑨入待检库：将包装好的药品入待检库，不合格品S8-2交由资质单位处理。

9、硫酸艾沙康唑胶囊

（1）工艺流程图

G9-1

S9-1

S9-1

S9-2

G9-2

图10  硫酸艾沙康唑工艺流程及产污环节图

（2）工艺流程简述：

硫酸艾沙康唑胶囊生产工序在D级洁净区进行，属10万级洁净车间。

①预混合Ⅰ：将无水枸橼酸镁、微晶纤维素和硫酸艾沙康唑称重过筛，在混合机容器中混合；

②预混合Ⅱ：将硬脂酸、胶态二氧化硅、滑石粉称重过筛，在混合机容器中混合；

③将预混合Ⅰ和预混合Ⅱ物料在混合机容器中混合；

④干法制粒：将预混合Ⅰ和预混合Ⅱ混合的物料加入干法制粒机中压实过筛制粒，此工序产生粉尘G9-1；

⑤总混：将颗粒与细粉在混合机中混合；

⑥胶囊填充：将最终混料填充到胶囊壳中，此工序产生粉尘G9-2；

⑦内包装：将散装胶囊包装在双铝泡罩中，此工序会产生少量废包装材料S9-1；

⑧外包装：将包装了胶囊的双铝泡罩包装在包装盒中，此工序会产生少量废包装材料S9-1；

⑨待全检，检验工序会有不合格品S9-2产生。

10、硫酸特布他林雾化液

（1）工艺流程图

G10-1

S10-2

S10-1

S10-1

图11  硫酸特布他林雾化液工艺流程及产污环节图

（2）工艺流程简述：

项目硫酸特布他林雾化液主要生产在C级洁净区进行，根据新版GMP中规定，C级洁净区存在动静态之分，静态条件下C级对应万级洁净度，动态条件下对应十万级洁净度。

①配液：配液罐CIP（自动清洗系统）、SIP（自动灌装系统）后，注入一定量注射用水，然后将依地酸二钠、氯化钠、硫酸特布他林依次加入到配液罐中，搅拌溶解；用0.1M盐酸调节药液pH，搅拌均匀；用注射用水定重至总量。

②除菌过滤：采用恒压方式过滤至缓冲罐，过滤压力应小于0.2MPa。

③吹瓶 - 灌装 - 封口（BFS）：采用吹灌封（BFS）一体机进行灌装，设定工作参数为：挤出温区温度180℃左右，产品的标示量为2.0ml，调节灌装量至约2.15ml。此工序产生废包材(低密度聚乙烯)S10-1和BFS废气G10-1。

④冲切、检漏：灌装后的样品运送到冲切机进行冲切；然后运送至检漏机检漏，剔除漏液者。此工序产生废包材S10-1(低密度聚乙烯)。

⑤外包装：采用药用复合膜包装，然后用小盒进行包装，此工序产生废包材S10-1。

⑥入库：将包装好的样品放入待检库，不合格品S10-2交由有资质单位处理。

11、吸入用异丙托溴铵雾化液

（1）工艺流程图

图12  吸入用异丙托溴铵雾化液工艺流程及产污环节图

（2）工艺流程简述：

项目吸入用异丙托溴铵雾化液在C级洁净区进行，根据新版GMP中规定，C级洁净区存在动静态之分，静态条件下C级对应万级洁净度，动态条件下对应十万级洁净度。

①配液：配液罐CIP（自动清洗系统）、SIP（自动灌装系统）后，注入一定量注射用水，然后将氯化钠、硫酸沙丁胺醇、异丙托溴铵，依次加入到配液罐中，搅拌溶解；用1N盐酸调节药液pH，搅拌均匀；用注射用水定重至总量。

②除菌过滤：采用恒压方式过滤至缓冲罐，过滤压力应小于0.2MPa。

③吹瓶-灌装-封口（BFS）：采用吹灌封（BFS）一体机进行灌装，设定工作参数为：挤出温区温度180℃左右，产品的标示量为2.5ml，调节灌装量至约2.7ml。此工序产生废包材(低密度聚乙烯)S11-1和BFS废气G11-1。

④冲切、检漏：灌装后的样品运送到冲切机进行冲切；然后运送至检漏机检漏，剔除漏液者。此工序产生不合格品S11-2。

⑤外包装：采用药用复合膜包装，然后用小盒进行包装，此工序产生废包材S11-1。

⑥入库：将包装好的样品放入待检库，不合格品S11-2交由有资质单位处理。

12、吸入用丙酸倍氯米松混悬液

（1）工艺流程图

图13  吸入用丙酸倍氯米松混悬液工艺流程及产污环节图

（2）工艺流程简述：

①浓配罐中加入处方量10%的注射用水，加入处方量的月桂山梨坦与聚山梨酯20，搅拌溶解，进行在位湿热灭菌（121℃-20min）

②无菌隔离器中称取处方量的丙酸倍氯米松加入浓配罐中，均质分散后输送到主配液罐中；

③辅料罐中加入处方量10%的注射用水，加入处方量氯化钠，搅拌溶解，过滤除菌后输送到主配液罐中；

④主配液罐中产品搅拌分散，补加注射用水至处方量，搅拌均匀；

⑤产品通过BFS系统进行灌装；对灌装到LDPE瓶中的单剂量样品进行检漏，合格产品贴标签；此工序会有废包装材料（标签）S12-1、不合格品S12-2和BFS废气G12-1产生。

⑥合格产品贴标签，每5支样品使用PET-AL-PE三层复合膜进行包装，20支装小盒；此工序会有废包装材料S12-1和不合格品S12-2产生。

⑦纸箱包装入库。

13、盐酸左旋沙丁胺醇吸入溶液

（1）工艺流程图

S13-3

S13-3

S13-1

S13-2

G13-1

S13-1

1mol/L盐酸

图14  盐酸左旋沙丁胺醇吸入溶液工艺流程及产污环节图

（2）工艺流程简述：

项目盐酸左旋沙丁胺醇吸入溶液主要生产在C级洁净区进行。

①配液：配液罐CIP、SIP后，注入一定量注射用水，然后将氯化钠和左旋沙丁胺醇依次加入到配液罐中，搅拌溶解；用0.05M盐酸调节药液pH，搅拌均匀；用注射用水定重至总量。

②除菌过滤：采用恒压方式过滤至缓冲罐，过滤压力应小于0.2MPa，此过程会有废滤渣及废过滤材料S13-1产生。

③吹瓶 - 灌装 - 封口（BFS）：采用吹灌封（BFS）一体机进行灌装，设定工作参数为：挤出温区温度180℃左右，产品的标示量为3.0ml，调节灌装量至约3.2ml。此工序产生废包材S13-2(低密度聚乙烯)和BFS废气G13-1。

④冲切、检漏：灌装后的样品运送到冲切机进行冲切；然后运送至检漏机检漏，剔除漏液者。此工序产生废包材S13-2(低密度聚乙烯)和不合格品S13-3。

⑤外包装：采用药用复合膜包装，然后用小盒进行包装，此工序产生废包材S13-2。

⑥入库：将包装好的样品放入待检库，不合格品S13-3交由有资质单位处理。

14、吸入用丙酸氟替卡松混悬液

（1）工艺流程图

S14-1、G14-1

S14-1

S14-1

图15  吸入用丙酸氟替卡松混悬液工艺流程及产污环节图

（2）工艺流程简述：

①浓配罐中加入处方量10%的注射用水，加入处方量的月桂山梨坦与聚山梨酯20，搅拌溶解；

②称取处方量的丙酸氟替卡松加入浓配罐中，搅拌分散；

③浓配罐中混悬液进行在位湿热灭菌（121℃-15min）；

④辅料罐中加入处方量60%的注射用水，加入处方量的磷酸二氢钠、无水磷酸氢二钠和氯化钠，搅拌溶解，过滤除菌后输送到浓配罐中；

⑤浓配罐中产品搅拌分散，补加注射用水至处方量，搅拌均匀；

⑥产品通过BFS系统进行灌装；对灌装到LDPE瓶中的单剂量样品进行检漏，合格产品贴标签；此工序会产生少量废包装材料S14-1、少量不合格品S14-2和BFS废气G14-1。

⑧合格产品贴标签，每10支样品使用PET-AL-PE三层复合膜进行包装并装小盒；此工序会产生少量废包装材料S14-1。

⑨纸箱包装入库,此过程会有不合格品S14-2产生。

15、注射用头孢他啶阿维巴坦钠

（1）工艺流程图

S15-1

图16  注射用头孢他啶阿维巴坦钠工艺流程及产污环节图

- 工艺流程简述

①洗瓶：用注射用水清洗玻璃瓶。此工序产生废水W15-1、设备噪声N。

②灭菌干燥：将洗好的玻璃瓶过隧道烘箱，灭菌干燥。

③称量配料：按照处方量称取头孢他啶/碳酸钠和阿维巴坦钠。

④混合：将头孢他啶/碳酸钠和阿维巴坦钠在混合机中密闭混合。

⑤胶塞清洗灭菌：用注射用水清洗胶塞，灭菌干燥。此工序产生废水W15-2。

⑥分装：将混合后的药粉分装入玻璃瓶中。

⑦压塞：将胶塞压在玻璃瓶口。

⑧压盖轧盖：将铝盖压在已压好的胶塞上，轧盖密封。此工序产生少量固废S15-1。

⑨灯检：在灯光下检查已密封好的产品，此工序会有不合格品S15-2产生。

⑩贴标、外包装：灯检合格的产品贴上标签，装入纸盒，装入说明书，装箱。

16、瑞卢戈利片

- 工艺流程图

图17  瑞卢戈利片工艺流程及产污环节图

- 工艺流程简述

瑞卢戈利片主要生产工序在D级洁净区进行，属10万级洁净车间。

①称重：按照处方量称取一定量的原辅料，供下一步工序使用。

②混合/制粒：将原辅料置于流化床中预热，将粘合剂溶液喷入流化床中制粒并干燥。

③整粒：制备的颗粒置于整粒机中整粒，此过程产生少量粉尘G16-2和噪声N。

④总混/润滑：向整粒后的颗粒中加入崩解剂（交联羧甲基纤维素钠）、润滑剂（硬脂酸镁），在混合剂中进行混合。此过程产生噪声N。

⑤压片：采用旋转压片机制备素片，此过程产生少量粉尘G16-3和噪声N。

⑥包衣：将素片置于包衣机中预热后，喷入按照包衣粉比例配置的包衣液，制备薄膜包衣片，加入巴西棕榈蜡抛光，此过程产生少量粉尘G16-4和噪声N。

⑦铝塑包装：采用铝塑泡罩包装机进行内包装，此工序产生废包装材料S16-1。

⑧外包装：采用纸箱将铝塑泡罩包装后的药品包装，此工序产生废包装材料S16-1。

⑨入待检库：将包装好的药品放入待检库，不合格品S16-2交由有资质单位处理。

17、罗沙司他胶囊

- 工艺流程图

S17-2

S17-3

S17-1

G17-4、N

G17-3、N

G17-1

G17-2、N

G17-3

S17-1

G17-3、N

S17-1

G17-2

G17-1

图22  罗沙司他胶囊工艺流程及产污环节图

- 工艺流程简述

罗沙司他胶囊主要生产工序在D级洁净区进行，属10万级洁净车间。本工艺过程分为称量、混合、制粒、干燥、整粒、总混、胶囊填充、双铝包装等工序。

①称量：称取处方量的罗沙司他、一水乳糖、微晶纤维素、聚维酮、交联羧甲基纤维素钠、硬脂酸镁备用，此工序产生粉尘G17-1。

②混合：依次将一水乳糖、微晶纤维素、罗沙司他、交联羧甲基纤维素钠投入高效湿法混合制粒机中，进行混合。

③制粒：加入处方量的粘合剂进行湿法制粒，停机，打开出料阀，出料；软材过摇摆颗粒机制粒，此工序产生少量粉尘G17-2，设备噪声N。

④干燥：使用流化床进行干燥。

⑤整粒：将干颗粒进行整粒，此工序产生粉尘G17-3和噪声N。

⑥总混：将整粒后的干颗粒和处方量硬脂酸镁投入料斗混合机中，混合。

⑦胶囊填充：使用胶囊灌装机进行胶囊填充，此工序产生粉尘G17-4，设备噪声N。

⑧双铝包装：使用包装机进行双铝包装，此工序产生废包装材料S17-1。

⑨外包装：采用纸箱将双铝包装后的药品包装，此工序产生废包装材料S17-1。

⑩成品入库：成品经验合格后，办理入库手续，此工序会有不合格品S17-2产生。

- 小容量注射剂（氢化泼尼松注射液）

- 工艺流程图

S18-2、S18-1

S18-3

W18-1

图19 小容量注射剂生产工艺流程图

- 工艺流程简述

原辅料（泼尼松龙、无水乙醇、丙二醇、活性炭）与定量的注射用水配比后，在配制罐中稀释成一定浓度的溶液，再进行粗滤、精滤；将将安瓿瓶用纯化水进行清洗、烘干后待用。将溶液用灌封机灌装与已经过清洗灭菌的安瓿瓶中，之后在进行灭菌检漏、灯检等处理，再经贴签、装盒、装箱后入库。

产污环节：该生产环节产生的废水主要是纯化水及注射用水的制备浓水W18-1、容器及设备清洗废水W18-2、地面拖洗废水W18-3；废气：配料工序称量原料产生的称量粉尘G18-1和氢化泼尼松注射剂生产过程中会使用无水乙醇，因此会有VOCs产生G18-2；固废为废包装材料S18-1、不合格品S18-2、过滤废过滤材料及废滤渣S18-3、危险废弃物擦洗物S18-4；噪声为设备机械噪声N。

- 冻干粉针剂（注射用硫酸艾沙康唑、注射用尼可地尔、注射用两性霉素B脂质体、注射用头孢洛扎他唑巴坦钠）

- 工艺流程图

图20 冻干粉针剂生产工艺流程图

S19-2

工艺流程简述

将西林瓶、胶塞用纯化水及注射用水分别经过粗洗、精洗之后进行高温干燥灭菌，待冷却后备用，同时将铝盖进行干燥灭菌后备用。

将原辅料脱包称量后按一定配比进行配料用灌装机灌装与已经经过灭菌处理的西林瓶进行灌装，再用冻干机对装有原料的西林瓶进行冷冻干燥处理，将经过处理的胶塞、铝盖和西林瓶分别进行加塞、轧盖处理，经目检后贴签、装盒、装箱、入库。

产污环节：该生产环节产生的废水主要是容器设备清洗废水W19-1、地面拖洗废水W19-2；固废为废包装材料S19-1、不合格品S19-2、废过滤材料及废滤渣S19-3、危险废弃物擦洗物S19-4、称量废气G19-1、配液废气G19-2；噪声为设备机械噪声N。

- 质检楼

（1）质检楼工艺流程

S20-1、S20-2、W20-1、G20-1

图21  质检实验室生产工艺流程及产污环节图

（2）工艺说明

质检楼主要用于产品的化验以及产品质量的检测，检测合格产品入库，不合格产品作为危废处理，且在实验室化学检测的过程中一些易挥发的药品会产生少量的废气、原料在与化学药品试验过程中也会产生少量的废气。

因此，质检楼产生的主要污染物为不合格品S20-1、实验室失效试剂S20-2、实验室废气G20-1和设备清洗废水W20-1

20、纯水

（1）纯水制备工艺流程

图22  纯水生产工艺流程及产污节点图

本项目采用的反渗透膜更换周期为1~2年，该系统具有出水质量高、连续生产、使用方便、不用酸碱、不污染环境、占地面积小、运行经济等一系列优点。更换过程中会产生废反渗透膜和废活性炭。

（2）注射用水制备工艺流程

图23 注射用水制备工艺流程图

注射用水制备是以纯水为原水，采用“多效蒸馏+75℃以上循环”制备工艺，纯化水先在二效冷凝器内进行加热蒸馏得到纯蒸汽，然后经冷却水冷凝得到冷凝水，在经五次蒸馏、冷凝，最终得到注射用水。

    - 3.4.2主要设备

表3-9  主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量（单位） | 工序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、综合制剂车间 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 气流粉碎机 | 3-1901106 | 1 | 粉碎 |  |
| 1.2 | 超声筛分自动控制器 | USC-7 | 1 | 过筛 |  |
| 1.3 | CLS166-392负压称量室 | CLS166-392 | 1 | 称量 |  |
| 1.4 | 自动称量配料站 | / | 1 | 称量 |  |
| 1.5 | 多功能混合机 | MPM | 1 | 混合 |  |
| 1.6 | FG沸腾干燥剂 | FG-200 | 1 | 制粒 |  |
| 1.7 | SHLG高位湿法混合制粒机 | SHLG-500 | 1 | 制粒 |  |
| 1.8 | 干法制粒机 | LGS150 | 1 | 制粒 |  |
| 1.9 | 多功能流化床 | FLB-50 | 1 | 制粒 |  |
| 1.10 | ZLZ提升真空整粒机 | ZLZ-500 | 1 | 整粒 |  |
| 1.11 | 实验室包衣机 | BGS75 | 1 | 包衣 |  |
| 1.12 | 高效包衣机 | BGB-150D | 1 | 包衣 |  |
| 1.13 | GZPK2000系列高速旋转式压片机 | GZP36 | 1 | 压片 |  |
| 1.14 | 旋转式压片机 | S250C | 1 | 压片 |  |
| 1.15 | 全自动提升混合机 | ZTH-1500 | 1 | 混合 |  |
| 1.16 | 胶囊充填机 | Modu-C LS（HH-000.062） | 1 | 胶囊填充 |  |
| 1.17 | 胶囊填充机 | GKF3000型 | 1 | 胶囊填充 |  |
| 1.18 | 铝塑泡罩包装线 | BMP270H | 2 | 内包 |  |
| 1.19 | 塑瓶包装线 | / | 1 | 内包 |  |
| 1.20 | 颗粒包装线 | / | 1 | 内包 |  |
| 1.21 | BFT-120封口贴标组合机 | BFT-120 | 1 | 外包 |  |
| 公用工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 模块组合空调机组 | KZF1913DV | 1 | / |  |
| 2.2 | 直膨式空调机组 | KZE1207DH | 1 | / |  |
| 2.3 | 纯化水机组 | QLRO-3000 | 1 | / |  |
| 2.4 | 螺杆空压机 | lRN55K-OF | 1 | / |  |
| 2.5 | 水冷螺杆式冷水机组 | RTHDC2F2F3 | 2 | / |  |
| 2、制剂车间一 |  |  |  |  |  |
| 1 | 小容量激素注射剂车间设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 脉动真空灭菌柜 | CG-0.36 | 1 | 清洗灭菌 |  |
| 1.2 | 干热灭菌柜 | DMH-0.16m3 | 1 | 清洗灭菌 |  |
| 1.3 | 负压称量室 | / | 1 | 称量 |  |
| 1.4 | 配液系统 | / | 1 | 配液 |  |
| 1.5 | 酒精蒸馏系统（酒精蒸馏釜、酒精接收罐） | 500L | 1 | 蒸馏 |  |
| 1.6 | 安瓿超声波清洗机 | AQCL20/6 | 1 | 洗瓶 |  |
| 1.7 | 隧道式灭菌干燥机 | KSZ620/60B | 1 | 灭菌干燥（瓶） |  |
| 1.8 | 安瓿灌装封口机 | AGF12 | 1 | 灌装 |  |
| 1.9 | 水浴灭菌柜（含色水检漏） | SG-2.0 | 1 | 产品灭菌 |  |
| 2 | 非激素类吸入溶液制剂车间设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 脉动真空灭菌柜 | CG-0.36 | 1 | 清洗灭菌 |  |
| 2.2 | 负压称量室 | / | 1 | 称量 |  |
| 2.3 | 配液系统 | / | 1 | 配液 |  |
| 2.4 | 吹灌封系统 | BFS-310 | 1 | 灌装 |  |
| 2.5 | 检漏机 | VLC70 | 1 | 检漏 |  |
| 2.6 | 贴标机 | / | 1 | 外包装 |  |
| 2.7 | 枕式包装机 | / | 1 | 外包装 |  |
| 3 | 激素类吸入溶液制剂车间设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 脉动真空灭菌柜 | CG-0.36 | 1 | 清洗灭菌 |  |
| 3.2 | 负压称量室 | / | 1 | 称量 |  |
| 3.3 | 配液系统 | / | 1 | 配液 |  |
| 3.4 | 吹灌封系统 | BFS-310 | 1 | 灌装 |  |
| 4 | 二层抗肿瘤车间设备 |  |  |  |  |
| 4.1 | 负压密闭称量隔离器 | Figure 1 | 2 | 称量 |  |
| 4.2 | 湿法制粒机（包括整理机） | HLSG120 | 1 | 湿法制粒 |  |
| 4.3 | 流化床干燥机 | LGL060 | 1 | 干燥 |  |
| 4.4 | 密闭干法制粒机（包括整粒机） | DG150 | 1 | 干法制粒 |  |
| 4.5 | 固定提升机 | NTD-200 | 3 | 总混 |  |
| 4.6 | 混料机 | NTD-200 | 1 | 总混 |  |
| 4.7 | 密闭混料桶 | 100L | 4 | 总混 |  |
| 4.8 | 密闭胶囊机 | Z40 | 1 | 胶囊填充 |  |
| 4.9 | 简易清洗机 | / | 1 | 包装 |  |
| 4.10 | 瓶包装线（60瓶/分钟） | / | 1 | 包装 |  |
| 4.11 | 包衣机 | / | 1 | 包衣 |  |
| 4.12 | 压片机 | / | 1 | 压片 |  |
| 4.13 | 铝塑泡罩包装线 | / | 1 | 包装 |  |
| 5 | 公用系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 纯化水制备系统 | RYG5000/HSRO | 1 | / |  |
| 5.2 | 多效蒸馏水机 | MWS2000-W-6 | 1 | / |  |
| 5.3 | 纯蒸汽发生器 | PSG1000-S | 1 | / |  |
| 5.4 | 空压机 | / | 1 | / |  |
| 5.5 | 冷水机组（工业冷冻机） | / | 2 | / |  |
| 5.6 | 模块组合空调机组 | / | 1 | / |  |
| 3、制剂车间二 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 负压称量室 | / | 1 | 称量 |  |
| 1.2 | 配液系统（两性霉素） | LYOTK05 | 1 | 配液 |  |
| 1.3 | 配液系统（其他） | / | 1 | 配液 |  |
| 1.4 | 冻干机和自动进出料系统 | / | 1 | 冻干 |  |
| 1.5 | 隔离器及灌装联动线装置 | / | 1 | 除菌过滤、灌装加塞 |  |
| 1.6 | 胶塞清洗机 | / | 1 | 注射用水洗 |  |
| 1.7 | 湿热灭菌器＋隔离器 | / | 1 | 压盖轧盖 |  |
| 1.8 | 轧盖机 | / | 1 | 干燥灭菌 |  |
| 公用工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 纯化水制备系统 | / | 1 | / |  |
| 2.2 | 多效蒸馏水机 | / | 1 | / |  |
| 2.3 | 纯蒸汽发生器 | / | 1 | / |  |
| 2.4 | 空压机 | / | 1 | / |  |
| 2.5 | 冷水机组（工业冷冻机） | / | 1 | / |  |
| 2.6 | 模块组合空调机组 | / | 1 | / |  |
| 2.7 | 冷水机组（工业冷冻机） | / | 1 | / |  |
| 4、抗生素车间设备一览表 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 粉碎机 | / | 1 | 粉碎 |  |
| 1.2 | 电子台秤 | / | 1 | 称量 |  |
| 1.3 | 称量层流罩 | / | 1 | 称量 |  |
| 1.4 | 混合机 | / | 1 | 混合 |  |
| 1.5 | 配液系统 | / | 1 | 配液 |  |
| 1.6 | 配液CIP | / | 1 | 配液 |  |
| 1.7 | 冻干机和自动进出料系统 | / | 2 | 冻干 |  |
| 1.8 | 冻干机CIP | / | 1 | 冻干 |  |
| 1.9 | 灌装联动线装置 | / | 1 | 除菌过罐装分装 |  |
| 1.10 | 胶塞清洗机 | / | 1 | 胶塞清洗 |  |
| 1.11 | 轧盖机 | / | 1 | 压盖轧盖 |  |
| 1.12 | 湿热灭菌器 | / | 1 | 干燥灭菌 |  |
| 1.13 | 干热灭菌器 | / | 1 | 灭菌 |  |
| 1.14 | VHP灭菌器 | / | 1 | 灭菌 |  |
| 公用系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 纯化水制备系统 | / | 1 | / |  |
| 2.2 | 多效蒸馏水机 | / | 1 | / |  |
| 2.3 | 纯蒸汽发生器 | / | 1 | / |  |
| 2.4 | 空压机 | / | 1 | / |  |
| 2.5 | 冷水机组（工业冷冻机） | / | 1 | / |  |
| 2.6 | 模块组合空调机组 | / | 1 | / |  |
| 5、质检办公楼 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 紫外分光光度计 | 1260 （600bar） | 1 | / |  |
| 1.2 | 气相色谱仪 | 1260 Infinity II | 1 | / |  |
| 1.3 | 高效液相色谱仪 | Cary630 FTIR | 3 | / |  |
| 1.4 | 超快速高效液相色谱仪 | 8890+7697A顶空 | 1 | / |  |
| 1.5 | 红外分光光度计 | 240 | 1 | / |  |
| 1.6 | 原子吸收分光光度计 | Cary60 | 1 | / |  |
| 1.7 | 总有机碳分析仪 | multi N/C pharma UV | 1 | / |  |
| 1.8 | 电热恒温烘干箱 | 202-3AB | 3 | / |  |
| 1.9 | 电热鼓风干燥箱 | WGL-230B | 2 | / |  |
| 1.10 | 真空干燥箱 | DZ53T | 1 | / |  |
| 1.11 | 箱式电阻炉 | SX-4-10D | 2 | / |  |
| 1.12 | 超声清洗器 | KQ500DE | 2 | / |  |
| 1.13 | 三用恒温水槽 | SHHW21.600A II | 1 | / |  |
| 1.14 | 稳定性试验箱 | CSH-800SD-CM | 3 | / |  |
| 1.15 | 步入式稳定性试验箱 | CSH-25WSD-CM | 1 | / |  |
| 1.16 | 超纯水机 | Medium Touch-1600S | 1 | / |  |
| 1.17 | 台式离心机 | TDL-80-2B | 1 | / |  |
| 1.18 | 医用冷藏箱 | HYC—650 | 2 | / |  |
| 1.19 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD—290 | 2 | / |  |
| 1.20 | 生化培养箱 | LRH-400A | 2 | / |  |
| 1.21 | 全自动高压蒸汽灭菌器 | CT112A | 2 | / |  |
| 1.22 | 洁净工作台 | SW-CJ-2FD | 2 | / |  |
| 1.23 | 生物安全柜 | BSC-1304ⅡA2 | 1 | / |  |
| 1.24 | 电热恒温水浴锅 | DK-S28 | 4 | / |  |
| 1.25 | 洗衣烘干一体机 | XQG80 | 1 | / |  |
| 6、公用系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 4t/h锅炉 | / | 3 |  |  |
| 1.2 | 2t/h锅炉 | / | 1 |  |  |
| 7、环保设备 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 废水处理站 | 360t/d | 1座 |  |  |
| 6.2 | 20m排气筒 | / | 11根 |  |  |
| 6.3 | 17m排气筒 | / | 8根 |  |  |
| 6.4 | BIBO高效过滤器 | / | 7个 |  |  |
| 6.5 | 布袋除尘器 | / | 9个 |  |  |
| 6.6 | 风机 | / | 若干 |  |  |

    - 3.4.3项目污染源及治理措施一览表

表 3-10项目污染源及污染措施

| 治理对象 |  | 治理措施 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 洁净车间密闭负压+16个BIBO高效过滤器+9根20m排气筒+7根17m排气筒 | 颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织排放标准，且排放速率严于标准值的50%执行 |
|  | 燃气锅炉废气 | 1根15m排气筒 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉标准 |
|  | 综合制剂车间有机废气 | 洁净车间密闭负压+1根20m高排气筒 | 执行《江西省地方标准 挥发性有机物排放标准 第3部分：医药制造业》（DB36/1101.3-2019）中 表 1中排放标准要求 |
|  | 制剂车间一有机废气 | 洁净车间密闭负压+活性炭吸附塔+17m排气筒 | VOCs执行；非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放标准 第四部分：塑料制品业》（DB36/1101.1-2019）中标准要求 |
|  | 制剂车间二车间废气 | 无组织 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准； |
|  | 抗生素车间粉尘 | 无组织 | 颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准 |
|  | 质检楼有机废气 | 1套通风橱+空调净化系统+活性炭吸附塔+1根20m排气筒 | 执行《江西省地方标准 挥发性有机物排放标准 第3部分：医药制造业》（DB36/1101.3-2019）中 表 1 |
|  |  | 无组织 | VOCs执行《江西省地方标准 挥发性有机物排放标准 第3部分：医药制造业》（DB36/1101.3-2019）表2中无组织排放标准 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关标准 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总氮执行航空城污水处理厂接管标准，动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准 |
|  | 餐饮废水 | 隔油池 |  |
|  | 地面拖洗水 | 废水处理站 |  |
|  | 设备清洗水 |  |  |
|  | 药品生产封装 | NaOH | 执行《混装制剂类制药工业水污染物排放标准（GB21908-2008）表二中标准要求 |
| 噪声 | 粉碎机、压片机、振荡筛、包衣机、平板泡罩机、制丸机、捆扎机、空调机组等机械设备 | 选用低噪声设备、采取基础减振、建筑隔声等措施 | 厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固废 | 过滤器收集尘 | 危废暂存间 | 资源化、无害化、减量化 |
|  | 不合格品 | 危废暂存间 |  |
|  | 实验室失效试剂 | 危废暂存间 |  |
|  | 废气处理废活性碳 | 危废暂存间 |  |
|  | 废过滤材料及滤渣 | 危废暂存间 |  |
|  | 危险废弃物擦洗物 | 危废暂存间 |  |
|  | 废溶剂 | 危废暂存间 |  |
|  | 氢化泼尼松生产废活性炭 | 危废暂存间 |  |
|  | 检测废液及微生物检测废弃物 | 危废暂存间 |  |
|  | 废试剂瓶 | 危废暂存间 |  |
|  | 废日光灯管 | 危废暂存间 |  |
|  | 废机油 | 危废暂存库 |  |
|  | 生活垃圾 | 一般固废暂存间 |  |
|  | 废包材料 | 一般固废暂存间 |  |
|  | 污泥 | 一般固废暂存间 |  |
|  | 废反渗透膜 | 一般固废暂存间 |  |
|  | 废活性炭 | 一般固废暂存间 |  |
| 危废暂存间、污泥暂存间 |  | 重点防渗；污泥和危废应密封存放并置于与托盘上 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001） |

    - 3.4.4生产工艺评估

根据《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ 941-2018）中表1，企业生产工艺过程评估依据及得分情况见表 3-11。

表 3-11企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 说明 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 |  | 0 |  |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 2套锅炉 | 10 |  |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 |  | 0 |  |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 |  | 0 |  |
| 注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照 GB30000.2 至 GB30000.13 所确定的化学物质；b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备 |  |  |  |  |
| 合计（最高30） |  |  |  | 10 |

  - 安全生产管理

1、本公司不属于危险化学品生产企业；

2、本公司开展了环境影响评价 ；

3、本公司无重大危险源；

4、本公司制订了完善的安全生产管理制度，落实了主要负责人、安全管理人员以及各岗位的安全责任制，制订了各岗位安全生产操作规程，并认真抓各项规章制度的落实，确保落实岗位安全生产责任制。

安全措施如下：

（1）加强工艺管理，严格控制工艺指标。工厂应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。

（2）加强安全生产教育。从事锅炉操作的职工都必须先进行高温作业安全规范、设备操作规范、工业卫生及消防等培训教育，并经考核合格才准予上岗操作。

（3）把好设备进厂关，将隐患消灭在正式投入使用前。同时加强容器、设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，保证设备完好。

（4）建立健全的技术档案，包括前期的可研文件、初步设计文件、施工图、整套施工资料、相关部门的审批手续及文件等。制定详细的岗位操作规程等。建立可靠的安全运行的自动控制系统。

  - 现有环境风险防控与应急措施情况

    - 环境风险防控与突发大气环境事件发生情况

      - 毒性气体泄漏紧急处置装置及监控预警措施

1、本公司已在仓库及生产区安装有火警灾自动报警系统/可燃气体监控预警系统；

2、公司主道路、生产区和固废间等重点及关键部位都安装了摄像头监控。

      - 符合防护距离情况

项目以无组织面源（质检楼、抗生素车间、制剂车间二）为边界分别设置50m的卫生防护距离，根据现场踏勘可知，距离项目车间最近的敏感点为项目东南侧210m的塘南龚家安置棚区，位于卫生防护距离范围之外。从项目敏感点分布图（见附图二）可知，本项目所需设置的50m卫生防护距离内现状无学校、居民等环境敏感点，符合卫生防护距离设置要求。

      - 近3年内突发大气环境事件发生情况

本公司尚未正式投产，近3年内未发生过突发大气环境事件。如若发生突发大气环境事件，立即启动公司应急预案，指挥中心做好事件报警、通报及处置工作。向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急救援、救援知识等；根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口，并及时协助厂内员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。

    - 环境风险防控与突发水环境事件发生情况

      - 防渗措施

本公司实际生产过程中，危废暂存间、危化品仓库和污泥暂存间采取重点防渗措施，采用大于2毫米厚的环氧地坪漆（渗透系数≤10-10cm/s）；GSP库房、废水处理设施和生产车间采取一般防渗措施，地面采用双层复合防渗结构，基础防渗层为大于1.5米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）；其他区域地面做硬化处理。

      - 截流措施

厂内有事故池300m3，可有效截流事故废水，避免流出厂界污染周边土壤和地下水。

      - 雨水排水系统风险防控措施

厂区排水系统采用雨污分流制，雨水采用重力流，经管网收集后就近排至至城市管网。但雨水排口处未安装截止阀，事故废水直接进入市政管网。

      - 生产废水处理系统风险防控措施

本公司生产过程中产生的生产废水主要是纯水制备浓水、设备清洗废水、厂区地面拖洗废水、生活污水、餐饮废水。项目建设有废水处理站，设计处理规模为360m3/d

      - 废水排放去向

本公司产生的纯水制备浓水排入市政污水管网，食堂废水经隔油池预处理后和生活污水一起经化粪池处理后，与经厂区自建废水处理站处理后的设备清洗废水、厂区地面拖洗废水一并排入市政污水管网，综合废水由市政污水管网排入航空城污水处理厂处理，尾水排入赣江南支。

      - 厂区危险废物环境管理

本公司目前尚未产生危险废物，产生后将暂存在危险废物暂存库，并与有资质单位签订处置合同。

      - 近3年内突发水环境事件发生情况

本公司尚未正式投产，近3年内未发生过突发水环境事件。如若发生突发水环境事件，立即启动公司应急预案，指挥中心做好事件报警、通报及处置工作。

    - 环境风险防控措施评估

      - 大气环境风险防控措施评估

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中表2，对企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估。对各项评估指标分别评分，计算总和，评估结果详见表 3-12。

表 3-12大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估表

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 评分分数 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | （1）不涉及有毒有害气体的；或 （2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的。 | 0 | 0 | 具备生产区域有毒有害气体泄漏监控预警措施 |
|  | 不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施的。 | 25 |  |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复防护距离要求的 | 0 | 0 | 符合环评及批复防护距离要求 |
|  | 不符合环评及批复防护距离要求的 | 25 |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气事件的 | 20 | 0 | 未发生过突发大气环境事件的 |
|  | 发生过较大等级2突发大气事件的 | 15 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气事件的 | 10 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 合计 |  |  | 0 |  |

      - 水环境风险防控措施评估

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中表6，对企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估。对各项评估指标分别评分，计算总和，评估结果详见表 3-13。

表 3-13水环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估表

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 评分分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 0 | 8 | 危险废物暂存库无围堰 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 事故排水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 0 |  |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |  |
| 清净下水系统防控措施 | （1）不涉及清净废水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 8 | 涉及清净废水，没有收集受污染的清净废水的缓冲池同，也没有关闭措施。 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的。 | 8 |  |  |
| 雨排水系统防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。 （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 8 | 没有收集初期雨水的收集池或雨水监控池 |
|  | 不符合上述要求的。 | 8 |  |  |
| 生产废水处理系统防控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 0 | 涉及废水外排，且符合上述（2）中任意一条要求的 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 废水排放去向 | 无产生废水或外排 | 0 | 6 | 进入工业废水集中处理厂 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业废水集中处理厂；或 （3）进入其他单位 | 6 |  |  |
|  | 1）直接进入海域，或进入江、河、湖、库等水环境；或 2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或在进入海域；或 3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |  |
| 厂内危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施。 | 0 | 0 | 危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施。 | 10 |  |  |
| 近3年内突发水环境事件情况 | 发生过特别重大或重大等级突发水环境事件的 | 8 | 0 | 未发生过突发水环境事件的 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生过突发水环境事件的 | 0 |  |  |
| 合计 |  |  | 24 |  |
| 注：本表中相关规范具体指GB 50483、GB 50160、GB 50351、GB 50747、SH 3015 |  |  |  |  |

  - 现有应急物资与装备、救援队伍情况

本公司现有应急物资与装备、救援队伍情况详见《江西济民可信医药产业投资有限公司应急资源调查报告》。

- 突发环境事件及后果分析

  - 国内外同类企业的突发环境事件信息

本报告收集了国内外同类型突发环境事件案例以及本项目可能发生的突发环境事件情景，并以此分析突发环境事件情景。

（1）2018年4月19日，位于天津市西青区精武镇永红工业区荣华道4号的天津市博爱制药有限公司提取车间发生一起爆炸事故，造成3人死亡、2人重伤，直接经济损失约（不含事故罚款）1740.8万元人民币。事后经调查、询问目击者、现场勘验及技术分析，事故调查组认定事故发生的直接原因：中药提取罐罐底出渣口乙醇泄漏后高速喷溅产生静电，静电荷积聚放电，引燃了提取罐周围乙醇蒸气与空气混合形成的爆炸气体，发生爆炸。

（2）2013年10月23日，西安一制药厂发生爆炸起火，5人受伤。西安城东火炬路与星光路交会处的一写字楼内的制药公司烘箱发生起火爆炸，造成该建筑二层损毁严重，工人和路人在内的至少5人受伤。据分析，可能是用乙醇湿法制粒烘干时，烘箱内积累的可燃性的气体达到了一定浓度，而且烘箱没有防爆措施，就会爆炸。

（3）2014年7月1日，海南某药业发生爆炸，导致4人死亡，4人受伤。7月1日上午11时许，位于海口市美兰区灵山镇顺达路的慧谷药业固体制剂车间烘箱发生爆炸事故。事故导致4人死亡，4人受伤，爆炸事故原因初步认定是在药品生产过程中，酒精爆炸造成。

  - 突发环境事件情景分析

企业突发环境事件情景分析情况如下。

表 4-1企业突发环境事件情景分析表

| 情景类型 | 典型事件 | 发生可能性 |
| --- | --- | --- |
| 泄漏事件 | 化学品泄漏 | 厂内锅炉使用天然气作为燃料，发生泄漏事故的可能性较大。 |
| 火灾爆炸事件 | 易燃品燃烧 | 厂内原料和产品存在易燃液体和易燃固体，发生火灾爆炸事件可能性极大。 |
|  | 生产设施燃烧 | 厂内生产有多套醇沉和精馏设备，生产过程中可能因意外使设施内物料燃烧，发生火灾爆炸事件。 |
|  | 天然气燃烧 | 厂内锅炉使用天然气作为燃料，接触到火源会引起燃烧，发生火灾爆炸事件。 |
| 环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 消防设施维修保养不及时、年久失修 | 公司设专人管理消防设施的维护保养，并安装监控系统，环境风险防控设施失灵或非正常操作的可能性小。 |
| 污染治理设施非正常运行 | 污水处理设施停运 | 公司生产废水进入污水处理站处理，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，发生故障时可排入应急事故池。设施非正常运行可能性小。 |
| 违法排污 | 废水偷排 | 公司设有系统的环境管理体系，对员工加强环境培训，接受生态环境局和周围群众的监管。违法排污可能性小。 |

  - 突发环境事件情景源强分析

根据分析，企业项目可能发生的最大可信事故有：天然气泄漏事故、废水排放事故、危险化学品泄漏事故、危险废物泄漏事故、火灾爆炸事故。

    - 天然气泄漏事故

气体从裂口泄漏的源强与其流动状态有关。因此，要先判断泄漏时气体流动属于声速流动还是亚声速流动，前者称为临界流，后者称为次临界流。

当下式成立时，气体流动属声速流动，否则为亚声速流动：

（1）

式中：p0——环境压力，kPa，为101.325;

p——管道压力，kPa，厂内天然气管道最大为300;

κ——气体等熵指数，天然气取1.2842。

代入天然气的相关参数，计算得出式（1）成立，此时天然气泄漏为声速流动。取气体泄漏系数Cd=1，裂口面积A=0.0001m2。气体呈声速流动时，其泄漏源强为：

（2）

式中：qm——泄漏源强，g/s；

Y——气体膨胀因子，气体为声速流动时，Y=1；

Cd——气体泄漏系数，当裂口形状为圆形时取1.00，三角形时取0.95，长方形时取0.90，此时认为裂口形状为圆形；

A——裂口面积，m2；

ρ——密度，kg/m3，取0.708；

M——气体摩尔质量，kg/kmol，取17.2；

R——摩尔气体常数，8314J/(mol·K)；

T——气体温度，K，取298。

最终计算得泄漏源强为123.93g/s，约为每秒泄漏0.161m3体积的天燃气。

    - 废水排放事故

当污水处理站发生故障时，废水进入厂内应急事故池暂存，在应急事故池容积范围内，不会排入园区污水处理厂。未处理废水进入园区污水处理厂时，对污水处理厂有一定的冲击影响。

    - 化学品泄漏事故

危险化学品泄漏涉及的可能对外环境造成污染的物质为乙醇、乙醚等易燃液体，危险化学品、天然气和废乙醇、废机油等危险废物遇明火、静电集聚、雷击会发生燃烧爆炸事故，产生的废气排入大气，灭火及洗消过程产生的泡沫、废水等自流或经当地雨水管道进入附近地表水体、土壤及地下水；盐酸、硝酸、硫酸泄漏可能会进入地表水体、土壤和地下水。

厂内储存的危险化学品的理化性质详见表 4-2 。

表4-2主要成分理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 主要理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 无色、无臭气体，是重要的有机化工原料，可作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其他有机化合物，亦是优良的燃料，可溶于水，易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 2 | 无水乙醇 | 无色澄清液体。有灼烧味。易流动。极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物（含水4.43%），共沸点78.15℃。相对密度（d204）0.789，熔点-114.1℃。沸点78.5℃。折光率（n20D）1.361.闭杯时闪点（在规定结构的容器中加热挥发出可燃气体与液面附近的空气混合，达到一定浓度时可被火星点燃时的温度）13℃。易燃。蒸气与空气能形成爆炸性混合物，爆炸极限3.5%~18.0%（体积）。 |
| 3 | 盐酸 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味，熔点为-114.8℃，沸点为108.6℃，相对密度为1.20，能与水混溶、能溶于碱液，能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。能与碱发生中和反应，并放出大量的热，具有强腐蚀性。 |
| 4 | 硝酸 | 纯品为无色透明发烟液体，有酸味，熔点为-42℃，沸点为86℃，相对密度为1.5，能与水混溶，强氧化剂，能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾，具有强腐蚀性。 |
| 5 | 乙醚 | 无色透明液体，有芳香气味，极易挥发。熔点为-116.2℃，沸点34.6℃，相对密度为0.71，微溶于水，溶于乙醇、苯、氯仿等多数有机溶剂，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氯化剂能发生强烈反应，在空气中久置后能生成具有爆炸性的变氧化物在火场中，受热的容器有爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
| 6 | 硫酸 | 纯品为无色透明油状液体，无臭，熔点为10.5℃，沸点为330℃，能与水混溶，与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。 |
| 7 | 废机油 | 淡黄色粘稠液体。相对密度（水）0.934，沸点-252.8℃，闪点120-340℃。可溶于苯、乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂。 |
| 8 | 二氯甲烷 | 二氯甲烷的分子式:CH2Cl2。无色透明液体，有具有类似醚的刺激性气味。不溶于水，溶于乙醇和乙醚。是不可燃低沸点溶剂，毒性很小，且中毒后苏醒较快。对皮肤及黏膜有刺激性。年轻成年大鼠经口LD50：1.6mL/kg。空气中最高容许浓度500×10-6。操作时应戴防毒面具，发现中毒后立即脱离现场，对症治疗。 |
| 9 | 甲醇 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 |

    - 危险废物泄漏事故

危废存放在危废暂存间内，危废暂存间防腐防渗，没有围堰和集液槽，若发生泄漏，对区域地下水、土壤和地表水环境有一定影响。

    - 火灾爆炸事故

因人为操作不当，易燃物料遇明火而引发的火灾、爆炸事件。

  - 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

    - 易燃液体泄漏

- 释放环境风险物质的扩散途径分析

- 易燃液体因人为因素或储罐系统密封接口不严或损坏等因素导致物料泄漏时，泄漏液在仓库内会四处蔓延扩散，被危险化学品仓库的围堰阻截，有极小的可能性泄漏液会因意外流出储存区域，泄漏液扩散至绿化地面时渗透到地下，进而污染地下水，或通过雨水管网，直接进入赣江南支，或通过污水管网，经污水处理厂处理后进入赣江南支。

2、涉及环境风险防控与应急措施

（1）防控措施：

①确认包装容器与物料特性符合性，以及确认容器包装物完好性。

②危化品在卸车、搬运、备料应小心操作，以防包装及容器损坏造成泄漏。

③危化品贮存仓库要保持阴凉、干燥和通风，注意防潮和雨水浸入。各项危险化学品要按规定摆放，根据灭火方法不同分开储存。

④做好生产线化学品桶、管线、设备等定期巡检及日常维护保养工作，防止泄露。

（2）泄露应急措施：

①泄露处理：

A、立即切断电源，停止一切作业。

B、立即设置警戒范围，疏散无关人员。

C、在确保安全的前提下，切断泄漏源，并采取以下措施：

小量泄漏：用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集转移到安全场所或以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。

大量泄漏：如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。废弃处置方法：建议把废料缓慢地加到碱液-石灰水中，搅拌后，用大量水冲入下水道。

②着火处理：

A、立即切断电源，停止一切作业。

B、立即设置警戒范围，疏散无关人员。

C、在确保安全的前提下，切断泄漏源，并采取以下措施：

小量着火：立即用灭火器灭火，并喷洒雾状水让其冷却，灭火后，确认不再复燃；地面少量消防废水采用小量泄露处理方式处理。

大量着火：启动消防泡沫系统、消防车、消防灭火器灭火，喷洒雾状水让其冷却，灭火后，确认不复燃；消防废水流入污水处理站进行处理。

3、应急资源分析

仓库内设置了自动喷淋系统和泄漏监控警报系统，应急物资配置了可燃气体检测报警器、防毒面具、消防服、安全帽等，车间内及车间外设置灭火器及消防栓等。

    - 天然气泄漏

- 1释放环境风险物质的扩散途径分析

- 天然气因人为因素或管道破损、接口不严等导致泄漏时，空气中会弥漫易燃、有毒的天然气，该地常见风向为西北，天然气可能顺着风向扩散，影响巷口村安置棚区、古塘黄家、巷口村、昌东镇巷口小学、巷口赵家、巷口第二小学、巷口万家、新塘村、赛维住宅区、钱岗村等的大气环境。空气中天然气浓度过高容易导致火灾、窒息等事故

- 涉及环境风险防控与应急措施

——发现人应立即向应急指挥值班室报警，立即停泵并关闭泵进出口阀门，关闭已开通的管线上的阀门，停止输送作业，阻止溢出天然气事故的进一步发生。

——消除一切火源，严禁使用不防爆工具，严禁穿着化纤服，严禁施工、用火、机动车通行；立即做好灭火准备，随时启动消防系统，增援人员将灭火器材运至泄露现场上风位置；

——发生泄漏后，抢险时必须做好人员保护，抢险人员应穿静电服及戴防毒口罩，进入化学品浓度较大区域时应使用空气呼吸器。

3、应急资源分析

设置消火栓、灭火器等。应急物资配备：自动喷淋系统和泄漏监控警报系统、天然气浓度检测仪、防毒面罩、防化服、防化靴等用品。

    - 火灾事故

1、释放环境风险物质的扩散途径

泄漏危险化学品、厂内存放的危险化学品、天然气和废乙醇、废机油等危险废物在遇明火、高热的情况下可能发生火灾，火灾事故时，泄露物、消防水、事故废水未收集进入事故应急池，蔓延至绿化地面时渗透到地下，进而污染地下水，或通过雨水管网，直接进入赣江南支，或通过污水管网，经污水处理厂处理后进入赣江南支。该地最常出现的风向是北北东，火灾过程中产生次生、衍生大气污染物随气流呈扇形扩散，依次影响巷口村安置棚区、古塘黄家、巷口村、昌东镇巷口小学、巷口赵家、巷口第二小学、巷口万家、新塘村、赛维住宅区、钱岗村等风险受体。

2、涉及环境风险防控与应急措施

（1）防控措施：

①储存点保持阴凉、干燥和通风，严禁烟火、明火。

②进入存在易燃、有毒气体区域作业时，佩戴气体自动便捷式检测仪，随时检测。

③做好易燃、有毒气体储罐、管线、设备等定期巡检及日常维护保养工作，防止泄露。

④按规范要求合理配置消防监视系统以及消防灭火系统。

（2）应急处理措施：

①生产车间发生火灾爆炸事故应急处置措施：

A、发现人员立即用最近的消防器材扑救，以免延误灭火时机导致火灾扩大；用灭火器直打火点，直至灭火，同时注意尽可能切断电源。

B、若电器着火，应立即用干粉灭火器扑救，断电情况下可用消防水等扑救。

②仓库发生火灾爆炸事故的处置措施：

当仓库发生火灾：用干粉灭火器直接喷射灭火；立即开启就近消防栓，连接水带用水枪对起火容器及其周围设施进行扑救；启动消火栓泵加压灭火；或启动消防车灭火。同时应尽快转移临近可燃物料。遇到火势无法控制，严重威胁灭火人员人身安全时，应撤离退至安全地带。

③天然气泄漏发生火灾爆炸事故的处置措施

- 一旦发现天然气大量泄漏或着火，迅速向站长或现场安全管理人员报告。站长或现场安全管理人员应迅速上报公司领导，若着火时迅速拨打火警电话119报警，请求救援。

- 预警 现场拉设警戒带；禁止一切车辆驶入警戒区内，停留在警戒区内的车辆严禁启动; 关闭天然气扩散区内的电气开关;同时通知站内人员和周边居民;

- 消除火源与初期灭火 泄漏未着火时，检查泄漏点周围有否明火或产生静电的可能，消除火源；若已着火，利用场站的灭火器材进行灭火;如果着火点临近压力容器，应使用消防水等对压力容器进行降温，以免引起爆炸;

- 抢险操作 关闭泄漏部位上下游阀门，以截断气源，必要时打开站内手动放空阀进行放空;

- 抢修作业 待现场满足作业条件，由抢修人员排除故障，更换或维修管段或设施。对气压不大的漏气火灾，可采取堵漏灭火方式，用湿棉被、湿麻袋、湿布、**毡或粘土等封住着火口，隔绝空气，使火熄灭;

3、应急资源分析

公司厂区设置了室内消火栓系统；各车间和仓库均设有自动喷淋系统和火灾监控警报系统，人员集中场所均配备了安全防护装备，具体分布情况见表4-3。

表4-3 应急资源分布情况

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对讲机 | 5部 | 微型消防站 |
| 2 | 手机 | 多部 | 办公室 |
| 3 | 火警广播装置 | 6套 | 各区域 |
| 4 | 消火栓 | 292个 | 各区域 |
| 5 | 灭火器 | 639具 | 各区域 |
| 6 | 手动火灾报警按钮 | 308个 | 各区域 |
| 7 | 声光报警 | 309个 | 各区域 |
| 8 | 消防电话 | 88个 | 各区域 |
| 9 | 防火门 | 185扇 | 各区域 |
| 10 | 防火卷帘 | 18扇 | 各区域 |
| 11 | 消防水池 | 2个 | 综合固体制剂车间负一层 |
| 12 | 消防喷淋泵 | 3台 | 综合固体制剂车间负一层 |
| 13 | 消火栓泵 | 2台 | 综合固体制剂车间负一层 |
| 14 | 灭火毯 | 16张 | 微型消防站、质检四楼 |
| 15 | 空气呼吸器 | 5套 | 微型消防站 |
| 16 | 防毒全面具 | 2套 | 微型消防站 |
| 17 | 防爆强光照明手电 | 2个 | 微型消防站 |
| 18 | 警戒绳 | 5卷 | 微型消防站 |
| 19 | 急救箱 | 6个 | 各部门 |
| 20 | 消防扳手 | 4个 | 微型消防站 |
| 21 | 消防斧 | 2把 | 微型消防站 |
| 22 | 消防锹 | 4把 | 微型消防站 |
| 23 | 轻型防护服 | 4套 | 微型消防站 |
| 24 | 消防服、消防靴、消防头盔、消防手套、安全腰带 | 6套 | 微型消防站 |
| 25 | 吸附棉 | 1箱 | 微型消防站 |
| 26 | 吸附棉条 | 1箱 | 微型消防站 |
| 27 | PH试纸 | 5包 | 污水站 |
| 28 | 发电机 | 1台 | 综合固体制剂车间柴油机房 |
| 29 | 泵 | 1台 | 污水站 |
| 30 | 护目镜 | 20副 | 门卫 |
| 31 | 安全帽 | 30顶 | 各部门 |
| 32 | 警示牌 | 若干 | 厂区各处 |
| 33 | 应急药品（纱布、绷带、75%酒精、碘伏、棉签、医用手套、创可贴、剪刀、体温计、蛇药等等） | 6套 | 各部门 |

    - 涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

1、生产厂房

生产车间和仓库均在厂房内，厂房地面均有防腐防渗处理（四周未设置围堰），相隔一段距离设置消防栓、淋洗器等设施，于生产车间和仓库均有报警系统。危废间密闭，地面防腐防渗（四周未设置围堰），危险废物分区存放；在厂内各处配置灭火器和消火栓，用于控制火灾爆炸事故，防止火灾事故产生的次生和衍生污染物进入水体和大气。

2、危险化学品储存区

危险化学品储存在危化品仓库，不同的化学品分区存放，设置有火灾自动喷警报系统，四周有多个消火栓，可以第一时间控制火灾爆炸事故。

3、事故池

当危险化学品进入废水管网后，可以通过泵将事故废水泵入事故池，利用废水处理系统逐步处理事故废水，保证系统的稳定性，使事故废水能够处理达标后外排。

对于事故消防废水，进行导流和收集，事故及消防废水经收集设施收集后进入厂区污水处理设施处理处置。采取上述措施后能有效杜绝企业在事故发生时，对周边水体产生的环境影响。

表 4-4  环境风险物质扩散途径、环境风险防控与应急措施及应急资源情况

| 环境风险物质扩散途径 | 涉及环境风险防控与应急措施 | 应急资源 |
| --- | --- | --- |
| 危险化学品储存区发生泄漏进入水体 | 围堰、防腐、防渗措施 | 灭火器、消防栓、泄漏物收集容器、泄漏物清理工具。 |
| 生产区发生泄漏进入水体 | 防渗措施 | 灭火器、消防栓、泄漏物收集容器、泄漏物清理工具。 |
| 危险化学品和危险废物可能发生火灾产生次生和衍生污染物进入水体和大气 | 围堰、防腐、防渗措施 | 泄漏物收集容器、泄漏物清理工具。灭火器、消防栓、防护服、防护手套等。 |
| 泄漏废水、消防废水进入污水和雨水管网 | 应急事故池，且雨水排口处安装有切换阀可排入事故池 | 应急收集管网、事故池等 |

  - 突发环境事件危害后果分析

1、泄漏后果分析

天然气若有人为因素或者储存容器密封接口不严或损坏等因素导致物料泄漏，使空气中弥漫有毒、易燃气体，会增加厂区发生火灾的可能，且人在该环境中会导致缺氧窒息，影响厂内员工、周围居民的人身安全。

危险化学品在输送、称量、生产、搬运、储存过程中由于管道破损、阀门损坏、容器腐蚀、管理不善、操作失误、防护不及时等直接或间接的原因，会造成泄漏、中毒事故的发生，轻者造成物料损失，人员受伤，重者造成环境污染、水质破坏、人员中毒、窒息身亡，甚至引发火灾爆炸事故的发生。

2、火灾事件危害后果分析

为扑灭火灾而产生的消防废水处置不当、不及时而可能直接排入受纳河流，产生消防废水收集不及时将污染周围的地表水和地下水。同时火灾产生次生和衍生污染物进入大气，影响大气环境。

3、对地表水环境的污染影响

废水处理设施发生故障时，优先进入应急事故池，需要外排时进入航空城污水处理厂会有一定的冲击影响。只有特殊的情况下，废水才会直接进入地表水环境，影响地表水环境的功能。

4、对土壤环境的污染影响

厂内有部分场地为绿化场地，废水溢流到这些地面后渗入土壤，废水中的污染物被土壤截留，污染土壤，对土壤环境有一定影响。

4、对地下水环境的污染影响

废水经地表水下渗过程中可能遇到地下水，进而污染地下水，经过土壤截留后进入地下水的污染物较少，对地下水环境产生的影响小，但由于地下水的特性，产生的影响持久且难以处理。

- 现有环境风险防控和应急措施差距分析

从环境风险管理制度、环境风险防控与应急措施、环境应急资源、历史经验教训总结等几方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。

  - 环境风险管理制度

1、本公司制定了《江西济民可信医药产业投资有限公司安全环保责任制度》，明确环保事故应急救援职责；制定有《环境保护管理制度》，明确环保事故应急处理方法；未进行消防验收，应尽快落实；制定有《江西济民可信医药产业投资有限公司生产安全事故应急预案》，包含有部分环境事故救援内容，但是对突发环境风险事件的针对性不强，尚不能满足企业环境风险管理的需求，主要表现为：针对环境风险隐患排查治理、评估、监测、预警等的相关制度缺失，缺少环境风险自我评估制度，。

2、已开展的应急演练多为消防或安全生产事故演练，有针对性的突发环境污染事故演练欠缺。

3、定期对职工开展安全风险和安全生产应急管理宣传和培训，环境风险相关宣传和培训包含在内。

4、建立有综合应急事件信息报告制度，缺乏专项的突发环境事件信息报告制度。

  - 环境风险防控与应急措施

1、截流措施

厂内危险单元均进行了防腐、防渗等措施，但未设置有围堰，不通用有效地阻止泄漏液进入外界环境。

2、废水事故池

厂内设置有事故池300m3，能有效地将废液充分回收到事故池内，进入污水处理系统处理，处理达标后外排入航空城污水处理厂。

3、天然气预防措施

天然气管道设置有调压柜，并接有放空管，调压柜位于厂内一单独区域，远离生产车间和仓库，避免无关人员接触，并悬挂防火、注意事项等标志牌，厂内预备有天然气浓度检测仪，可以随时检测调压柜四周天然气浓度，以上措施可以有效预防天然气的泄漏、火灾、爆炸事故以及因此造成的人员伤亡。

  - 环境应急资源

1、公司配备有必要的应急物资和应急装备；

2、公司设置有专职以及兼职人员组成的应急救援队伍；

表 5-1 重要消防设施装备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对讲机 | 5部 | 微型消防站 |
| 2 | 手机 | 多部 | 办公室 |
| 3 | 火警广播装置 | 6套 | 各区域 |
| 4 | 消火栓 | 292个 | 各区域 |
| 5 | 灭火器 | 639具 | 各区域 |
| 6 | 手动火灾报警按钮 | 308个 | 各区域 |
| 7 | 声光报警 | 309个 | 各区域 |
| 8 | 消防电话 | 88个 | 各区域 |
| 9 | 防火门 | 185扇 | 各区域 |
| 10 | 防火卷帘 | 18扇 | 各区域 |
| 11 | 消防水池 | 2个 | 综合固体制剂车间负一层 |
| 12 | 消防喷淋泵 | 3台 | 综合固体制剂车间负一层 |
| 13 | 消火栓泵 | 2台 | 综合固体制剂车间负一层 |
| 14 | 灭火毯 | 16张 | 微型消防站、质检四楼 |
| 15 | 空气呼吸器 | 5套 | 微型消防站 |
| 16 | 防毒全面具 | 2套 | 微型消防站 |
| 17 | 防爆强光照明手电 | 2个 | 微型消防站 |
| 18 | 警戒绳 | 5卷 | 微型消防站 |
| 19 | 急救箱 | 6个 | 各部门 |
| 20 | 消防扳手 | 4个 | 微型消防站 |
| 21 | 消防斧 | 2把 | 微型消防站 |
| 22 | 消防锹 | 4把 | 微型消防站 |
| 23 | 轻型防护服 | 4套 | 微型消防站 |
| 24 | 消防服、消防靴、消防头盔、消防手套、安全腰带 | 6套 | 微型消防站 |
| 25 | 吸附棉 | 1箱 | 微型消防站 |
| 26 | 吸附棉条 | 1箱 | 微型消防站 |
| 27 | PH试纸 | 5包 | 污水站 |
| 28 | 发电机 | 1台 | 综合固体制剂车间柴油机房 |
| 29 | 泵 | 1台 | 污水站 |
| 30 | 护目镜 | 20副 | 门卫 |
| 31 | 安全帽 | 30顶 | 各部门 |
| 32 | 警示牌 | 若干 | 厂区各处 |
| 33 | 应急药品（纱布、绷带、75%酒精、碘伏、棉签、医用手套、创可贴、剪刀、体温计、蛇药等等） | 6套 | 各部门 |

表 5-2 公司应急救援小组成员联系方式

| 职务 |  | 人员名单 |  |  | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 联系方式 | 职务 |  |
| 总指挥 |  | 林文彬 | 13636685758 | 总经理 | 组织指挥全厂的应急救援工作。日常负责对全公司应急体系进行统一领导，负责应急响应协调和指挥。 当外部消防队伍到位、政府主管部门接管应急处置时，总指挥需移交指挥权，并辅助政府主管部门进行指挥。 |
| 副总指挥 |  | 曹艳林 | 13767186526 | 副总经理 | 总指挥不在现场时承担总指挥职责，协助总指挥负责事故现场通讯联络和对外联系，负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、通路管制工作，协助总指挥做好事故报警，情况通报，事故调查，善后处理工作。日常监督各项应急工作的开展。 |
| 应急协调人 |  | 梁宏涛 | 19100218831 | EHS部经理 | 协助总指挥应急救援工作，统一组织、协调、指挥、调度相关部门开展应急处置。 |
| 应急专家组 （视情形动态补充） |  | 赵军波 | 15867589033 | 中心EHS总监 | 应急安全专家担任评估现场事故影响范围的职责，应急指挥部应充分听取应急安全专家意见和专业建议。当发生和公司有关的外部事故时，公司根据需要指派应急安全专家参与事故处理。 |
|  |  | 赵亮 | 18071506708 | 中心EHS经理 |  |
| 义务消防队 | 组长 | 饶浩 | 18620369493 | EHS部安全管理岗 | 担负能力范围内灭火、泄漏处置、洗消、紧急抢险工作。 |
|  | 副组长 | 梁宏涛 | 19100218831 | EHS部经理 |  |
|  | 组员 | 李嘉欣 | 15270890136 | 防控操作岗 |  |
|  | 组员 | 杨金印 | 15807941961 | 综合岗 |  |
|  | 组员 | 钟远标 | 18070593148 | 运行岗 |  |
|  | 组员 | 雷建波 | 18070156321 | QA岗 |  |
|  | 组员 | 张帅 | 18702629156 | 仪器化验员 | 担负能力范围内灭火、泄漏处置、洗消、紧急抢险工作。 |
|  | 组员 | 蔡亚楠 | 18407878970 | 生产工人 |  |
|  | 组员 | 康学斌 | 18379803382 | 生产工人 |  |
|  | 组员 | 肖运樟 | 15018021499 | 生产工人 |  |
|  | 组员 | 袁小明 | 18720929549 | 生产工人 |  |
| 设备抢修组 | 组长 | 姚德慧 | 18624061882 | 设备工程部经理 | 提出泄漏补救措施，设备、设施抢修。 |
|  | 组员 | 刘祥 | 18679148455 | 设备工程部设备管理岗 |  |
|  | 组员 | 胡俊 | 13802672403 | 设备工程部机修岗 |  |
|  | 组员 | 谌祖国 | 15170245193 | 设备工程部机修岗 |  |
|  | 组员 | 刘斌 | 18907080097 | 机电专业工程师 |  |
| 后勤保障组 | 组长 | 罗小燕 | 13576074697 | 行政人力部经理 | 受伤、中毒人员就医的车辆安排，与医院联系开通绿色通道职责及应急时厂区警戒职责。 |
|  | 组长 | 黎璇 | 18970928565 | 人力资源管理岗 |  |
|  | 组员 | 张笑蓉 | 18170569046 | 人力资源岗 | 紧急情况公司人员联络和内部信息发布。 |
|  | 组员 | 黄涛 | 18007091969 | IT岗 |  |
|  | 组员 | 曾耀 | 18870827166 | 原辅料采购岗 | 供应抢险救援物资和运输工作。 |
|  | 组员 | 于海龙 | 13155826657 | 运输员 |  |
|  | 组员 | 谢昆仑 | 18270724683 | 财务管理岗 |  |
| 应急监测组 | 组长 | 周艳华 | 18070292580 | EHS部环保管理岗 | 负责事故时监测和评估事故可能造成的环境危害。 |
|  | 组员 | 舒凯 | 13803532955 | EHS部环保操作岗 |  |
|  | 组员 | 王来福 | 18590559725 | EHS部环保操作岗 |  |
| 疏散员 | 组员 | 白帆 | 18720938002 | 培训文化 | 在收到疏散指令时组织负责区域所有人员避开事故影响区高效有序向疏散点疏散，到达疏散点及时点名确认并向应急指挥部现场应急协调人汇报。 |
|  | 组员 | 卢珍 | 15770765299 | 行政岗 |  |
|  | 组员 | 李文祥 | 15797674937 | 零星物资采购岗 |  |
|  | 组员 | 李史荣 | 15697898506 | 原辅料采购岗 |  |
|  | 组员 | 戴晨阳 | 15083545669 | 运行管理岗 |  |
|  | 组员 | 赵飞翔 | 15647122943 | 运行岗 |  |
|  | 组员 | 罗俣嵚 | 18702523495 | 综合事务 | 在收到疏散指令时组织负责区域所有人员避开事故影响区高效有序向疏散点疏散，到达疏散点及时点名确认并向应急指挥部现场应急协调人汇报。 |
| 疏散员 | 组员 | 组员 | 郭建波 | 13979259494 |  |
|  | 组员 | 王志斌 | 13112376815 | 二车间技术管理岗 |  |
|  | 组员 | 袁任春 | 18270517247 | 生产工人 |  |
|  | 组员 | 于莲欣 | 18979155343 | 济鑫医药质量副总经理 |  |
|  | 组员 | 洪浩 | 15070096150 | 济鑫医药质量管理部负责人 |  |
|  | 组员 | 王高峰 | 15279885231 | 仓库管理员 |  |
|  | 组员 | 龚圣群 | 18779153269 | 仓库管理员 |  |
|  | 组员 | 曹晓蕾 | 15979336064 | QA岗 |  |
|  | 组员 | 张一军 | 18170971804 | QA岗 |  |
|  | 组员 | 雷万林 | 13476658791 | 验证工程师 |  |
|  | 组员 | 肖烈鑫 | 17779112005 | 验证工程师 |  |
| 各部门 |  | 陈明伟 | 13958198650 | 二车间主任 | 组织本车间的应急救援，根据命令组织撤离现场操作人员、组织救援，发生微量和小量泄漏时应急处置，初起轻微火灾现场处置，事故发生后的后期现场处理等工作。 在应急时随时待命，听从应急指挥部指令行动。 |
|  |  | 王广志 | 18889183878 | 质量管理部经理 |  |
|  |  | 余宣 | 18579069090 | 济鑫医药总经理 |  |
|  |  | 任中明 | 13645168696 | 技术部经理 |  |
|  |  | 郑龙龙 | 18251891376 | 一车间主任 |  |

  - 历史经验教训总结

本公司引以为戒、吸取历史经验教训，针对可能造成的事故的原因，采取了如下相应对策：

（1）强化环境安全责任主体的意识。企业要切实加强环境风险防范意识，平时加强环境安全隐患排查治理，将事故消除在萌芽状态。在发生安全生产事故后，应及时采取有效措施，严防泄漏物排入外环境。

（2）加强环境风险管理，提高应急管理水平。环境风险防范工作是预防突发环境事件发生的根本。企业应当开展经常性的风险隐患排查，在此基础上开展环境风险评估，根据评估结果有针对性的采取有效的环境风险防范措施。制订可操作性强的企业应急预案，及时上报与准确发布事故信息。企业应当提高安全生产水平，从源头减少突发环境事件的发生概率。快速断源并切断环境风险传播途径是事件处置的关键所在，安全生产事故发生后，企业应当及时有效部署、快速阻断污染源，对总排口实施关闭、封堵等补救措施，避免事态进一步扩大。企业应当积极采取措施，加强对环境风险受体的防护，切实保护周边群众的大气环境安全。

（3）加强环境应急能力建设。企业应当加强有毒有害气体防泄漏的预警监测设施建设，早发现、早预警、早撤离，防止周边及企业职工中毒情况的发生。企业应当加强危险化学品和危废暂存库泄漏物料收集、导流和围堰、厂区与厂界事故拦截系统的建设。企业应当储备必要的环境应急物资和装备，经常性开展对员工环境安全培训，对环境应急预案进行有效演练，提高应急队伍应急水平。

  - 需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）列表说明。

表 5-3存在问题及整改内容和期限

| 类别 | 措施 | 问题 | 整改内容 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | 雨水截止阀 | 雨水排口无截止阀或切换阀 | 雨水排口设置截止阀或切换阀 | 中期 |
| 危险化学品 | 围堰 | 危险化学品库未设置有围堰 | 危险化学品库购置化学品防泄漏托盘 | 短期 |
| 危废暂存库 | 围堰 | 未设置有围堰 | 危废暂存库设置有围堰 | 中期 |
| 固废 | 危废处置协议 | 危废未处置 | 与有资质单位签订危险废物处置协议 | 中期 |
| 管理制度 |  | 环境风险与环境应急管理培训力度需加强 | 环境风险与环境应急管理培训力度需加强 | 长期 |
|  |  | 突发环境污染事故演练欠缺 | 定期组织突发环境污染事故演练 | 长期 |
|  |  | 与周边环境受体人群沟通机制不完善 | 建立与周边可能受大气污染物影响范围的人群的沟通机制 | 长期 |

- 完善环境风险防控和应急措施的建议与实施计划

根据评估结果，在系统分析江西济民可信医药产业投资有限公司环境风险防控现状的基础上，针对企业环境风险防控与应急措施的差距和存在问题，重点从加强源头控制、增强环境应急综合能力、健全企业环境风险管理体系等方面制订环境风险防控与应急措施差距与问题整改计划，详见表 6-1。企业应在规定时限内完成各计划，切实提高企业的环境风险防控能力。企业每完成一次实施计划，都应将计划完成情况登记建档备查。

表 6-1环境风险防控与应急措施差距与问题整改计划

| 序号 | 具体防控措施 | 实施效果 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、加强源头控制 |  |  |  |
| 1 | 建立生产装置定期检测制度：重点对管线盲板、接头、法兰、丝堵、控制阀门等管线连接处进行定期检查，及时采取堵漏、更换装置部件等措施。 | 降低装置设备损坏、老化等造成的危险事件。 | 长期 |
| 2 | 提高操作水平，长周期运行；减少开停车次数和非正常工况排放；严格劳动纪律，杜绝人为忽视排放。 | 有效控制紧急情况下污染物排放水平。 | 长期 |
| 二、增强环境应急综合能力 |  |  |  |
| 3 | 完善环境应急预案体系：针对泄漏、火灾及爆炸等突发环境事件，进一步明确监测预警、应急处置与救援的职责分工、操作流程等内容；定期组织实施环境应急事件培训。 | 形成全面、有针对性、可操作的环境应急预案体系，有效预防、应对突发环境污染事件。 | 中期 |
| 4 | 强化应急物资储备与设施建设：编制江西济民可信医药产业投资有限公司常备应急储备物资目录；配备必须的环境应急物资、装备。 | 实现应急物资储备管理标准化、信息化，提高应急物资储备管理水平，确保事故应急池专用、够用。 | 中期 |
| 5 | 积极参与高新技术产业园组织的环境应急演练，加强与环保、消防、安监、卫生等各相关部门的环境应急协调联动。加强与该地区其他企业的应急联动机制建设，联合签署应急联动协议。定期开展环境应急联合演练，联合政府相关部门、周边企业等各方每年至少开展一次典型环境污染事故应急演练，通过联合演练锻炼队伍、加强与周边可能受有毒气体泄漏影响范围的人群的沟通、积累经验、磨合机制。 | 增加应急联动能力 | 长期 |
| 6 | 雨水管网设置截止阀 | 避免废水流入外环境 | 短期 |
| 7 | 危险化学品和危废暂存库设置围堰 | 避免泄漏物流入外环境 | 短期 |
| 三、健全企业环境风险管理体系 |  |  |  |
| 8 | 完善环境风险隐患自查自纠制度：定期开展企业环境风险隐患自检、自查；建立自查自纠台账，通过台账审查、培训等多种形式提高责任人自查自纠能力。 | 提高企业自我发现、自我整改环境风险隐患能力，防患于未然。 | 中期 |
| 9 | 建立环境风险自我评估制度：制定《江西济民可信医药产业投资有限公司环境风险评估办法》；在重点风险装置布设特征污染物监控点位。 | 总体把握企业环境风险问题，提高企业环境风险管理效率、效果。 | 短期 |
| 10 | 加强污染物动态监控：加强对报警装置的日常管理，一旦发生气体泄漏报警，尽快采取有效措施。 | 及时发现超标排放与事故排放的情况，防微杜渐，降低环境影响。 | 中期 |
| 11 | 项目环评变更，尽快取得技改环评批复，并进行自主验收。 | 完善环保手续的办理 | 长期 |

- 企业突发环境事件风险等级

根据中华人民共和国国家环境保护部《企业突发环境事件风险分级办法（HJ 941-2018）》要求，根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境风险事件等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

评估程序详见图 7-1。

图 7-1企业突发环境事件风险分级流程示意图

  - 突发大气环境事件风险分级

    - 涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

涉气风险物质包括附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q，计算公式如下：

式中：w1，w2，...，wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，...,，Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

判断企业的生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等，对照“突发环境事件风险物质及临界量清单”筛选环境风险物质，计算涉气风险物质在厂界内的临界量，涉气风险物质列表具体见表 7-1，本公司涉气风险物质数量与临界量比值Q表示为Q0。

表 7-1涉气风险物质一览表

| 名称 | CAS号 | 最大储存量w（t） | 贮存方式 | 临界量W（t） | w/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 68476-85-7 | 0.725t | 管道输送 | 10 | 0.15 |
| 无水乙醇 | 64-17-5 | 1t | 桶装 | 500t | 0.002 |
| 盐酸 | 7647-01-0 | 20kg | 桶装 | 7.5t | 0.007 |
| 硝酸 | 7697-37-2 | 21kg | 桶装 | 7.5t | 0.06 |
| 乙醚 | 60-29-7 | 10kg | 桶装 | 10t | 0.0001 |
| 硫酸 | 8014-95-7 | 20kg | 桶装 | 10t | 0.003 |
| 废机油 | / | 0.5t | 桶装 | 2500t | 0.0035 |
| 二氯甲烷 | 75-09-2 | 0.23t | 桶装 | 10 | 0.000005 |
| 甲醇 | 67-56-1 | 0.15 | 桶装 | 10 | 0.003 |
| 合计Q |  |  |  |  | 0.12217 |

    - 生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

1、生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

生产工艺过程含有风险工艺和设备情况评估内容及结果详见章节3.4.3。评估结果表明企业生产工艺过程评估分值为10。

2、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估内容及结果详见章节3.6.3.1。大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估分值为0。

3、生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值（M=10），按照表 7-2划分为4个类型。本公司生产工艺过程与大气环境风险控制水平M表示为M1。

表 7-2企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

    - 大气环境风险受体敏感程度（E）评估

企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）评估内容详见章节3.2，本公司大气环境风险受体为E3型。

    - 突发大气环境风险等级确定

当Q值＜1时，企业直接评为一般环境风险等级。本公司Q值＜1，直接评为一般环境风险等级“一般-大气（Q0）”。

  - 突发水环境事件风险分级

    - 涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯，砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚，以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值。涉水风险物质列表具体见表 7-4。

表 7-4涉水风险物质一览表

| 名称 | CAS号 | 最大储存量w | 贮存方式 | 临界量W | w/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 64-17-5 | 1t | 桶装 | 500t | 0.002 |
| 盐酸 | 7647-01-0 | 20kg | 桶装 | 7.5t | 0.002666667 |
| 硝酸 | 7697-37-2 | 21kg | 桶装 | 7.5t | 0.0028 |
| 乙醚 | 60-29-7 | 10kg | 桶装 | 10t | 0.001 |
| 硫酸 | 8014-95-7 | 20kg | 桶装 | 10t | 0.002 |
| 废机油 | / | 0.5t | 桶装 | 2500t | 0.0002 |
| 二氯甲烷 | 1975-9-2 | 0.23t | 桶装 | 10 | 0.023 |
| 甲醇 | 67-56-1 | 0.15 | 桶装 | 10 | 0.015 |
| 合计Q |  |  |  |  | 0.048666667 |

    - 生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

1、生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

生产工艺过程含有风险工艺和设备情况评估内容及结果详见章节3.4.4。评估结果表明企业生产工艺过程评估分值为10。

2、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估内容及结果详见章节3.6.3.2。水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估分值为24。

3、生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值（M=34），按照表 7-2划分为4个类型。本公司生产工艺过程与水环境风险控制水平M表示为M2。

    - 水环境风险受体敏感程度（E）评估

企业周边水环境风险受体敏感程度（E）评估内容详见章节3.2，本公司水环境风险受体为E3型。

    - 突发水环境风险等级确定

当Q值＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，本公司Q值＜1，直接评为一般环境风险等级“一般-水（Q0）”。

  - 企业突发环境事件风险等级确定与调整

    - 风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

综上，江西济民可信医药产业投资有限公司企业突发环境事件风险等级为较大[一般-大气（Q0)+一般-水（Q0)]。

    - 风险等级调整

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

江西济民可信医药产业投资有限公司近三年未受相关处罚，无需进行风险等级调整。

    - 风险等级表征

江西济民可信医药产业投资有限公司同时涉及突发大气和水环境事件风险，风险等级表示为“一般[一般-大气（Q0)+一般-水（Q0)]”。

- 附图

附图1 企业地理位置图

附图2 厂区平面布置图

附图3 周边敏感点分布图

附图4 企业雨水管网分布图

附图5 企业污水管网分布图

附图6  综合制剂车间消防设施分布图

附图7  GSP仓库消防设施分布图

附图8  质检楼消防设施分布图

附图9  危险化学品库房消防设施分布图

附图10 制剂车间一消防设施分布图

附图11 制剂车间二消防设施分布图

## 附图1企业地理位置图

## 附图2 厂区平面布置及应急疏散图

1-9#，19#

排气筒

21#锅炉排气筒

18#、22#排气筒

20#排气筒

10-17排气筒

## 附图3 风险受体分布图

## 附图4 企业雨水管网分布图

图例

雨水管网

## 附图5 企业污水管网分布图

图例

污水管网

## 附图6 综合制剂车间消防设施分布图

附图7 GSP仓库消防设施分布图

附图五  厂区消防措施分布图

附图8  质检楼消防设施分布图

附图五  厂区消防措施分布图

附图9  危险化学品库房消防设施分布图

附图五  厂区消防措施分布图

## 附图10  制剂车间一消防设施分布图

## 附图11  制剂车间二消防设施分布图

风险源

图 例

附图12  风险源分布图

- 9附件

- 附件1  环评批复

## 附件2 公司突发环境事件信息通告表

| 江西济民可信医药产业投资有限公司突发环境事件信息通告表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 污染物名称 |  | 污染类型 |  |
| 危险等级 |  | 人员伤亡情况 |  |  |  |
| 受影响范围 |  |  |  |  |  |
| 事件过程及善后措施 单位签章 年 月 日 |  |  |  |  |  |

## 附件3 应急救援演练

江西济民可信医药产业投资有限公司

（    ）年度应急救援演练计划

| 序号 | 应急演练 名称 | 计划演练时间 | 演练方式 | 演练目的 | 组织部门 | 配合部门 | 应急物资 准备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                                      批准：

- 第四部分  环境应急资源调查报告

- 1、调查概述及目的

突发性环境污染事件是威胁人类健康、破坏生态环境的重要因素，其危害直接或间接影响着生态平衡和经济、社会的发展。企事业单位必须做好突发性环境污染事件的预防，提高预防、减缓、处置突发性环境污染事故处置的应急能力。

应急资源是突发环境事件应急处置的基础。开展应急资源调查，有助于对应急人力、财力、装备等进行合理的调配。根据企业目前的应急资源状况，编制本环境应急资源调查报告。本次主要对江西济民可信医药产业投资有限公司进行了环境应急资源调查，应急资源情况主要包含企业自身环境应急资源、企业配备环境应急资源、可以请求援助的应急资源及应急经费保障等方面。

本次调查主要由江西济民可信医药产业投资有限公司负责，调查开始于2020年11月12日，本次调查结果于2020年11月22日截止。

- 2调查结果

- 2.1内部救援资源

- 2.1.1应急管理人员情况

表2.1-1  环境应急管理人员调查表

| 序号 | 姓名 | 联系电话 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林文彬 | 13636685758 | 总经理 |
| 2 | 曹艳林 | 13767186526 | 副总经理 |
| 3 | 梁宏涛 | 19914589697 | EHS部经理 |

- 2.1.2抢险救援队伍

公司应急小组名单及联系方式见表2.1-2。

表2.1-2  应急小组名单及联系方式

| 职务 |  | 人员名单 |  |  | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 联系方式 | 职务 |  |
| 总指挥 |  | 林文彬 | 13636685758 | 总经理 | 组织指挥全厂的应急救援工作。日常负责对全公司应急体系进行统一领导，负责应急响应协调和指挥。 当外部消防队伍到位、政府主管部门接管应急处置时，总指挥需移交指挥权，并辅助政府主管部门进行指挥。 |
| 副总指挥 |  | 曹艳林 | 13767186526 | 副总经理 | 总指挥不在现场时承担总指挥职责，协助总指挥负责事故现场通讯联络和对外联系，负责事故现场警戒、治安保卫、疏散、通路管制工作，协助总指挥做好事故报警，情况通报，事故调查，善后处理工作。日常监督各项应急工作的开展。 |
| 应急协调人 |  | 梁宏涛 | 19100218831 | EHS部经理 | 协助总指挥应急救援工作，统一组织、协调、指挥、调度相关部门开展应急处置。 |
| 应急专家组 （视情形动态补充） |  | 赵军波 | 15867589033 | 中心EHS总监 | 应急安全专家担任评估现场事故影响范围的职责，应急指挥部应充分听取应急安全专家意见和专业建议。当发生和公司有关的外部事故时，公司根据需要指派应急安全专家参与事故处理。 |
|  |  | 赵亮 | 18071506708 | 中心EHS经理 |  |
| 义务消防队 | 组长 | 饶浩 | 18620369493 | EHS部安全管理岗 | 担负能力范围内灭火、泄漏处置、洗消、紧急抢险工作。 |
|  | 副组长 | 梁宏涛 | 19100218831 | EHS部经理 |  |
|  | 组员 | 李嘉欣 | 15270890136 | 防控操作岗 |  |
|  | 组员 | 杨金印 | 15807941961 | 综合岗 |  |
|  | 组员 | 钟远标 | 18070593148 | 运行岗 |  |
|  | 组员 | 雷建波 | 18070156321 | QA岗 |  |
|  | 组员 | 张帅 | 18702629156 | 仪器化验员 | 担负能力范围内灭火、泄漏处置、洗消、紧急抢险工作。 |
|  | 组员 | 蔡亚楠 | 18407878970 | 生产工人 |  |
|  | 组员 | 康学斌 | 18379803382 | 生产工人 |  |
|  | 组员 | 肖运樟 | 15018021499 | 生产工人 |  |
|  | 组员 | 袁小明 | 18720929549 | 生产工人 |  |
| 设备抢修组 | 组长 | 姚德慧 | 18624061882 | 设备工程部经理 | 提出泄漏补救措施，设备、设施抢修。 |
|  | 组员 | 刘祥 | 18679148455 | 设备工程部设备管理岗 |  |
|  | 组员 | 胡俊 | 13802672403 | 设备工程部机修岗 |  |
|  | 组员 | 谌祖国 | 15170245193 | 设备工程部机修岗 |  |
|  | 组员 | 刘斌 | 18907080097 | 机电专业工程师 |  |
| 后勤保障组 | 组长 | 罗小燕 | 13576074697 | 行政人力部经理 | 受伤、中毒人员就医的车辆安排，与医院联系开通绿色通道职责及应急时厂区警戒职责。 |
|  | 组长 | 黎璇 | 18970928565 | 人力资源管理岗 |  |
|  | 组员 | 张笑蓉 | 18170569046 | 人力资源岗 | 紧急情况公司人员联络和内部信息发布。 |
|  | 组员 | 黄涛 | 18007091969 | IT岗 |  |
|  | 组员 | 曾耀 | 18870827166 | 原辅料采购岗 | 供应抢险救援物资和运输工作。 |
|  | 组员 | 于海龙 | 13155826657 | 运输员 |  |
|  | 组员 | 谢昆仑 | 18270724683 | 财务管理岗 |  |
| 应急监测组 | 组长 | 周艳华 | 18070292580 | EHS部环保管理岗 | 负责事故时监测和评估事故可能造成的环境危害。 |
|  | 组员 | 舒凯 | 13803532955 | EHS部环保操作岗 |  |
|  | 组员 | 王来福 | 18590559725 | EHS部环保操作岗 |  |
| 疏散员 | 组员 | 白帆 | 18720938002 | 培训文化 | 在收到疏散指令时组织负责区域所有人员避开事故影响区高效有序向疏散点疏散，到达疏散点及时点名确认并向应急指挥部现场应急协调人汇报。 |
|  | 组员 | 卢珍 | 15770765299 | 行政岗 |  |
|  | 组员 | 李文祥 | 15797674937 | 零星物资采购岗 |  |
|  | 组员 | 李史荣 | 15697898506 | 原辅料采购岗 |  |
|  | 组员 | 戴晨阳 | 15083545669 | 运行管理岗 |  |
|  | 组员 | 赵飞翔 | 15647122943 | 运行岗 |  |
|  | 组员 | 罗俣嵚 | 18702523495 | 综合事务 | 在收到疏散指令时组织负责区域所有人员避开事故影响区高效有序向疏散点疏散，到达疏散点及时点名确认并向应急指挥部现场应急协调人汇报。 |
| 疏散员 | 组员 | 组员 | 郭建波 | 13979259494 |  |
|  | 组员 | 王志斌 | 13112376815 | 二车间技术管理岗 |  |
|  | 组员 | 袁任春 | 18270517247 | 生产工人 |  |
|  | 组员 | 于莲欣 | 18979155343 | 济鑫医药质量副总经理 |  |
|  | 组员 | 洪浩 | 15070096150 | 济鑫医药质量管理部负责人 |  |
|  | 组员 | 王高峰 | 15279885231 | 仓库管理员 |  |
|  | 组员 | 龚圣群 | 18779153269 | 仓库管理员 |  |
|  | 组员 | 曹晓蕾 | 15979336064 | QA岗 |  |
|  | 组员 | 张一军 | 18170971804 | QA岗 |  |
|  | 组员 | 雷万林 | 13476658791 | 验证工程师 |  |
|  | 组员 | 肖烈鑫 | 17779112005 | 验证工程师 |  |
| 各部门 |  | 陈明伟 | 13958198650 | 二车间主任 | 组织本车间的应急救援，根据命令组织撤离现场操作人员、组织救援，发生微量和小量泄漏时应急处置，初起轻微火灾现场处置，事故发生后的后期现场处理等工作。 在应急时随时待命，听从应急指挥部指令行动。 |
|  |  | 王广志 | 18889183878 | 质量管理部经理 |  |
|  |  | 余宣 | 18579069090 | 济鑫医药总经理 |  |
|  |  | 任中明 | 13645168696 | 技术部经理 |  |
|  |  | 郑龙龙 | 18251891376 | 一车间主任 |  |

- 2.1.3环境应急物资调查表

表2.1-3  公司应急物资和装备

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对讲机 | 5部 | 微型消防站 |
| 2 | 手机 | 多部 | 办公室 |
| 3 | 火警广播装置 | 6套 | 各区域 |
| 4 | 消火栓 | 292个 | 各区域 |
| 5 | 灭火器 | 639具 | 各区域 |
| 6 | 手动火灾报警按钮 | 308个 | 各区域 |
| 7 | 声光报警 | 309个 | 各区域 |
| 8 | 消防电话 | 88个 | 各区域 |
| 9 | 防火门 | 185扇 | 各区域 |
| 10 | 防火卷帘 | 18扇 | 各区域 |
| 11 | 消防水池 | 2个 | 综合固体制剂车间负一层 |
| 12 | 消防喷淋泵 | 3台 | 综合固体制剂车间负一层 |
| 13 | 消火栓泵 | 2台 | 综合固体制剂车间负一层 |
| 14 | 灭火毯 | 16张 | 微型消防站、质检四楼 |
| 15 | 空气呼吸器 | 5套 | 微型消防站 |
| 16 | 防毒全面具 | 2套 | 微型消防站 |
| 17 | 防爆强光照明手电 | 2个 | 微型消防站 |
| 18 | 警戒绳 | 5卷 | 微型消防站 |
| 19 | 急救箱 | 6个 | 各部门 |
| 20 | 消防扳手 | 4个 | 微型消防站 |
| 21 | 消防斧 | 2把 | 微型消防站 |
| 22 | 消防锹 | 4把 | 微型消防站 |
| 23 | 轻型防护服 | 4套 | 微型消防站 |
| 24 | 消防服、消防靴、消防头盔、消防手套、安全腰带 | 6套 | 微型消防站 |
| 25 | 吸附棉 | 1箱 | 微型消防站 |
| 26 | 吸附棉条 | 1箱 | 微型消防站 |
| 27 | PH试纸 | 5包 | 污水站 |
| 28 | 发电机 | 1台 | 综合固体制剂车间柴油机房 |
| 29 | 泵 | 1台 | 污水站 |
| 30 | 护目镜 | 20副 | 门卫 |
| 31 | 安全帽 | 30顶 | 各部门 |
| 32 | 警示牌 | 若干 | 厂区各处 |
| 33 | 应急药品（纱布、绷带、75%酒精、碘伏、棉签、医用手套、创可贴、剪刀、体温计、蛇药等等） | 6套 | 各部门 |

- 2.2外部救援资源

请求政府协调应急救援力量。

当事故扩大需要外部力量救援时，政府部门可以发布支援命令，进行全力支持和救护，主要参与部门有：

（1）公安部门

协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

（2）消防队

发生火灾事故时，进行灭火的救护。主要有消防大队这支专业应急救援队伍。

（3）环保部门

由公司通讯组联系第三方检测单位进行现场检测，环保部门协作事故时的实时监测和污染区的处理工作。

（4）交通部门

保障外部交通，及时对事故现场实行道路交通管制。

（5）医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

（6）专职队伍救援

一旦发生重大环境事件，本单位抢救抢险力量不够时，或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量支援。

政府有关部门、外部救援单位名单及联络方式见下表。

表2.2-1  外部应急救援队一览表

| 单位 | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- |
| 南昌市生态环境局 | 0791-86356015/86356108 |  |
| 南昌市应急管理局 | 0791-83986158 |  |
| 南昌市公安局 | 110 |  |
| 南昌市高新区城市管理局 | 0791-88161458 |  |
| 南昌市高新生态环境局 | 0791-88167016 |  |
| 消防大队 | 119 |  |
| 医院 | 120 |  |
| 南昌市华测检测认证有限公司 | 13576061020 |  |
| 应急咨询 |  |  |
| 江西省应急救援指挥中心电话 | 咨询电话 | 0791—85257110 |
| 国家中毒控制中心 | 咨询电话 | 010-83132345 010-63131122 |

- 3环境应急专项经费调查

应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的重要保障，可靠的资金渠道和充足的经费才能保证有效开展应急救援工作和维护应急管理系统的正常运转，为此公司制定了应急救援专项经费保障措施，具体如下。

（1）建立应急经费保障机制

应急经费保障着眼应对多种安全威胁，完成多样化救援任务的需要，按照战时应战、平时应急的思路，将现有应急管理体系中的抢险救灾领导机构和各应急救援专业小组有机结合起来。后勤保障组把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理，平时做好动员准备、开展动员演练的经费保障，以及防灾抗灾经费管理的基础工作，负责对包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金的管理和运营；制定应对各种自然灾害和突发事件经费保障的应急经费保障预案、紧急状态下的财经执行法规和制度；与包括现场抢险、安全救护、通信信息、交通运输、后勤服务在内的各有关职能小组建立紧急状况下的经费协调关系。一旦发生自然灾害或突发紧急事件，后勤保障组即成为应急救援经费管理中心，负责召集上述相关部门进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员、各部门资金需求统计和协调、救灾物资的采购和统一支付以及阶段性资金投入使用。

企业进行抗灾救灾活动要逐渐形成统计上报制度，并保证企业内部各系统之间信息渠道的顺畅。各应急组指定专人负责将所需经费保障数额上报至后勤保障组审核。

（2）建立可靠的资金保障体系

企业要建立一定规模的应急资金。每年在制定安全生产投入计划时要预留应急资金，并列入企业预算。

（3）强化经费保障监管

健全完善救灾经费管理办法，使经费监管工作有章可循。监管工作覆盖经费筹措、申请划拨、采购支付全过程。

- 4调查质量控制与管理

本次调查对江西济民可信医药产业投资有限公司自身的物资和装备进行了现场核实，企业及外部应急资源为各企业和相应部门提供的资料。根据本次调查结果，企业建立了环境应急物资信息档案，及时掌握动态，一旦发生应急需求可以就地就近调用。同时结合风险评估给出的完善措施，要求企业对应急物资信息及时更新，以更好的满足应急响应需求。

- 5调查结论

本次环境应急资源调查从环境应急人力资源、环境应急设施装备物资、经费管理方面进行了调查。企业已组建了应急救援队伍，已配备了必要的应急物资和应急装备，并制定了专项经费保障措施。厂区现有应急处置物资和应急装备等较为齐全，并根据各区域可能发生的事故类型将所需应急资源合理分布，可以满足厂区突发环境事故时的应急需要。

- 第五部分  环境应急预案评审意见