南昌青山湖污水处理有限公司突发环境事件应预案评审意见表

评审时间： 2020年11月30日 地点： 函审

评审方式：函审，□会议评审，□函审、会议评审结合，□其他

评审结论：通过评审，□原则通过但需进行修改复核，□未通过评审

评审过程： 2020年11月30日，受南昌青山湖污水处理有限公司委托，对该公司环境应急预案及其相关文件，包括环境应急预案及其编制说明、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告等文本进行了函审。 总体评价： 该公司编制的《环境应急预案》、《环境风险评估报告》及《环境应急资源调查报告》总体符合国家和省市关于突发环境事件应急预案的编制要求，形式、要素较规范完整，各要素之间形成体系，组织体系和处置方案等内容基本合理，针对企业风险环节和环境风险源提出的风险防范措施、监测预警机制、应急响应程序和应急保障措施等内容基本可行，对于指导企业应对突发性环境事件具有针对性和可操作性。

问题清单：无

修改意见： 1.建议《应急预案》目录在太长，可以精炼缩短些，如生产过程中长时间停水、停电、设备故障等突发事件导致污水超标排放环境危险应急措施，简化为:停水、停电、设备故障等导致污水超标排放环境危险应急措施；应急预案应该是公司的应急预案，页眉删除“一级A提标改造项目”。 2.社会环境概况信息资料时间过早，2012年、2013年等数据应更新到2018年或2019年数据，另外，南昌高新区概况也要相应更新。 3.纳污区域工业污染源调查，其中工业企业数应进一步完善补充，如江铜耶兹铜箔、江西铜板带、南昌弘益药业、江西闪亮制药、百利精密刀具、方大新材料等，核实工业企业总排水量数据和其单位。 4.企业周边环境状况及环境敏感点。核实环境保护目标，质量目标执行标准？ 5.进一步核实外部求援部门，前后要一致？核实辖区政府、部门应急预案名称，以及与公司应急预案衔接关联性。建议重点以执法部门为主体做好应急衔接？ 6．根据应急预案备案管理办法（试行），《应急预案》、《风险评估报告》和《应急资源调查报告》应单独成册编制，并补充环境应急预案编制说明。 7.《应急预案》报告文本出现处理能力4万吨/d，文本排版应规范统一，相关文字错误需纠正。

评审人员签字： 2020年11月30日