南昌青山湖污水处理有限公司

突发环境事件应急预案评审意见

- 应急预案采取的编制依据、技术规范、编制的方法和工作内容基本符合要求，预案报告经补充、修改和完善后可上报备案。

二、需要修改和完善的内容及建议

- 结合企业风险评估报告中识别的事故类型，根据可能发生的突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、公司内部控制事态的应急能力以及需要调动的应急资源，进一步合理划分公司突发环境事件等级的内容及分级界定要求，并与预警、分级响应内容相对应及匹配。

- 完善公司应急预案体系图，周边环境风险受体分布图。明确公司所在地突发环境污染事件的应急管理部门、指挥平台机构，说明环境事故发生时本案与区域（地方人民政府等）环境风险应急预案的联动、衔接方案。

- 完善企业环境管理方面制定的规章制度、资金的投入、环境保护知识、环境应急演练、宣传教育和培训等现有环境应急救援工作开展情况的说明。

- 说明外援应急部门的应急资源调查及联系方式，分析互助的可行性。补充完善与其他单位或组织签订应急救援协议或互救协议。

- 完善突发环境事件类型、情景及后果分析。完善现有环境风险防控和应急措施差距分析及整改计划。

2020年11月27日