预案编号：GWHZ-JXHJ-NC

预案版号：202001

突发环境事件应急预案

国家石油天然气管网集团有限公司

华中分公司江西输油分公司南昌输油站

2020年12月

发布令

输油站全体员工：

为防止国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司江西输油分公司南昌输油站可能发生的环境事件造成的财产损失、环境污染，建立紧急情况下快速、有效地组织环境事件救援和应急机制，输油分公司依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》等有关法规、规章和政策规定编制了《国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司江西输油分公司突发环境污染事故应急预案》。

经江西输油分公司组织专家审查通过，现予以批准发布实施。

南昌输油站站长：

年    月    日

目  录

摘要	1

1. 总则	2

1.1 编制目的	2

1.2 编制依据	2

1.3 事件分级	3

1.4 适用范围	5

1.5 应急处置原则	5

1.6 应急预案体系	6

2. 企业情况	7

2.1企业基本情况	7

2.2企业周边环境风险受体情况	11

3. 组织机构及职责	18

3.1应急组织机构	18

3.2环境应急组织体系	18

4. 监测预警	22

4.1预防	22

4.2预报	23

4.3预测	23

4.4预警	25

5. 信息报告与通报	28

5.1事故信息报告与通知	28

5.2信息上报及传递	28

5.3报告时限	29

5.4信息通报	29

6. 应急监测	31

6.1应急监测程序	31

6.2应急监测原则及方案	32

6.3应急监测人员的安全防护	36

6.4应急监测报告	37

6.5援助请求	38

7. 应急响应与措施	39

7.1响应分级	39

7.2应急程序	39

7.3应急预案启动	40

7.4现场应急处置措施	40

7.5次生害防范	43

7.6应急终止	43

8. 事后恢复	45

8.1人员安置及损失赔偿	45

8.2现场保护与现场洗消	45

8.3生态环境恢复	46

8.4生产秩序恢复	46

8.5医疗救治	46

8.6善后赔偿	46

8.7事故调查报告和经验教训总结及改进建议	46

9. 保障措施	48

9.1应急物资和装备保障	48

9.2通讯与信息保障	48

9.3资金保障	48

9.4人力资源及技术保障	48

9.5其他保障	49

10. 预案管理	50

10.1培训	50

10.2应急演练	51

10.3预案修订	52

10.4预案备案	52

11. 奖惩	53

11.1奖励	53

11.2责任追究	53

12. 附则	54

12.1有关名词、术语	54

12.2预案解释	54

12.3地方沟通与协作	54

12.4预案的实施	54

12.5附件	55

12.6附图	55

- 摘要

国家石油天然气管网集团有限公司（简称国家管网集团）成立于2019 年12 月9 日，是国务院国有资产监督管理委员会监管的国有企业骨干企业。国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司（以下简称“公司”）负责江西、湖南、湖北、安徽华中四省的成品油管输任务。

国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司江西输油分公司南昌输油站（以下简称“南昌输油站”）位于南昌市经济开发区昌北大道昌北油库内（东经 115°53'31.67"，北纬 28°46'50.97"），南昌输油站属于公司的基层单位，其管辖范围内包括场站一座及外线约78KM管道。

南昌输油站共有3座500m3储油罐，分别为泄放罐、富汽罐、富柴罐，另有5m3卧式污油罐1座。南昌输油站下载油品除部分混油及泄放进入本站储油内，其余油品全部进入隶属于中石化江西石油分公司的昌北油库，该油库库容为96000m3。

为了全面贯彻落实国家管网集团“生命至上、安全第一、环保优先、质量为本、预防为主、全员履责、持续改进”的QHSE方针，规范输油站突发环境事件应急管理工作，提高突发环境事件的现场应急救援反应速度和协调水平，增强输油站综合处置突发环境事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，保障员工及周边人民群众的生命财产安全，最大限度地减少财产损失、环境破坏和社会影响，促进输油站的全面、协调、可持续发展，特制定本预案。本突发环境事件应急预案是针对输油站可能突发的各类环境事件的指导性文件，对现场处置预案的构成、编制提出要求及指导。

本预案主要包括组织机构及职责、预防与预警、信息报告、应急响应、善后处置、保障措施、应急预案管理、奖惩及附则、附件等部分。形成了精简、统一、高效和协调的环境突发事件应急处置体制机制。

- 总则

编制目的

为防止国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司江西输油输油分公司南昌输油站及输油管道可能发生的环境事件造成的财产损失、环境污染，建立紧急情况下快速、有效地组织环境事件救援和应急机制，提高事件应对能力，在突发环境事件时能快速、有序、高效的开展应急救援工作，减少事件危害和防止事件恶化，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，保护环境，维护社会稳定，特制定本预案。

编制依据

（1）《突发事件应急预案管理办法》（国务院办公厅发〔2013〕101号）

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号，2007年11月1日起施行）

（3）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号；2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定，自2014年12月1日起施行。）

（4）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第22号；第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行）

（5）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（主席令第30号2010年10月1日施行）

（6）《中华人民共和国消防法》（主席令第6号；2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正）

（7）《中华人民共和国水污染防治法》（主席令〔2017〕第70号）

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令〔2020〕第43号）

（9）《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第591号；2011年2月16日国务院第144次常务会议修订通过，根据2013年12月7日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）

（10）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

（11）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）

（12）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令〔2015〕第34号，2015年4月16日发布，2015年 6月5日实施）

（13）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令〔2014〕第32号）

（14）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）

（15）《中央企业应急管理暂行办法》（国资委令〔2013〕31号）

（16）《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]10号，2010年1月28日施行）

（17）《江西省突发环境事件应急预案》（赣府厅字〔2016〕14 号，2018年3月9日修订）

（18）《输油管道环境风险评估与防控技术指南》GB∕T38076-2019（2019年10月18日发布，2020年5月1日实施）

（19）《国家管网集团突发事件总体应急预案（暂行）》

（20）《国家石油天然气管网集团有限公司油气储运设施突发事件专项应急预案（暂行）》

（21）《国家石油天然气管网集团有限公司环境突发事件专项应急预案（暂行）》

（22）《中国石化突发环境事件风险评估指南》

（23）《国家管网集团华中分公司江西输油分公司突发环境事件应急预案》

事件分级

按照国家有关规定和《集团公司突发事件总体应急预案》（暂行），结合环境突发事件业务特点，综合考虑突发事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，将环境突发事件分为四级：Ⅰ级（集团公司级）、Ⅱ级（华中分公司级）、Ⅲ级（输油分公司级）、Ⅳ级（输油站级）。

- 1.3.1Ⅰ级（集团公司级）

（1）造成或可能造成1000 万元及以上的直接经济损失；

（2）因环境污染需要紧急转移疏散1000 人以上；

（3）油品管道在高后果区发生泄漏，可能引发重大环境事件；

（4）油品管道介质泄漏，已进入或可能流入重要河流、水源地，可能导致向市级以上城市供给饮用水的水源地供水中断，可能进入省级以上生态环境保护红线区域；

（5）溢油量预计10 吨以上，且溢油尚未得到有效控制，可能造成重大污染事件或公众关注事件的；

（6）引起国家领导人关注，或国务院、相关部委领导作出批示的环境染污事件；

（7）引起集团公司主要领导关注的环境事件；

（8）引起中央人民广播电视总台、人民日报等国内主流媒体负面报道的环境事件；

（9）造成跨省级行政区域影响的环境突发事件。

- 1.3.2 Ⅱ级（华中分公司级）

（1）造成或可能造成500 万元及以上，1000 万元（不含）以下的直接经济损失的环境事件；

（2）对环境造成重大影响，需要紧急转移安置500 人以上1000 人以下的环境事件；

（3）油品管道泄漏导致或可能导致县级及以下集中式饮用水水源取水中断；

（4）油品管道泄漏导致或可能导致饮用水水源二级保护区或准保护区，县级、市级生态环境保护红线管理区域污染；

（5）溢油量预计1 吨以上10 吨以下，且溢油尚未得到完全控制；

（6）引起省部级领导关注，或省级政府部门领导作出批示的环境事件；

（7）引起省级主流媒体负面影响报道或评论的环境事件；

（8）造成跨设区的市级行政区域影响的环境突发事件。

- 1.3.3 Ⅲ级（输油分公司级）

（1）造成或可能造成100 万元及以上，500 万元以下的直接经济损失的环境事件；

（2）对社会安全、环境造成较大影响需要紧急转移安置50 人以上500 人以下的环境事件；

（3）造成或可能造成大气、水体、土壤环境一般污染；

（4）溢油量预计1 吨以下的；

（5）引起地（市）级领导关注，或地（市）级政府部门领导作出批示的环境事件；

（6）引起地（市）级主流媒体负面影响报道或评论的环境事件。

- 1.3.4 Ⅳ级（输油站级）

低于Ⅲ级突发事件指标的为Ⅳ级突发事件。

适用范围

本预案适用于国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司江西输油分公司南昌输油站管辖范围内IV级及以上突发环境事件的应对工作。

本预案指导范围为南昌输油站站内和外管道发生的环境污染事件，站场内及外管道可能发生的突发环境事件情景见下表：

表1.4-1企业可能发生的突发环境事件情景分析一览表

| 序号 | 突发事件类型 | 事故引发或次生突发环境事件情景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂区内输油管道、泵站发生的泄漏、燃烧和爆炸 | 1.由于设备故障和人为操作失误等原因，下载来油或输送油品时发生的泄漏事故，容易产生火灾爆炸事故，伴随产生有毒有害气体，同时产生大量的消防废水。 |
|  |  | 2.管道和阀门口跑、冒、滴、漏，遇到明火高热而引起火灾 |
|  |  | 3.建筑物雷击引发火灾、爆炸 |
|  |  | 4.电气设备、电气线路老化绝缘不良短路产生电火花引发火 |
| 2 | 厂区外管辖的外管道发生的泄漏、燃烧和爆炸 | 1.管道和阀门口跑、冒、滴、漏，遇到明火(含电气)或者高热产生燃烧，在无法控制时候产生火灾、爆炸 |
|  |  | 2.管道输送过程中遭受打孔盗油，油品泄漏，遇明火燃烧 |
|  |  | 3.管道因其他原因泄漏，成品油污染土壤、地下水体和地表水体 |
| 3 | 油罐发生的泄漏、燃烧和爆炸 | 1.储罐破裂引起泄漏，管道和阀门口跑、冒、滴、漏，容易产生火灾爆炸事故 |
|  |  | 2.遇到明火（含电气）或者高热产生燃烧，在无法控制时候产生火灾、爆炸 |
|  |  | 3.设备、管道接地电阻不良静电引发火灾和爆炸 |
|  |  | 4.建筑物雷击引发燃烧、爆炸 |
|  |  | 5.维修时拆卸工具（铁质）碰撞引发火花引发火灾、爆炸 |
|  |  | 6.电气设备、电气线路老化绝缘不良短路产生电火花引发火灾、爆炸。 |
|  |  | 7.地下污油罐及配套输油管破裂引起的泄漏，污染土壤、地下水 |
| 4 | 危废暂存间泄漏 | 1.危废暂存间的暂存箱发生泄漏，污染土壤、地下水 |
|  |  | 2.装卸时装卸工具（铁质）碰撞引发火花引发火灾、爆炸 |

应急处置原则

国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司江西输油分公司南昌输油站突发环境污染事故应急救援工作坚持以人为本、减少危害，统一领导、分级负责，分类管理、属地为主，快速反应、科学施救的原则。

（1）坚持以人为本、减少危害的原则。加强对危险源的监测、监控并实施严格监督管理；建立环境事件风险识别、评估和防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高对环境事件的防范和处理能力，避免或减少突发环境事件的发生。环境事件一旦发生，要把保障人员健康和生命财产安全作为首要任务，还要注意做好应急救援人员的自身安全防护工作。

（2）坚持统一领导，分级负责的原则。在输油分公司的统一领导下，由各输油站负责。输油分公司统一组织、指挥和协调管辖范围内III级突发环境事件的应急工作以及I级、II级突发环境事件的先期处置工作；各输油站统一组织、指挥和协调所辖区域Ⅳ级突发环境事件的应急工作；I级、II级突发环境事件的应急工作接受集团公司及华中分公司的统一组织、指挥和协调。

（3）坚持分类管理，属地为主的原则。当突发环境事件发生，输油分公司和输油站按预案分级分类启动应急响应，落实应急职责和处置措施，必要时协调联动政府开展封锁、疏散、撤离、安置等救援工作，防止事件危害扩大。输油分公司和输油站应当对可预警的突发环境事件，以及政府发布的灾害预警信息及时发布响应级别警报，并做好沟通、上报及跟踪等后续工作。当突发环境事件发生，在第一时间、第一现场处置，对控制事态、减轻后果、抢险救援、战胜灾难有着至关重要的作用。输油站在及时上报情况的同时，应迅速采取措施，积极进行初期处置。

（4）坚持快速反应，科学施救的原则。

积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强对应急队伍的培训和演练。充分利用现有专业环境应急救援力量，发挥专家队伍和专业人员的作用，采用先进的预防、监测、预测、预警和应急处置技术及设施，提高应对突发环境事件的科学处置水平和指挥协调能力。

应急预案体系

输油分公司级突发环境事件综合应急预案是对各类突发环境事件的指导文件，综合预案对现场处置预案的构成、编制提出要求及指导，并阐明各专项现场处置预案之间的关联和衔接关系。

输油站级突发环境应急预案是针对重大危险源、关键生产设备、要害部位级场所，以及重要生产经营活动等，可能发生的突发环境事件或次生事故，编制的处置、响应、救援等具体的工作方案，具体内容由各输油站编制。

- 企业情况

- 2.1企业基本情况

国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司江西输油分公司南昌输油站基本情况见表2.1-1。

表2.1-1国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司江西输油分公司南昌输油站基本情况

| 序号 | 项目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 | 国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司江西输油分公司南昌输油站 |
| 2 | 企业性质 | 国有企业 |
| 3 | 组织机构代码 | 91420103MA49K9XJ1Q |
| 4 | 法人代表 | 罗东明 |
| 5 | 单位地址 | 江西南昌市经开区昌北大道昌北油库 |
| 6 | 所属行业类别 | 石油化工类 |
| 7 | 项目经纬度坐标 | 东经115°53'31.67" 北纬28°46'50.97" |
| 8 | 建厂年月 | 2006年11月 |
| 9 | 主要联系人 | 吕鹏 |
| 10 | 联系方式 | 13970951883 |
| 11 | 厂区规模 | 站内设有3个500m3油罐及配套输油泵场等设施 |
| 12 | 厂区面积 | 3.5亩 |
| 13 | 厂区从业人数 | 15人 |

南昌输油站外管道总长78公里，管道输送汽油（92#、95#）、柴油（0#车）两大类三个品种。管线设计压力9.9MPa，外线管径为Φ355（L360）、Φ323（L360）。管道工程全线设有2个手动截断阀室，分别是云塘阀室和黄家村阀室。

- 2.1.1厂区建设内容及总平面布置

（1）建设内容

表2.1-2 南昌输油站主要建设内容一览表

| 名称 |  | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 泵场 | 接收九江油库输送成品油，并根据需要或输送至昌北油库，或将成品油加压输送至樟树油库。配套有3台输送泵 |
|  | 油罐区 | 设有2个500m3混油罐（富汽罐和富柴罐）和一个500m3泄放罐 |
|  | 污油收集系统 | 通过污油收集系统将污油收集至污油罐(地下一个卧式污油罐5m3)，通过污油泵输送至泄放罐 |
|  | 厂区外输油管道 | 全长78公里外管线，途经新建县、经开区、湾里区、红谷滩新区，外管线设有两个截断阀室，分别是云塘阀室和黄家村阀室 |
|  | 控制系统 | 针对站场收发油等配套建设中央控制系统 |
| 环保工程 | 污水处理设施 | 依托昌北油库，采取“气浮+油水分离”工艺，处理规模10m3/h |
|  | 废气处理设施 | 依托昌北油库，采取碳吸附式油气回收系统 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门定期清运处理；厂区内生产过程产生的废油泥（HW08）、废沾油纸及废润滑油交由江西东江环保技术有限公司回收安全处置 |
| 环境风险 | 消防设施 | 依托昌北油库，昌北油库设有2个2000m3消防水罐 |
|  | 事故应急池 | 依托昌北油库，设有1000m3事故应急池，并配套建设排污管网 |

（2）厂区总平面布置

厂区整体呈矩形，油罐区位于厂区北侧地块，泵场位于厂区南侧，泵场的北端和南段分别设有九江来油和樟树站输油管道，厂区东侧地块主要为绿化区，厂区油罐区东侧和泵场东侧设有出入口。

（3）主要生产设备

表2.1-3  南昌输油站主要生产设备一览表

| 序号 | 主要设备 | 规格型号 | 数量 | 位置（地上还是地下） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐 | V=500m3、内浮顶2个，拱顶罐1个 | 3个 | 地上 |
| 2 | 污油泵 | 隔膜泵 | 1个 | 地上 |
| 3 | 排污罐 | 卧式污油罐（5m³） | 1个 | 地下 |
| 4 | 输送泵 | 200GKN130 | 1个 | 地上 |
| 5 | 输送泵 | 200GKN130X2 | 2个 | 地上 |
| 6 | 控制系统 | 东方中石SCADA控制系统 | 1套 | / |
| 7 | 可燃气体探测器 | 声光报警可燃气体探测器 | 18个 | 地上 |

- 2.1.2生产工艺流程

南昌输油站为九江-南昌-樟树成品油管道工程的中间站，服务于九江-南昌-樟树成品油管道工程，主要接收九江油库输送过来成品油至昌北油库，或者直接加压输送至樟树油库。另外，在九江油库至南昌输油站的长距离顺序输送成品油过程中，在两种油品交替时，由于油品分子扩散和流动不均匀而形成一段混油，南昌输油站在保证混油回掺后入库油品质量的前提下，安排混油回掺作业，消除混油累积。因此，南昌输油站主要的工艺有：（1）主输流程；（2）油品下载；（3）收发球流程；（4）下载油品泄压流程；（5）混油回注流程；（6）污油收集流程。南昌输油站主要工艺流程图见图2.1-1。

(1)主输流程(九江油库输送成品油至本站后，直接输送至樟树油库)

九江油库成品油输送至本站，通过过滤器、质量流量计(用于计量下载油品质量流量和油品总量)、主输泵，最终出站输送至樟树油库。

(2)油品下载(九江油库成品油输送至本站，再由本站输送至昌北油库)

九江油库成品油输送至本站，通过调节阀、过滤器、质量流量计，输送至昌北油库的油罐中。

(3)收发球(清洗九江油库—南昌输油站的输油管道、南昌输油站—樟树油库的输油管道)

收球流程：九江库站发送来的清管器，南昌输油站接收清管器；

发球流程：通过南昌输油站主输流程，由南昌输油站通过发球筒向下游(樟树站)发送清管器。

(4)下载油品泄压过程

九江油库来油，通过进入南昌输油站内设置的减压阀及水击泄压阀，输送至泄放罐的方式，对成品油进出站及下载成品油进行超压保护。

(5)混油回注流程

根据混油罐中混油油品性质，选择和其性质相近的成品油，再保证入库成品油品质的前提条件下，进行混油回掺作业，消除混油的累积。

(6)污油收集流程

南昌输油站在输送成品油过程中会在不同部位产生污油，通过各个设置的污油收集点，收集至位于泵场西侧的地下卧式污油罐中，再经污油泵回注至泄放罐中。

图2.1-1 南昌输油站工艺流程图

- 2.1.3污染物产生情况及环保措施

表2.1-4  厂区污染物产生情况及已采取的相关环保措施一览表

| 污染源 |  | 已采取的环保措施 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 油罐定期清理废水、生活污水、初期雨水 | 依托昌北油库污水处理站，采用“气浮+油水分离”工艺，处理规模为10m3/h | 废水经污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-2006）三级排放标准，经市政管网排入白水湖污水处理厂处理，尾水排入赣江。 |
| 噪声 | 输油泵、污油泵等设备 | 采取减震措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾交由环卫部门定期清运处理 | 不外排 |
|  | 废油泥(HW49)、废沾油纸抹布（HW08）、废油计量器具（HW49） | 交由江西东江环保技术有限公司回收安全处置 |  |

- 2.2企业周边环境风险受体情况

- 2.2.1地理位置

国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司江西输油分公司南昌输油站位于南昌市经济开发区昌北大道，东经115°53'31.67"，北纬28°46'50.97"。

经现场调查，厂区东侧紧邻昌北油库；厂区南侧相隔于昌北大道，为江西晨鸣纸业有限责任公司；厂区周边5km范围内分布有港口村、凯梦仙缘、吉都居、鸡山村等居民住宅区，分布有江西科技学院蓝天教育昌北分校、江西水利职业学校、华东交通大学等学校。

- 2.2.2气候及气象

南昌市属于亚热带湿润季风气候，气候湿润温和，日照充足，一年中夏冬季长，春秋季短。南昌市是“夏炎冬寒”的典型城市，夏天炎热，有火炉之称；冬天较寒冷。年平均气温17℃-17.7℃，极端历史最高气温,40.9℃,极端历史最低气温-15.2℃。南昌市地处北半球亚热带内，受东亚季风影响，形成了亚热带季风气候。冬季多偏北风，夏季多偏南风。市内热量丰富、雨水充沛，光照充足，且作物生长旺季雨热匹配较好，为农业生产提供了有利气象条件，素有鱼米之乡的美誉。但是，由于每年季风强弱和进退迟早不同，气温变化较大，降水分布不均，高温干旱，低温降雪冷害和暴雨洪涝台风等气象灾害发生较频繁，给人们生产、生活带来不利影响。年降雨量1600-1700㎜，降水日为147-157天，年平均暴雨日5.6天，年平均相对湿度为78.5%。

年日照时间1723-1820小时，日照率为40%，7、8月最多，2、3月最少。太阳辐射南昌为太阳辐射观测二级站，进行总辐射和净辐射观测。1986～2003年平均总辐射量为4279.02兆焦耳/平方米，1992～2003年平均净辐射量为2078.67兆焦耳/平方米。由于风力受地形和地理位置影响较大，南昌、新建、进贤均有部分地区临鄱阳湖，风力较大，属风能可利用区。年无霜期251-272天。

- 2.2.3地质条件

南昌地处扬子地块与华南地块接合带北侧、扬子地块的南缘，地质构造复杂，断裂及其裂陷盆地均很发育。区内基岩仅出漏于赣江以西地区。除由前震系千枚岩组成一系列北东东至北东走向的次级紧密线状同斜褶皱外，晚白垩系——古近系，褶皱宽缓，呈近东西走向。区内断裂甚为发育，以北东、北北东，北西及北北西四组断裂为主，次为北东东和东西断裂。

区内南东的广大地区，为一白垩纪以来的断陷盆地，它属鄱阳断（或拗）陷盆地的一部分，晚白垩系及古近系沉积厚度较大，并有由西向东渐趋加厚的趋势。南昌市有青山湖凹陷，青云谱凹陷，象湖凸起基岩构造。青山湖凹陷展布于贤士湖、青山湖及胡公庙等地，呈北东向椭圆状，重力最低值为0.9mg1；青云谱区凹陷展布于莲塘、青云谱及江纺等地，呈北东向长条状，由一系列次级凹陷组成，北端与青山湖凹陷复合，重力低值分别为0.9mg1，6.0mg1和5.4mg1；象湖凸起展布于陇头村及象湖一带，呈近东西向椭圆状，重力最高值为7.8~8.0mg1。

第四系覆盖层以下的白垩系及古近系中存在着北东向、近南北向和北北西向缓倾斜背斜和向斜构造。北东向褶皱有八一桥——江西树脂厂和罗村——熊家村向斜，背斜有龚家一许梁村背斜，北斜相间展布于断陷盆地北侧的南昌市以东地区。组成背、向斜的古近系底部砾岩标志层，海拔标高分别为-450米、-250米和-290米左右，产状都较平缓，属波状平缓褶皱。近南北向及北北西褶皱主要有：下施窑——邓家铺背斜及楼喻村——铺下村向斜。前者呈近南北向，后者呈北北西向。均分布于南昌市与莲塘之间。其中下施窑——邓家铺北斜，因们于多组断裂的复合地段，因而两翼多为断层所割切。

南昌断陷盆地中发育有多组隐伏或半隐伏断裂。主要有北北西、北北东、北东及北东东向断裂。其中以北北西及北北东向断裂为主。

- 2.2.4水系水文

南昌市自古就是一座水城，具有“西山东水”的自然地势。水网密布，赣江、抚河、玉带河、锦江、潦河纵横境内，湖泊众多，有青岚湖、军山湖、金溪湖、瑶湖、白沙湖、南塘湖等数百个大小湖泊，南昌市市区湖泊主要有城外四湖：青山湖、艾溪湖、象湖、黄家湖（含礼步湖、碟子湖、孔目湖），城内四湖：东湖、西湖、南湖、北湖。截至2013年，南昌年均产水量为66.25亿立方米，地表水资源为61.53亿立方米，地表径流量为51.42亿立方米，还原水量为4.07亿立方米，地下水资源为14.97亿立方米。水资源蕴藏量为7.27万千瓦，可供开发的资源为2.45万千瓦，占蕴藏量的33.7%。

- 2.2.5周边社会环境

根据现场踏勘，列表明确厂区周边主要社区、学校、医院等环境敏感保护目标及关心点情况，并绘制边敏感点分布示意图。

根据实地考察，厂区周边主要有社区、学校等环境保护目标及关心点情况见表2.3-1、表2.3-2，图2.3-1、图2.3-2。

表2.2-1 周边主要敏感目标及关心点分布情况

| 序号 | 敏感点 | 规模 | 相对方位 | 最近距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口村居民区 | 420人 | 西南 | 369m |
| 2 | 凯梦仙缘居民区 | 5300人 | 西南 | 1538m |
| 3 | 吉都居居民区 | 3700人 | 西南 | 2027m |
| 4 | 鸡山村居民区 | 3400人 | 西南 | 2027m |
| 5 | 港口新村居民区 | 900人 | 西南 | 2522m |
| 6 | 北山路居民区 | 3200人 | 西南 | 2955 m |
| 7 | 金港社区居民区 | 700人 | 西南 | 3871 m |
| 8 | 双港新村 | 1000人 | 西南 | 3800 m |
| 9 | 白水湖路居民区 | 1200人 | 西南 | 3173 m |
| 10 | 日修路居民区 | 2000人 | 西南 | 3260 m |
| 11 | 江西科技学院蓝天教育昌北分校 | 40000人 | 西南 | 2626 m |
| 12 | 江西水利职业学校 | 5000人 | 西南 | 3051m |
| 13 | 江西理工大学南昌校区 | 5000人 | 西南 | 3955 m |
| 14 | 华东交通大学 | 20000人 | 西南 | 3347 m |
| 15 | 江西财经大学 | 20000人 | 西南 | 4586 m |
| 16 | 江西农业大学南昌商学院 | 7000人 | 西南 | 4341 m |
| 17 | 冠山花园居民区 | 1100人 | 西 | 2600 m |
| 18 | 皇姑路小区 | 1000人 | 西 | 3400 m |
| 19 | 南昌理工学院 | 30000人 | 西 | 3000 m |
| 20 | 铃拖公寓 | 800人 | 西 | 4200 m |
| 21 | 博雅轩 | 1200人 | 西 | 4000 m |
| 22 | 天源村 | 200人 | 北 | 3900 m |
| 23 | 桐溪潘村 | 100人 | 北 | 3300 m |
| 24 | 南屏江家村 | 150人 | 北 | 2600 m |
| 25 | 洪城警苑小区 | 800人 | 东南 | 2400 m |
| 26 | 南洲村 | 800人 | 东南 | 3300 m |
| 27 | 林洋村 | 800人 | 东南 | 2772 m |
| 28 | 赣江 | 大河 | 南 | 1565 m |
| 29 | 下庄湖 | 湖泊 | 东 | 1700 m |

备注：表中敏感点与项目最近距离为距厂区建筑物的最近距离

表2.2-2 外管道周边主要敏感目标

| 保护目标 | 距离 | 类型 | 规模 | 现场图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桃花村 | 200米 | 居民 | 300人 |  |
| 新石村 | 5米 | 居民 | 100人 |  |
| 俞家村 | 175米 | 居民 | 400人 |  |
| 港口村 | 90米 | 居民 | 500人 |  |
| 对门村 | 190米 | 居民 | 60人 |  |
| 风景村 | 160米 | 居民 | 50人 |  |
| 南昌工学院 | 70米 | 学校 | 26000人 |  |
| 黄墩村 | 穿过 | 居民 | 100人 |  |
| 江桥村 | 20米 | 居民 | 150人 |  |
| 金鸡坪村 | 10米 | 居民 | 60人 |  |
| 南昌市金牛小区 | 190米 | 居民 | 2000人 |  |
| 楼下村 | 6米 | 居民 | 50人 |  |
| 小桥村 | 60米 | 居民 | 300人 |  |
| 三联村 | 30米 | 居民 | 150人 |  |
| 天源村 | 20米 | 居民 | 100人 |  |
| 锦江河 | 定向钻穿越 | 环境敏感区 | \ |  |
| 幸福河 | 定向钻穿越 | 环境敏感区 | \ |  |

图2.2-1 厂区5km范围周边敏感点分布示意图

图2.2-2 外管道走向图

根据《中国石化环境风险评估指南》，环境风险受体的重要性和敏感程度，由高到低将企业周边的环境风险受体分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，企业周边环境风险受体情况划分见表2.2-3、2.2-4。

表2.2-3周边环境风险受体情况划分一览表

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 环境风险源所在厂区雨水排口、污水排口及可能泄漏到穿厂区市政排洪沟的排放点下游10km范围内有如下一类或多类环境风险受体的：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域； 以环境风险源所在厂区雨水排口、废水总排口算起，排水进入受纳水体后24小时流经范围（按最大日均流速计算）内涉及跨国界或省界的； 环境风险源周边现状不满足环评及批复文件防护距离要求的； 环境风险源周边0.5km范围内社会人口总数大于1000人或该区域内涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域；或涉硫化氢、氨等毒性气体环境风险源周边5km范围内社会人口总数5万人以上或该区域内涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域。 |
| 类型2（E2） | 环境风险源所在厂区雨水排口、污水排口及可能泄漏到穿厂区市政排洪沟的排放点下游10km范围内有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域；基本农田保护区；基本草原；类型1以外的III类地表水； 环境风险源周边0.5km范围内的社会人口总数大于500人，小于1000人；或涉硫化氢、氨等毒性气体环境风险源周边5km范围内社会人口总数1万人以上5万人以下； 环境风险源所在厂区位于岩溶地貌、泄洪区、泥石流多发等地区。 |
| 类型3（E3） | 环境风险源所在厂区下游10km范围无上述类型1和类型2环境风险受体； 环境风险源周边0.5km范围内的厂外区域人口总数小于500人；或涉硫化氢、氨等毒性气体环境风险源周边5km范围内社会人口总数1万人以下。 |

表2.2-4 外管道周边环境风险受体情况划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 管道泄漏可能影响如下一类或多类环境风险受体的：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域； 管道泄漏影响到河流后24小时流经范围（按最大日均流速计算）内涉跨国界或省界的； 管道两侧各200m范围内，每千米管段人口总数大于200人； 管道和市政管道、沟渠（如雨水、污水等）交叉（包括立面设置），或管道中心两侧5m范围内有市政管道、沟渠（如雨水、污水等）。 |
| 类型2（E2） | 管道直接经过，或可能影响如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；基本农田保护区；基本草原；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域；类型1以外的III类地表水； 管道两侧各200m范围内，每千米管段人口总数大于100人，小于200人； 管道中心两侧5m-10m范围内有市政管道、沟渠（如雨水、污水等）。 |
| 类型3（E3） | 管道直接经过，或可能影响的范围内无上述类型1和类型2环境风险受体； 管道两侧各200m范围内，每千米管段人口总数小于100人； 管道中心两侧10m范围外有市政管道、沟渠（如雨水、污水等）。 |

厂区周边0.5km内范围内敏感点人数小于500人。根据企业周边环境风险受体情况划分一览表，本项目环境风险受体类型为E3。

- 2.2.6环境功能区划

项目所在区域环境功能区划见下表。

表2.2-5 环境功能区划一览表

| 环境要素 | 区域范围 | 环境功能区划 | 适用环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 下庄湖 | V类 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 V类 |
|  | 赣江 | IV类 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 IV类 |
| 声环境 | 项目所在区域 | 4a类(临昌北大道一侧)、3类 | 《声环境质量标准》GB3096-2008 4a类(临昌北大道一侧)和3类 |
| 环境空气 | 项目所在区域 | 二类 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二类 |

- 组织机构及职责

为了降低或避免特殊情况下突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地组织抢险和救援，必须建立环境应急组织机构，并明确应急组织机构各成员的职责，应急组织的建立必须遵循应急机构人员职能不交叉的原则。

- 3.1应急组织机构

南昌输油站应急组织机构由南昌输油站应急领导小组、现场应急指挥部及下设工作组、应急日常管理机构组成。企业现有应急组织机构见图4.1-1。

图3.1-1 环境应急组织机构设置图

3.2环境应急组织体系

1输油站应急领导小组

组长 ：吕鹏

副组长 ：魏晓芳

组员：李舒皇、丁俊花、程勇、方桦

办公地点：南昌输油站站控室。

主要职责 ：

（1）组长负责南昌输油站突发环境事件的组织领导和决策指挥，副组长协助组长工作；

（2）接受江西输油分公司应急领导小组的领导，请示并落实指令；

（3）由组长下达预警、应急预案启动和终止指令；

（4）由副组长协助组长（或由组长指定）审定输油站生产安全事故应急处置方案，负责应急状态下申请调动输油分公司抢修人员、设备、物资等资源 ；

（5）由副组长、组员协助组长（或由组长指定）组织向当地政府应急办报告、求助，并配合地方政府开展相关应急工作 ；

（6）由副组长协助组长（或由组长指定）组织收集现场抢险信息及监控舆情信息，并向江西输油分公司应急领导小组及时反馈 ；

（7）由副组长协助组长（或由组长指定）组织应急预案制修订、培训及演练等工作。

2现场应急指挥部

现场应急指挥部是事发时南昌输油站领导小组在应急状态下成立的临时机构。在南昌输油站应急领导小组指派人员未到达现场之前由现场行政级别最高领导担任现场总指挥；南昌输油站应急领导小组指派人员到达现场后接管指挥权，全面指挥现场应急工作。当现场指挥丧失指挥能力时，由现场最高领导接替。

现场应急指挥部在南昌输油站应急领导小组职责外，履行现场应急职责如下：

（1）负责现场应急指挥工作；

（2）收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整现场应急处置方案并组织实施；

（3）组织、协调、指挥外部应急救援力量开展应急救援工作。

（4）以电话或传真的方式向外协单位报告现场情况，请求支援。

（5）及时向南昌输油站应急领导小组及政府部门汇报应急处置情况。

（6）收集、整理应急处置过程的有关资料。

（7）核实应急终止条件，并下达应急终止指令。

3各应急工作组

通讯联络组：

组长：陈晨  成员：陈欣萌  白岚

职责：携带通讯设备，确保各应急小组与指挥部和领导之间通讯的畅通，协调各小组应急救援行动；负责南昌输油站应急领导小组交办的其它任务。

治安警戒组：

组长：李舒皇 成员：万川  邱曹锋

职责：确定警戒范围，拉设隔离带，设置警戒区，协助公安、消防维持治安；按事故的发展态势有计划地疏散人员，控制事故区域人员、车辆的进出；负责南昌输油站应急领导小组交办的其它任务。

应急抢险组：

组长：程勇 成员：付锴 肖超然

职责：该组成员要对事故现场、地形、设备、工艺熟悉，在具有防护措施、确保安全的前提下，必要时深入事故发生中心区域，关闭系统，排除险情，防止事故扩大，降低事故损失，抑制危害范围的扩大；协调外协单位进行现场抢险；按专家组人员制定的抢险救灾方案排险、施救；负责回收泄漏油品；负责南昌输油站应急领导小组交办的其它任务。

医疗救护组：

组长：丁俊花  成员：涂远鹏

职责：携带担架、紧急救护装备和急救药箱对受害人员实施临时医疗救护、转移等活动；配合外部专业医疗救护人员对伤者进行救助、转院；负责南昌输油站应急领导小组交办的其它任务。

后勤保障组：

组长：方桦  成员：饶乐宇

职责：提供应急救援所需的防护、抢险器材，应急物资等；协助南昌输油站应急领导小组做好联防单位的应急物资调配；负责伤亡人员善后处理工作，包括伤员的后续治疗、索赔等；遇难人员亲属的安置、补偿，救援费用的支付；污染物收集、清理与处理等事项；协助第三方监测机构做好现场大气、水体、土壤污染监测；配合上级部门做好宣传报道、舆情处置和信访稳定工作；负责交通、食宿等后勤保障；配合上级部门落实应急资金；负责南昌输油站应急领导小组交办的其它任务。

消防支援队：

队长：董伟

队员：蓝天、梁涛、黄莉、肖建平、梁柏根、张国权、黎旭、付冲、罗伟、谭小龙、刘芳芸、夏青、于洪。

职责：启动预案时，消防支援队与应急抢险组一道携带灭火器和防护装备进入事故区，对火灾、泄漏事故，利用专业器材完成灭火、堵漏等任务，协助专业消防人员灭火、洗消。

4应急日常管理

南昌输油站应急日常管理由南昌输油站应急领导小组负责。

其主要职责：

（1）负责日常性应急管理，包括应急预案宣教与培训、组织开展输油分公司站应急演练、及时修订和发布应急预案。

（2）负责应急预案体系建设，突发事件评估、应急值守与信息报送、应急救援队伍建设、应急保障能力建设，和安全信息平台数据填报等。

（3）应急预案中处置方案的编制、修订、发布和演练工作。

（4）应急演练过程资料在安全管理系统中的填报工作。

（5）负责统筹规划，提出各专业应急资源的配置意见。

- 监测预警

4.1预防

输油管道运行监控采取人防、物防和技防多重监护方式。

输油管道内的油品通过国际先进的泄漏报警系统、在线数据采集和监控、可燃气体探测、阴极保护、GPS巡检等技术和管理手段，能够实时对管道的压力、流量进行监控，可以及时发现管道泄漏。

输油管道的控制和管理分为三级：调度控制中心监控及调度管理、站控室远程控制，就地手动控制。站场配置先进的电视监控系统，实现调对全站运行和特殊地段外管道状况的实时监视。

站场控制室采用先进的自动控制系统（SCADA系统），通过站控系统对全线进行数据采集及控制，跟踪批量、处理混油、管理库存、优化运行，该系统可结合泄漏检测系统检测管道泄漏等。

输油站采用水击泄压保护系统，消除水击对长输管道安全承压的影响，提高系统的安全性与可靠性。

输油站站场内通过清污分流系统，能够实现含油污水不外流。

输油站24小时安排生产人员监护、生产值班，每2小时对生产现场进行一次巡检，及时发现问题。凡重大节假日、重点操作、施工以及特殊时期加密巡检力度到一小时或半小时巡检一次，以及24小时不间断现场监护。

外管道管壁都涂防腐绝缘层，并采用外加电流法阴极保护措施，在外加电流难以保护到的地方（如穿越、跨越工程等处）采用牺牲阳极保护，对进入市区的管线实施牺牲阳极的阴极保护；对受屏蔽影响的套管也采用牺牲阳极的保护；一般地段采用环氧粉末，特殊地段采用加强级3PE；沿线设立截断阀室，便于事故突发时截断管内油品，防止事故扩大并便于抢修。同时沿线设有三桩（里程桩、测试桩、标志桩）、警示牌、水工保护等。

外管道每5公里配置一名巡线工，每天在所属管道上方巡线2次，公司通过GPS系统确保巡线工巡线到位，及时发现管道事故。

输油站与沿线相关政府单位建立了政企联防、警企联防、企企联防等机制联合保护输油管道安全。

- 4.1.1危险源预防

明确本企业（或事业）单位对危险源监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施。

表4.1各危险源的监控体系及主要措施一览表

| 单元 | 事故类型 | 已采取的环境风险防范和应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 泵场、油罐区 | 火灾爆炸 | (1)设专人负责管理，每班巡查，发现问题及时整改； (2)制定规范操作程序； (3)严格执行厂区明火管控安全管理制度； (4)加强对阀门、法兰、输送泵的检修与维护； (5)已对罐区设置围堰，可有效防止消防废水外溢； (6)泵场和油罐区均设置消防清水栓、消防泡沫栓、灭火器及消防沙箱设施。 |
| 泵场 油罐区 | 泄漏 | (1)安装有视频监控系统，共安装摄像头8个，分别设置在站控室、阴保室、输油泵棚、混油罐区和通信机房,其中混油罐区摄像头具有红外线功能； (2)储油罐均设置了高液位报警；站控室装有管道泄漏报警系统1套、操作运行系统1套，且操作运行系统设置了安全联锁和紧急停车； (3)混油罐区和输油泵棚均安装了可燃气体报警器,共计17个。 |
| 污水处理系统 (依托昌北油库) | 设备故障 | 南昌输油站企业污水处理系统均依托昌北油库，目前昌北油库设有专人负责处理装置的运行管理，每班巡查，发现问题，立即整改。 南昌输油站和昌北油库采取联动机制，一旦发生环保设施出现非正常排放，南昌输油站协同昌北油库采取立即停产、检查及维修等措施。 |
| 输油管道 | 泄漏 | (1)沿线设有截断阀室，便于事故突发时截断管内油品，防止事故扩大并便于抢修 (2)设有专职或农民巡线人员，一旦发现事故立即拨打南昌输油站24小时应急电话，汇报出事地点及现场状况. |

4.2预报

南昌输油站应急领导小组通过以下途径获取预报信息，及时上报输油分公司应急指挥部、公司应急指挥中心：

（1） 国家及地方政府通过新闻媒体公开发布的预警信息；

（2）当地油库、石油分公司、地方政府部门向公司应急指挥中心、输油分公司应急指挥部、南昌输油站应急领导小组告知的预报信息；

（3）公司应急指挥中心、输油分公司应急指挥部通知的的信息；

（4）对发生或可能发生的突发事件，经风险评估得出的事件发展趋势报告；

4.3预测

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，以及政府发布的四级预警（红、橙、黄、蓝）结合南昌输油站的实际情况，应对事件作出如下判断：

（1）红、橙色预警，申请启动公司级应急预案；

（2）黄色预警申请启动输油分公司级应急预案；

（3）蓝色预警启动输油站级应急预案。

根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。根据突发环境事件等级预警分为橙色、红色两级，收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。本企业预警情况见下表。

表4.2-2 江西输油分公司南昌输油站预警情况一览表

| 预警类型 | 事故类型 |
| --- | --- |
| 红色 | （1）造成或可能造成1000 万元及以上的直接经济损失； |
|  | （2）因环境污染需要紧急转移疏散1000 人以上； |
|  | （3）油品管道在高后果区发生泄漏，可能引发重大环境事件； |
|  | （4）油品管道介质泄漏，已进入或可能流入重要河流、水源地，可能导致向市级以上城市供给饮用水的水源地供水中断，可能进入省级以上生态环境保护红线区域； |
|  | （5）溢油量预计10 吨以上，且溢油尚未得到有效控制，可能造成重大污染事件或公众关注事件的； |
|  | （6）引起国家领导人关注，或国务院、相关部委领导作出批示的环境染污事件； |
|  | （7）引起集团公司主要领导关注的环境事件； |
|  | （8）引起中央人民广播电视总台、人民日报等国内主流媒体负面报道的环境事件； |
|  | （9）造成跨省级行政区域影响的环境突发事件。 |
| 橙色 | （1）造成或可能造成500 万元及以上，1000 万元（不含）以下的直接经济损失的环境事件； |
|  | （2）对环境造成重大影响，需要紧急转移安置500 人以上1000 人以下的环境事件； |
|  | （3）油品管道泄漏导致或可能导致县级及以下集中式饮用水水源取水中断； |
|  | （4）油品管道泄漏导致或可能导致饮用水水源二级保护区或准保护区，县级、市级生态环境保护红线管理区域污染； |
|  | （5）溢油量预计1 吨以上10 吨以下，且溢油尚未得到完全控制； |
|  | （6）引起省部级领导关注，或省级政府部门领导作出批示的环境事件； |
|  | （7）引起省级主流媒体负面影响报道或评论的环境事件； |
|  | （8）造成跨设区的市级行政区域影响的环境突发事件。 |
| 黄色 | （1）造成或可能造成100 万元及以上，500 万元以下的直接经济损失的环境事件； |
|  | （2）对社会安全、环境造成较大影响需要紧急转移安置50 人以上500 人以下的环境事件； |
|  | （3）造成或可能造成大气、水体、土壤环境一般污染； |
|  | （4）溢油量预计1 吨以下的； |
|  | （5）引起地（市）级领导关注，或地（市）级政府部门领导作出批示的环境事件； |
|  | （6）引起地（市）级主流媒体负面影响报道或评论的环境事件。 |
| 蓝色 | 低于Ⅲ级突发事件指标的为Ⅳ级突发事件。 |

4.4预警

- 4.4.1预警报告程序

本企业发生突发环境事故时，南昌输油站应急领导小组启动本单位应急预案的同时，用最便捷的方式迅速向江西输油分公司报告；江西输油分公司根据报告内容启动相应预案予以支援，并向国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司应急指挥中心报告；华中分公司应急指挥中心、江西输油分公司接到报告时，根据事故状况启动相应的应急救援程序，对南昌输油站予以支援。同时，若发生厂外级事故，华中分公司应急指挥中心还应向南昌市经济开发区管委会、南昌市环保局、南昌市安监局等管理部门上报。报告程序为：

(1)输油站工作人员发现险情或得到报警信息后，应立即向南昌输油站值班领导(南昌输油站应急指挥小组)报告。

(2)南昌输油站值班领导(南昌输油站应急指挥小组)在核实事件发生后，启动本单位环境应急预案，并立即向江西输油分公司值班领导报告险情，由江西输油分公司根据事故险情启动相关预案，对南昌输油站予以支援。同时，江西输油分公司根据事故险情，上报至华中分公司应急指挥中心，该中心根据事故险情启动相关预案支援南昌输油站，并承担和管理部门沟通的职责。

(3)当发生III级以上事件时，南昌输油站第一发现人可直接向国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司江西输油分公司报告，并请求支援。

(4)当发生II、I级以上事件时，南昌输油站第一发现人可直接向国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司应急指挥中心报告，并请求支援。

(5)在应急处置过程中，南昌输油站每半小时1次向国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司江西输油分公司报告事态进展情况。

图4.4-1 环境应急预案预警程序示意图

- 4.4.2预警发布

预警信息经南昌输油站应急领导小组收集，经南昌输油站应急领导小组批准发布。

- 4.4.3预警解除

污染事故得到控制，应急领导小组下达预警警报解除命令。组织关闭警报，通过电话、对讲机等通讯方式宣布预警解除命令，通知内部各小组解除警戒，进入善后处理阶段。

预警解除后，应急领导小组应继续履行职能，做好应急组织和善后处置。

- 4.4.4预警措施

应急状态下的报警通讯联系方式：119

24小时有效报警装置：

（1）南昌输油站24小时应急值守电话：0791-82207410；

（2）国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司江西输油分公司应急值守电话：0791-82207410；

（3）国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司24小时应急值守电话：4008008126。

一旦发生重大事故，必须迅速报警。报警时应讲清以下内容：

（1）事故发生时间、单位名称、详细地址；

（2）事故发生部位、严重程度；

（3）报警人姓名、报警电话号码。

收集到的有关信息证明突发性环境污染事故即将发生或发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行，进入预警状态后，企业将根据可能发生或者已经发生的突发环境事件的危害程度，及时上报给当地政府相关部门，政府相关部门及企业各部门应当迅速采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警公告：事故发生后首先按照南昌输油站应急领导小组的命令通过电话、警铃或广播通知全厂人员，发布相应的预警通知；

（3）各应急小组及应急救援队伍应立即进入应急状态，现场负责人及监测人员根据事故变化动态和发展，监测结果及时向应急领导小组报告危险情况；

（4）根据需要采取设置的措施疏散、撤离或转移者可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（5）在事故发生一定范围内根据需要迅速设立危险警示牌（或设置隔离带），禁止与事故无关人员进入，避免造成不必要的危害；

（6）及时调集环境应急所需物资和设备，确保应急物资材料供应保障工作。

- 信息报告与通报

- 5.1事故信息报告与通知

当发生突发事件时，在启动本站应急预案的同时，迅速按事件上报程序向输油分公司应急指挥部或应急值班报告，在紧急情况下（即发生Ⅲ级以上事件时）可直接上报公司应急指挥中心办公室。

当污染事故超出南昌输油站自身应急处置能力或可能对周围的环境构成威胁，应及时通报可能受到污染危害的单位和居民，必须按照法律、法规和标准的规定将事故有关情况上报政府环境主管部门，促成启动相应的环境污染事故应急预案。

当地环境主管部门报告环境污染事故时，应包含以下内容：企业名称、详细地址、电话、排放污染物的种类、数量、人员受害情况、已采取的应急措施、已污染的范围、潜在的危害程度、转化趋向、当地气象条件或水流情况、进一步处理措施和建议等。

应急报告是应使用录音电话，公司、输油分公司、南昌输油站24小时应急电话见下表：

表5.1-1 输油分公司、输油站24小时应急电话

| 序号 | 单位 | 应急电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 华中分公司 | 4008008126 |
| 2 | 江西输油分公司 | 82207410 |
| 3 | 南昌输油站 | 0791-82207410 13970951883 |

- 5.2信息上报及传递

（1）应急现场信息归口由应急领导小组负责。

（2）输油站应急预案启动后，正常情况下，各应急小组组长即为默认的应急联络员，负责站内外应急信息的收集和报告。

（3）由通讯联络组人员作为专职应急联络员，负责应急现场内外应急信息和应急指令的传递和下达。

（4）一般情况下，信息、指令的传递形式用电话和对讲机方式。

（5）现场发现明显漏油、着火及管道变形、断裂等险情时，南昌输油站应立即向江西输油分公司经理和调控中心报告。经理应根据现场紧急程度，判断是否组织抢险或组织撤离。调控中心调度应根据应急操作规程，立即采取果断措施，并立即向应急办公室报告。

- 5.3报告时限

《国家突发环境事件应急预案》对报告时限及程度的规定适用于重大突发环境事件及特别重大环境事故。突发环境事件责任单位和责任人以及负有监管责任的单位发现突发环境事件后，应在1小时内向所在地县级以上人民政府报告，同时向上一级相关专业主管部门报告，并立即组织进行现场调查。

负责确认环境事件的单位，在确认重大环境事件后，1小时内报告省级相关专业主管部门，特别重大事故环境事件立即报告国务院办公厅或者部际联席会议召集单位（国家环保部）。

《国家突发环境事件应急预案》是未对较大环境事件和一般环境事件的报告时限明确规定，但鉴于环境事件的敏感性，一般不应超过1小时。

企业环境污染事故的报告：如果企业环境污染事故为重大事故、特别重大事故时，应在1小时内向所在地县级以上人民政府报告；较大环境事件和一般环境事件时，报告时限明确规定为1小时；如事故的性质小于上述事故，可以按照《中华人民共和国水污染防治法细则》的规定，企事业单位在事故发生后48小时内向当地环境保护部门报告。

鉴于南昌输油站环境事件以及所处环境的敏感性，当发现火灾、泄漏、爆炸等突发环境污染事件后，应立即向值班领导和应急领导小组报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级。

发生环境污染事故，任何人不得隐报、缓报、谎报或瞒报。

- 5.4信息通报

- 5.4.1信息通报内容

对可能受到事故影响的单位，应在事故发生后进行及时通报，通报内容包括：

（1）突发事件的性质。

（2）突发环境事件对人体健康的影响。

（3）自我保护的措施及注意事项。

（4）决定疏散时，应告知公众疏散时间、路线、随身携带物、交通工具及目的地。·

- 5.4.2信息通报的联络方式

（1）主管部门联系方式

南昌市经济开发区管委会：0791-83805600

南昌市环境保护局：0791-86356039

南昌市安全生产监督局：0791-83986172

南昌市经济开发区安全生产监督局：0791-87630097

（2）可能受影响的周边工业企业联系方式

昌北油库：13767100541

江西晨鸣纸业有限责任公司：0791-83951952

- 应急监测

- 6.1应急监测程序

特大、重大环境风险事故发生、抢险应急的同时，由江西输油分公司安全保卫部成员承担对事故现场进行侦察检测。一般环境风险事故发生时，由南昌输油站指定检测人员对事故现场进行侦查检测。南昌输油站环境应急领导组下达的应急监测任务，按本预案启动应急监测工作程序。应急监测人员接到指令后，应立即做好应急监测各项准备工作，现场采样监测人员20分钟内做好准备，携仪器设备、采样器具、防护设备赶赴事故现场进行调查、监测和采样。实验室分析人员作好分析准备，报告传达人员作好资料收集。

现场监测人员接到应急监测任务通知后立即携带所需的仪器设备、采样器具、试剂、药剂、防护装备和所需的监测预案、标准、方法、规范等资料，赶赴事故现场进行调查、监测和采样。采样时服从现在指挥人员指挥，所采样品必须具有代表性。必要时穿戴防护用品。

现场监测人员到达现场进行污染状况调查后，及时了解污染状况，听从现场指挥人员确定采样点，并建议是否增加监测点位、项目和频次，是否增加现场监测人员和仪器。对无法监测或不具备监测条件和能力的项目时，应向上一级部门报告，提请上级环境监测机构协调解决。现场监测和分析数据需现场报告时，数据直接报告现场指挥人员。样品保存应按照相关技术规范操作，并做好现场采样记录。

实验室分析人员接到分析样品后，及时、准确、快捷地完成样品分析，做好原始记录，提交分析报告，审核后迅速送至现场指挥部，并按规定上报有关部门。应急监测小组接到现场指挥部的指令后方能宣布应急监测终止，并根据事故现场指挥部的指令或安排正常的环境监测或跟踪监测。

企业开展的应急监测只是风险防范手段之一，新闻发布会时的环境监测数据应以政府部门指定的监测单位监测数据为准。

表6.1-1 企业检测组成员及联系方式

| 姓名 | 职位 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 刘璐 | 组长 | 13576085247 |
| 龚淼 | 成员 | 13607000892 |
| 孙青青 | 成员 | 13767126211 |

表6.1-2 南昌检测组成员及联系方式

| 姓名 | 职位 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 吕鹏 | 组长 | 13970951883 |
| 魏晓芳 | 成员 | 15270022950 |
| 李舒皇 | 成员 | 13870687141 |

（一）应急启动

应急监测小组成员应根据已有情况进行综合分析，并结合事故发生地的气象和地区特点初步判断事故的等级、危险及危害程度、污染物扩散范围和扩散速度。

（二）应急监测技术方案的确定

（1）到达现场后，应急监测小组根据现场情况，依据应急监测技术规范要求及有关专家意见等，提出应急监测实施方案，确认监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、质控要求、数据管理和结果报告等。

（2）一般情况下应急监测可分为三个阶段制定不同的应急监测实施方案，即污染物定性阶段、定量和定污染范围阶段、监控污染状况进展并评价阶段。

（3）应根据应急监测工作的需要，适时修订应急监测实施方案。

（4）监测点设置原则

①应急监测污染物定性阶段采样点位一般以事故发生地及其附近为主，同时必须关注环境敏感点和敏感人群，重点监控污染对饮用水源地、居民住宅区空气、农田土壤、养殖区等区域的影响，以掌握污染发生地点状况，反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围。

②应急监测定量和定污染范围阶段、监控污染状况阶段应根据污染事故的特点，由污染物的扩散速度和时间、污染发生地的水文、气象和地域特征、污染物特性，经模拟计算预测污染物可能的扩散范围，在此范围内科学的布设相应数量的监测点位，以便反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围。随着污染物扩散情况和监测结果的变化趋势适时调整布点数量和监测频次。

③对被突发环境事件所污染的地表水、地下水、大气和土壤均应设置对照断面（点）、控制断面（点），对地表水和地下水还应设置削减断面，尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时需考虑采样的可行性和便捷性。

（5）监测项目确定原则

根据环境污染事故的污染物类型，确定采用不同的应急监测方案。

水体监测项目：ph、COD、氨氮。

大气监测项目：VOCs、颗粒物。

（6）监测方法确定原则

①定污染范围阶段，为确定污染程度和污染范围，可采取现场快速监测方法和室内标准分析方法相结合的方式。水环境污染事故优先选择监测试纸、水质监测管、便携式水质监测仪器等现场快速应急监测仪器设备。

②定污染范围阶段，为确定污染程度和污染范围，可采取现场快速监测方法和室内标准分析方法相结合的方式。

③监控污染状况阶段，应尽可能采取现场采样室内标准方法分析的形式，以对污染进行全面、科学的评价。

（7）布点采样方法

①对于环境空气污染事故

应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、当时盛行风向以及其他自然条件，在事故发生地下风向（污染物漂移云团经过的路径）影响区域、掩体或低洼等位置，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特点在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。在距事故发生地最近的工厂、职工生活区及邻近村落或其他敏感区域应布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点的位置。

对于应急监测用采样器，应经常予以校正，便于在紧急时刻，监测设备能第一时间投入使用。

②对于地表水突发环境事件

监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度(或流速)和现场具体情况(如地形地貌等)进行布点采样，同时应测定流量。

对厂区周边河流监测应在事故发生地、事故发生地的下游布设若干点，同时在事故发生地的上游一定距离布设对照断面(点)。如河流流速很小或基本静止，可根据污染物的特性在不同水层采样；在事故影响区域内饮用水和农灌区取水口必须设置采样断面(点)。

③对于地下水突发环境事件

应以事故发生地为中心，根据厂区周围地下水流向采用网格法或敷设法在周围2km内布设监测井采样，同时视地下水主要补给来源，在垂直于地下水水流的上方向，设置对照监测井采样；在以地下水为饮用水源的取水处必须设置采样点。

采样应避开井壁，采样瓶以均匀的速度沉入水中，使整个垂直断面的各层水样进入采样瓶。

若用泵或直接从取水管采集水样时，应先排尽管内的积水后采集水样。同时要在事故发生地的上游采样一个对照样品。

④对于土壤污染事故

应以事故发生地为中心，在事故发生地及其周围一定距离内的区域按一定间隔圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集未受污染区域的样品作为对照样品。

在相对开阔的污染区域采取垂直深10cm的表面土。一般在10m×10m范围内，采用梅花形布点方式或根据地形采样蛇形布点方法(采样点不少于5个)。

将多点采集的土壤样品除去石块、草根等杂质，现场混合后取1～2kg样品装在塑料带内密封。

（8）实验室仪器与器材

企业目前不具备足够的应急监测能力，但可以委托市级环境监测站对其进行监测，监测方案监测对事故的具体情况再详细制定，监测设备由监测单位提供。

（9）监测频次的确定原则

事故发生初期，可根据现场的水文、气象条件，适当加密采样频次，待摸清污染物变化规律后，可逐步减少采样频次。事故初期，监测频率一般不低于2小时一次。

表6.2-1 应急监测频次的确定原则

| 事故类型 | 监测点位 | 应急监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 污染事故 | 事故发生地 | 初始加密(6次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  | 事故发生地周围居民区等敏感区域 | 初始加密(6次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  | 事故发生地下风向 | 4次/天或与事故发生地同频次 |
|  | 事故发生地上风向对照点 | 3次/天 |
| 地表水 突发环境事件 | 事故发生地河流上犹江及其下游断面 | 初始加密(4次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
| 地下水 污染事故 | 地下水事故发生地中心周围2km内水井 | 初始2次/天，第三天后，1次/周直至应急结束 |
|  | 地下水流经区域沿线水井 | 初始2次/天，第三天后，1次/周直至应急结束 |
|  | 地下水事故发生地对照点 | 1次/应急期间，以平行双样数据为准 |
| 土壤污染事故 | 事故发生地受污染区域 | 2次/天(应急期间)，视处置进展情况逐步降低频次 |
|  | 对照点 | 1次/应急期间，以平行双样数据为准 |

（三）现场采样与监测

①按照应急监测实施方案和技术规范的要求对可能被污染的空气、水体、土壤等进行应急监测，可使用监测管、便携式监测仪器等快速监测手段，在尽可能短的时间内污染物质的种类、污染物的浓度、污染物的浓度、污染的范围以及可能造成的危害做出判断，并给出监测结果。

②无法进行现场监测或必须送回实验室分析的样品，应快速送回实验室进行分析，分析人员对样品复核无误后，以最快的速度进行分析。

③现场采集的样品，要做唯一性标识，采样人员应在现场填写采样原始记录表。样品分析结束后，剩余的样品应按技术规范要求予以保存。

当处于事故状态下， 监测因子为泄漏物料和可能伴生次生的有毒有害物品，因根据事故状态下物料泄漏量及物料特性等具体确定。

表6.2-2 水环境监测点及监测因子一览表

| 监控点位 | 监控点位 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水管网 | 总出水口 | PH、COD、氨氮、石油类 | 事故发生后应连续取样，监测水质变化情况，直到恢复正常 | 根据事故状态下物料泄漏量及物料特性等具体确定应急监测因子 |
| 昌北油库污水处理站 | 进口 |  |  |  |
|  | 出口（污水总排口） |  |  |  |
| 外管道 | 事故点上游50m 处、事故点下游200m、500m 处、以及下游河流经过的环境敏感点等区域处置监测点。 | CODCr、石油类等 | 事故发生后应连续取样，监测水质变化情况，直到恢复正常 | 根据事故状态下物料泄漏量及物料特性等具体确定应急监测因子 |

表6.2-3 环境空气监测点及监测因子一览表

| 监控点位 | 监控点位 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感点 | 港口村、凯梦仙缘 | CO、SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃 | 事故发生后应连续取样，监测大气环境变化情况，直到恢复正常 | 根据事故状态下废气产生情况来确定应急监测因子 |
| 厂界 | 东、西、南、北4个厂界 | CO、SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃 |  |  |
| 外管道 | 人口密集区周边200 米范围内村庄、小学、农田等 | 大气：非甲烷总烃，当发生火灾或爆炸事件时，增加CO、SO2 监测 | 事故发生后应连续取样，监测水质变化情况，直到恢复正常 | 根据事故状态下废气产生情况来确定应急监测因子 |

表6.2-4 土壤监测点及监测因子一览表

| 监控点位 | 监控点位 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 污染区域垂直深10cm的表面土，一般10×10m范围 | 石油烃 | 事故发生后应连续取样，监测土壤变化情况，直到恢复正常 | 根据事故状态下物料泄漏量及物料特性等具体确定应急监测因子 |
| 外管道 | 污染区域垂直深10cm的表面土，一般10×10m范围 | 石油烃 | 事故发生后应连续取样，监测土壤变化情况，直到恢复正常 | 根据事故状态下物料泄漏量及物料特性等具体确定应急监测因子 |

表6.2-5 地下水监测点及监测因子一览表

| 监控点位 | 监控点位 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 地下水采样井 | PH、总石油烃 | 事故发生后应连续取样，监测地下水变化情况，直到恢复正常 | 根据事故状态下物料泄漏量及物料特性等具体确定应急监测因子 |
| 外管道 | 事故点上游50m 处、事故点下游200m、500m 处、以及下游河流经过的环境敏感点等区域处置监测点 | PH、总石油烃 | 事故发生后应连续取样，监测地下水壤变化情况，直到恢复正常 | 根据事故状态下物料泄漏量及物料特性等具体确定应急监测因子 |

图6.2-1 事故应急监测示意图

- 6.3应急监测人员的安全防护

应根据突发性环境污染事故的特性，为应急监测人员装备适当的安全防护措施。

（1）进入突发性环境污染事故现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定配备必需的防护没备（如防护服、空气呼吸器等）时，未经现场指挥、警戒人员许可，不得进入事故现场进行采样监测；

（2）应急监测时，至少应有2人同行。进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥、警戒人员的许可，在确认安全的情况下，按规定配备必需的防护设备（如防护服、空气呼吸器等）；

（3）进入易燃、易爆事故现场的应急监测车辆应有防火、防爆安全装置，应使用防爆的现场应急监测仪器设备（包括附件，如电源等）进行现场监测，或在确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测；

（4）进入水体或登高采样，应穿戴救生衣或佩带防护安全带（绳），以防安全事故；

（5）对需送实验室进行分析的有毒有害、易燃易爆或性状不明样品，特别是污染源样品应用特别的标识（如图案、文字）加以注明，以便送样、接样和分析人员采取合适的处置对策，确保他们自身的安全；

（6）污染源样品，不得随意处置，应做无害化处理或送至有资质的处理单位进行处理。

（7）对于有毒有害气态污染物，应重点采用呼吸道防护措施，主要装备有正压式空气呼吸器、防毒防尘面具、滤毒设备以及浸水的棉织物等；

（8）对于易燃易爆气体或液体，应重点采用阻燃防护服和防爆设备，主要装备有各种规格的阻燃式全身防化服等。

（9）对于易挥发的有毒有害液体，应重点采用全身防护措施，主要装备有各种规格的全身防化服等。

（10）对于不挥发的有毒有害液体，应重点采用隔离服防护措施，主要装备有各种规格的防化服等。

- 6.4应急监测报告

（1）在突发环境事件应急监测期间，应急监测小组应及时进行现场记录和应急监测，收集汇总突发环境事件的应急监测数据，按规定的时间将应急监测工作情况、监测数据结果报告，以专题报告的方式上报应急指挥中心。一般水污染在4小时内，气污染在2小时内作出快报。

（2）报告的形式分为：书面报告和电话报告。

（3）报告内容包括但不限于以下内容：污染事故发生地点、发生时间、污染物种类和浓度、污染的长度与范围。

- 6.5援助请求

当污染事件超出本单位应急监测能力时，应及时由应急小组组长向上级部门请求支援。

- 应急响应与措施

- 7.1响应分级

按照危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事故分为：公司级事故(Ⅰ级)、输油分公司级（Ⅱ级）、输油站（Ⅲ级）。具体情况如下：

公司级（Ⅰ级响应）：针对发生特别重大环境事件（Ⅰ级）和重大环境事件（Ⅱ级）；

输油分公司级（Ⅱ级响应）：针对发生较大环境事件（Ⅲ级）；

输油站级（Ⅲ级响应）：针对发生一般环境事件（Ⅳ级）。

遇紧急情况下，对很难判断事故影响范围和严重程度的火灾、爆炸、油品的大量泄漏事故，优先启动上一级响应。

根据事态发展，一旦事故超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动更高一级应急预案。

- 7.2应急程序

- 7.2.1响应程序

图7.2-1应急响应程序

- 7.3应急预案启动

- 7.3.1符合以下条件之一时，应启动Ⅰ级（公司级）应急响应

（1）发生Ⅲ级以上环境事件时；

（2）输油分公司请求时；

（3）在接到或搜集到政府部门、国家管网发布的应急响应信息（政府部门Ⅰ、Ⅱ级应急响应信息）时；

（4）省级人民政府或国家管网已经启动与公司相关的应急预案，要求公司启动应急预案时；

（5）当事故现场相邻地区发生突发事故，对公司正常生产运营造成严重影响或重大威胁，经公司分管副总指挥组织相关部门，对该事故性质进行风险评估，达到公司级应急预案启动条件时；

（6）由于自然原因如台风、局部强降雨等因素影响，可能会对公司安全生产产生较大影响的突发事故时。

- 7.3.2符合以下条件之一时，应启动Ⅱ级（处级）预案

（1）在接到或搜集到政府部门发布的启动Ⅳ级应急响应信息时。

（2）接到市、县级人民政府或输油站请求时。

- 7.3.3符合以下条件之一时，应启动III级（处级）预案

（1）在接到或搜集到政府部门发布的启动Ⅳ级应急响应信息时。

（2）辖区发生泄漏、火灾、污染等的事故时。

当国家管网或地方政府应急预案启动后，公司及所属单位应按照其应急响应要求，配合做好相关应急处置和应急响应工作。

- 7.4现场应急处置措施

- 7.4.1 站内油品泄漏事故

| 现象 | 管线、接头、阀门、法兰以及软管泄漏，罐顶冒油，底板漏油、罐体泄漏，油罐附件及管线漏油等 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行动内容 | 负责人 |
| 1 | 立即通知站控，启动现场报警装置。 | 第一发现人 |
| 2 | 报告调控中心、值班管理人员，配合调度执行紧急工艺操作。 | 内操 |
| 3 | 集合员工，启动应急处置方案。 | 值班管理人员 |
| 4 | 报告输油分公司、相关政府，请求消防、医疗等支援。 |  |
| 5 | 通知油库，请求协助。 |  |
| 6 | 联系环境监测人员开展环境监测工作。 |  |
| 7 | 配合调度执行紧急工艺操作，检查复核并切断泄漏源。 | 外操 |
| 8 | 确认污水阀、雨水阀处于关闭状态。 | 在场人员 |
| 9 | 做好消防戒备，根据可燃浓度设置警戒区。 |  |
| 10 | 准备应急物资，回收泄漏油品。 |  |
| 11 | 清理收集、处理危险废弃物。 |  |
| 12 | 监控工艺参数及油罐液位，及时向调控中心报告现场情况和动态。 | 内操 |
| 应急 监测 | 1、水质监测 监测因子：PH、COD、氨氮、石油烃 监测布点：雨水管网总出水口、油库污水处理站进、出口 监测频次：事故发生后应连续取样，直到恢复正常 2、大气监测 监测因子：非甲烷总烃，发生火灾或爆炸事件后，增加CO、SO2 监测布点：站场东、南、西、北四个厂界 监测频次：事故发生后应连续取样，直到恢复正常 |  |
| 应急 物资 | 1.消防器材：干粉灭火器、灭火毯、消防沙、消防水枪、消防水带等。 2.救援器材：警示灯、警戒线、手持防爆扬声器、防爆对讲机、手推车、储油囊、铝瓢、铝桶、铜铲、防爆泵、吸油毡、耐油手套、空气呼吸器等。 |  |

- 7.4.2 外管道油品泄漏事故

| 现象 | 管道破裂、断裂、腐蚀、第三方施工、打孔盗油、自然灾害时造成油品泄漏 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行动内容 | 负责人 |
| 1 | 获悉信息后，排查和确认泄漏点情况。 | 第一发现人 |
| 2 | 立即通知站控。 |  |
| 3 | 报告调控中心、值班管理人员，配合调度执行紧急工艺操作。 | 内操、外操 |
| 4 | 通知就近巡线工关闭泄漏点上、下游截断阀。 | 外管道管理员 |
| 5 | 集合员工，启动应急处置方案。 | 值班管理人员 |
| 6 | 报告输油分公司、相关政府，请求消防、医疗等支援。 |  |
| 7 | 联系环境监测人员开展环境监测工作。 |  |
| 8 | 采取防油品扩散措施，具备条件时进行临时封堵。 | 外管道管理员 |
| 9 | 携带应急物资到泄漏点，做好消防戒备，根据可燃浓度设置警戒区。 | 在场人员 |
| 10 | 查明泄漏油品去向，布设围油栏或开挖导流槽和集油坑，收集泄漏油品。 |  |
| 11 | 配合专业人员对泄漏点进行堵漏。 |  |
| 12 | 对污染的土壤进行挖取、回收 |  |
| 13 | 清理收集、处理危险废弃物。 |  |
| 14 | 监控工艺参数及油罐液位，及时向调控中心报告现场情况和动态。 | 内操 |
| 应急 监测 | 1、水质监测 监测因子：PH、COD、氨氮、石油类 监测布点：事故点上游50m处、下游200m和500m处以及下游河流经过的环境敏感点等区域 监测频次：事故发生后应连续取样，直到恢复正常 2、大气监测 监测因子：非甲烷总烃，发生火灾或爆炸事件后，增加CO、SO2 监测布点：人口密集区周边200m范围内村庄、小学、农田等 监测频次：事故发生后应连续取样，直到恢复正常 3、土壤监测 监测因子：石油烃 监测布点：污染区域垂直深10cm的表面土，一般10×10m范围 监测频次：事故发生后应连续取样，直到恢复正常 |  |
| 应急 物资 | 1.消防器材：干粉灭火器、灭火毯、消防沙、消防水枪、消防水带等。 2.救援器材：警示灯、警戒线、手持防爆扬声器、防爆对讲机、手推车、储油囊、铝瓢、铝桶、铜铲、防爆泵、吸油毡、耐油手套、空气呼吸器、橡皮艇等。 |  |

- 7.4.3穿越河流管段泄漏

| 现象 | 穿越河流的管道破裂、断裂、腐蚀、第三方施工、自然灾害时造成油品泄漏，对水体产生污染 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行动内容 | 负责人 |
| 1 | 排查和确认水体污染情况，立即通知站控。 | 第一发现人 |
| 2 | 报告调控中心、值班管理人员，配合调度执行紧急工艺操作。 | 内操、外操 |
| 3 | 通知就近巡线工关闭泄漏点上、下游截断阀。 | 外管道管理员 |
| 4 | 集合员工，启动应急处置方案。 | 值班管理人员 |
| 5 | 报告输油分公司、相关政府，请求消防、医疗等支援。 |  |
| 6 | 联系环境监测人员开展环境监测工作。 |  |
| 7 | 若水体下游有取水口，采取措施，暂停取水。 |  |
| 8 | 携带应急物资到泄漏点，根据泄漏情况设置警戒区。 | 在场人员 |
| 9 | 查明泄漏油品去向，若水体下游有取水口，在漏油点下游拉设围油栏。 |  |
| 10 | 采用水上收油机、抽油泵、吸油毡等进行油品回收。 |  |
| 11 | 配合专业人员对泄漏点进行堵漏。 |  |
| 12 | 清理收集、处理危险废弃物。 |  |
| 13 | 监控工艺参数及泄放罐液位，及时向调控中心报告现场情况和动态。 | 内操 |
| 应急 监测 | 水质监测 监测因子：CODCr、石油烃 监测布点：事故点上游50m处、下游200m和500m处以及下游河流经过的环境敏感点等区域 监测频次：事故发生后应连续取样，直到恢复正常 |  |
| 应急 物资 | 1.消防器材：干粉灭火器、灭火毯、消防沙、消防水枪、消防水带等。 2.救援器材：警示灯、警戒线、手持防爆扬声器、防爆对讲机、手推车、储油囊、铝瓢、铝桶、铜铲、防爆泵、吸油毡、耐油手套、空气呼吸器、橡皮艇等。 |  |

- 7.4.4穿越人口密集区泄漏

| 现象 | 穿越人口密集区的管道破裂、断裂、腐蚀、第三方施工、打孔盗油、自然灾害时造成油品泄漏，对水、大气和土壤产生污染 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行动内容 | 负责人 |
| 1 | 获悉信息后，排查和确认泄漏点情况。 | 第一发现人 |
| 2 | 立即通知站控。 |  |
| 3 | 报告调控中心、值班管理人员，配合调度执行紧急工艺操作。 | 内操、外操 |
| 4 | 通知就近巡线工关闭泄漏点上、下游截断阀。 | 外管道管理员 |
| 5 | 集合员工，启动应急处置方案。 | 值班管理人员 |
| 6 | 报告输油分公司、相关政府，请求消防、医疗等支援。 |  |
| 7 | 联系环境监测人员开展环境监测工作。 |  |
| 8 | 采取防油品扩散措施，具备条件时进行临时封堵。 | 外管道管理员 |
| 9 | 携带应急物资到泄漏点，做好消防戒备，根据可燃浓度设置警戒区。 | 在场人员 |
| 10 | 查明泄漏油品去向，布设围油栏或开挖导流槽和集油坑，收集泄漏油品。 |  |
| 11 | 配合专业人员对泄漏点进行堵漏。 |  |
| 12 | 通过广播、电视、电话等方法告知周边企事业单单位及百姓，将人群向上风向疏散。 |  |
| 13 | 告知事故影响区内的市政基础设施主管部门，防止油品进入排水管道。若已溢入则及时截断下泄通道。 |  |
| 14 | 清理收集、处理危险废弃物。 |  |
| 15 | 监控工艺参数及油罐液位，及时向调控中心报告现场情况和动态。 | 内操 |
| 应急 监测 | 1、水质监测 监测因子：PH、COD、氨氮、石油烃 监测布点：事故点上游50m处、下游200m和500m处以及下游河流经过的环境敏感点等区域 监测频次：事故发生后应连续取样，直到恢复正常 2、大气监测 监测因子：非甲烷总烃，发生火灾或爆炸事件后，增加CO、SO2 监测布点：人口密集区周边200m范围内村庄、小学、农田等 监测频次：事故发生后应连续取样，直到恢复正常 3、土壤监测 监测因子：石油烃 监测布点：污染区域垂直深10cm的表面土，一般10×10m范围 监测频次：事故发生后应连续取样，直到恢复正常 |  |
| 应急 物资 | 1.消防器材：干粉灭火器、灭火毯、消防沙、消防水枪、消防水带等。 2.救援器材：警示灯、警戒线、手持防爆扬声器、防爆对讲机、手推车、储油囊、铝瓢、铝桶、铜铲、防爆泵、吸油毡、耐油手套、空气呼吸器、橡皮艇等。 |  |

- 7.5次生害防范

油品泄漏后应立即清除附近的危险源，避免次生灾害的发生。油品泄漏主要的次生灾害有火灾、爆炸，环境污染、生态破坏。如，当油品泄漏进入土壤后会破坏土壤结构，影响土壤的通透性，改变土壤有机质的组成和结构，降低土壤质量，使土壤中的新鲜有机碳含量大幅度增加，而有效氮、有效磷却没有相应变化，致使土壤中碳、氮、磷比例严重失调，造成营养供应的缺失，导致微生物与植物争夺土壤营养元素，致使双方都发展受阻；当石油污染物进入水体后会对水生生物的生长、繁殖以及整个生态系统发生巨大的影响，污染物中的毒性化合物可以改变细胞活性，使藻类等浮游生物急性中毒死亡。

为了防止次生灾害的发生，发生油品泄漏后应立即停止事故点附近的高压输电线路、电气化铁路，停止附近一切施工作业，禁止火种；立即对泄漏油品进行围堵、回收。

现场总指挥根据现场情况分析判断，当现场不可控时，应下令抢险人员立即撒离危险区域。

- 7.6应急终止

- 7.6.1应急终止的条件

经应急处置后，现场应急指挥确认下列条件同时满足时，向应急领导小组报告，经同意后，由应急领导小组下达应急终止指令：

（1）油品泄漏源头已完全被控制；

（2）泄漏油品已全部回收，周边油气浓度检测合格；

（3）主管部门应急处置已经终止；

（4）伤亡（中毒）人员得到妥善安置；

（5）财产损失、环境污染、社会影响得到有效控制。

应急状态解除后，应继续对事故点土壤及附近水体进行环境监测和评估，直到符合国家、行业标准。

- 7.6.2应急终止的程序

（1）现场应急指挥部根据应急事故的处理，当符合上述规定中任何一种情况，即可确认终止应急；

（2）现场应急指挥部可向所属各应急小组下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应根据政府相关部门的有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

- 7.6.3跟踪监测和评估

应急状态终止后，根据事故等级，由南昌输油站、江西输油分公司、南昌市经济技术开发区环境保护局根据实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

- 7.6.4应急终止后的行动

（1）查找事件原因，防止类似问题的重复出现；

（2）编制重大、较大环境事件总结报告，于应急终止后上报；

（3）根据事故处置的经验教训，对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案；

（4）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（5）物资供应组应增补应急物资使之满足下次应急需要。

- 事后恢复

事故应急结束后，应做好包括污染物处理、事故后果影响消除、经营秩序恢复、善后赔偿、抢险过程、媒体报道和应急救援能力评估及应急预案的修订等事后工作。

- 8.1人员安置及损失赔偿

对受灾人员进行集中安置，安置点应选择附近学校等宽阔的场所，野外安置点要避开滑坡点、以及洪涝可能淹没区域，要有清洁的水源和电力供应，有排污设施（排水条件），有利于雨水、污水、生活用水的排放，有良好的交通条件，有方向不同的两条以上与外界相通的疏散道路。进入安置点的道路应有利于消防车通行，要有可供消防的水源。集中安置点应有足够的空间安置床位（铺），考虑安置人员的性别、民族、年龄等要素。集中搭建帐篷或活动板房时，每个帐篷（板房）应有≥2米的人行道，不同帐篷（板房）区域之间的防火间距应不小于4米。每顶帐篷板房应该有棉被、床、应急灯、饮用水、方便食品等救灾物资。

- 8.2现场保护与现场洗消

（1）事故现场保护

应急救援工作结束后，指挥部指定专人在事故原发点20米外设立警戒线，除洗消救援等专业人员外，其它人严禁入内，做好现场保护工作。

（2）事故现场洗消

洗消工作由现场指挥部负责。在洗消处理时，要根据油品的理化性质和受污染的具体情况，可采取以下方法进行洗消。

化学洗消法：选择合适的洗消试剂，例如消油剂。

物理洗消法：用吸油毡吸收。或活性炭、石灰、干沙土、水泥粉、煤灰、干粉等具有吸附能力的物质，吸收转移处理。

置换洗消法：用抽水拉运的办法，将污染严重的水体运走。用挖方的办法将污染的土壤运走，并根据需要运回新土进行回填。

人员装备的洗消：用危险化学品洗消机进行洗消，有条件的应设置洗消站。抢险、救援结束后，所有进入危险区域人员和装备都必须进行洗消。洗消区应设在事故现场的上风向。

- 8.3生态环境恢复

对受灾范围进行科学评估，并对遭受污染的生态环境进行恢复。

本企业可能造成的环境问题主要是大气、地表水、地下水、土壤及植被的污染，并对受污染范围内大气、地表水、地下水、土壤质量进行连续监测，直至达到正常指标；对事故产生废水（含消防废水）经污水处理设施处理达标后排放；若对环境造成重大影响时可以组织专家进行科学评估，并对受污染的生态环境提出相应的恢复建议，企业根据专家建议，对生态环境进行恢复。

- 8.4生产秩序恢复

现场应急指挥部宣布应急救援工作结束后，经确认受损管道已全部修复，达到输油条件后，由现场应急指挥部向公司调度指挥中心汇报，尽快组织、恢复生产。

- 8.5医疗救治

现场将委托事发地120急救中心对现场受伤人员进行医疗救治。对受伤严重人员继续治疗，以保证人心稳定，快速投入正常生产。

- 8.6善后赔偿

善后赔偿包括事故所造成的损失的赔偿，企业财产保险等由公司办公室、企管处负责制定赔偿、索赔方案。

- 8.7事故调查报告和经验教训总结及改进建议

在进行现场应急的同时，应急领导小组就要抓紧进行现场调查取证工作，全面收集有关事故发生的原因，危害及其损失等方面的证据和资料，必要时要申请公司有关部门和专业技术人员进行技术鉴定，对于涉及刑事犯罪的，应当请求公安司法部门介入和参与调查取证工作。

现场应急处理工作告一段落后，由应急领导小组根据调查取证情况，依据相关制度，拟定追究事故责任部门和责任人的意见，报国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司江西输油分公司审批，对于触犯刑法的，移交司法机关追究刑事责任。

突发环境事件善后处置工作结束后，现场应急救援指挥部应认真分析总结事故经验教训，提出改进应急救援工作的建议。根据调查所获得数据，以及事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况，认真总结处置情况，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，最终形成应急救援总结报告及时上报上级有关部门备案。同时，对组织对抢险过程、应急能力等进行总结评估，找出应急预案及抢险过程存在的不足，加强应急管理并对预案进行及时修订。

- 保障措施

- 9.1应急物资和装备保障

建立健全以站场为主体的应急物资储备和社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制，做到应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由现场应急指挥部报输油分公司应急指挥中心统一调配使用所辖范围内的应急物资。应急物资及车辆。

- 9.2通讯与信息保障

事故处置外部用防爆手机进行联系，事故处置内部用防爆对讲机联系，以建立、完善应急通信系统，在应急工作中确保备用通信系统等应急通信的畅通。通讯联络组负责防爆手机、防爆对讲机、通信网络的维护，抢维修队电气、仪表专业人员作为通信保障的备用人员，公司抢维修中心、输油分公司及其他输油分公司通信专业人员作为增援人员。

应急领导小组应随时掌握与应急工作相关联单位和人员的变动情况，及时维护更新相关联单位和人员的通信联系方式方法，确保信息24小时畅通。

- 9.3资金保障

站场应急经费由上级公司拨付，主要用于应急救援物资的购置、应急设备设施的日常维修、检定和更新更换；应急救援技术、医疗、后勤保障费用；应急培训、演练费用；应急救援工作中的奖励费用等。实施专项申拨，费用开支接受上级公司的监督。

- 9.4人力资源及技术保障

应急响应的人力资源主要为现有员工，并明确各应急人员的具体职责和任务，定期组织进行专业培训、演练。以便在发生环境污染事故时，在现场应急指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。针对不同事故情景特征，制定不同岗位、不同事件类型的应急处置卡。

- 9.5其他保障

（1）交通运输保障。利用现有的交通资源，请求交通部门提供交通支持，保证及时调运有关应急救援人员、装备和物资。

（2）治安保障。以治安警戒组为主，配合公安、交警对重要物资和设备的保护，维持现场秩序，疏散群众。

（3）技术储备与保障。利用公司现有的技术人才和技术装备资源，提供在应急状态下的技术支持。

（4）在应急响应状态时，请求当地气象部门为应急救援决策和响应行动提供所需要的气象资料和气象技术支持。

- 预案管理

目前南昌输油站每月进行1~2次应急演练及培训，每季度和昌北油库联合演戏一次，都是桌面演练、实战演练，通常演练以油品泄漏、火灾和爆炸为主，有时会演练其他科目，如通讯中断、自然灾害等，但企业同时也应该与华中分公司及相关单位（西林科、苏克尔等）紧密联系，加强联动演习演练。

- 10.1培训

公司内部应急培训分为两个层次进行。

- 10.1.1岗位人员培训

做好现场岗位人员培训是确保及时处理事故、紧急避险、自救互救等重点环节的关键。以设备和设施为单位，对设备和设施操作人进行培训，使每个员工熟练使用现场装备，熟悉应急救援及事故处理基本路程和方法，对事故进行可靠控制。

岗位培训每年开展两次，培训内容：

（1）针对可能发生的事故，在紧急情况下如何进行紧急处理、避险、报警方法等。

（2）针对岗位可能导致的人身伤害类别，现场进行紧急救护方法。

（3）针对岗位可能发生的事故，如何采取有效措施控制事故和避免事故扩大化。

（4）针对岗位可能发生的事故，学会如何选择、使用防护装备和消防器材。

（5）掌握本岗位可能接触的危险化学品特性、职业危害、急救方法等。

（6）如何启动本设备、设施应急救援响应的程序及需要采取的各类响应措施（如组织人员疏散、撤离、警戒、隔离、向中心报警等）；

（7）事故控制洗消方法。

- 10.1.2公司级培训

应急领导小组及各应急小组组长每年进行一次公司级培训，培训内容包括：

（1）熟悉公司各类预案；

（2）如何启动应急救援预案程序；

（3）依据应急救援的职责和分工，如何组织本组负责的应急救援，如何与其他组配合；

（4）如何组织应救援物资；

（5）申请外部救援的报警方法，以及发布事故消息、组织周边社区、单位的疏散方法；

（6）事故现场的警戒和隔离，以及事故现场洗消方法。

- 10.2应急演练

应急演练可分为桌面演练、实战演练。

- 10.2.1桌面演练（口头演练）

桌面演练是对演练情景进行口头演练，一般是在会议室内举行。由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演练活动。其主要目的是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应急组织相互协作和职责划分的问题。演练结束后应总结每次口头演练活动的经验和实效，提出新的改进建议，形成书面报告，为实战演练做准备。

- 10.2.2实战演练

南昌输油站每月至少举行一次实战演练，是针对应急预案中全部或大部分应急响应功能开展的演练活动，以检验各部门间相互协调的应急响应能力。演练过程要求尽量真实，辐射的内容要尽可能全面，调用的应急人员和资源尽可能多。实战演练可与公司其他部门、周边企业及管道所在地地方政府进行联合演练。实战演练结束后要做好评估与总结，形成书面报告。

- 10.2.3演练后总结

演练后开展总结工作，内容应包括：

（1）参加演练的单位、部门、人员和演练的地点；

（2） 起止时间；

（3）演练项目和内容；

（4） 演练过程中的环境条件；

（5） 演练动用设备、物资；

（6）演练效果及所存在的问题；

（7）持续改进的建议；

（8） 演练过程记录的文字、图片、音像资料等。

- 10.3预案修订

南昌输油站应急领导小组每三年组织一次突发环境事件应急预案的修订与审核工作，或因以下原因出现不符合项，应及时对本预案进行相应的调整：

（1）组织机构、法人代表、生产方式等发生变更；

（2）生产工艺、规模、涉及环境风险物质的种类或数量、环境风险防范措施发生变化的；

（3）救援技术的改进；

（4）发生突发环境事件并造成环境污染的。

（5）有关环境保护和环境风险应急管理法律、法规、规章、标准或规范性文件发生变化的；

（6）应急组织体系发生变化或者应急工作职责进行调整的；

（7）外部环境、可能受影响的环境风险受体、区域环境规划或环境功能区划发生变化的；

（8）预案演练或事件应急处置中发现不符合项；

应急演练评估报告提出要求修订的；

（9）当地政府或上级主管部门要求修订的。

（10）其它原因。

（11）突发环境事件应急处置过程中发现响应程序存在问题的；

南昌输油站应急领导小组负责本预案的管理、编制及组织专家审查，以实现可持续性改进。

- 10.4预案备案

在预案报送备案前组织专家对本预案进行评估，待专家审查通过后报南昌市经开区环境保护局备案。本预案由南昌输油站应急领导小组负责制定与解释。

- 奖惩

- 11.1奖励

南昌输油站应急领导小组应对在应急抢险救援、指挥、信息报送等方面有下列表现之一个人，依据公司有关规定，给予表彰和奖励：

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的；

（2）防止或抢救事故灾难有功，使国家和人民群众的财产免受损失或者减少损失的；

（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

- 11.2责任追究

有下列行为之一的，南昌输油站应急领导小组将追究相关人员责任，构成犯罪的，依法送交司法机关追究刑事责任：

（1）不按照规定报告、通报事故灾难真实情况的；

（2）对接到抢险指令后不及时赶到现场或不认真履行本预案规定职责的；

（3）拒不执行安全生产事故应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的；

（4）有失职、渎职行为或负有领导责任，延误抢救和施救导致突发事件范围扩大；

（5）盗窃、挪用、贪污应急物资或者资金的；

（6）阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他危害应急工作行为的。

- 附则

- 12.1有关名词、术语

突发环境事件：指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。

应急预案：指针对突发公共事件事先制定的，用以明确事前、事发、事中、事后的各个进程中，谁来做，怎样做，何时做以及用什么资源来做的应急反应工作方案。

应急处置：指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演练：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练(演练)、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

- 12.2预案解释

本预案由国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司江西输油分公司南昌输油站应急领导小组负责解释。

- 12.3地方沟通与协作

建立与地方环境应急机构的联系，组织参与地方救援活动，开展与之相关的交流与合作。

- 12.4预案的实施

本预案经国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司江西输油分公司南昌输油站应急领导小组讨论通过后印发施行。

- 12.5附件

1）应急救援组织内部通讯录；

2）应急救援组织外部通讯录；

3）企业应急物资储备现状；

4）应急专家通讯录

- 12.6附图

附图1：项目地理位置示意图

附图2：南昌输油站总平面布置图

附图3：南昌输油站雨水、污水管网布置示意图

附图4：南昌输油站消防器材分布示意图

附图5：南昌输油站灭火作战示意图

附图6：南昌输油站依托昌北油库设施位置示意图

附图7：南昌输油站应急疏散图

附件1：应急救援组织内部通讯录

| 应急组织机构 | 应急组织所在职务 | 姓名 | 在公司的职位及部门 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥组 | 组长 | 吕鹏 | 南昌输油站站长 | 13970951883 |
|  | 副组长 | 魏晓芳 | 南昌输油站副站长 | 15270022952 |
| 通讯联络组 | 组长 | 陈晨 | 外管道管理员 | 13767126211 |
|  | 组员 | 陈欣萌 | 操作工 | 15797944116 |
|  | 组员 | 白岚 | 操作工 | 13607918902 |
| 治安警戒组 | 组长 | 李舒皇 | 技术员 | 13870687141 |
|  | 组员 | 万川 | 管道工 | 13006275156 |
|  | 组员 | 邱曹锋 | 操作工 | 15070823177 |
| 应急抢险组 | 组长 | 程勇 | 操作工 | 13767183032 |
|  | 组员 | 付锴 | 外管道管理员 | 15070807526 |
|  | 组员 | 肖超然 | 操作工 | 15179610791 |
| 医疗救护组 | 组长 | 丁俊花 | 操作工 | 13767092864 |
|  | 组员 | 涂远鹏 | 操作工 | 17620440150 |
| 后勤保障组 | 组长 | 方桦 | 操作工 | 18770886328 |
|  | 组员 | 饶乐宇 | 操作工 | 15979085893 |

附件2：应急救援组织外部通讯录

| 序号 | 部 门 | 单 位 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府应急办及管委会 | 江西省政府应急办 | 0791-86222537 |
|  |  | 南昌市经济开发区管委会 | 0791-83805600 |
| 2 | 政府办公室 | 南昌市政府办公室 | 0791-83883876 |
|  |  | 南昌经济技术开发区办公室 | 0791-87123666 |
| 3 | 公安部门 | 公安报警 | 110 |
|  |  | 江西省公安厅 | 0791-87288888 |
|  |  | 江西省治安警察总队 | 0791-87286301 |
|  |  | 南昌市公安局 | 0791-83885042 |
|  |  | 南昌市经济开发区公安分局 | 0791-83856168 |
| 4 | 消防部门 | 消防报警 | 119 |
|  |  | 江西省消防总队 | 0791-86558888 |
|  |  | 南昌市消防大队 | 0791-86230099 |
|  |  | 南昌市经济开发区消防大队 | 0791-87121119 |
| 5 | 环保部门 | 环保紧急电话 | 12369 |
|  |  | 南昌市环境保护局 | 0791-86356039 |
|  |  | 南昌市环境监测站 | 0791-86356077 |
| 6 | 安监部门 | 江西省安全监督局 | 0791-85257195 |
|  |  | 南昌市安全生产监督局 | 0791-83986172 |
|  |  | 南昌市经济开发区安全生产监督局 | 0791-87630097 |
| 7 | 协助救援单位 | 昌北油库 | 13767100541 |
|  |  | 国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司应急指挥中心 | 0791-83951611 |
|  |  | 江西输油分公司 | 0791-82207415 |
| 8 | 急救部门 | 医疗救护 | 120 |
|  |  | 江西省人民医院 | 0791-86895510 |
|  |  | 南昌大学第一附属医院 | 0791-88692745 |
|  |  | 新建县人民医院 | 0791-28223751 |

附件3：应急物资装备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 车辆类 |  |  |
| 1 | 吊臂卡车 | 辆 | 1 |
| 2 | 皮卡车 | 辆 | 1 |
| 二 | 动力机具 |  |  |
| 1 | 自发电电焊机 | 台 | 1 |
| 2 | 防爆电动抽油泵 | 台 | 1 |
| 3 | 抽水泵 | 台 | 4 |
| 三 | 溢油处理装备及物资 |  |  |
| 1 | 橡皮艇 | 艘 | 2 |
| 2 | 防渗透布（防静电） | 平米 | 280 |
| 3 | 吸油绳 | 米 | 200 |
| 4 | 中型围油栏 | 米 | 650 |
| 5 | 滚筒式水面收油机 | 套 | 1 |
| 6 | 储油囊 | 个 | 4 |
| 7 | 便携式集油池 | 个 | 2 |
| 8 | 吸油毡 | Kg | 60 |
| 9 | 红外测温仪 | 个 | 1 |
| 10 | 便携式气象仪 | 个 | 1 |
| 11 | 多功能手持式气体检测仪 | 台 | 4 |
| 四 | 辅助装备 |  |  |
| 1 | 防爆鼓风机 | 套 | 2 |
| 2 | 防爆轴流风机 | 台 | 1 |
| 3 | 防爆对讲机 | 台 | 6 |
| 4 | 全方位自动泛光灯 | 套 | 2 |
| 5 | 便携式防爆照明灯 | 台 | 1 |
| 6 | 防爆手电筒 | 台 | 10 |
| 7 | 移动式配电盘 | 盘 | 2 |
| 8 | 防爆头灯 | 台 | 6 |
| 五 | 救生救援类物资 |  |  |
| 1 | 全身式安全带 | 套 | 5 |
| 2 | 缓降器 | 套 | 1 |
| 3 | 安全救生绳 | 条 | 4 |
| 4 | 救生衣 | 件 | 39 |
| 5 | 救生圈 | 个 | 5 |
| 6 | 急救箱 | 套 | 2 |
| 7 | 绝缘升降梯 | 架 | 1 |
| 8 | 正压空气呼吸器 | 套 | 6 |
| 9 | 防毒面具 | 套 | 10 |
| 10 | 隔热服 | 套 | 4 |
| 六 | 一般物资 |  |  |
| 1 | 防爆工具 | 套 | 1 |
| 2 | 防爆腰斧 | 把 | 2 |
| 3 | 工兵铲 | 把 | 2 |
| 4 | 防爆手摇泵 | 台 | 1 |
| 5 | 铜铲 | 把 | 20 |
| 6 | 大锤 | 把 | 1 |
| 7 | 锄头 | 把 | 2 |
| 8 | 松木桩 | 根 | 10 |
| 9 | 镰刀 | 把 | 2 |
| 10 | 编织袋 | 条 | 220 |
| 11 | 麻布片 | 片 | 50 |
| 12 | 尼龙绳 | 捆 | 1 |
| 13 | 灭火毯 | 张 | 110 |
| 14 | 消防水带 | 米 | 100 |
| 15 | 水幕水带 | 套 | 1 |
| 16 | 接油桶 | 个 | 15 |
| 17 | 接油盘 | 个 | 5 |
| 18 | 搬运手推车 | 个 | 1 |
| 19 | 手持扩音器 | 个 | 1 |
| 20 | 警示牌 | 个 | 9 |
| 21 | 警戒杆 | 支 | 25 |
| 22 | 隔离警戒带 | 米 | 400 |
| 23 | 移动式静电接地线 | 个 | 2 |
| 24 | 接地线 | 米 | 20 |
| 25 | 帐篷 | 顶 | 4 |
| 26 | 雨衣 | 件 | 15 |
| 27 | 雨鞋 | 双 | 20 |
| 28 | MFZ干粉 | 具 | 5 |
| 29 | 木质封堵楔 | 套 | 9 |
| 七 | 其他补充物资 |  |  |
| 1 | 3G单兵可视系统 | 套 | 1 |
| 2 | 万用手机充电器 | 套 | 5 |
| 3 | 风向标 | 只 | 2 |
| 4 | 折叠椅 | 把 | 2 |
| 5 | 折叠桌 | 张 | 2 |
| 6 | 防火罩 | 个 | 8 |
| 7 | 毛毡 | 平米 | 20 |
| 8 | 雷迪管道探测仪 | 台 | 1 |
| 八 | 公共安全应急物资 |  |  |
| 1 | 防割手套 | 双 | 2 |
| 2 | 防化洗消喷剂 | 个 | 1 |
| 3 | 保管箱 | 件 | 1 |
| 4 | 金属探测仪 | 件 | 2 |
| 5 | 防暴头盔 | 个 | 4 |
| 6 | 防暴盾牌 | 个 | 3 |
| 7 | 防暴钢叉 | 个 | 2 |
| 8 | 防刺背心 | 件 | 4 |
| 9 | 齐眉棍 | 件 | 2 |
| 10 | 辣椒喷雾剂 | 件 | 2 |
| 11 | 高效防化口罩 | 个 | 2 |

附件4：应急专家通讯录

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 学历 | 现从事专业 | 工作年限（年） | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗燕宁 | 女 | 37 | 江西石油安全设备处 | 主办/注册安全工程师 | 本科 | 储运 | 7 | 15083556056 |
| 2 | 向 军 | 男 | 46 | 江西石油南昌分公司昌北油库 | 主任/注册安全工程师 | 大专 | 设备、储运、电气、仪表 | 22 | 13807913600 |
| 3 | 李 玮 | 男 | 45 | 江西石油九江浔阳分公司 | 片区经理/注册安全工程师 | 本科 | 设备、储运、电气、仪表 | 11 | 13907926887 |
| 4 | 胡 威 | 男 | 40 | 江西石油瑞昌分公司7105油库 | 主任/注册安全工程师 | 本科 | 设备、储运、电气、仪表 | 17 | 13803555623 |

附图1：项目地理位置示意图

附图2：南昌输油站总平面布置图

附图3：南昌输油站雨水、污水管网布置示意图

附图4：南昌输油站消防器材分布示意图

附图5：南昌输油站灭火作战示意图

附图6：南昌输油站依托昌北油库设施位置示意图

附图7：南昌输油站应急疏散路线图