典型案例

案例1：某加油站油气回收装置未保持正常使用

违法事实

为加大对加油站挥发性有机污染物排放的监管力度，南昌市生态环境局执法人员联合南昌市评估中心工作人员对重点区域加油站进行检查监测。2021年5月31日，执法人员对某加油站现场检查，发现该加油站95号汽油储罐有油气异味，当即监测人员对该加油站非甲烷总烃（无组织排放）、油气回收系统密闭性、加油油气回收管线液阻和加油枪气液比等四项指标进行现场取样监测。6月30日，执法人员再次对该单位进行现场检查，该单位油气回收装置已安装并正在运行，同时告知该单位现场负责人5月31日监测结果。

根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中附录B 2.1“用氮气对油气回收系统加压至500Pa,允许系统压力衰减。检测5Min后的剩余压力值与表2规定的最小剩余压力限值进行比较，如果低于限值，表明系统泄漏程度超出允许范围”以及第5.2“油气回收系统密闭性压力检测值应大于等于最小剩余压力限值”。根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）第5.3条“各种加油油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内”，以及表4 加油枪气液比超标判定条件。

《检测报告》（GT211249）表2-1密闭性检测显示油气回收系统密闭性压力检测值为338Pa,低于最小剩余压力限值为484Pa，表2-3气液比检测结果显示抽测中的8把加油枪有6把气液比高于1.2，均不符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准，其他检测结果均达标。

处理结果

执法人员于6月30日对该单位下达《责令改正违法行为决定书》，于2021年3月3日对该单位下达《行政处罚事先（听证）告知书》并于3月4日直接送达，于3月15日，下达《行政处罚决定书》并于3月16日直接送达。7月28日，该单位主动缴纳罚没款2.1万元。

法律依据

该加油站油气回收装置未保持正常使用的行为，违反《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条第二项“储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用”的规定。经案审会集体审议，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四款“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（四）储油油气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置的”和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四款细化为：1.当事人当年度第一次违反本条各项规定之一的，处2万—5万元罚款。鉴于本年度第一次发现该加油站油气回收装置未保持正常使用，拟作出罚款贰万壹仟元整的行政处罚。

案件启示

下一步执法过程中将严格落实“属地管理、行业监管，条块结合、齐抓共管”的大气污染防控工作机制，加强区域联防联控，利用科技手段，加大环境执法力度，大力推进挥发性有机污染物和氮氧化物协调减排，加强重点行业挥发性有机物监管，提升监管水平，坚持违法必究，运用法治的力量打赢蓝天保卫战。

【案件联系人】

南昌市生态环境保护综合执法支队，龚鹏，联系电话：18679181688

案例2：江西省某实业发展有限公司使用排放不合格的非道路移动机械

违法事实

2020年10月29日，南昌市生态环境局执法人员对江西省某实业发展有限公司进行现场检查，根据《南昌市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》（洪府函〔2020〕37号），施工现场位于江西省南昌市南昌经济技术开发区XX地，不属于南昌市人民政府划定禁止使用高排放非道路移动机械区域，故非道路移动机械烟度排放应符合《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB 36886—2018）要求。长沙某检测技术有限公司现场对使用的1台非道路移动机械（装载机）进行检测。《检测报告》（编号：BFL2020100352）显示，编码为GL227358的装载机(排放阶段为国Ⅱ)额定净化功率为162KW，不透光烟度（光吸收系数）最大值为2.75m-1，超过《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB 36886—2018）表1排气烟度限值中Ⅰ类光吸收系数限值1.61m-1,结果判定为不合格，机械尾气超标排放。

处理结果

于2021年1月5日对该单位进行立案查处；于2021年1月28日召开环境行政处罚案件审理委员会会议，经集体审议决定对该单位作出行政处罚；于2021年2月1日向该单位下达《行政处罚事先（听证）告知书》告知该单位陈述申辩权。该单位未提出陈述申辩意见，视为放弃陈述申辩的权利；于2021年2月23日向该单位下达《行政处罚决定书》，3月1日主动缴纳罚没款伍仟元。后督察发现超标机械已做报废处理。

法律依据

该单位使用不合格的非道路移动机械的行为，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十六条“生态环境主管部门应当会同交通运输、住房城乡建设、农业行政、水行政等有关部门对非道路移动机械的大气污染物排放状况进行监督检查，排放不合格的，不得使用”的规定。

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条“违反本法规定，使用排放不合格的非道路移动机械，或者在用重型柴油车、非道路移动机械未按照规定加装、更换污染控制装置的，由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正，处五千元的罚款”和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条“违反本法规定，使用排放不合格的非道路移动机械，或者在用重型柴油车、非道路移动机械未按照规定加装、更换污染控制装置的，由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正，处五千元的罚款。不予细化”的规定。作出罚款伍仟元整的行政处罚。

案件启示

对该单位的违法行为进行查处，一、体现了执政为民的理念。权力是人民赋予的，执法办案要以最广大人民的利益为根本出发点和归宿点，为人民群众的环境权益保驾护航；二、进一步贯彻《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》等文件要求，落实好《南昌市关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域通告》，依托《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规，加大对非道路移动机械的管理力度，行政执法的同时，做到向企业普法、让企业懂法，为企业环境管理与科学治污提供相关指导建议，促进非道路移动机械污染防治技术进步；三、通过严格的生态环境执法监管、严厉的查处，让更多的相关排污单位知晓违法必究，执法必严，主动自律，不敢触碰法律红线，依法依规达标排放。

【案件联系人】

南昌市生态环境保护综合执法支队，周雄旺，联系电话：15307918818

案例3：某公司不正常运行污染防治设施超标排放水污染物

违法事实

2021年4月13日19：20左右，南昌市安义生态环境局接工业园区管委会反映，园区在开展突击夜查时，发现某公司外雨水管网有大量水样排入，经突击检查人员现场用pH快速试纸检测显强酸性，初步判断为未经处理的污水。安义生态环境局执法人员迅速赶到现场，经深入周边企业调查询问核查发现：厂区外雨水管网排入的污水为某公司排出，因该公司管理失误，在氧化生产车间临时加班生产过程中未正常运行污水处理站，造成污水收集池自吸泵停用，氧化生产车间未经处理的废水由污水收集池溢出至雨水管网直排外环境，并现场对雨水口采样取证。2021年4月16日，执法人员对当日负责污水处理工作的安环负责人、工人，进行进一步的深入调查，根据《检测报告》显示该公司溢流至雨水口废水pH值未达到国家规定的水污染物排放标准。

处理结果

经南昌市安义生态环境局案审会集体审议，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三款和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三款细化（2）2，同时依据《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第三项和《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第七条第六项的规定，拟决定对该公司作出罚款人民币35万元的行政处罚，同时将相关责任人移送公安机关。2021年4月16日对该公司下达《行政处罚事先（听证）告知书》，2021年4月16日安义县公安局受理移送案件，并于2021年4月20日对当日负责污水处理工作员工杨某根做出行政拘留10日的行政处罚决定。2021年4月21日南昌市安义生态环境局对该单位下达《行政处罚决定书》，决定作出罚款人民币35万元的行政处罚。

法律依据

该公司未保证污染防治设施正常运行、超标排放水污染物的环境违法行为，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三款和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三款细化（2）2，同时依据《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第三项和《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第七条第六项的规定，做出行政处罚及移送决定。

案件启示

利用科技手段强化污染源监管工作。该公司不正常运行污染防治设施超标排污案的发生，暴露出企业在管理上存在的漏洞，也提醒了环保人如何抓住监管工作重点，明确了进一步的监管方向。南昌市安义生态环境局在执法人员少、企业多、监管难度大的严峻考验下，对70余家重点涉水工业企业全部督促要求加装废水在线监控，建立污染源县级监控平台，实时掌握排放数据。同时为进一步全面开展园区涉水工业企业的环境监管工作，在园区的主干道、主管网、网格化，重点涉水企业雨水总排放口，针对主要污染因子全部安装了废水在线监控。实时锁定涉嫌偷排漏排至污水管网的企业大致范围，为出现超标排放提供排查依据；实时监测重点涉水企业雨水排放数据，杜绝企业利用雨水管网偷排漏排，有效震慑的同时起到警示作用。强化利用科技手段全面加强污染源监管工作，严厉打击企业不正常运行污染防治设施等环境违法行为，坚决杜绝环境违法行为再次发生。

【案件联系人】

南昌市安义生态环境综合执法大队，简秋平，联系电话：1997919252

案例4：某医院超排污许可标准排放污染物

违法事实

2021年5月24日，南昌市生态环境保护综合执法支队青山湖大队执法人员对某医院进行现场检查，江西省南昌生态环境监测中心工作人员现场对废水总排口进行取样，根据监督性《检测报告》显示：氨氮平均值为31.6mg/L、粪大肠菌群≥24000MPN/L，超过该单位排污许可证总排口排放浓度限值氨氮25mg/L、粪大肠菌群5000MPN/L，氨氮、粪大肠菌群分别超标0.264倍、3.8倍。该单位对监测数据无异议。

处理结果

南昌市生态环境局执法人员2021年6月25日下达《责令改正违法行为决定书》。2021年9月7日，南昌市生态环境局召开环境行政处罚案件审理委员会会议，经集体审议，拟决定对该单位作出罚款人民币贰拾万零壹仟元整的行政处罚。于9月10日下达《行政处罚事先（听证）告知书》告知该单位享有陈述申辩和要求举行听证的权利，该单位未提出陈述申辩的意见，也未要求举行听证，视为放弃陈述申辩和要求举行听证的权利。于2021年9月29日下达《行政处罚决定书》，10月16日该单位主动缴纳罚没款。

法律依据

经案审会集体审议，依据《排污许可管理条例》第三十四条第一项“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，吊销排污许可证，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（一）超过许可排放浓度、许可排放量排放污染物”。决定对该单位作出罚款人民币贰拾万零壹仟元整的行政处罚。

案件启示

水污染问题已经成为我国经济社会发展的最重要制约因素之一，已经引起国家和地方政府的高度重视。在狠抓环保的大环境下，部分企业仍存在废水超标违法行为，表明部分企业认识不足、执法人员监管力度不够，为实现绿水青山就是金山银山，我们要敢于铁腕治污，严厉查处环境违法行为，彰显环保执法铁军执法的利剑作用。本案以排污许可证标准作为处罚依据，做到了违法事情清楚、处罚严谨合理，对水污染违法行为开辟新的执法路径，起到良好的借鉴意义。

【案件联系人】

南昌市生态环境保护综合执法支队，左智文，联系电话：13970962078

案例5：某新型建材厂非道路移动机械大气污染物排放不合格

违法事实

2021年4月16日，南昌市青云谱生态环境局执法人员对南昌高新技术产业开发区某新型建材厂（博文路青云府项目）检查，该单位用于作业的一台非道路移动机械（装载机型号：928机械VIN码：8Q12935）排出尾气经采样检测发现污染物排放不达标，且未安装污染控制装置。

处理结果

南昌市青云谱生态环境局4月16日立案调查，当日下达《责令改正违法行为决定书》和《行政处罚事先（听证）告知书》并于4月16日直接送达。4月20日，下达《行政处罚决定书》并于4月20日直接送达。4月30日，该单位主动缴纳罚没款，5月6日，案件结案。超标机械已移出场地。

法律依据

经案审会集体审议，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条“违反本法规定，使用排放不合格的非道路移动机械，或者在用重型柴油车、非道路移动机械未按照规定加装、更换污染控制装置的，由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正，处五千元的罚款。”的规定。作出罚款人民币伍仟元整的行政处罚。

案件启示

本案调查工作扎实严谨，证据收集充分，对违法事实做到适用正确的法律、法规、规章的条款，并在法定处罚种类和幅度内进行处罚。在执法程序方面，整体程序完整规范等。本案对非道路移动机械超标排放进行执法有较强的指导意义。

为进一步减少非道路移动机械污染排放，改善城市环境空气质量，保障市民身体健康，下一步执法过程中将加大生态环境保护执法力度，深入开展非道路移动机械设备排放污染整治。发现一台，整改一台，逐步提升辖区环境空气质量。

【案件联系人】

南昌市生态环境保护综合执法支队青云谱大队，李冰蓉，联系电话：13879117965。

案例6：江西某船舶制造有限公司未采取防治措施减少废气排放

违法事实

根据中央环保督察组交办的信访线索，2021年4月22日，南昌市生态环境保护综合执法支队东湖大队执法人员对江西某船舶制造有限公司进行现场检查，该单位主要从事船舶制造、船舶维修、金属加工业务。船舶维修主要生产工艺流程为：将维修船体拖上河滩进行喷沙打磨，涂涮油漆后自然透干下水交付使用。现场检查时，发现该单位露天对船体从事涂涮油漆作业，未在密闭空间或者设备中进行，生产场地未按规定安装、使用污染防治设施，在作业区及周边能够闻到明显油漆味道。

处理结果

4月22日下达《责令改正违法行为决定书》，4月29日立案。7月8日下达《行政处罚事先（听证）告知书》并于7月12日直接送达。7月22日下达《行政处罚决定书》并于7月23日直接送达。7月26日，该单位主动缴纳罚没款。单位已停止生产，未发现露天对船体涂刷油漆。

法律依据

该单位露天对船体从事涂涮油漆作业，未在密闭空间或者设备中进行，未按规定安装、使用污染防治设施，未采取措施减少废气排放的行为，违反《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条“产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施，无法密闭的，应当采取措施减少废气排放”的规定。

经案审会集体审议，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一款“违法本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正，处二万以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治”第一项“产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未在密闭空间或者设备中进行，未按照规定安装、使用污染防治设施，或者未采取减少废气排放措施的”和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条细化1“当事人当年度第一次违反本条各项规定之一的，处2万-5万元罚款”的规定。作出罚款贰万壹仟元整的行政处罚。

案件启示

下一步执法过程中将充分发挥社会共治的效应，及时调查核实处理信访举报线索，提升监管水平，坚持违法必究，做到“打击一个，震慑一片，教育一方”，积极推进我市大气环境的改善，运用共治、法治的力量打赢蓝天保卫战。

【案件联系人】

南昌市生态环境保护综合执法支队东湖大队，杨丽琼，联系电话：13507088689。

案例7：某实业有限公司建设项目未验先投

违法事实

2021年5月2日，南昌市生态环境保护综合执法支队湾里大队对某实业有限公司进行检查，核实中央环保督察交办的信访件有关内容时发现，该单位“招贤村混凝土搅拌站建设项目”于2014年建成投产，2016年10月取得原南昌市环保局竣工验收批复（洪环评〔2016〕93号），企业附属设施柴油油库（内设有2个地埋式油罐）未办理环保竣工验收。5月14日，再次对该单位“未验先投”违法行为进行现场核查，该单位已自行停止柴油油库使用，当地镇政府对柴油油库进行了封存。

处理结果

5月10日南昌市生态环境保护综合执法支队湾里大队下达《责令改正违法行为决定书》并于当日送达。

法律依据

1.《环境保护行政处罚办法》第二十二条第（四）项“违法行为发生之日起到被发现之日止未超过2年，法律另有规定的除外。违法行为处于连续或继续状态的，从行为终了之日起计算”，鉴于该单位柴油油库未重新报批环评违法行为于2014年已建设完成，至今已超过二年追诉时期，不予立案处罚。

2.《建设项目环境保护法管理条例》第二十三条：“违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上20万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭”和《江西省环境保护行政处自由裁量权细化标准》中《建设项目环境保护法管理条例》第二十三条细化2“应编报《环境保护报告表》的，处以30万—60万元罚款；逾期不改正的，处120万—160万元的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处8万—12万元的罚款”。应对该单位处以罚款人民币叁拾万零壹仟元整，应对主管人员余绪礼处以罚款人民币捌万壹仟元整，共计叁拾捌万贰仟元整。

3.生态环境部《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》中四裁量规则和基准的适用：“第十三条裁量的特殊情形规定：3.有下列情形之一的，可以免予处罚。（1）违法行为（如“未批先建”）未造成环境污染后果，且企业自行实施关停或者实施停止建设、停止生产等措施的”。

4.《江西省生态环境厅适用环境行政处罚自由裁量权工作规定（试行）》中三、有下列情形之一的，依法可以不予处罚：“（一）企业未批先建、验收手续不完备、未办理相关手续或未按照“三同时”要求建设环保设施，但未造成环境污染后果，且违法企业自行采取实施关停或者实施停止建设、停止生产等措施及时纠正的”。

5.根据《南昌市生态环境局关于减轻和免除行政处罚的工作规定》（洪环法宣〔2020〕39号）规定：符合（一）“企业未批先建、验收手续不完备、未办理相关手续或未按照“三同时”要求建设环保设施，但未造成环境污染后果，且违法企业自行采取实施关停或者实施停止建设、停止生产等措施及时纠正的”（二）未验先投，建成投产时直接负责的主管人员和其他责任人员或其他原因不负责该项工作，现直接负责的主管人员和其他责任人员负责该项工作不超过6个月，主动停止生产，且正在积极推进的对个人免于处罚”中不予处罚的情形。（案件办理期市级文件生效）

决定对该单位及主管人员免予处罚，免罚金额共计叁拾捌万贰仟元整。

案件启示

从发现“未验先投”的违法行为、到集体审议、法制审核、作出行政处罚决定、开展后督察，全程执法流程清晰，执法程序合法规范。每一个执法环节的证据材料、执法文书的形成都非常完整、规范，是一份标准的“一案双罚”免于处罚优秀案卷，对执法人员进行建设项目“未验先投”执法有较强的参考价值。

【案件联系人】

南昌市生态环境保护综合执法支队湾里大队，黄勇峰，联系电话：13870083233。

案例8：江西某环保设备有限责任公司不正常运行自动监测设施

违法事实

2021年8月13日，南昌市南昌生态环境局执法人员对江西某环保设备有限责任公司污染源自动监测设备运行维护工作进行考核时发现，该公司负责运维的江西江铃专用车辆厂有限公司COD设备、氨氮设备、总磷设备运行参数设置与设备（验收材料、产品说明书）设置要求不符，当场执法人员对江西江铃专用车辆厂有限公司废水进行采样监测，监测结果显示总磷设备数据与监测数据误差不大，COD设备、氨氮设备数据与监测数据偏差较大，污染源监测系统未正常运行。经对运维公司相关负责人调查询问，查明江西专用车辆厂有限公司在线监测设备未正常运行是设备信号错误，运维人员多次重起PLC导致设备恢复初始设置，忘记调回设备正常运行参数导致的，暂未发现该运维单位有篡改数据情况，但存在在线设备运维和管理不规范等问题，且在线数据与监测报告部分数据结果不相符，存在数据失真，该运维单位未保证监测设备正常运行，但未导致环境污染。根据运维公司与江西专用车辆厂有限公司签订的在线监控设备运维合同内容，由运维公司运维造成的问题，由该运维公司承担全部责任。

处理结果

2021年11月2日对该运维公司下达行政处罚事先(听证)告知书，责令该运维公司改正违法行为，并拟处罚款肆万元。

法律依据

该运维公司不正常运行污染源在线监控设备的行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条“实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。具体办法由国务院环境保护主管部门规定”。依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条第二项“未按照规定安装水污染物排放自动监测设备，未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网，或者未保证监测设备正常运行的”和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条第二项细化1：未保证监测设备正常运行的，处2万元—5万元罚款；导致环境污染的，处5万—8万元罚款”的规定。

案件启示

善借科技赋能。充分发挥自动监控“哨兵”作用，通过现代信息化技术手段推行非现场执法，有效提高执法精准度。

以案促学。通过对本案在线监控设施不正常运行的查处，了解学习到相关专业技术知识的同时，督促执法人员应对在线监控企业加强生态环境监管、落实单位主体责任、强化监测能力建设，提高生态环境部门监管效能。

【案件联系人】

南昌市昌南生态环境保护综合执法大队，万宁国，联系电话：18970923528。

案例9：广州市某物流有限公司非道路柴油移动机械尾气超标排放

违法事实

2020年11月4日，南昌市生态环境保护综合执法支队执法人员会同第三方检测公司工作人员对南昌市某电气制造有限公司进行现场检测，现场检测时，南昌市某电气制造有限公司正在生产。

《检测报告》（编号：BFL2020110020）显示，编码为CLG2000ZHHT036088的叉车(排放阶段为国Ⅲ)额定净化功率为36.8KW，不透光烟度（光吸收系数）最大值为3.39m-1；《检测报告》显示，编码为CLG2000ZHHT036088、CLG2000ZLHT036087、CLG2000ZEHT036089的三台叉车机械尾气超标排放。南昌市生态环境局于2021年1月28日下达《行政处罚事先（听证）告知书》。

南昌市某电气制造有限公司不服该拟处罚决定，于2021年2月7日向南昌市生态环境局提出申辩申请：该单位厂区内叉车为第三方物流公司（广州某物流）所有，叉车的保养、维修、使用及违规责任均由该物流公司承担。

南昌市生态环境保护综合执法支队执法人员于2021年2月7日在广州市某物流有限公司现场负责人李旭的陪同下进行现场检查，现场检查时，执法人员通过对广州市某物流有限公司授权委托人卢某进行调查询问、补做笔录，询问其叉车所属权、作业区域及是否了解叉车采样检测、超标事实，根据调查询问笔录，卢某知悉上述情况并认可超标事实。

处理结果

2021年2月7日，执法人员对该单位下达《责令改正违法行为决定书》并当场送达。2021年2月20日，南昌市生态环境保护综合执法支队正式立案调查。3月15日，对该单位下达《行政处罚事先（听证）告知书》并于3月16日直接送达。4月8日，南昌市生态环境局对该单位下达《行政处罚决定书》并于次日直接送达。3台超标非道路移动机械已加装三元催化器，设备封存未使用。

法律依据

违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十六条“生态环境主管部门应当会同交通运输、住房城乡建设、农业行政、水行政等有关部门对非道路移动机械的大气污染物排放状况进行监督检查，排放不合格的，不得使用”的规定。

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条“违反本法规定，使用排放不合格的非道路移动机械，或者在用重型柴油车、非道路移动机械未按照规定加装、更换污染控制装置的，由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正，处五千元的罚款”和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条“违反本法规定，使用排放不合格的非道路移动机械，或者在用重型柴油车、非道路移动机械未按照规定加装、更换污染控制装置的，由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正，处五千元的罚款。不予细化”的规定。

案件启示

随着人类经济活动和生产的迅速发展，在大量消耗能源的同时也产生大量的废气，严重影响大气环境质量，由于非道路移动机械大多是在某个环节使用，多为短期租赁，具有流动性强、工作场所不固定、使用时间无规律可循等特点，难以对大量在用非道路柴油机械实施有效监管，给生态环境部门日常监管带来一定困难。南昌市生态环境局在立案调查的同时对使用非道路移动机械单位、个人进行宣传、帮扶、指导并提出以下要求：（一）非道路移动机械所有人或使用人应从正规渠道购买非道路移动机械用油。（二）安排专人对非道路移动机械进行管理。（三）非道路移动机械产权单位或个人定期对非道路移动机械进行维修、保养，确保非道路移动机械使用过程中尾气达标排放。

从源头做到减少大气污染的排放，守卫南昌的蓝天白云，使南昌更“蓝”。

【案件联系人】

南昌市生态环境保护综合执法支队，周雄旺，联系电话：15797895178。

案例10：南昌市某有限责任公司未启动突发环境事故应急预案

违法事实

2021年4月23日，南昌市进贤生态环境局执法人员对江西某纸业有限责任公司现场检查时，发现造纸车间在正常作业，但车间回用水管存在破裂现象，回用水顺雨水沟渠外排。执法人员随即制作现场检查笔录，拍摄现场照片，提取留存相关违法事实证据。4月23日对企业负责人进行调查询问，通过询问得知，回用水管于2021年4月15日破裂，回用水一直外排至今，该公司未及时启动应急预案导致回用水外排。

处理结果

2021年4月24日下达《责令改正违法行为决定书》。2021年6月7日，对该单位下达《行政处罚事先（听证）告知书》并于6月9日直接送达。6月22日，下达《行政处罚决定书》并于6月22日直接送达。6月29日，该单位主动缴纳罚没款。

法律依据

该单位未及时启动突发环境事件应急预案，违反《中华人民共和国水污染防治法》第七十八条“企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取隔离等应急措施，防止水污染物进入水体，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。环境保护主管部门接到报告后应当及时向本级人民政府报告，并抄送有关部门。造成渔业污染事故或者渔业船舶造成水污染事故的，应当向事故发生地的渔业主管部门报告，接受调查处理。其他船舶造成水污染事故的，应当向事故发生地的海事管理机构报告，接受调查处理;给渔业造成损害的，海事管理机构应当通知渔业主管部门参与调查处理”。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第九十三条第二款水污染事故发生后，未及时启动水污染事故的应急方案，采取有关应急措施的”和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国水污染防治法》第二款第二项细化2“水污染事故发生后，未及时启动水污染事故的应急方案，采取有关应急措施的”。作出罚款人民币捌万壹仟元整的行政处罚。

案件启示

今后在工作中将加强环保法律法规宣传，引导企业在做大做强的同时更应该履行好保护环境的职责，帮助企业完善环保制度，责任落实到人。

【案件联系人】

南昌市进贤生态环境保护综合执法大队，颜小平，联系电话：18679115001。

案例11：南昌某再生资源有限公司露天堆放易产生扬尘物料案

违法事实

2021年5月4日，南昌市进贤生态环境局进贤执法大队执法人员对南昌某再生资源有限公司现场检查时，发现该公司厂区内堆放易产生扬尘的建筑物料。执法人员随即制作现场检查笔录，拍摄现场照片，提取留存相关违法事实证据。5月4日对企业负责人进行调查询问，并当场进行普法宣传告知其露天堆放易产生扬尘建筑物料的行为属于违法行为。

处理结果

于2021年5月5日，对该单位下达《责令改正违法行为决定书》，于2021年6月7日，对该单位下达《行政处罚事先（听证）告知书》并于6月9日直接送达。6月22日，下达《行政处罚决定书》并于6月22日直接送达。7月19日，该单位主动缴纳罚没款。

法律依据

该单位未对存放的易产生扬尘的建筑物理进行覆盖和围挡，涉嫌违反《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条：贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第二款规定：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停工整治或者停业整治：（二）对不能密闭的易产生扬尘的物料，未设置不低于堆放物高度的严密围挡，或者未采取有效覆盖措施防治扬尘污染的。鉴于该企业露天堆放易产生扬尘建筑物料的行为，给予罚款人民币：贰万壹仟元整的行政处罚。

案件启示

今后在工作中将认真贯彻国家和地方有关法律、法规政策和规章，把政策向企业负责人及具体工作人员宣传，使得企业懂法、守法，不睬法律红线。积极帮助企业进行整改，让企业尽快进入角色，确保今后不再发生类似事件。

【案件联系人】

南昌市进贤生态环境保护综合执法大队，颜小平，联系电话：18679115001。

案例17：南昌某公司未按规定安装、使用大气污染物排放自动监测设施案

2021年5月11日，南昌市生态环境局执法人员对南昌某公司进行现场检查发现，该公司共有两个喷漆房，并分别设置了2个废气排放口，共计4个废气排放口，但仅有一个废气排放口安装了VOCs在线监控设施并联网，其余3个排放口未按要求安装在线监控设施。另外，4月1日，该公司在线监控设施由于暴雨导致分析仪进水损坏，直至5月11日还未完成维修，VOCs在线监控设施长时间处于不正常运行状态。
  该公司上述违法行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条第一款规定，南昌市生态环境局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第（三）项规定，责令该公司限期改正违法行为，并处罚款2.1万元。

【案件联系人】南昌市生态环境保护综合执法支队    万薇薇

案例18：某建材有限公司涉嫌违反环评制度、大气污染防治法案

【案卷文号】（洪）环立审字〔2021〕湾001号

【案卷类型】免罚案件

【环境要素】建设项目

【主要违法行为】擅自改变燃料种类“未批先建”的违法行为

【案件办理单位】南昌市生态环境保护综合执法支队

【案件办理人】黄勇峰、高伟韦

【案件撰写人】刘鹏飞

一、基本案情

2021年4月30日，南昌市生态环境保护综合执法局湾里分局执法人员一行3人对位某建材有限公司进行检查，该公司“年产80万吨预拌干混砂浆项目”预拌干混砂浆项目一期工程（一阶段）正在生产，配套环保设施布袋除尘运行正常，现场热风炉车间正在使用生物质颗粒作为燃料进行生产，与环评批复燃料为天然气不一致，擅自变更燃料种类。现场执法人员对该公司的违法行为立即进行了指出，要求严格按照环评批复要求使用燃料种类，并制作了现场检查笔录和拍摄现场照片。5月1日，执法人员再次对该公司进行现场检查，该公司已自行停止生产(未生产），检查时发现部分（少量）砂料未入棚存放，露天堆放未覆盖绿网，并对现场情况制作了现场检查笔录，约谈了企业法人代表进行询问，制作了调查询问笔录，同时下达《责令改正违法行为决定书》。5月4日，执法人员根据环境行政执法后督察的有关规定，对《责令改正违法行为决定书》整改内容开展后督察工作，现场检查时该企业已按要求整改到位，执法人员针对现场情况填写了《环境行政执法后督察现场检查记录单》。

二、违法事实认定及证据收集

根据现场检查情况，该公司一是热风炉车间正在使用生物质颗粒作为燃料进行生产，与环评批复燃料为天然气不一致，擅自变更燃料种类；二是现部分（少量）砂料未入棚存放，露天堆放未覆盖绿网。以上事实有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、环境行政执法后督察现场检查记录单、现场检查照片、环评批复等证据为凭。

三、法律适用

该公司擅自变更燃料种类与环评批复燃料为天然气不一致及未覆盖密闭物料违法行为，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”和《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第一款：“钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放”的规定。

依据：1、《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条：“建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表,擅自开工建设的,由县级以上环境保护行政主管部门责令停止建设,根据违法情节和危害后果,处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款,并可以责令恢复原状。”和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》第八部分中的第三十一条第一款细化“（一）应编制《环境影响报告表》项目的：3.建设项目已投入生产的，处3%—4%的罚款。 对该公司违反环评制度的环境违法行为，依据建设项目已投入生产的，处3%—4%的罚款的规定应处于人民币87.1万元的罚款(该公司由某测试研究中心编制的竣工环境保护验收监测报告内容中，其建设项目概况反映该建设项目设计总投资6000万元，实际总投资2900万元）。

2、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一款第五项规定：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（五）钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，控制、减少粉尘和气态污染物排放的；”和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》第三部分中第一百零八条”细化“1.当事人当年度第一次违反本条各项规定之一的，处2万—5万元罚款”的规定。

对该公司违反大气污染防治第一百零八条规定的环境违法行为，依据当事人当年度第一次违反本条第（五）项规定，应处于人民币2.1万元的罚款。

另依据：南昌市生态环境局“关于印发《南昌市生态环境局关于减轻和免除行政处罚的工作规定》的通知”（洪环法宣[2020]39号）文件精神，符合“企业未批先建、验收手续不完备、未办理相关手续或未按照“三同时”要求建设环保设施，但未造成环境污染后果，且违法企业自行采取实施关停或者实施停止建设、停止生产等措施及时纠正的”和“未密闭产生扬尘的物料，或未采取有效措施防治扬尘污染，首次发现，且未造成环境污染后果，经责令限期改正后及时完成整改的”中不予处罚的情形。经案审委集体审议决定对某建材有限公司“未批先建”及未覆盖密闭物料的违法行为免于处罚，免罚金额合计为89.2万元；。

四、执法亮点

（一）违法事实认定清楚。2021年4月30日，南昌市生态环境保护综合执法局湾里分局执法人员一行3人对位于罗亭工业园上游路南昌市贝融环保建材有限公司进行检发现查，热风炉车间正在使用生物质颗粒作为燃料进行生产，与环评批复燃料为天然气不一致，擅自变更燃料种类。5月1日，执法人员再次对该公司进行现场检查，该公司已自行停止生产(未生产），检查时发现部分（少量）砂料未入棚存放，露天堆放未覆盖绿网，同时下达《责令改正违法行为决定书》责令立即改正违法行为，停止燃用生物质颗粒燃料，砂料入棚贮存或覆盖。。

5月10日南昌市生态环境保护综合执法局湾里分局下达了《责令改正违法行为决定书》并于当日送达。5月4日对该企业整改内容开展后督察，经查，该企业已全部按要求整改到位。。

（二）行政处罚裁量合理。执法人员对该企业进行了充分的前期调查，将存在的诸多问题一并指出，依据生态环境部制定的《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》、《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》、《南昌市生态环境局关于减轻和免除行政处罚的工作的规定》等文件规定，确定具体处罚金额的同时，在符合免罚文件规定的前提下，对该企业及时整改到位情况，依法依规作出免予处罚建议。

（三）执法程序规范。案件办理过程中依照规定向企业出示行政执法人员执法证，证明了执法主体的合法性。执法人员严格按照法定程序进行立案、调查取证、责令改正、后督察。执法过程中能充分保障当事人的合法权利，每个环节都合法、规范、严谨。

五、案件启示

南昌市生态环境保护综合执法局湾里分局从发现“未批先建”及未覆盖密闭物料的违法行为、到集体审议、法制审核、作出行政处罚决定、开展后督察，全程执法流程清晰，执法程序合法规范。每一个执法环节的证据材料、执法文书的形成都非常完整、规范，是一份标准的优秀案卷，对执法人员进行建设项目“未验先投”执法有较强的参考价值。

【案件联系人】

湾里生态环境保护综合执法大队，黄勇峰，联系电话：13870083233。