**饮用水水源地段巡查登记表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **巡查地点** | **巡查情况** | **巡查人** | **巡查时间** | **备注** |
| 红角洲水厂取水口一二级保护区 | 保护区周边环境正常。 | 朱仁、熊建安 | 2019年11月8日 |  |
| 双港水厂饮用水取水口 | 保护区周边环境正常。 | 朱仁、熊建安 | 2018年11月11日 |  |
| 长堎（牛行）、下正街、双港水厂一、二级饮用水水源保护区 | 二级保护区秋水广场沿岸部分雨水排口水质较差。 | 朱仁、熊建安 | 2018年11月11日 |  |