**饮用水水源地段巡查登记表（2021.1-2021.7）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查时间 | 巡查地点 | 巡查情况 | 巡查人 |
| 2021.1.14 | 城北、双港水厂一二级保护区 | 保护区周边环境正常。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.1.14 | 长堎（牛行）饮用水水源一二级保护区 | 保护区周边环境正常。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.1.14 | 红角洲水厂饮用水水源一二级保护区 | 一级保护区内因修建赣江市民公园四期工程导致隔离栏破损，已告知施工单位进行维护。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.2.22 | 城北、双港水厂一二级保护区 | 保护区周边环境正常。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.2.22 | 长堎（牛行）饮用水水源一二级保护区 | 一级保护区内发现隔离防护栏破损，已告知责任单位进行维护。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.2.22 | 红角洲水厂饮用水水源一二级保护区 | 一级保护区内因修建赣江市民公园四期工程有建筑垃圾，已告知施工单位进行清理。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.3.15 | 城北、双港水厂一二级保护区 | 一级保护区内发现垂钓人员已劝离。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.3.15 | 长堎（牛行）饮用水水源一二级保护区 | 一级保护区内发现垂钓人员已劝离。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.3.15 | 红角洲水厂饮用水水源一二级保护区 | 一级保护区内因修建赣江市民公园四期工程导致隔离栏破损，已告知施工单位进行维护。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.4.9 | 城北、双港水厂一二级保护区 | 保护区周边环境正常。 | 董菁、熊建安 |
|  | 长堎（牛行）饮用水水源一二级保护区 | 保护区周边环境正常。 | 董菁、熊建安 |
|  | 红角洲水厂饮用水水源一二级保护区 | 保护区周边环境正常。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.5.26 | 城北、双港水厂一二级保护区 | 一级保护区内发现垂钓人员已劝离。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.5.26 | 长堎（牛行）饮用水水源一二级保护区 | 一级保护区内发现垂钓人员已劝离。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.5.26 | 红角洲水厂饮用水水源一二级保护区 | 保护区周边环境正常。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.6.27 | 城北、双港水厂一二级保护区 | 一级保护区内发现垂钓人员已劝离。 | 邓春平、董菁 |
| 2021.6.27 | 长堎（牛行）饮用水水源一二级保护区 | 一级保护区内发现垂钓人员已劝离。 | 邓春平、董菁 |
| 2021.6.27 | 红角洲水厂饮用水水源一二级保护区 | 保护区周边环境正常。 | 邓春平、董菁 |
| 2021.7.7 | 城北、双港水厂一二级保护区 | 一级保护区内发现菜地、已通知属地进行清理。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.7.7 | 长堎（牛行）饮用水水源一二级保护区 | 一级保护区内发现隔离防护栏破损，已告知责任单位进行维护。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.7.7 | 红角洲水厂饮用水水源一二级保护区 | 保护区周边环境正常。 | 董菁、熊建安 |