**饮用水水源地段巡查登记表（2021.8-2021.12）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查时间 | 巡查地点 | 巡查情况 | 巡查人 |
| 2021.8.11 | 城北、双港水厂一二级保护区 | 一级保护区内发现游泳人员已劝离。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.8.11 | 长堎（牛行）饮用水水源一二级保护区 | 一级保护区内发现游泳人员已劝离。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.8.11 | 红角洲水厂饮用水水源一二级保护区 | 一、二级保护区内施工路段有建筑及生活垃圾，已告知施工单位进行清理。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.9.22 | 城北、双港水厂一二级保护区 | 保护区岸边有蓝藻附着。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.9.22 | 长堎（牛行）饮用水水源一二级保护区 | 保护区岸边有蓝藻附着。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.9.22 | 红角洲水厂饮用水水源一二级保护区 | 保护区范围有较多蓝藻漂浮，岸边有蓝藻附着，已告知责任单位进行打捞。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.10.12 | 城北、双港水厂一二级保护区 | 一、二级保护区内有生活垃圾，已告知责任单位进行清理。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.10.12 | 长堎（牛行）饮用水水源一二级保护区 | 一级保护区内发现隔离防护栏破损，已告知责任单位进行维护。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.10.12 | 红角洲水厂饮用水水源一二级保护区 | 保护区周边环境正常。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.11.12 | 城北、双港水厂一二级保护区 | 保护区周边有少量水葫芦及大薸，已通知责任单位进行打捞。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.11.12 | 长堎（牛行）饮用水水源一二级保护区 | 保护区周边有少量水葫芦及大薸，已通知责任单位进行打捞。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.11.12 | 红角洲水厂饮用水水源一二级保护区 | 保护区周边有少量水葫芦及大薸，已通知责任单位进行打捞。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.12.2 | 城北、双港水厂一二级保护区 | 一级保护区内发现垂钓人员已劝离。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.12.2 | 长堎（牛行）饮用水水源一二级保护区 | 一级保护区内发现垂钓人员已劝离。 | 董菁、熊建安 |
| 2021.12.2 | 红角洲水厂饮用水水源一二级保护区 | 一、二级保护区内施工路段有建筑及生活垃圾，已告知施工单位进行清理。 | 董菁、熊建安 |