江西蓝天碧水环保工程有限公司瑶湖污水处理厂突发环境事件应急预案评审意见表

评审时间： 2018年11月27日 地点：

评审方式：函审，□会议评审，□函审、会议评审结合，□其他

评审结论：通过评审，原则通过但需进行修改复核，□未通过评审

总体评价：该应急预案编制较规范，内容全面、重点突出，基本符合《国家突发环境事件应急预案》编制要求。

问题清单：

修改意见和建议： 1、补充最近一年污水处理厂达标情况P9；补充明确企业环境风险值范围。P40 2、风险防范和应急措施要结合项目实际情况（根据企业涉及的危险化学品种类、可能发生环境风险事故的环节、位置，提出针对性的防范和应急措施），不要泛泛而谈，增强可操作性。P31 3、风险应急预案应补充项目与高新区及南昌市政府应急预案的关联措施；风险应急预案中补充与周边村庄的联系方式。P21风险评估

评审人：江西杰兰环境工程咨询有限公司 2018 年 11 月27日