南昌市万华生化制品有限公司

突发环境事件应急预案专家意见

一、南昌市万华生化制品有限公司突发环境事件应急预案编制目的明确，依据较充分，在环境风险评估和应急资源调查的基础上，基本明确了环境风险物质、风险环节和风险源、第一时间可调用的应急队伍、装备、物资等应急资源状况。

南昌市万华生化制品有限公司在进一步完善应急物资配备、完善应急预案和风险评估报告的前提下，突发环境事件应急预案可上报南昌市环保局备案。

二、主要修改补充意见

#### 1.完善编制依据。补充危险化学品事故应急救援编制导则（单位版）、消防给水及消防栓系统技术设计规范、建筑灭火器配置设计规范、危险化学品单位应急救援物资配备标准、危险化学品安全处置原则、突发环境事件应急监测等依据。规范完善文本内容、附件及附图。核实有无事故废水收集导排图、雨污分流、防渗区域布置图等。

2.  细化环境风险源在厂区的分布情况等信息，提出限期整改内容。

3.雨水总排口须设置切换装置，受污染雨水、物料及废水应全部导入事故水池或污水处理站。完善企业应急能力评估，并提出具体的整改措施和计划。污水处理站和固废储存间等需重点防渗。完善各项管理制度调查。应急监测设备、人员应按要求配备。规范各类标识设置。

4. 建议对水处理污泥进行固体废物属性鉴别。

专家：

2018-11-23